# 暖通设计中常见问题及优化策略探微林羽光

辽源市建筑设计有限公司吉林辽源136200

摘要：随着我国经济的快速发展和人们生活水平的逐渐提高，人们对于居住环境的舒适度也有了新的要求。然而在人们居住环境的舒适度当中起到决定性作用的恰恰是建筑物的暖通设计。所以，设计人员在对建筑物进行暖通设计时应根据建筑物暖通设计当中经常遇到的问题，来制定与之相应的解决办法，为建筑行业的长远发展打下良好的基础。

关键词：暖通设计；常见问题；优化策略

随着我国城市化建设进程的加快，建筑行业得到了快速的发展。在建筑设计当中暖通系统对于提高建筑物使用的舒适度和提升建筑物的“节能环保”效果起到了非常重要的作用，暖通设计通过引进先进设计理念和技术对建筑物进行设计的手段，已经成为了现代暖通设计的发展趋势。暖通设计在建筑物“节能环保”当中的作用非常关键，暖通设计当中的线路优化、安装结构、以及能源组成等环节的设计有着很高的要求。另外，设计周期短、工程复杂等问题的存在，也给建筑暖通工程的顺利进行带来了一些困难。基于此，文章作者就建筑物暖通设计当中普遍存在的问题进行了细致的分析，对目前我国暖通设计应遵循的基本要求进行了粗略的介绍，希望通过对暖通设计的讨论，能够解决暖通设计当中存在的问题，从而更好的提升暖通设计在建筑物当中的应用效果。

1解决暖通设计中的常见问题的必要性

为了快速有效的解决暖通设计当中的常见问题和提高解决问题的办事效率，在处理暖通设计当中的常见问题时应采取先进的设计理念和技术。就目前暖通设计当中的常见问题来看，主要是集中在设计线路的优化方面、安装结构以及能源组成构造方面，在这些问题当中，解决暖通设计中对于常见问题的优化设计，是确保暖通设计在建筑物当中高效快速完成的前提。解决暖通设计常见问题的必要性表现在以下几点:首先，解决了暖通设计当中的常见问题，不仅对现有建筑结构起到了优化作用，同时也对现有的暖通线路进行了优化，避免了通路堵塞和线路的重叠等问题的出现。其次，建筑供暖体对我国能源结构的消耗量非常大，解决了暖通设计当中的常见问题，也就有效的降低了暖通系统对于能源结构的使用要求，从而契合了暖通设计“节能环保”的理念。然后，解决了暖通设计当中的常见问题，不仅解决了建筑物当中暖通效率不高的问题，同时也解决了建筑物内部制暖效果不佳的问题，进而实现了对现有暖通体系的完善。最后，解决了暖通设计中的常见问题，不仅能够为建筑行业带来丰厚的经济效益，而且还有助于提升暖通系统的社会效益，确保我国经济持续快速稳定的发展。

2在暖通设计过程中所存在的问题

2.1方案选择不合理

在对建筑进行暖通设计时，应选择实用性高，保障性强的暖通设计方案，为后期建筑设备的维护和管理打下良好的基础。但是在项目实际方案的选择中，地热空调系统和水源空调系统之所以没有得到广泛的应用其原因主要是地热空调系统对于场地有着非常严格的要求，水源空调系统对浅层地下水和水源回灌等过程有着严格的条件限制。

2.2存在一定的操作安全问题

暖通设计工作的开展的环境相对较差，空间狭小、通风环境不好，因此对暖通系统的调节性能要求很高。另外，暖通设计当中的安全问题一定要给予重视，避免安全问题被忽略，或者对安全问题考虑不周。

2.3对于先进能源材料的引入考虑不足

在建筑设计当中，采用先进的建筑结构和能源材料不仅可以提高建筑物内部暖通系统的运行效率，而且还能够通过对建筑系统的设计来达到“节能环保”的目的。同时，对建筑围护结构设计还是暖通系统发挥重要作用的基础。但是，如果暖通设计没有引进先进的能源材料，那么能源的流失就无法阻挡，能源在应用当中就不能完全的发挥出作用，暖通系统的作用也就不能得到应有的发挥。

2.4计算问题

在暖通工程设计当中除了要考虑来自各方面的因素之外还要对暖通工程设计进行大量的计算，由于暖通工程设计的工程量很大，设计当中计算错误的情况难免发生，但是计算结果的准确性和暖通工程设计的质量息息相关。所以这就要求暖通工程设计人员一定要在计算问题上进行认真的校对，确保计算结果的准确性和严密性。

3暖通设计存在问题的优化策略

3.1重视经济性，实行经济比较

目前，暖通工程设计考虑最多的问题就是暖通设计的经济性。采取经济性比较原则进行暖通工程设计，实际上就是为了确保暖通工程设计的标准能够保持一致。因此，在对暖通工程设计方案进行经济性比较时，应充分考虑投资、设备的使用周期以及工程运行成本的经济性。并通过展开对经济性的比较，来提升暖通工程设计的科学性和合理性。

3.2从整体角度进行暖通系统设计

从暖通系统设计常见问题和站在解决暖通系统问题的角度来看，暖通系统设计常见问题主要集中在图纸的设计过程当中。所以在对图纸进行设计时，首先应对施工现场进行全面的考察，然后根据施工现场的实际需求制定出最基本的施工图纸。这样在进行暖通系统设计时就可以按照图纸要求和建筑物的实际情况来进行设计，从而有效的提高暖通系统设计水平。

3.3精密图纸

在暖通工程设计当中，暖通工程设计施工和工程质量与图纸的精密度有着直接的关系。因此，在对图纸绘制时，一定要认真负责、小心谨慎，对于每个细节都要追根溯源。另外，图纸涉及的重点部分要给予严格的细分，并详细的注明解释，必要时，设计人员还应亲自到现场进行实地考察，以此来对图纸表达不清的问题进行考证，确保图纸的准确性和精密性。

3.4设计时要注意环保与节能的问题

随着建筑行业的快速发展，建筑行业对能源的消耗也日益增加。为了确保能源的可持续利用和建筑业的长远发展，在对建筑物进行暖通设计时，首先应使用节能环保技术，来减少暖通系统对于能源的消耗。另外，在建筑暖通设计当中建筑物对暖通系统的要求越高，暖通系统设计的复杂性就越大;因此，确保设计方案的质量符合标准，对于暖通空调系统使用的综合效果和提高工程整体的节能水平至关重要。与此同时，方案的设计选择还要具有一定的预见性和保护未来环境的前瞻性，避免建筑物以后出现重新改造的情况。此外，设计人员在设计选择当中除了避免给用户和建设方造成不必要的经济负担外，还应充分的考虑设备、设施在运行当中产生的废料、废气、废水以及噪音等污染的治理费用，例如设计人员在进行空调设备的选择应选择Ｒ134a来代替Ｒ22做制冷剂。

3.5加强在暖通设计过程中的监督工作

在进行暖通设计的过程当中，工作人员除了要对暖通的整体设计情况进行监督外，还要对设计方案进行严格的审查与核对，合理分析相关设备的位置布局，并给出相应解决办法。

3.6加强暖通系统设计管理与创新技术推广

暖通系统的设计固然重要，但这一过程中的管理也同样重要，管理人员如果自身能力欠缺或者对于培训的新内容掌握不牢靠，不仅对于节能的效果会造成影响，还会使得暖通空调设计过程中的成本增加。在这一过程中如果可以对于地热资源以及太阳能资源进行利用，不仅使得能耗减少，还加强了对于环境的保护，并且加强了自身的经济效益。因此在这一过程中我们应不断加强管理人员的创新思维，促进对于新技术的研发，从而使得新技术的可行性提升。

4结语

综上所述，由于暖通系统设计当中存在着一定的问题，所以为了克服暖通设计工作过程中任何不利因素，在设计过程中，采取具有针对性的有效措施，并应对暖通空调系统周边的环境进行充分的考虑，合理利用新能源材料，确保暖通系统功能和作用得到有效的发挥。

参考文献

［1］邓飞鹏．住宅暖通设计中的常见问题及解决方法分析［J］．广西城镇建设，2013(05)．

［2］雷锦钰．建筑暖通设计中存在的问题以及改进策略［J］．山西建筑，2013(12)．

［3］闫亚娟．暖通设计中的常见问题及对策分析［J］．黑龙江科技信息，2013(03)．

［4］高志强．高层建筑暖通设计的问题及改进措施分析［J］．山西建筑，2012(30)．

［5］任海波．暖通设计中的常见问题及对策分析［J］．建设科技，2012(24)．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6693e4a0822349f37d640ae0.html