# 水利水电工程施工技术及质量控制研究探讨

中国水利水电第十四工程局有限公司云南昆明650041

摘要：随着水利水电工程行业不断的发展，其建设规模也在不断的扩大。在水利水电建筑工程的施工中，工程施工技术管理的工作占据这十分重要的部分，所以，研究出水利水电工程的施工技术尤为重要。对工程项目长远的发展影响深远，在水利水电工程施工中，我们必须从全局进行出发，做好工程施工技术的工作，为经济发展和社会的进步做出一定贡献。下面就结合作者的实际工作经验进行入手，简要的概述了水利水电工程施工技术。

关键词：水利水电；施工技术；质量控制

1水利水电工程施工技术管理的重要意义

1.1水利水电施工技术研究有利于资源统筹

水利水电工程项目施工需要一些技术及资金等方面支持，但是若是么有技术管理，整个工程项目也就陷入了无序状态，没有指挥、没有目的、没有纪律等。工程资源成为了分散的零部件，不会起到优化工程作用，水利水电工程也就不能成为作用于人类的工程。所以，我们必须加强水利水电工程施工技术管理的工作，把各资源、设施进行统筹规划，使得工程项目的顺利进行从，促使发挥出水利水电工程的作用。

1.2工程技术实施影响到工程运行中水利水电资源供给

水利水电工程作为社会进步地产物，是清洁的可以再生能源。水利水电工程产生有着一定的意义。在水利水电工程项目的施工中，技术是根本所在，只有技术保证，才能促进水利水电工程施工。所以，水利水电工程施工技术管理直接影响到水利水电产生效益及产生影响。水利水电工程的施工技术管理工作就成为整个水利水电工程的关键要使。只有技术管理的工作，才能将其技术正在的投入水利工程施工中，促使水利水电工程项目的顺利进行，真正实现水利水电的产出和效益。

2现代水利水电基础施工技术的要求简述

在现代化水利水电工程施工之前，应结合地基与基础施工图纸与地质勘察报告等相关技术文件及资料，并且掌握工程施工区域内地质的情况。在土方开挖之前，应按照工程施工方案的要求，把施工现场中的影响要素进行处理。在山区陡坡施工的时候，需检查山坡坡面的情况，比如：危岩、孤石、崩塌体、古滑坡体等不稳定迹象时，应作妥善处理。

3水利水电施工技术研究概述

3.1导流施工技术

3.1.1施工导流的概述

施工导流主要是指在活水河道内修建了水利工程，在其施工中，为创造了干地施工条件，前期采用了围堰围护基坑的方式，把河道的水流经过预定的方式绕过施工场地导向下游的措施。施工导流作为水利工程施工重要的部分，尤其对修建闸坝工程十分重要。对于导流方案选择，就关系到整个工程施工工期、质量、造价及安全渡汛，我们必须做好实现的设计工作。

3.1.2施工导流设计内容主要包括:

第一，掌握并且分析了河流水文的特点及工程地点气象、地形、地质等基本资料。第二，选定了导流时段、设计标准、导流流量、导流方式、导流建筑物的类型。第三，拟定出导流建筑物修建的顺序，拆除围岩和封堵导流建筑物地施工方法。第四，制定出拦洪度汛、基坑排水的措施。第五，确定出施工期的通航、过水及供水等措施。施工导流的措施受到了诸多因素制约，完整地施工方案，需经过对其技术经济进行比较，并且做出相关的模型试验，进而确定定案。

3.1.3导流方式

河床外导流与河床内导流，外导流主要是用围堰一次拦断河床，使得河水在经过河床外导流泄水，导向了建筑物下游。内导流就是采用了围堰先后分段维护部分的河床，河水在经过了被束窄的另一部分河床导走，就是分期导流。结合泄水建筑物类型主要分成，明渠导流、隧洞导流，以及涵洞、坝体底孔、梳齿、缺口过流、涵管导流等方式。涵洞导流一般都是用中小型水闸及土石方工程。底孔导流主要是用于了混凝土坝施工中，水流全部或是部分经过坝体内部设置临时或是永久性的泄水孔导向了下游。梳齿导流主要是在混凝土坝施工的过程中，预留出梳齿状缺口过水，随坝体而升高，分级轮换封堵缺口。

3.1.4选择合适施工导流方案

施工导流合适方案的选择要基于施工地点的地质地貌，水文条件，自然地理环境等因素的结合作判断，具体的施工导流方案为以下两种：

3.1.5全段围堰法

又称一次拦断全段围堰法或河床外导流，主河道被全段围堰一次拦断，水流被导向旁侧的泄水建筑物。

多用于河床狭窄，基坑工作面不大，水深流急、覆盖层较厚难于修建纵向围堰，难于实现分期导流的工程。

3.2预应力锚固技术

预应力锚固技术能够加固和补强原有的建筑物，还能够在新建工程中发挥出自身的独特功能。该项技术具有很大的潜力，适应的面积广泛，并且效果也较为显著，这项技术现在已经受到了国内外的广泛关注。预应力锚固是预应力岩锚与混凝土预应力拉锚的总称，这是一种锚固技术，是在预应力混凝土的基础上发展起来的。如果将这项技术与ＧＰＳ技术进行有效的结合，就能够按照设计要求的锚固深度、大小以及方向来对基岩或是建筑物进行预先的施加主动预应压力，从而达到加固或改善其受力条件的目的。

3.3大体积碾压混凝土的技术

碾压混凝土技术是一项筑坝新技术，近二十年来才得到了有效的发展，并且得到了广泛的关注。这种技术使用的是大型运输的填筑土石坝，通过振动碾压机械来压实非常干硬的混凝土拌和物，使用大体积的混凝土通过薄层碾压上升的方法浇筑。这种方法具有投资效益高、成本低以及速度快的优点，比较适用于大面积以及大体积的混凝土施工。在1978年我国才开始对大体积碾压混凝土技术进行研究和试验。碾压混凝土的主要特征就是拌和物干硬，坍落度为零。它的施工方法与土石坝的填筑方法相近，都是采用通仓薄层铺料，振动碾表面压实。

4水利水电工程施工质量管理的措施

4.1增强质量观念的意识

水利水电工程施工质量不仅只是局限于实体质量，还涉及到形成实体工作质量。所以，对其行业，不应该着眼于眼前的局面行，树立整体意识。积极的开展质量教育，达到了增强员工对质量的重要性意识。让他们真正的认识到整个水利工程中，质量保证都是十分关键的。

4.2将质量管理全过程、全方面的推行

为了有效的保证水利水电工程质量的问题，应全面的实行工程施工质量管理的工作，设置主要工程质量管理部门与分管领导，明确执行各自的职责。为了似的各项目工作能够遵循规章制度，制定实际细节、管理办法，完善质量管理制度体系，制定出工程建设各阶段的质量大纲。整个水利水电工程施工建设，应全面贯穿质量监理的监察，不管是施工初期、施工阶段、施工后期，都要做好工程施工质量管理，落实工程施工安全建设，加强质量检验力度。按照规定步骤进行施工，建立健全完善质量保证的体系。

4.3加大执法人员的监察力度

想要保证工程的质量，就必须进行有效的执法监督手段。充分利用各种社会资源开展专题活动，大力宣传政策与法规；不断对先前已有的水利水电的相关规章制度和建设管理规定进行修改、补充和完善，达到完善相关政策规定的目的。加大对有关单位和人员违法行为的经济处罚力度，做到有法必依、违法必究。

结束语

总而言之，我国地大物博，自然资源十分丰富，为应对社会生产需要，开发水利水电工程因势利导具有重要意义。发展水利工程施工技术就要从质量把控入手，科学合理应用新技术、新工艺和新材料，推动工程建设稳步进行。

参考文献

[1]赵鹏松.赵春松.浅谈水利水电工程进度控制及优化[J].水利天地，2010.

[2]蒋元驹.混凝土的砂石骨料[J].水利技术.2014.

[3]王树峰,李志彬.做好水利水电工程的施工管理工作的探讨[J].黑龙江科技信息，2011.

[4]黄建.浅论水利水电施工过程中的质量控制[J].内蒙古水利，2013，（04）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/66e331949e1990ab4fe95588.html