# 工业与民用建筑结构设计中的安全性浅析田鑫

甘肃诚信送变电工程有限责任公司甘肃兰州730000

摘要：工业与民用建筑的结构设计是一个很繁杂的工程。随着社会经济快速发展以及信息技术的不断进步，安全在建筑工程中扮演着越来越重要的作用。一方面，国家对工业与民用建筑结构设计中的安全性重视程度不断提高；另一方面，人们对于工业建筑的要求也越来越高，使得人民监督的力量更为重要。工业与民用建筑结构设计必须严格按照国家规定进行设计和施工，提高施工质量，保证人民的人身、财产安全。

关键词：工业与民用；建筑结构设计；安全性浅析

1我国工业与民用建筑结构设计中的安全问题

现阶段，我国工业与民用建筑结构设计不断发展，人们对结构设计也提出了更高的要求，在这一背景下，结构设计也面临着较多的挑战，以下笔者就设计人员的安全意识和工程勘察工作中存在的不足予以简要分析。

1.1设计人员安全意识有待提升

工业与民用建筑结构设计中，设计时的设计方案对结构的安全性有着十分显著的影响，但是从当前实际来看，工业与民用建筑结构设计人员不重视结构的安全性，因此在工程建设和使用的过程中出现了较多的安全事故，严重影响了人们的生命及财产安全。对此，在工业与民用建筑结构设计的过程中，要严格按照规范完成设计工作，同时对于经验欠缺的人员，需在操作中严格按照规范要求执行，积累更多的实践经验，让工作人员可以更加娴熟地应用有关知识，从而不断增强我国工业与民用建筑结构的安全性。在这一过程中，也需秉承具体问题具体分析的原则，摒弃无法实施的设计方案。且为了防止后期出现严重的安全隐患，在工程施工中要重视施工跟踪和监察环节，让工程施工平稳开展。

1.2工程勘察有待完善

工业与民用建筑结构设计应从施工现场的地质和地貌等多个方面予以全面考虑，同时还要以工程要求为基础，这样才能设计出符合要求的建筑结构，提高建筑结构的安全性。另外，工业与民用建筑的抗震性能也是影响建筑结构安全性的关键要素。但从我国工业与民用建筑结构设计现状来看，很多人认为只要建筑处于非地震地区就不会受到地震灾害的威胁，所以不重视抗震结构设计，甚至违反抗震结构设计的规范要求，这也严重威胁到了住户的安全。若出现地震灾害，将会造成巨大的损失，因此必须要对此予以高度重视。

2提高建筑的安全性的措施

2.1工业建筑结构类型的科学选择

钢结构的应力与形变是比较难控制的。钢梁的应力要满足强度设计数值的百分之九十，而钢柱应力则需大达到百分之九十五，钢构件的形变是需要与形变值相符的。一般情况下都会选用H型钢焊接到钢梁、钢柱之中，槽钢与檩条的应用是通过墙皮檩条所组合的，其余的则是利用的冷弯薄壁型钢，在对墙皮檩条展开设计时是不要对阵风系统进行考虑的。钢结构与钢筋混凝土结构是目前我国应用比较广泛的建筑结构。利用钢筋混凝土来展开施工建设是比较容易的，所要利用的建筑材质也是比较容易得到的，施工浇筑与预制都是比较方便的，其具备较强的耐腐蚀性，此外还具有比较宽广的应用层面；钢结构所利用的是工业体建筑，可以有效的减低建筑成本，从而还能缩短工期，但在对钢结构进行设计时，需对防火、防腐蚀方面加大设计力度，大跨度的钢结构时常会在建筑设计中看到。

2.2工业建筑结构设计数据的精细化分析

在对工业建筑设计时，需要坚持以安全与经济为基础原则，最大程度的保障工业建筑质量，需严格依据国家相关机制与有关设计标准。通常情况下，对于工业建筑结构的设计包含以下几点：地下水位、基本雪压、设计地震分组、最低温度、场地土类别、地震设防烈度等。最需指出的问题便是抗震设计，对工业建筑结构进行设计时，需严格遵循相关规章机制，这样才会确保抗震设计满足工业建筑工程需求。

2.3满足工业建筑工程生产工艺需求

在对工业结构的建筑类型挑选过程中，需确保其能满足建筑生产需求，在对结构进行设计时需做好防腐设计工作，保障工业建筑整体具备较强的防腐性能。在对生产结构进行设计时需把施工与生产之间的关系处理好。在对工业建筑结构进行设计时，对排风通道的设计时及其重要的一个层面，尤其是具有较大粉尘的车间中，通风问题是极其关键的。除此之外，还需对隔声带进行科学合理设计，基于此才会保障工业企业的日常生产不会遭到外界因素所影响，使工业生产效率与质量得以保障。

2.4强化基础地基处理

在对工业建筑物中的关键构件进行设计时，首先需处理好地基，结合施工场地的实际状况来选择适合的施工场地，制定好地基处理方案。比如：预应力管桩、地基处理桩等。在对桩基进行设计时，需对其单个桩体的承载力进行科学掌控，正常情况下，单桩的承载力是会高出特定数值的80%。在固定的建筑间距较小的或是新构建的建筑物的状况下，是需要选择比较合适的桩形，以此来规避在对桩基施工可能会遇到的不利因素，导致建筑物的安全性受影响。对于工业建筑与构筑物地基处理时，需选用室外水沟、电缆沟等一些较浅的土层来当作是工业建筑的基力层，原本的土壤一定要做好夯实处理，若是超挖分层的状况下，可以通过更换合适的砂夹石。此外，还需要对其做好压实处理。

2.5保证空间的科学合理性布置

在对工业建筑结构展开设计工作时，需对总平面进行科学布置，依据实际生产工艺与流程，来确定建筑物的地址与区域，尤其是要对运输管道与管道间的关系配置好。此外，还需布设一些公用性较强的设备。做好生产区的划分工作，布置一些具有针对性的公用设备，基于此才会使工业企业的各个环节的活动顺利的开展下去。但若是受到行业的意外因素影响，比如一些会对社会公众生存有害的物质，腐蚀性比较强，类似于此种的工业建筑都是不能布设在生活区域中的，以免会影响社会公众的生命健康，导致社会公众的生活水平下降。

2.6强化防腐蚀设计

当前，有诸多工业建筑在对结构进行设计时都会应用到盐酸类的溶液，具有极强的侵蚀性。此类溶液的应用会使得社会公众的生活空间遭到巨大的污染，不管是人们所需的水资源、空气，还是土壤都会遭到巨大的破坏，导致工业建筑整体构成较强的腐蚀性。因此，在对工业建筑结构进行设计时需着重注意防腐蚀工作的展开。在对建筑结构进行设计时，需对具有较强腐蚀性的生产车间进行统一构建，将这些具有腐蚀性的厂房朝着水流的下风向布置，科学且合理的对排水明沟进行布设，确保排水坡度满足相关需求。在对工业建筑的材料选择与空间布设上，皆需要采用具有较强针对性的腐蚀措施，在对建筑结构进行设计时可以采用半敞开式或是完全敞开式，以此来确保建筑具有较好的通风性，在根本上减小建筑腐蚀问题的发生几率。在工业建筑基层，若想避免生产过程中的腐蚀性物质渗透到地下之中构成一定的腐蚀，事先需做好排水设施布置工作，选择适宜的基础性材质，从而做好混凝土钢筋的保护措施，对建筑的基础外层一定要做好防腐预防工作。

3结语

社会经济飞速发展以及人民生活水平的不断提高给工业建筑规模不断扩大提供可能。建筑工程项目不断日益增加的同时，人们对建筑的设计的安全要求也越来越高。设计好坏不仅是是建筑水平和施工质量的保证，其好坏更是直接影响到人们的生命财产安全。

参考文献：

[1]耿亚娟.小议工业与民用建筑结构抗震设计[J].科技经济导刊，2017（27）：56.

[2]井辉.刍议工业与民用建筑结构抗震设计[J].城市建设理论研究（电子版），2017（21）：111.

[3]薛彪.分析工业与民用建筑结构抗震设计[J].四川水泥，2017（07）：108.

[4]张宇.工业与民用建筑结构抗震设计分析[J].建材与装饰，2017（24）：55-56.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/674fc8f082f215f6df5acfcd.html