# 激光峰值功率计论文-梁雪梅,张星,张建伟,周寅利,黄佑文

导读:本文包含了激光峰值功率计论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:垂直腔面发射半导体激光器列阵,高峰值功率,激光雷达,脉冲

### 激光峰值功率计论文文献综述

梁雪梅,张星,张建伟,周寅利,黄佑文[1]（2019）在《910nm高峰值功率垂直腔面发射激光光源》一文中研究指出报道了910 nm高峰值功率垂直腔面发射半导体激光器列阵(Vertical Cavity Surface Emitting Laser,VCSEL)的设计方法及测试结果.所制备的910 nm VCSEL列阵在准连续工作时激光功率达到2 W;在重复频率10 kHz,脉冲宽度30 ns,工作电流60 A的电脉冲驱动条件下,VCSEL列阵峰值输出功率达到25.5 W.随着工作电流的增加,VCSEL列阵输出的激光光谱呈现明显办展宽现象,证实VCSEL列阵即使在窄脉冲工作时大的电流驱动仍然会产生严重的内部热效应;VCSEL列阵输出激光的光脉冲波形在驱动电流增大至60 A时脉宽仅展宽了6 ns左右,证实VCSEL阵列具有非常优越的脉冲响应特性.对VCSEL列阵进行光束准直处理后,在1 m距离处得到了近圆形的均匀光斑.我们相信这种高功率的910 nm面阵光源在未来汽车光探测测距(LiDAR)等智能驾驶领域具有很大的应用潜力.(本文来源于《红外与毫米波学报》期刊2019年05期）

吕思奇,卢尚,陈檬[2]（2019）在《抑制高峰值功率皮秒激光放大系统Nd:YAG中的自聚焦效应（英文）》一文中研究指出全固态皮秒放大器的平均输出功率易受到增益晶体中自聚焦效应的影响。通过引入补偿元件—砷化镓(GaAs)片可以避免自聚焦效应造成的损伤,关于砷化镓的抑制机理对高峰值功率Nd:YAG晶体皮秒放大器系统的进行理论分析和实验研究。以公式计算得到了GaAs材料的非线性折射率系数,并由数值模拟给出了在抑制自聚焦的最佳效果下GaAs片厚度与Nd:YAG棒长度的关系。在入射皮秒激光束中心波长为1 064 nm、重复频率为1 k Hz、峰值功率密度为12 GW/cm2的条件下,进行了不同厚度(200μm和550μm)GaAs片对抑制Nd:YAG棒自聚焦损伤的实验研究。通过优化GaAs片的厚度,该补偿方法在高峰值功率皮秒脉冲条件下,特别是对于Nd:YAG放大器显示出较高的效率。(本文来源于《红外与激光工程》期刊2019年09期）

颜凡江,杨策,陈檬,桑思晗,李梦龙[3]（2019）在《高重频高峰值功率窄线宽激光放大器》一文中研究指出高重复频率、高峰值功率、窄线宽的激光在激光雷达领域具有重要的应用价值。在对高重频窄线宽激光进行放大时,为了同时实现高放大倍率与高光束质量激光输出,在高重频、窄线宽被动调Q激光器作为种子源的前提下,设计了利用888 nm半导体激光端面泵浦Nd:YVO_4块状晶体实现高增益的一级放大,808 nm半导体激光侧面泵浦Nd:YVO_4板条晶体实现低热透镜效应的二级放大的方案。在重复频率10 kHz时,获得了峰值功率5 MW,线宽154 pm,脉冲宽度0.6 ns,平均功率31.5 W,光束质量M~2为1.98的激光输出。从而验证了将高放大倍率与高光束质量分别控制的放大器设计思路。(本文来源于《红外与激光工程》期刊2019年02期）

任博,汪鸿伟,欧尚明,郭亮,张庆茂[4]（2018）在《选频放大的高峰值功率飞秒光纤激光系统的研究》一文中研究指出为获得更窄脉宽,更高峰值功率的激光输出,基于非线性偏振旋转锁模原理和啁啾脉冲放大技术,利用声光调制器降低重复频率,报道了一种掺镱飞秒光纤激光系统。振荡器内利用光栅和准直器共同作用,实现了输出脉冲的中心波长和光谱宽度同时可调节。系统最终获得了重复频率1MHz,脉宽218fs,平均功率2.2W的脉冲激光输出,峰值功率达10MW,在高精度微加工领域有着很好的应用前景。(本文来源于《应用激光》期刊2018年05期）

张志研[5]（2018）在《高峰值功率准连续激光清洗工艺及光纤传输关键技术研究》一文中研究指出激光清洗是一项高效、绿色的新型清洗技术,其主要机理为物体表面污染物吸脉冲激光后,污染物气化挥发及瞬间受热膨胀而克服基体表面对污染物粒子的吸附力,使其脱离物体表面。激光清洗相对于化学清洗,其不需任何化学药剂和清洗液;相对于机械清洗,其无研磨、无应力、无耗材,对基体损伤极小;激光可利用光纤传输引导,清洗不易达到的部位,适用范围广。适用对象也比较广泛,除锈、除漆、除泥污、晶片表面处理;清洁度高,且能清除纳米级以下污染微粒。激光除锈(热轧板表面氧化层)和激光除漆是激光清洗技术在工业应用中的两个重要方向。高峰值功率准连续脉冲激光(重复频率:kHz,脉冲宽度:~100ns,单脉冲能量:10~100mJ)是激光清洗所需的优选激光源。主要原因为:纳秒激光脉冲作用于污染物表面可减少由于热积累形成热传导使基材温升过高;高重频脉冲激光作用于污染物表面可以使污染物迅速达到分离去除阈值,因此可以提高清洗能力和效率。由于这种激光能量相对较高,当采用这种激光进行污染物烧蚀气化去除时,通常采用(400~2000)μm较大的聚焦光斑,有利于保护基材不受损伤并降低了清洗工艺参数控制的难度。此外,光纤耦合柔性传输是激光清洗的重要核心技术,而这种脉冲激光可以通过光纤进行远距离柔性传输,大大提高了它的适用范围。本论文主要围绕高峰值功率准连续脉冲激光清洗系统及传能光缆研制,高峰值功率准连续脉冲激光在热轧板表面氧化层及铝基材表面多层涂漆逐层去除应用开展理论和实验研究。主要研究内容和特色如下:(1)首先,研制了脉冲激光二维扫描清洗系统。包括:(1)基于平-平谐振腔,双声光Q垂直正交放置,单级振荡+一级放大的MOPA结构,实现了900W高峰值功率准连续激光输出;(2)采用一维振镜扫描结合一维平移系统平移搭建了二维激光扫描清洗系统。其次,对二维激光扫描激光清洗系统光斑分布特性进行了研究,得到了二维扫描激光清洗系统光斑分布特性,即Y方向光斑重迭率呈中间高两边低的不均匀分布,发现了该系统导致激光清洗表面质量不均匀的主要原因;最后,建立了二维平面X方向及Y方向脉冲激光重迭率计算方法,并提出了采用单位尺度脉冲数密度方法描述高重频脉冲激光作用于材料表面的计算方法,可用于计算和预测高重频脉冲激光烧蚀气化去除材料过程中的温度变化及烧蚀气化深度。(2)基于CO_2激光环状光场研制完成了光纤-端帽间大梯度熔接系统。对光纤-端帽间大梯度熔接过程进行了分析并采用有限元软件对熔接过程温度场变化进行了仿真模拟;基于分析和仿真结果建立了光纤-端帽间大梯度熔接工艺时序图,并实现了光纤端帽间的高质量、大梯度、异形熔接。采用tracepro软件对包层激光模式剥离原理进行了仿真,证明了改变折射率结构及入射角度均可实现包层激光的剥除,并基于表面刻蚀改变包层激光入射角度的方法,实现了光纤在进行激光传输过程中包层残留具有破坏性激光的有效剥除。(3)基于光纤-端帽间大梯度熔接结果,研制完成了具有标准QB接口结构的直接水冷传能光缆。并采用自制具有端帽结构的300μm传能光缆实现了900W,20kHz,100ns高峰值功率准连续激光的稳定传输。(4)基于Fourier热传导方程及能量守恒定律,构建了高斯能量分布脉冲激光作用下,材料温升过程的一维线性激光清洗热传导方程。对基于烧蚀气化机理的脉冲激光清洗过程进行了分析,认为在采用脉冲激光进行材料烧蚀气化去除时,需要部分脉冲激光首先作用于材料表面使材料升温,达到高温烧蚀气化阈值,后续脉冲用于材料烧蚀气化去除。因此,采用脉冲激光进行污染物清洗过程可以分为两个阶段进行描述和分析,简化了激光清洗分析过程。(5)基于高重频百纳秒脉冲激光构建了Q235热轧板表面氧化层高热导率材料清洗工序方案。通过3次低速高功率扫描和1次高速低功率扫描清洗,实现了热轧板表面氧化层最佳清洗结果。该工艺不仅能有效地去除热轧板表面氧化层,还能避免由于热效应导致的新氧化层产生。对高重频百纳秒脉冲激光清洗热轧板表面氧化层进行了理论仿真,仿真结果与实验结果吻合较好,可为采用激光进行热轧板表面氧化层类高热导率高质量、高效烧蚀气化去除提供有效的指导。(6)对高重频百纳秒脉冲激光进行树脂基涂漆低热导率材料烧蚀气化过程进行了模拟仿真,得到了高重频百纳秒脉冲激光作用下树脂基涂漆温升过程及烧蚀气化深度;建立了树脂基涂漆低热导率材料总烧蚀气化去除深度值p_(tota)估算公式p_(total)=p_0+p(n_(total)-n_0)。基于总烧蚀气化去除深度值估算公式设计并完成了铝基材表面3层涂漆结构的逐层去除实验,实现了50μm、50μm及80μm厚叁层涂漆的逐层定量去除。(本文来源于《中国科学院大学(中国科学院光电技术研究所)》期刊2018-06-01）

唐文婧[6]（2018）在《基于电光/饱和吸收体双损耗调制高峰值功率单锁模脉冲激光特性研究》一文中研究指出高峰值功率、超短脉冲激光也被称为超短超强激光,而对超短超强激光的探索是本世纪以来激光技术领域一个非常重要的方向。超短超强脉冲激光器的研究,不仅是激光技术领域的重大突破,也促进了许多新学科的建立,此外,在工业、军事及医学等领域也具有极大的应用价值。为了获得超短超强激光,研究人员不断地进行激光技术的创新。根据过去的研究经验,激光器的总输出能量不变时,脉冲宽度越短,对应的脉冲峰值功率越高,因此,激光器的脉冲宽度与峰值功率是两个相互关联的参数。纵观超短超强激光器的发展方向,一是锁模技术不断进步,推动着激光器向着超短脉冲方向发展;二是激光峰值功率的不断攀升,为深入研究超快超强现象提供了强有力的工具。但是,对于全固态连续锁模脉冲激光器来讲,压缩脉宽,往往就会带来重复频率的大大增加,导致单个锁模脉冲的能量难以提升,如何进一步提高脉冲激光器的单脉冲峰值功率,依然是非常重要的研究课题。基于现有的调Q锁模(QML)激光技术,本论文提出了一种新型的低重频亚纳秒锁模脉冲序列输出方法,可以实现脉冲峰值功率的大幅度提高和脉冲重复频率的可控操作。采用主被动双损耗调制组合方法,基于主动调Q和可饱和吸收体被动锁模机理,压缩QML激光的调Q包络的脉冲宽度,并最终实现每个包络下只剩一个亚纳秒量级的锁模脉冲振荡,使得整个调Q包络的脉冲能量集中到该单个锁模脉冲。此方法也被称为单锁模脉冲调制技术,与单一损耗调制的调Q、QML和连续锁模技术相比,该方法能够大大提高脉冲的峰值功率,且单锁模脉冲的重复率依赖于主动调制的调制频率。在理论分析中,建立了主被动双损耗调制的调Q锁模激光运转的耦合速率方程组,通过数值模拟方程组获得单锁模脉冲的振荡条件,理论模拟与实验结果相符;在选择可饱和吸收体时,除了常用的饱和吸收体Cr~(4+):YAG、半导体可饱和吸收镜(Semiconductor saturable absorber mirror,SESAM)、碳纳米管(CNTs)外,还考虑到二维材料作用波段范围大以及制作简单等优点,首次将多种基于新型二维材料的可饱和吸收体应用于单锁模激光系统中。论文的具体研究内容及创新点总结如下:(1)基于电光开关(EOM)和中间镜式半导体可饱和吸收镜(C-SESAM)双损耗调制,KTP晶体内腔倍频,实现了 532 nm高峰值功率亚纳秒Nd:Lu0.5Y0.5VO4/KTP激光的单锁模脉冲输出。随着电光调制频率的变化,研究了该双损耗调制激光的输出特性,在1 kHz调制频率时,获得了 460 ps的最窄脉宽和378.3 kW的最大单脉冲峰值功率。根据光强起伏机制和速率方程理论,以高斯分布近似为前提,推导出了双损耗调制QML激光运转速率方程组,对脉冲能量、脉冲宽度和波形进行了数值模拟,理论模拟与实验结果相符。(2)基于电光开关和Cr~(4+):YAG可饱和吸收体被动吸收双损耗调制,KTP晶体内腔倍频,实现了 532 nm双损耗调制高峰值功率亚纳秒Nd:Lu0.15Y0.85VO4/KTP激光的单锁模脉冲输出。实验分别采用了叁种不同小信号透过率的Cr~(4+):YAG晶体,研究了双调Q锁模激光及单锁模脉冲的输出特性随调制频率及泵浦功率的变化。在调制频率为1 kHz时,,获得了 349 ps的最窄脉宽和1.063 MW的最大单脉冲峰值功率。同时,以高斯分布近似为前提,给出了双损耗调制QML激光运转耦合速率方程组,并进行了数值模拟,得到的模拟结果与实验值相符。(3)基于结构不同的一维纳米材料CNTs和电光开关双损耗调制,首次实现了 1064 nm高峰值功率亚纳秒Nd:Lu0.15Y0.85VO4激光的单锁模脉冲输出。实验分别采用了单壁、双壁和多壁CNTs作为可饱和吸收体,在LD泵浦达到10.72 W时,利用双壁CNTs调制得到的单脉冲的最大峰值功率为1.312 MW。(4)作为新型的可饱和吸收体,二维材料具有优良的可饱和吸收性能,可作用波段范围广且制作简单,成本较低。为了进一步提高实验所能获得的最大的单脉冲峰值功率,首次采用叁种新型二维材料(Graphene/WS2/BP)作为可饱和吸收体,分别实现了电光和二维材料双损耗调制高峰值功率亚纳秒Nd:Lu0.15Y0.85VO4激光的单锁模脉冲输出。其中,利用电光/BP作为双损耗调制器件,获得了高达3.89 MW的峰值功率输出。(本文来源于《山东大学》期刊2018-05-15）

刘斌[7]（2018）在《高光束质量高峰值功率固体激光放大技术研究》一文中研究指出近年来,得益于中国政府在产业升级,智能制造领域的大力扶持和政策引导,高光束质量、高峰值功率的红外、绿光甚至紫外激光器成为激光领域的研究热点。基于主振荡功率放大结构的固体激光器以其简单紧凑的结构、良好的稳定性、较高的性价比得到了激光加工尤其是精细加工领域的青睐。本文着眼于激光应用市场,主要对固体激光放大技术进行了研究,以期获取高光束质量、高峰值功率的激光输出。文章主要分为两方面内容:第一方面从制约光束质量的晶体热效应入手,通过仿真计算寻找热管理的有效方法,并基于对称腔和非对称腔的自再现模对影响光束质量的热致球差进行了分析和仿真,提出球差补偿理论;第二方面将球差补偿理论在放大级中进行验证,并基于良好的热管理和球差补偿理论,设计搭建了一套高光束质量、高峰值功率的光纤固体混合放大系统,并对其非线性转换进行了研究分禄。本文以成熟的商用激光增益介质Nd:YVO4和Nd:YAG为主要研究对象,二者都是良好的激光增益介质,但由于热致畸变导致的光束质量恶化成为制约其获取更高功率的重要因素。通过对不同结构谐振腔的研究,发现高斯光束在谐振腔中的光强分布和相位分布会随着传播过程而不断变化,两者共同作用,表现为光束质量的变化。在对称腔结构中,光束质量在传播过程中不发生变化,而在非对称腔中光束质量经历改善到恶化的循环过程。通过将腔内的光束质量演化过程在腔外通过多级放大器循环设计,实现了光束质量的有效管理。文章从仿真、理论和实验上对这一过程进行了研究分析,得出由于晶体热效应引入的正球差为影响光束质量的主要因素。然而高斯光束传播过程中,球差会不断变化。它在经过束腰后球差会由正值变为负值,当绝对值与正球差相近的负球差再经过带有正球差的晶体后,就可以实现球差的补偿从而实现光束质量的改善,这一过程可以通过两级放大级单通实现,也可以通过一级放大级双通来实现。这一理论不仅适用于同一介质主振荡多级放大过程,同样对于不同增益介质也适用。当一束高光束质量的光束经过一级增益介质的双通放大,可以保证光束质量基本不变,从而继续进入下一级双通放大。这有助于充分利用光纤激光器易获得小信号、窄脉宽、重频和谱线可调的输出特点,以及Nd:YVO4晶体在小信号输入时易获得高增益和Nd:YAG晶体在高填充大功率抽取条件易获得高功率输出的优点,将叁者充分结合。设计了以锁模光纤激光器作为种子源,两级Nd:YVO4双通放大作为预放,和一级Nd:YAG双通放大作为主放的主振荡功率放大系统(Master Oscillator Power Amplifier,MOPA)。其中,光纤种子源脉宽4.8 ps,输出重频在30 kHz-30 MHz可调,单脉冲能量为～1 nJ,谱线在1064.4 nm中心谱线附近± 0.2 nm可调。对于两级Nd:YV04双通放大,通过合理设计每一个放大级泵浦点的大小和填充因子,保证了高增益的获取,对于单级Nd:YAG双通放大,通过增大泵浦和填充因子,提高抽取效率的同时降低了激光在晶体表面的峰值功率密度,以防高峰值功率损伤晶体。最后在重频30 kHz,中心谱线1064.38 nm条件下得到平均功率为31.8 W的激光输出,单脉冲峰值功率超过100 MW,而光束质量因子为1.26,整个放大系统的增益超过60dB。基于上述主振荡功率放大系统,分别在腔外进行了二倍频和四倍频的实验研究。得益于上述系统的高峰值功率以及高光束质量,获得了 80%的二倍频转换效率和35%的四倍频转换效率,最终得到25.5 W 532 nm激光输出及8.9 W 266 nm激光输出。(本文来源于《浙江大学》期刊2018-04-13）

汪勇[8]（2018）在《高峰值功率高光束质量光纤-固体混合放大激光系统的研究》一文中研究指出高峰值功率、高光束质量的短脉冲激光激光光源在激光频率变换、激光微加工等领域具有极其重要的应用价值。近年来,伴随着半导体技术的不断发展,传统的全固态激光器的输出功率也有很大提升,但是由于其热效应严重、光光转换效率低、光束质量差等因素使得全固体激光器难以满足现代社会科技发展的需求。为了获得高峰值功率高光束质量的激光,通常采用主振荡功率放大结构(Master Oscillator Power Amplifier,MOPA)来放大高光束质量、低功率的种子光,从而得到较大的单脉冲能量与峰值功率的激光输出,同时控制系统的光束质量。光纤激光器有着高光束质量、可以利用锁模技术得到较窄的脉冲宽度的优点,缺点在于功率放大过程中的高峰值功率往往会造成光纤放大器的光学损伤、产生明显的非线性效应,往往会严重影响到光纤激光器的输出功率与光束质量。而固体激光放大器可以承受很高的峰值功率,因此本论文提出了采用光纤激光器作为种子源,利用固体放大器作为放大级的光纤-固体混合放大激光系统。本论文着重研究采用侧面泵浦棒状Nd:YVO4晶体和侧面泵浦棒状Nd:YAG晶体放大毫瓦量级的皮秒光纤种子源的相关理论与技术,来获得高峰值功率、高光束质量的光纤-固体和混合放大皮秒激光系统。在光纤-固体混合放大MOPA系统中,需要利用具有高增益的固体放大模块对光纤种子光进行功率放大。对于固体放大模块,本论文采用了端面泵浦Nd:YVO4放大模块和侧面泵浦Nd:YAG放大模块的混合放大结构设计。Nd:YAG晶体的主发射峰波长为1064.5nm而谱线较窄,Nd:YVO4晶体的主发射峰波长为1064.3 nm且谱线较宽,Nd:YVO4晶体在1064nm附近的发射谱线可以完全覆盖Nd:YAG晶体的发射谱线。与Nd:YVO4晶体相比,Nd:YAG晶体的机械强度高,导热性能好,具有良好的散热性能,饱和光强更大,可以承受更高的峰值功率,适用于高功率的激光系统。另外,采用侧面泵浦的泵浦方式,泵浦光从激光晶体侧面泵浦,泵浦面积大,泵浦功率高,很容易实现高功率输出,因此为了获得更高的峰值功率,本论文中采用了第一级端面泵浦Nd:YVO4和侧面泵浦Nd:YAG的混合放大系统。固体放大器中,泵浦功率很高的情况下,因为泵浦光会集在激光晶体很小的空间里面,会造成严重的热透镜效应,会形成强烈的热透镜效应,热透镜的球差效应会严重影响输出光的光束质量,尤其是在双通放大器中。因此,必须要对放大器中引入的球差进行补偿,本论文应用了端面泵浦Nd:YVO4和侧面泵浦Nd:YAG激光系统中的球差自补偿理论来补偿放大器中引入的球差。利用重复频率为50kHz、脉宽为3.9ps、平均功率为10.9mW的光纤种子源,经过两级固体双通放大,最终得到平均功率为27.65 W,峰值功率达到65 MW的激光输出。第一级放大器为端面泵浦Nd:YVO4放大级,第二级放大器为侧面泵浦Nd:YAG放大级。通过利用球差补偿理论设计的双通放大结构以及调节放大级中的填充因子,来控制最终激光输出的光束质量,得到输出激光的光束质量因子M2=1.30,脉宽为8.5ps。这种混合放大方式克服了 Nd:YVO4晶体难以承受高峰值功率的缺点,能够获得高峰值功率的激光输出,同时保证良好的光束质量。国内外关于光纤-固体混合放大系统的研究,没有采用这种端面泵浦Nd:YVO4放大器和侧面泵浦Nd:YAG放大器混合放大的放大方式。利用Nd:YVO4和Nd:YAG放大器对光纤种子光进行混合放大,同时利用球差补偿理论控制光束质量的研究未见报道。(本文来源于《浙江大学》期刊2018-04-13）

向祥军,李剑彬,周丹丹,张帆,康民强[9]（2018）在《高峰值功率光纤脉冲激光系统》一文中研究指出报道了一种基于大模场光子晶体光纤放大的高峰值功率飞秒脉冲激光系统。该激光器系统采用光纤啁啾脉冲放大结构,种子源采用重复频率为40 MHz,脉冲宽度为500fs,输出功率为10mW的光纤激光器。利用体布拉格光栅(VBG)将脉冲展宽至500ps,经过多级放大并利用声光调制器降频为500kHz,然后采用大模场纤芯直径为40μm和85μm光子晶体光纤作为功率放大器,最后采用VBG压缩脉宽至767fs,得到平均功率为104 W的激光输出,其中心波长为1030nm,实现了峰值功率为0.271GW的近衍射极限激光功率输出。(本文来源于《中国激光》期刊2018年06期）

汪勇,刘斌,叶志斌,徐霜馥,唐超[10]（2018）在《高峰值功率高光束质量光纤-固体混合放大激光系统》一文中研究指出高峰值功率以及高光束质量的激光光源在激光加工等领域具有重要的应用价值。利用重复频率为50kHz、脉宽为3.9ps、平均功率为10.9mW的光纤种子光源,经过两级固体双通放大,最终得到平均功率为27.65W,峰值功率达到65 MW的激光输出。第一级放大器为端面抽运Nd…YVO_4放大级,第二级放大器为侧面抽运Nd…YAG放大级。通过利用球差补偿理论设计的双通放大结构以及调节放大级中的填充因子,控制最终激光输出的光束质量,得到输出激光的光束质量因子M~2=1.30。(本文来源于《中国激光》期刊2018年04期）

### 激光峰值功率计论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

全固态皮秒放大器的平均输出功率易受到增益晶体中自聚焦效应的影响。通过引入补偿元件—砷化镓(GaAs)片可以避免自聚焦效应造成的损伤,关于砷化镓的抑制机理对高峰值功率Nd:YAG晶体皮秒放大器系统的进行理论分析和实验研究。以公式计算得到了GaAs材料的非线性折射率系数,并由数值模拟给出了在抑制自聚焦的最佳效果下GaAs片厚度与Nd:YAG棒长度的关系。在入射皮秒激光束中心波长为1 064 nm、重复频率为1 k Hz、峰值功率密度为12 GW/cm2的条件下,进行了不同厚度(200μm和550μm)GaAs片对抑制Nd:YAG棒自聚焦损伤的实验研究。通过优化GaAs片的厚度,该补偿方法在高峰值功率皮秒脉冲条件下,特别是对于Nd:YAG放大器显示出较高的效率。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 激光峰值功率计论文参考文献

[1].梁雪梅,张星,张建伟,周寅利,黄佑文.910nm高峰值功率垂直腔面发射激光光源[J].红外与毫米波学报.2019

[2].吕思奇,卢尚,陈檬.抑制高峰值功率皮秒激光放大系统Nd:YAG中的自聚焦效应（英文）[J].红外与激光工程.2019

[3].颜凡江,杨策,陈檬,桑思晗,李梦龙.高重频高峰值功率窄线宽激光放大器[J].红外与激光工程.2019

[4].任博,汪鸿伟,欧尚明,郭亮,张庆茂.选频放大的高峰值功率飞秒光纤激光系统的研究[J].应用激光.2018

[5].张志研.高峰值功率准连续激光清洗工艺及光纤传输关键技术研究[D].中国科学院大学(中国科学院光电技术研究所).2018

[6].唐文婧.基于电光/饱和吸收体双损耗调制高峰值功率单锁模脉冲激光特性研究[D].山东大学.2018

[7].刘斌.高光束质量高峰值功率固体激光放大技术研究[D].浙江大学.2018

[8].汪勇.高峰值功率高光束质量光纤-固体混合放大激光系统的研究[D].浙江大学.2018

[9].向祥军,李剑彬,周丹丹,张帆,康民强.高峰值功率光纤脉冲激光系统[J].中国激光.2018

[10].汪勇,刘斌,叶志斌,徐霜馥,唐超.高峰值功率高光束质量光纤-固体混合放大激光系统[J].中国激光.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6787ccf78e6104196e54e35e.html