# 对现代住宅建筑给水排水设计的初步研讨

身份证号码：45252319630601xxxx

【摘要】随着社会的发展，经济的提高，住户除了对现代的住宅建筑外观上有更高的要求外，对于内部的设计要求也是越来越严格。现代的住宅建筑，无论是户型还是建筑的风格上都与以前的居民建筑存在着很大的差异，尤其是现代化住宅设计中引入的科技设备，因为它的功能比较的齐全，尤其是在水电的设计上，都是采用高科技设备，像是其内部的给水排水设计，都是运用智能化的处理系统进行排水处理。文章就以现代住宅给水排水设计为课题，进行系统的研究和探析。

【关键词】现代住宅建筑；给水排水设计；研讨

随着当今建筑行业的蓬勃发展，已经成为了现代经济发展的支柱行业。随着建筑设计的不断优化，现代居民对自身住宅的设计除了外观上的要求外，对内部的各个系统设施的功能上，也提出了更高的要求[1]。现代住宅建筑的给水排水设计就是住宅内部功能完善的一个缩影，但在住宅建筑的给水排水设计上也存在着一系列需要解决的问题。

一、现代住宅建筑给水排水设计的准备工作及设计分析

（一）现代住宅建筑给水排水设计的准备工作

现代住宅建筑的给水排水设计比住宅建筑内其他工作的准备工作更加的繁琐。因为在现代的居民生活当中，用水排水是生活中必不可少的一项工作，所以在给水排水的设计中分析的因素也就格外的多，所以要想做好准备工作，就必须在资料收集和现场勘测这两个重要的方面开始准备。

1.现代住宅建筑的现场勘测

现代住宅建筑因为住户对内部设施功能的要求较高，所以当设计人员已经获取给水排水的资料后，也不应该直接进行住宅建筑内部给水排水的设计工作，还是需要对建筑内外的环境因素进行全面的勘察，确认施工现场中排水设计路线的准确性，并及时的对施工规划中，不合理的地方进行纠正避免不必要的施工。

2.现代住宅建筑的资料收集

若是想现代住宅建筑的资料收集更加的完善，给水排水工程当中，各项地理区域的地形图、区域内的给水资料、区域内的污水资料以及雨水资料甚至包括住宅的整体设计情况这些必须的材料，都需要设计人员亲自的进行资料的收集和检查，对一些不具有任何时效性的资料进行及时的摒除。

（二）现代住宅建筑给水排水设计分析

1.住宅内部的水表设计和安装

现代的住宅设计中水表的设计和安装是住户一直关心的重点，水表安装的位置是否合理并且是否方便住户及时的查看，都是设计人员在水表安装时需要考虑的因素。此外，现代的住宅设计也不是以前的平房，多数都是多层单元式的住宅。所以，为了方便住户和管理人员对水表的查看，设计人员应该将水表集中的放置在加锁的室外水表箱当中[2]。若是高层的住宅，水表则一般是设置在专门的楼梯间的位置，但是这样的施工难度就比较大。

现代的住宅建筑除了以上的设计操作外，还可以采用办公区内水表的设计安装，即插卡电话的模式，这样的方式比较的简便和快捷。但办公化的水表设计安装对于一些老年人来讲比较的不适应，因为老年人对现代的智能化设备比较陌生，所以水表的插卡操作对他们来说就比较的困难。

2.水管的安装设计

水管的安装设计不同于水表的安装，它是有一定的行业标准要求，按照对水管安装要求的规定，都是铺设在靠墙的管槽里面，并且支管的外径要低于25mm，这样做的原因是要考虑多个支管捆绑起来的情况，所以需要尽量的减少误差，避免给施工人员造成安装上的困难。

二、给水排水管道的安装设计

（一）对于厨房的排水管道设计

在现代的住宅建筑当中，排水管道的安装设计一直是住户和施工人员比较关心的问题，尤其是现代的住房建筑都是高层建筑设计，所以，漏水问题一旦出现不只是危及一家住户的安全，间接的损害了邻居之间的关系。在现代住宅建筑的厨房内一般不设计地漏，这样做的原因是住户都是采用拖把进行厨房的清洁而不是采用原始的冲刷方式，此外地漏的排水系统需要定期的进行冲刷，负责会产生难闻的气味，影响住户的身体健康[3]。

（二）卫生间的排水设计

卫生间的排水是住宅建筑内最重要排水管道，一方面卫生间的设置就是起到排水的作用，另一方面，卫生间的污水现象是最为严重的。所以在处理安装上一般都是采用以下的集中安装方式：

1.卫生间地面楼板变低的安装方式

采用这样的安装方式，在操作上比较的简单，但是在检测维修上就比较的困难，而且楼板之间会出现渗漏的现象。面对以情况，若是要进行卫生间内的排水安装，一定要聘请专业的安装人员先对排水管道进行详细的检测，确保万无一失后再进行具体的安装操作。

2.侧排的方式

采用侧排的方式，首先需要卫生间在进行装修的过程当中，运用出水式的座便器，并安装侧排地漏，将洗浴的区域垫高，最后就是将各卫生器的排水横支管引到外墙。

三、现代建筑住宅给水排水管道的安装设计分析

在住宅建筑的设计内，还需要进行消防系统的设计，在大楼遇到着火的事件后，消防系统设计可以在消防人员到达前进行火势的控制，避免人员伤亡，从而减少住户的财产损失。所以，设计人员在给水排水的消防系统的设计中一定要将供水系统设计的科学合理，若是发生火灾必须能够释放最大的水源，来保护住户的人身安全[4]。

除此之外，现代的住宅建筑的住户在用水排水的设计使用上，存在一些不当的措施，尤其是老年人居多。现代的给水排水设计都是采用的高科技设备材料进行施工管理，所以在建成后期住户一定要先了解给水排水的使用方式，避免出现人为的毁坏。

结语

综上所述，随着现代经济的发展，住房条件的改善。现代的住宅设计就是给住户提供一个舒适安全的居住环境，所以设计人员需要在给水排水系统的设计中，要考虑每个环节可能出现的问题，尽力做到万无一失。给水排水系统主要是给用户的生活带来方便和安全，所以在给水排水系统的设计上，需要设计人员对周围的各项内外因素，进行细致的考虑，并且本着实用性、经济性的原则设计出最佳的给水排水方案，满足用户的需求。

参考文献：

[1]陈志谋.现阶段我国建筑给水排水工程质量控制探讨[J].现代商贸工业.2009，12（24）：152-155

[2]章永乐.建筑给水排水工程质量控制的探讨[J].中国新技术新产品.2011，12（24）：163-166

[3]梁晓天.建筑给水排水工程质量控制的思考[J].中国新技术新产品.2011，12（24）：136-138

[4]万帅娜.浅析室内给水排水工程的节能措施[J].江西建材.2014，12（24）：159-163

[5]颜正惠.建筑给水排水工程的设计优化研究[D].华南理工大学.2012，12（24）：114-116

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6792141aa36bdad200049fa0.html