# 关于电力变电运行中多发事故点的分析与控制策略探究林侦雅

（身份证：45098119940419xxxx）

摘要：本文以电力变电运行系统为研究对象，对其中的事故多发点进行分析，通过对其基本技术节点类型的分析，引导出具体的运行稳定控制策略。从规范操作、压板设备、电压切换、操作失误这四个方面，说明电力变电运行过程中的防故障处理方案，为相关技术研究提供参考材料。

关键词：变电站；运行事故；风险管理

电力是日常生产活动中的重要能源，也是维持正常社会运行的重要资源。在当前的社会发展环境中，保证电力变电运行状态，是优化整体电力输送系统的重要技术基础条件，受到了相关从业技术人员的高度关注。为了对此类问题进行优化管理，需要从运行中的事故多发点入手，对其中故障问题进行分析的同时，引导出具体工作优化策略，保证电力输送稳定状态。

一、事故多发点分析

电力变电系统中的故障问题，带有典型的不可逆性，如果发生故障事件，务必要对其进行修理与排查，以此削弱直至消除故障条件带来的负面影响。而系统运行中的故障多发点，是容易产生故障的系统关键部位，其故障显现较为典型，并可以大致总结为以下三种类型。

第一，母线倒闸。这一故障情况，主要出现在停电与送电连接母线结构之间的连接处位置。由于此处结构属于电力变电系统母线的集中连接位置，因此在复杂性连接处理的过程中，容易在较大的负荷条件下，诱发母线出现故障，并引发后续的倒闸问题。第二，变电器。电力变电系统中的变电器，在执行电气倒闸操作时，容易发生切合空载，并导致电压水平增加，为设备及其服务的系统造成负面影响，出现变电器绝缘内部受损问题，影响整体系统运行状态。第三，直流回路故障。此项操作在电力变电运行中十分常见，在直流回路与地相互连接时，需要对其种的接地点进行检查，并在有效运行处理中，避免操作失误所引发的变电系统故障问题[1]。

二、事故多发点的故障控制

电力变电系统中，针对事故多发关键点的技术管理，是保证整体系统稳定运行的重要手段。在宏观性策略规划与具体技术应用的内容中，都要作出必要的技术管理，并在形成完整故障控制体系的同时，实现对电力变电运行事故的控制。

（一）明确操作规范

电力变电系统的运行上，需要对整体操作系统形成规范化的管理内容，并在以下内容的控制中，保证系统的稳定工作状态。其一，需要强调工作票的重要性，在执行现场操作的过程中，务必要持票展开工作，保证技术执行的有效性。其二，应禁止单人操作，并在保证技术执行与监督同步进行的同时，杜绝工作人员的解锁操作。第三，在技术处理中，如果出现异常情况，需对其异常条件进行分析，并在消除异常问题之后，再进入正常的操作流程。第四，操作人员对事故多发点进行处理的过程中，需要对相应的工具设备进行管理，避免由于工具错误摆放造成的操作负面影响，保证整体技术的细节化管理。第五，开展接电线等高危操作之前，务必要保证安全防护措施的有效性与全面性，以此降低恶性事件的发生概率。最后，在加装设备与拆除设备的过程中，需要保证操作人员的专业性，以此提高整体技术执行的规范化状态与安全性条件。

（二）细化管理压板

保护压板设备的管理，需要从其连接的有效性入手，在维护其运行稳定工作状态的同时，保证技术管理工作的执行水平。当系统中的接地刀闸出现故障后，需要对母线侧的接地刀闸结构做出分析，并在确定其运行状态后，再对刀具设备进行检查与管理，使技术检查的内容更加全面、有效。同时，在对母线进行检查处理时，需要关注其连接位置，以此确保母线连接的合理状态，并以此为基础对其相关系统见进行分析，以此保证电力系统的正常工作。注意，在执行母线操作的过程中，需要在拆除母线保险之前，做好必要的防护措施，以此保证故障排查中的安全性状态。

（三）控制电压切换

通过电压的切换操作，可以有效地完成对于电源开关结构的保护，实现管理技术的优化调整。电压切换控制中，需要进行多次的技术操作，并在多种类型的技术处理中，保证电压切换的有效性。在操作中，出与防止发生保护拒动的角度，应在技术处控制电压切换处理之前，切断电路之间的电线材料，以此达到技术管理的预期目标。同时，在电压切换的过程中，还需要对散热电源与变调压线路同样进行切断处理。这种电压切换操作中，不仅可以保证电路系统的安全状态，也是维护技术应用有效性的重要条件[2]。

（四）避免操作失误

技术处理中操作系统的有效性，是控制整体电力变电运行事故的基础。在执行开闸技术处理与故障排查的过程中，需要对其中的具体技术操作进行分析，并在规范化的技术指导中，降低出现安全事故的概率水平。例如，在实际操作系统中，开闸瓷柱的断开条件，是诱发多种重大安全事故的主要因素，在此类技术管理过程中，需要对其中的安全技术防护进行管理，并在优化技术处理的基础上，避免开闸瓷柱带来的危害性问题。同时，在拉合刀闸处理时，也要对其负荷状态进行分析，确定带负荷条件后，才能执行后续操作，防止出现重大安全事故。为了有效地提升此类技术的执行效果，电力企业可以加强日常性的实践指导，并在技术处理中，通过细化落实标准流程规范，维护整体操作的完整性。

总结

综上，电力变电运行的稳定状态，需要对其中的多种风险性问题进行排查，并在形成有效控制措施的基础上，维护电力输送系统基本功能的运转状态。通过技术手段的优化升级，在工作细节内容上，形成完整且严谨的技术条件，为整体电力变电运行系统的升级发展，提供基础性的支撑条件。

参考文献

[1]郭倩.解析变电运维现场作业过程中的安全管控[J].建材与装饰,2018(48):218-219.

[2]王世阁,张军阳,陈润晶,等.电力及变压器反事故技术措施的形成与发展[J].东北电力技术,2018,39(06):37-47.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/68c8050dc7e0d7138a4a169c.html