# 阀门流量特性论文-张杰,仵华南,许聪

导读:本文包含了阀门流量特性论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:阀门流量特性,整定,模型算法,曲线拟合

### 阀门流量特性论文文献综述

张杰,仵华南,许聪[1]（2019）在《适于汽轮机阀门流量特性整定的算法及其应用》一文中研究指出结合汽轮机阀门流量特性整定经验总结,提出一种适于汽轮机阀门流量特性整定的算法。阐述整定算法的模型结构、控制环节函数表达式和整定实施方法相关理论,并通过具体应用实例,给出此算法在提高机组一次调频和协调控制品质方面有益效果。(本文来源于《汽轮机技术》期刊2019年04期）

马文礼,王艳芝[2]（2019）在《基于油嘴阀门特性的天然气井流量预测方法》一文中研究指出在流体过油嘴的质量守恒方程、动量守恒方程及能量守恒方程的基础上,考虑了流体过油嘴阀门喉部的不可逆损失,推导了适用于天然气井流量计算的油嘴模型,并给出了该模型流量系数的校正算法。该模型的现场应用结果表明,至少有90%的数据样本点的相对误差落在10%以内,且能够较好地适应调产的情况,基本满足现场要求。(本文来源于《管道技术与设备》期刊2019年03期）

王志杰,陈厚涛,唐桢淇[3]（2019）在《基于运行数据的汽轮机阀门流量特性参数优化》一文中研究指出进行汽轮机阀门流量特性试验有可能对机组的安全稳定运行带来不利影响,为此提出了一种基于机组运行数据的汽轮机阀门流量特性参数优化方法。首先通过DCS获取大量相关的机组运行数据,并对数据进行初步筛选和信息挖掘,获取机组在各运行工况下的特征数据;然后利用特征数据并根据变工况流量计算方法获取汽轮机的阀门流量特性;最后实现对汽轮机阀门流量特性参数的优化。该方法仅利用机组的运行数据便可实现对机组最大历史运行区间的阀门流量特性参数的优化,不需要对汽轮机进行阀门流量特性试验,从而减轻了工作量和提高了机组的安全稳定性。(本文来源于《广东电力》期刊2019年03期）

杨华,李少雄,徐疆,张荷,王向伟[4]（2018）在《供热管网中阀门工作流量特性实验研究与数值模拟》一文中研究指出供热管网中阀门的工作流量特性对管网的运行效果有着直接的影响。本文通过搭建仿真试验台,研究了供热系统二次管网中几种常用阀门的工作性能,并分析了不同阀门有效调节范围及调节能力的大小。然后借助FloMASTER软件建立了热源至热用户模型,针对蝶阀依据其技术参数对软件中阀门控制曲线参数进行设置,并对供热二次管网运行规律进行数值模拟,仿真计算出各个管段流量分配。结果表明,数值模拟结果有较高的准确性。(本文来源于《建设科技》期刊2018年21期）

陈松[5]（2018）在《阀门流量特性分析与优化》一文中研究指出分析了阀门固有的流量特性方程,并结合实际情况,对固有流量特性方程进行了修正,得到了阀门工作流量特性方程,并对管道系统曲线进行了相应的修改,给出了修改管道系统曲线的优化分析方法。(本文来源于《机电信息》期刊2018年06期）

王庭康[6]（2018）在《智能阀门定位器流量特性非线性修正及控制》一文中研究指出智能阀门定位器因具有控制精度高,可靠性强等优点,被广泛应用于工业流量控制领域中。智能阀门定位器包括线性、等比、快开和自主设定等流量特性。作者通过曲线拟合的方法,得到了智能型阀门定位器的流量特性函数。经实验发现,定位器误差主要来源于反馈机械自身的非线性因素。因此,通过研究阀门定位器的非线性修正和控制,对开关控制算法进行优化,有效地缩短了调整时间,进一步提高了阀门定位器的流量控制精度。(本文来源于《铜业工程》期刊2018年01期）

李磊磊,李鹏,杨东升,刘建峰,李媛媛[7]（2018）在《航天阀门流量特性数值模拟与实验研究》一文中研究指出航天阀门作为载人航天器内环控生保分系统的关键单机,其流量特性影响到系统运行的稳定性与可靠性,针对两种不同类型的航天阀门对其流量特性进行数值模拟与实验数据对比,结果表明数值模拟结果与实验数据误差在3%以内,证明了数值模拟在航天阀门产品上应用的可行性以及仿真结果的准确性。(本文来源于《北京力学会第二十四届学术年会会议论文集》期刊2018-01-21）

冯先研[8]（2018）在《汽轮机阀门流量特性对电力系统的影响及其控制策略》一文中研究指出随着科学技术的全面发展,汽轮机阀门流量体系也逐步得到健全。在对电力系统进行初步维护的过程中,需要采用多种不同的方式让汽轮机的运转效率得到明显的提高。本文主要针对汽轮机阀门流量特性对电力系统的影响及其控制策略进行分析,并提出了相应的优化措施。(本文来源于《山东工业技术》期刊2018年01期）

陈彦峰[9]（2017）在《计及阀门流量特性的再热凝汽式汽轮机模型及其仿真校验》一文中研究指出针对某些火电厂汽轮发电机组存在调速系统参数测试与仿真校验结果不匹配的情况,分析了暂态稳定计算用调速系统及汽轮机模型和参数测试各个环节。分析认为:汽轮机调节阀门的流量特性是影响仿真精度的重要因素。在计及调节阀门流量特性的前提下,利用电力系统综合分析程序(PSASP)中的用户自定义建模功能,对现有调速系统及汽轮机模型进行调整和改进,并给出改进模型的使用方法。仿真结果表明:与原有模型相比,改进模型能够更好地反映现场实际设备的响应特性。(本文来源于《湖南电力》期刊2017年06期）

盛锴,周年光,宋军英,雷滨,彭双剑[10]（2017）在《再热凝汽式汽轮机阀门流量特性在线监测优化》一文中研究指出合理的阀门流量函数设置是火电机组功率线性控制的重要保障。当实际运行机组的阀门流量特性存在非线性而影响控制性能时,则需重新优化阀门流量函数。目前阀门流量函数的优化是以阀门流量特性试验结果为依据的。基于某电厂362.5 MW引进型机组上试验研究,提出一种阀门流量特性在线监测优化方法,利用DCS的历史数据监测机组实际的阀门流量特性并优化阀门流量函数,根据阀门流量特性的变化预先修正阀门流量函数,可避免由阀门流量特性引起的一次调频性能下降,功率振荡等问题。(本文来源于《中国电力》期刊2017年12期）

### 阀门流量特性论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在流体过油嘴的质量守恒方程、动量守恒方程及能量守恒方程的基础上,考虑了流体过油嘴阀门喉部的不可逆损失,推导了适用于天然气井流量计算的油嘴模型,并给出了该模型流量系数的校正算法。该模型的现场应用结果表明,至少有90%的数据样本点的相对误差落在10%以内,且能够较好地适应调产的情况,基本满足现场要求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 阀门流量特性论文参考文献

[1].张杰,仵华南,许聪.适于汽轮机阀门流量特性整定的算法及其应用[J].汽轮机技术.2019

[2].马文礼,王艳芝.基于油嘴阀门特性的天然气井流量预测方法[J].管道技术与设备.2019

[3].王志杰,陈厚涛,唐桢淇.基于运行数据的汽轮机阀门流量特性参数优化[J].广东电力.2019

[4].杨华,李少雄,徐疆,张荷,王向伟.供热管网中阀门工作流量特性实验研究与数值模拟[J].建设科技.2018

[5].陈松.阀门流量特性分析与优化[J].机电信息.2018

[6].王庭康.智能阀门定位器流量特性非线性修正及控制[J].铜业工程.2018

[7].李磊磊,李鹏,杨东升,刘建峰,李媛媛.航天阀门流量特性数值模拟与实验研究[C].北京力学会第二十四届学术年会会议论文集.2018

[8].冯先研.汽轮机阀门流量特性对电力系统的影响及其控制策略[J].山东工业技术.2018

[9].陈彦峰.计及阀门流量特性的再热凝汽式汽轮机模型及其仿真校验[J].湖南电力.2017

[10].盛锴,周年光,宋军英,雷滨,彭双剑.再热凝汽式汽轮机阀门流量特性在线监测优化[J].中国电力.2017

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6a10aa38d71617353287875f.html