# 分析变电运维仪器仪表的管理及维护技术李国宾

（国网冀北电力有限公司检修分公司北京102488）

摘要：近年来，随着社会经济的快速发展和人们生活水平的日渐提高，使得对电力能源的需求获得了有效的提升，电力能源作为社会生产和人们生活的重要能源资源，在其中发挥着至关重要的作用。电力企业通过自身供电技术的不断创新，逐渐将数字化管理和维护技术应用到变电运维仪器仪表的保护中，能够及时发现处理变电运维仪器仪表在工作中的各种故障，从而有利于变电运维仪器仪表的正常有序运行。

关键词：变电运维仪器；仪器仪表管理；维护技术

1变电运维仪器仪表的故障原因

随着电力市场市场需求的不断增大，促使着我们国家供电网络规模不断的扩大。在供电网络不断扩大的同时，电力运维设备的投入和应用量不断的增大，同时因为这些方面的不断健全，使得我们国家的供电质量有了显著的提高，用户的用电质量也得到了良好的保障。为了保障社会用电安全和用电质量，则电力系统心中的设备稳点高效运行及运行设备相对应的运维工作就成为了电力电工行业研究和发展的重点。也是电力行业日常运作需要时刻注意的问题。为了提高的电力系统中运维设备的稳定运动，加强变电运维设备的管理和维护，增强变电维护设备对地电力系统的监控范围，提高变电运维设备在高压环境下的稳定工作能力，其相对应的运维设备采集终端的连接方式问题的研究则越发的迫切。

因为为满足我们国家电力市场需要，我们国家的电网规模日渐的扩大。这就是使得电力系统中的运维设备工作量和工作内容变得庞大，长时间的工作及超负荷运转使得电力系统中法人运维设备仪器仪表很容易出现状况。经过大量的研究分析和总结，我们得出了以下一些较为常见的结论：当变电运维设备仪器仪表首次投入其中时，其经常发生故障的重要部位在低压测试区，而发生故障的主要原因三相接地；在电力系统中当高压网络一侧临界值的设备接地时，将会使配电网中的一次接线发生故障；在电力生产和传输过程中，一旦配电网中有高压流经过。就会在造成运维设备仪器仪表失灵损坏，其是因为高压流自身电压已经超过了运维设备仪器仪表最大受压值，所以造成了设备仪器仪表损害的无法正常共工作。

在日常的生活和生产中，如果没有对运维设备进行科学合理的使用，就可能造成设备的损坏，加之日常生产中的环境因素和人为因素，使得运维设备仪器仪表在使用的时候的具有不同程度上的安全隐患。当设备仪器仪表出现故障，而且没有找到相应故障原因，片面的修理使得安全隐患加重。同时变电运维设备是要和电力配网同时的运作，他们使配套使用，所以变电运维设备的工作环境相对恶劣。变电运维设备在这样的环境下进行工作非常容易出现问题和故障，进而无法工作。

2变电运维仪器仪表的管理及维护技术的具体应用

2.1变电运维仪器仪表管理及维护技术方面的要求和措施第一，通常情况下，变电运维仪器仪表能够实现制动功能的有机融合，并且利用内侧的变流器可以充分保护变电运维仪器仪表，能够确保其正常工作的有序运行，其保护机制主要依靠的是内侧变流器铁芯差动，进而有效避免磁场内电流的涌动，防止二次接线装置出现一定的故障。同时，该类变流器电流周期分量的降低主要是通过磁芯完成的，通过速度的不断降低可以有效防止变压器因反复摩擦而出现的故障。当变流器的铁芯逐渐趋于饱和之后，其磁场吸引的力度会明显降低，相应的电压强度也会随之减小。

第二，磁场电流会随高压变电器内一次感应电压的逐渐降低而渐趋饱和，最终可以有效避免因变压器空载电流的分合与涌动而导致的保护误动的出现。电流的涌动在一定程度上会造成直流分量的增加，进而会造成变电运维器失灵以及变流器失去作用的严重后果。所谓的二次接线差动保护主要是通过牺牲仪器本身调节的灵活性使变电器的保护力度获得明显的增强，并且保证通过电流的稳定，可以直接躲开涌动电流，从而实现差动保护。

第三，变电运维仪器仪表本身在管理方面要求就非常高，二次回路接线差动保护的实现必须科学合理地选择一次接线的主要形式，合理地补偿内外侧的相位，以此来平衡差动保护回路内的电流。对于某些特殊类型的变电系统来说，由于其内部压力以及电流位置的不同，对相位的补偿也就完全没有必要进行。此外，额定电流中过高的电值有效降低了其对二次接线短路故障反应的灵活性，进而严重影响了对大型变电运维仪器的保护。

2.2数字化的管理与维修

计算机数字化管理与维修在变电运维仪器仪表中的应用，即使在高压状态下也能够正常运行，进行自动的管理与维护，并且还可以自动对故障进行判断、隔离以及实现网络的重构，进而有利于变电运维仪器故障区内供电的自动恢复。在隔离故障区域后，相关配电的数字化中心会接受到消息，然后迅速地做出反应，即派抢修人员在故障发生的区域展开抢修工作。当故障修复完毕之后，计算机数字化控制系统能够按照正常的运行方式恢复变电维修仪器的正常供电。

但是由于配电网数字化所涉及的工作面非常广泛，投入的资金往往比较大，因此为满足社会生产和人们生活对于用电方面的需求以及确保供电的稳定，便需要对现有变电运维仪器的二次接线机构和设备的具体状况进行全面科学的研究，同步考虑改造配电网和发展方面的规划，通过二者之间的协调与配合，可以有效避免重复性的建设，即在对试点进行不断总结的基础上将成功经验推广出去。

2.3确保数字化系统的安全有效运行

所谓的数字化系统主要是融合多种科学技术，对配电网、通信等进行自动管理的新型系统，线路结构并不可靠。同时，变电数字化工程系统的正常、可靠运行主要依靠的是终端设备所提供的各种数据方面的支持、通讯网络所提供的各种数据传输通道、数据库的及时更新等，从而可以有效发挥数字化系统的各种功能，如对数据的分析、统计以及汇总等。

此外，数字化系统在变电运维仪器中的管理主要借助的是辅助变换器在变换电压时所发出的各种信号，通过及时有效的转换采样和数字化的模块，可以利用数字化处理器对相关数字信息进行运算，进而实现对相关数据的管理，并且利用系统相位补偿数字化的差动管理，可以有效的避免因电流分量所造成的各种故障。

结语

电力行业在我国的社会主义建设中做出的贡献巨大，可以保证整个社会的生活井然有序，而我国在变电运维工作的领域也取得了骄人的成果。随着近年来用电需求的大幅增长，对变电运维工作以及工作中要用到的仪器仪表提出了更高的要求，因此要及时发现并解决出现的问题，采取更加高效的变电运维仪器仪表管理和维护技术。

参考文献：

[1]苏灵清.变电运维仪器仪表的管理及维护技术分析[J].质量探索，2016（4）：43.

[2]夏玉柱.变电运维的仪器仪表的管理和维护[J].中国外资，2012（19）：224.

[3]侯军.分析变电运维仪器仪表的管理及维护技术[J].科技风，2015，16：107.

[4]陈婷.变电运维仪器仪表的管理及维护对策[J].科技与创新，2016，05：59.

作者介绍：

李国宾（1988年）；性别：男；籍贯：山西大同；民族：汉族；学历：硕士研究生；单位：国网冀北电力有限公司检修分公司。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6abe24dc1d0fee7208dacc44.html