# 混凝气浮过滤法论文-李亚峰,刘洪涛,单信超

导读:本文包含了混凝气浮过滤法论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:屠宰废水,气浮,水解酸化,接触氧化

### 混凝气浮过滤法论文文献综述

李亚峰,刘洪涛,单信超[1]（2013）在《气浮—水解酸化—接触氧化—混凝气浮—过滤工艺处理屠宰废水》一文中研究指出介绍了采用气浮—水解酸化—接触氧化—混凝气浮—过滤工艺处理长春市某食品公司的屠宰废水,分析了启动调试过程所需注意的问题及工艺运行效果。运行结果表明:当进水COD、BOD5、SS、NH3—N、动植物油平均分别为1 457mg/L、842mg/L、907mg/L、87.2mg/L、34.3mg/L时,出水平均分别为43.3mg/L、14.4mg/L、23.3mg/L、11.1mg/L、10.3mg/L,均可达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)一级排放标准,该处理工艺运行成本为0.97元/m3,适用于屠宰废水处理工程。(本文来源于《给水排水》期刊2013年01期）

蔡钊荣,于永辉,王全义,杨旭,杜远华[2]（2006）在《混凝气浮—过滤法处理油田超稠油废水》一文中研究指出辽河油田某配液站超稠油废水为成分十分复杂的有机混合物,对其采用混凝气浮—过滤工艺进行处理,同时改进压力溶气罐、释放器、气浮机和压力过滤器等设备,并对加药位置进行了优化选择,使该废水的处理取得了理想的效果,出水含油和SS均低于10mg/L。(本文来源于《环境污染与防治》期刊2006年07期）

毕东苏,姜安玺,顾国维,李咏梅[3]（2004）在《混凝气浮过滤处理机械加工废水的试验研究》一文中研究指出机械加工废水是严重的水体污染源之一,水质具有含油多,可生化性差等特点。采用混凝气浮-过滤为主体工艺,对哈轴集团一厂区的生产废水进行了生产性试验研究。试验结果表明:在进水COD和油类分别为400mg/L和200mg/L的情况下,出水水质分别达到了60mg/L和10mg/L,去除率高达85%和95%。经济分析表明:废水的运行成本为1.4元/t,具有显着的经济效益。(本文来源于《工业水处理》期刊2004年02期）

毕东苏,顾国维,姜安玺[4]（2003）在《混凝气浮—过滤工艺处理机械加工废水的生产性试验研究》一文中研究指出采用混凝气浮 -过滤为主体工艺 ,对哈轴集团一厂区的生产废水进行了生产性试验研究。试验结果表明 :在进水COD和油类分别为 4 0 0mg/L和 2 0 0mg/L的情况下 ,出水水质分别达到了 6 0mg/L和 10mg/L ,去除率高达 85 %和 95 %。经济分析表明 :废水的运行成本为 1 4元 /t,具有显着的经济效益。(本文来源于《江苏环境科技》期刊2003年04期）

薛玉珍[5]（1996）在《混凝—气浮—过滤法处理印染废水》一文中研究指出混凝—气浮—过滤法处理印染废水薛玉珍（河北师范学院化学系石家庄市０５００９１）１前言石家庄市服装衬布总厂是以生产服装衬布为主的印染厂。在染色生产过程中，排放出含有大量的残余染料、助剂等杂质的废水，形成有机污染负荷较高的印染废水。废水日排放量为１５００...(本文来源于《河北化工》期刊1996年02期）

### 混凝气浮过滤法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

辽河油田某配液站超稠油废水为成分十分复杂的有机混合物,对其采用混凝气浮—过滤工艺进行处理,同时改进压力溶气罐、释放器、气浮机和压力过滤器等设备,并对加药位置进行了优化选择,使该废水的处理取得了理想的效果,出水含油和SS均低于10mg/L。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 混凝气浮过滤法论文参考文献

[1].李亚峰,刘洪涛,单信超.气浮—水解酸化—接触氧化—混凝气浮—过滤工艺处理屠宰废水[J].给水排水.2013

[2].蔡钊荣,于永辉,王全义,杨旭,杜远华.混凝气浮—过滤法处理油田超稠油废水[J].环境污染与防治.2006

[3].毕东苏,姜安玺,顾国维,李咏梅.混凝气浮过滤处理机械加工废水的试验研究[J].工业水处理.2004

[4].毕东苏,顾国维,姜安玺.混凝气浮—过滤工艺处理机械加工废水的生产性试验研究[J].江苏环境科技.2003

[5].薛玉珍.混凝—气浮—过滤法处理印染废水[J].河北化工.1996

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6afa6bb2241b0d4148899758.html