# 工民建施工节能技术的研究汤丹

关键词：工民建筑；节能施工技术；节能应用

在建筑工程建设过程中，节能技术的应用比较广泛，通过加强节能技术的应用，不仅能够有效节约国家的能源，还能有效降低建筑的施工成本。相关人员要想减少建筑施工过程中消耗的能源，就要对现有的节能技术措施进行优化，环境和建设发展过程中出现的矛盾才能有所减少，工民建的经济效益也能得到提高。另外，相关人员要结合国内外先进的经验和技术对其进行创新，以发挥出建筑节能技术的最大作用。

一、工民建筑施工节能技术概述

近几年，随着全球经济发展速度的不断加快，我国经济发展的水平也在不断提升。作为一个能源消耗大国，人们对能源的需求量非常大，在一定程度上制约了我国经济的发展。所以，相关人员要加大对能源应用施工技术的重视，对现有的能源节能技术进行完善，能源危机的现象才能得到缓解。通过加强节能技术的应用，不仅能够有效提高相关人员生活环境的安全性和节能性，还能在一定程度上提高建筑的发展水平。与此同时，在进行建筑施工的过程中，施工人员要保证建筑施工的质量能够达到相关规定的标准，建筑的节能性能才能得到提升。

工民建企业在进行建筑施工的过程中，要认真贯彻落实建筑节能施工的相关标准，提高建筑自身的节能性能，加大对建筑材料利用的重视，土地资源、水资源的利用效果才能得到提高，建筑施工过程中出现的能源浪费现象才能得到减少。在进行工民建施工的过程中，施工人员要加大对现有的节能理念、施工技术、图纸设计进行优化，将节能理念引入到图纸设计中，我国建筑节能施工技术的水平才能得到提高。

在进行工民建施工的过程中，经常会采用跨学科、跨行业的施工技术，其在进行施工的过程中带动了相关一系列产业的发展。工民建要想真正的实现可持续发展，就要加大对生态环境保护的重视，重视新能源的利用和开发，比如：风能、光能等相关技术，不仅能够真正的实现资源的循环利用，还能在一定程度上降低工民建施工过程中消耗的传统能源。节能施工技术不仅能够提高工民建的经济性能，还能提高工民建自身的整体性。

二、现阶段我国工民建施工节能的特点

工民建的资源使用量非常大，其的使用年限非常长，很多工民建的使用时间甚至长达百年，因此相关人员要降低工民建施工过程中消耗的能源，我国工民建的经济效益才能得到有效的提高。

由于我国地理环境非常复杂多样的原因，导致其建筑的种类非常复杂，当夏季来临的时候，南方的空调使用量就会出现激增的情况，当冬季来临的时候，北方的供暖量也会出现激增的情况，因此在进行工民建进行节能施工的过程中，相关人员要充分考虑到人们对建筑的需求，建筑施工的质量和性能才能得到提高。

建筑的使用寿命相对来讲比较长，并且其的业主分布非常广泛，这种情况导致无法确定承担责任的负责人、公司和单位。建筑能源在利用密度上不高，即单位面积下的建筑能用效率较低，并且污染问题也比较严重。这说明其实节能还有很大的空间。只有详细了解到这些特点，才能够依照现状为工民建施工节能技术提出更好的发展建议，从而实现资源的优化配置。

三、工民建工程节能施工技术

随着科学技术不断发展，建筑工程技术人员也在摒弃传统的施工技术，加强新节能施工技术的应用。

1.工民建楼顶隔热的节能技术

一直以来，在工民建施工中，屋顶隔热都是重点的区域，因为屋顶是直接受太阳直射的，对此可采取空气层隔热，空气层隔热技术的成本是非常廉价的，其依据降低传热的原理达到隔热的效果，一般在我国北方和南方的高温地区，此技术在工民建施工中经常被用到，并且此项技术的应用是非常成功的，第一，明显对建筑的屋顶、墙体和窗户起到隔热的效果，第二，不仅对墙体有隔热的效果同时还起到保温的效果。在其他地区的工民建筑上楼顶隔热的应用还有浮石砂保暖屋面、高效保温材料屋面、架空型保温屋面以及倒置型保温屋面等节能技术。

2.工民建屋面保温施工节能技术

通常节能工民建屋面施工有两种常见的保温方式，即就是蓄水和种植。蓄水屋顶保温指的就是在工民建屋顶上面建造水库来通过储存水进行保温，这种保温方式主要是通过阳光的照射，蓄水蒸发可以携带和吸收大量的热量，能够很好地隔离工民建屋顶夏天的大量热力传导，因此具有良好的隔热效果。在工民建物的屋顶位置种植各种各样的花草，形成工民建顶部的“空中花园”。因为鲜花和植物光合作用、呼吸作用和蒸腾作用，阳光强烈的吸热效应，这样能够更好调节温度，并且绿化层能够在大楼顶部产生良好的小气候，因此，种植屋顶保温方式具有良好的生态和节能效果。

3.工民建墙体施工内保温节能技术

工民建墙体施工内保温节能技术主要是运用在石膏板等保护层覆面的一种高效保温隔热材料的表面，主要包括以下几个方面：（1）能在室内连续作业，具有较高的效率，并且施工过程比较方便，而室外气候对于墙体内保温的质量没有太大的影响。（2）能够有效预防外墙吸收室内冷量或热量，具有较好的供热效果，而如果外墙冷热积蓄减少，就会导致室内温度会随着冷热量的增减而增减。（3）室内空间被占用，对已经有的工民建进行墙体内保温技术节能改造，这样容易导致工民建物的原有功能降低甚至会导致其无法正常使用。

四、结束语

综上所述，在工民建施工的过程中，工程竣工、工程施工、材料采购环节占据着非常重要的位置。而在任何施工环节中都需要施工人员具备环保理念，另外，操作人员和专业技术人员在进行工民建施工的过程中，要充分发挥自身的主观能动性，以节能为目标进行工民建施工，同时还要注意加强节能技术知识的学习，并且结合实际情况合理的进行应用，真正满足实际工程建设的要求，更好的促进我国建筑行业的良好发展。

参考文献：

[1]孙浩.工民建施工节能技术的研究[J].科技创新与应用，2016（19）：257-257.

[2]王艳.基于节能降耗的工民建施工节能技术研究[J].江西建材，2017（20）.

[3]刘建奇.工民建施工节能技术的研究[J].住宅与房地产，2016（21）.

[4]徐韧.工民建施工节能技术的研究[J].低碳世界，2017（33）：260-261

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6bd6e7d426df93333804484e.html