# 10kV电力配网工程施工技术有效管理的研究

关键词：10kV;电力配网工程;施工技术;有效管理

配网调度运行工作是当前电网供电系统稳定的重要保障，是保证整个电网供电系统安全性和稳定性的关键环节，是保证居民与工业用电稳定的重要因素，因此只有保证好配网调度运行故障管理与处理的工作，才能为用户提供一个稳定的电网供电系统。但无论事多么完善的配网调度运行管理系统，都会存在发生配网调度运行故障的可能，因此在进行配网调度运行前，需要能够针对当前配电网络自身的施工技术进行深入的探究，以便于能够更好地实现其安装与网络铺设等工作，从而更好地实现居民供电安全和稳定，为此需要制定相关的针对性的施工技术优化策略。

110kV电力配网工程及施工技术现状

作为电力供给和整个电网的最后一个环节，电力配网调度运行是促进我国供电系统平稳供电和安全供电的重要环节，只有良好的电力配网调度运行管理和故障处理方式，才是保证电网供电系统能够为千家万户提供良好的电力支持的重要基础。而传统的电力配网调度运行管理仍然存在着较多的问题，在近些年的管理优化中，相关技术人员将新兴的运行观念融入其中，这才使得电力配网调度运行的管理和故障处理工作有所改善，逐渐满足了人们对于供电系统的需求。而由于我国对于配电网运行的重视，在众多的配电网中10kV配电网成为重要的组成部分，更是保障我国电网供电系统的重要环节。然而在实际的应用过程中，即便是10kV配电网仍然存在调度运行故障的可能，这种故障进而会导致一个区域内的供电系统的故障和阻碍，带来的后果十分严重。而随着我国对于10kV配电网管理的重视，我国目前已经采取了一定措施对配电网调度运行的故障进行应急处理。

210kV配网电力工程的技术问题分析

2.1施工设计方案与实际工程的差异

目前在10kV配网电力工程建设过程中施工现场经常性的出现无法解决的问题，这些问题的出现归根结底就是由于施工设计方案与实际工程之间存在着差异，这些差异导致了施工设计方案无法在实际工程中得到实施。出现施工设计方案与实际工程之间差异的原因主要归咎于施工方案设计人员在进行设计工作之前对实际工程施工情况没有进行充分的勘察，没有充分掌握10kV配网电力工程的实际施工地形，盲目进行施工方案设计工作，经常性的就会导致施工方案与实际工程不符的情况，在进行接下来的施工工作时，一旦发现施工方案存在问题，也无法有合适的措施进行解决，很多施工部门为了做到于施工方案相符合，只有改变施工措施来迎合施工设计方案，这就造成了10kV配网电力工程建设质量的降低。

2.2施工材料管理不严格

由于电力工程的特殊性和专业化，对建筑材料的要求也很高。建筑材料的质量直接影响着电力配网建设项目的质量和水平，对电力工程的施工效果起着决定性的作用。此外，建筑材料也会影响工程的施工技术。好的材料可以使施工技术更加合理有效，保证工程的正常进行，影响工程完成后的安全稳定的供电状态。但是，许多电力企业在施工过程中没有加强对建筑材料的管理，造成建筑材料质量问题，造成材料和资源的浪费，给企业造成损失，增加了建设项目的成本。此外，由于在物资采购过程中缺乏合理的质量监督，难以保证配送建设项目的质量。

2.3电气间隙与爬电距离不够

电气间隙和爬电距离容易引起过电压。过电压的定义是，在一定条件下，电力系统的异常电压超过工作电压负载。在10kV配电网的施工过程中，该技术不达标，造成电气设备电气间隙小，爬电距离过长，容易导致过电压。如果施加过弧电压，电压达到正常值的4倍，很容易导致绝缘设备的故障，甚至系统停机。

310kV电力配网工程施工技术管理优化

3.1施工前注意事项的完善与修正

当前电力配网工程施工技术的应用，对于电力配网工程的质量具有较大的影响，因此保证相关电力配网工程施工技术应用效率，也逐渐成为当前电力配网工程施工技术管理的重点内容，为此需要能够针对电力配网工程施工前的准备工作，进行相关的完善和修正，在正式施工之前完成对于相关技术和资源配置的相关要求，同时不断地完善自身的施工方案，以避免在正式施工后出现的返工现象，同时加强对于施工方案可行性的全面解析，避免纸上谈兵带来的相关问题。另一方面，对于正式施工之前相关施工人员的准备工作而言，需要严格按照相关的注意事项进行全方位的考量，从而更好地保证人身安全和施工的规范性。

3.2加强对施工材料的管理力度

建筑材料科学的有效管理是保证电力工程项目正常发展的基础。因此，要从建筑材料管理的各个方面，加强对电力建筑材料管理的认识，建立完整、科学的建筑材料管理体系。首先，在采购材料时，应严格审查建筑材料的质量，坚决不使用不符合标准的建筑材料从根本上保证材料的质量。二是在施工中尽可能采用最先进的技术，以保证建筑材料的合理使用，并因浪费材料而对工程成本造成影响。三是在施工过程中，加强监督管理，避免出现偷工减料的情况。最后，当工程完成时，必须做好工程验收工作。为此，我们应制定标准的验收制度，并在项目完成时进行详细、全面的检查，及时发现项目中的问题，及时加以解决。

3.3重视对施工人员的技能培训

一方面，电力企业要制定出完善的施工制度，并根据市场的变化和时代的发展情况进行更新和变革，不断完善和丰富施工技术方面的内容，然后让员工加强对制度的学习，并让他们在施工过程中严格遵守企业制度，这样可以在有效保障工程质量的基础上促进电力企业的发展和进步。

另一方面，企业制定的施工制度要充分考虑到企业自身的实际情况，并以此建立起相应的岗位培训制度，并在这个过程中加强管理，确保每项工作都能切实得到落实。此外，企业还可以组织员工参加一些丰富的电力活动，比如：电力技能竞赛、电力安全讲座、电力安全演习等，以不断提高员工的专业水平。

3.4制定出科学的施工管理流程

在工程施工技术管理工作中，还有一个重要的内容是制定一套科学的施工技术管理流程，并按流程进行施工管理，确保工程进度，提高工程施工质量。为此，电力企业必须建立相应的监督管理制度，对整个建设过程进行严格、全面的监督管理。而且，施工过程必须在施工计划的基础上，考虑到工程的施工时间框架，然后根据施工人员的参与，职责分工，确保施工人员能严格遵循流程。从而可以在合理的时间框架内控制工程的施工进度。这样可以合理控制电力建设的质量和成本，有利于电力企业的发展。

4结语

如今，社会的快速发展以及经济的飞速进步，都促使着人们对电力能源的产量和质量需求不断提高。这样的背景下，电力市场的竞争就愈加激烈，为满足市场上的电力需求，保障自身的电力产品和服务的质量以提高自身的市场竞争力，电力企业就必须做好电力配网施工技术的管理工作，尤其是10kV电力配网的施工建设管理，以保障电力市场的稳定发展，为国家的稳定发展和进步提供基础保障。

参考文献：

[1]高自坚.浅谈如何对10kV电力工程施工技术进行有效管理[J].中小企业管理与科技（中旬刊）.2018（09）.

[2]谭洋港.基于10kV电力配网工程施工技术的有效管理[J].技术与市场.2018（07）.

[3]陈连成，戴宗峰.变配电安装技术在10kV配电网线路中的应用探讨[J].建材与装饰，2017，（19）：239-240.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6bff7833b6a282a1b4c8e0e6.html