# 智能电网通信管理系统建设思路探究

王志强

国网内蒙古东部电力有限公司喀喇沁旗供电分公司内蒙古赤峰市024400

摘要：智能电网建设对电力企业通信管理系统建设提出全新的要求，认识电力企业智能电网通信管理系统建设现状、痛点与需求，如何开展智能电网通信管理系统建设成为电力企业关注重点。

关键词：智能电网；通信管理；通信系统

一、当前我国智能电网通信管理系统发展现状和现实需求

电力产业是我国战略基础产业，事关国计民生。政府一直将电力建设事业作为国家发展建设任务中的关键内容予以高度重视，各级政府都把电网建设纳入各地区、各阶段发展规划之中。这一方面是社会化大生产对电力需求的持续增长造成的，另一方面也是电网建设基础条件日益完善、成熟的结果。与此同时，各地电网建设项目的大规模实施，以及缺乏统一的标准和管理，导致电力企业通信设备、网络设备、管理系统相关的设备和种类差异明显，对于电网整体的运行维护以及调度管理都十分不利。另一方面，关于电网通信系统的深入研究一直在持续，标准化、信息化、自动化、智能化，是当前智能电网通信管理系统的发展重点。

1.1复杂化程度加深是当前电网通信管理系统的重要特征

通信系统是现代电网的重要组成步伐，在保障电网正常运转，电力企业日常生产顺利进行方面发挥着重要的基础作用。我国电力网络通信系统具有建设时间早、分布范围广、内容繁多、管理分散、流程众多、安全性要求高的特点。电力企业作为现代社会生产体系的重要部门，受信息产业影响重大，越来越多的电力业务采用了电子商务的形式。面对社会生产和人们生活对于电力需求的增加，电力企业业务的种类和形式也日趋多样化。在满足社会需求的同时，也给电力企业通信管理提出了更高的要求，电网通信管理难度和工作量都不断上升。要满足今后电力企业运营需求，电网通信系统必须要实现调度智能化、调控一体化，必须采用统一的技术标注，构建统一的组织架构，由专业的独立通信系统运维部门来实施。只有这样，才能最大程度地消除电网通信系统运行过程中出现的各类问题，实现电网通信系统既定目标。

1.2电力企业业务增长是通信系统快速发展的内在因素

电力企业的一切行为都是以服务市场，实现经济效益为基础原则的。当前电力市场业务繁多，作为各项业务实施的平台和载体，通信管理系统压力与日俱增，现有部分已经不能很好地满足电力企业新业务开展的需求，一个完善、标准化、流程化、先进、高效的电力企业通信管理系统亟待建立。同时，在当前全力发展智能电网的大环境下，电力系统涉及、收集、整理和运用的信息量不断增加，信息管理系统承受压力空前，各项新的信息管理要求不断被提出来，以适应现阶段信息社会的需求。而在电力企业日常生产运营过程中，为企业管理者提供企业决策所需要的参考信息也是信息管理系统的一个重要任务。

1.3建设规范统一的网管系统和配电通信体系是通信管理系统的重要任务

我国国土面积广袤，区域差异很大。在电力领域，各地发展水平往往有很大不同，具体体现在通信电力分区、网络规划、区域建设状况等多个方面。这些差异的存在，在一定程度上造成了电网整体通信管理混乱、难度大等问题，其结果就是电网通信系统不能充分发挥应有效能，进而限制了电网的高效稳点运转。另外，我国电力产业信息化建设遍布电力系统的各个环节，配电系统、用电系统都有信息化建设项目，从而对于电网通信管理系统也有着较高的要求。配电自动化、全网调度一体化、光纤到户、三网融合等都要求在配电通信、用电通信方面实现全国覆盖、全面监控。

二、智能电网通信管理系统中存在的问题

2.1网络运行技术和管理之间存在问题

当前，正在使用的系统在管理上存在多种技术类型，这就促使单一的管理难以满足所有企业需求。这种情况下，导致网络管理工作更加复杂，受到众多管理项目的影响，促使管理工作水平得不到有效提高。

2.2管理模式不够规范

在电网管理中，业务方面和时代发展相适应，企业也开始对通信网络系统提出了更高的要求。长期运行过程中，无论是安全性还是规范性，均属于电网管理工作中追求的重点内容。因此，在对电网进行管理过程中还存在着一定的滞后性。

2.3管理过程中缺乏专业人员

电网企业创新通信管理，同时引进大量设备。这些设备在使用过程中需要定期维护，并作出科学管理。如果将其转化成智能管理，需要有专业人员提供帮主。但是，专业人员不足，导致这一需求难以得到满足。

三、如何进行智能电网通信管理系统建设

3.1设计原则及具体举措

首先，在进行智能电网通信管理系统设计时，应重点包括建立以国网、省网、地网三层系统，三级互联通信管理系统架构的建立；总体设计、分布实施、分层应用、分区管理，从而实现全面覆盖我国各省市区域的目的，在进行通信管理系统使用时，可以将数据采集、运行监测、集中管理等功能集成到区域或省网通信管理系统中。其次，在进行智能电网通信管理系统设计时，还需要按照成本最优、流程标准、功能智能的设计原则，进行整体框架和模块的设计。所谓成本最优，即无论是核心骨干网或是数据交换网的设计，都需要在满足国网、省网、地网通信需求的基础上，避免不必要的浪费，严格设备选型，保证电力行业智能电网通信管理系统建设成本最优化；由于智能电网本身的特征，要求在进行智能电网通信管理系统建设时充分在已完成工程或已使用系统上，遵循原有系统适用性，将未来系统建设逐步实现流程标准，一方面通过整体流程优化、流程改革，另一方面需要建立全新的、适应智能电网要求的数据交换模型、系统建设标准等；功能智能就要求电力企业在进行智能电网管理系统建设时，充分利用国内外先进技术、实践和经验，实现整体智能电网管理系统在预警、数据分析、自动化等方面功能的智能化[3]。

3.2注意事项

首先在进行智能电网通信管理系统建设时，需要注意整体项目规划的统一性，需要做到统一设计、统一规划、分布部署。这样才能保证整体建设项目的顺利实施。对于在早期建设或者正在建设的综合网管类系统，需要进行新型适配器的研发将其接入到整合后的数据交换系统中，从而实现数据联网功能；新建设的综合网管类系统，可以直接将数据交换系统拓展一个接口，进行接入，实现数据联网。其次，在进行早期建设的综合网管系统建设优化和改造时，需要针对性的去完善其标准规范中不具备的基本模块；如果该综合网络系统无法进行改造和完善的话，电力企业应当考虑直接替换为全新建设的系统，并将原有功能进行整合；最后，电力企业在进行智能电网通信管理系统建设时，需要遵循相关建设标准、建设规范，比如《国家电网公司技术标准体系表》和《坚强智能电网标准体系表》，结合电力通信管理系统的特点和需要来进行建设。

结束语：

综上所述，智能电网建设是当前电力系统建设发展的重要内容。电网通信管理系统建设水平直接关系到电网运行质量安全。随着社会生产力的不断提高，电力需求不断增加，电网通信管理工作所面临的局势越发严峻。电力企业必须高度重视电网通信管理系统的建设与完善，充分利用现代高新技术，推动电网调度运行管理工作的不断前进，为我国电网的高效稳定运转和电力事业实现可持续发展打下基础。

参考文献：

[1]方跃胜，姚宏亮.多Agent智能微电网能量管理系统的通信管理研究与设计[J].河北北方学院学报（自然科学版），2014，03（02）：17-23.

[2]臧传治.智能电网环境下家庭能源管理系统研究综述[J].电力系统保护与控制，2014，18（03）：144-154.

[3]张哲.智能电网统一信息系统的电网信息全域共享和综合应用[J].中国电机工程学报，2011（01）.

[4]任雁铭，操丰梅，唐喜，等.智能电网的通信技术标准化建议[J].电力系统自动化，2011（03）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6c1f8cdb0bcf67bc98ba5872.html