# 罂粟壳论文-宋建峰,陈军,刘德华

导读:本文包含了罂粟壳论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:火锅店,串串香,火锅底料,通川区,公安机关,四川省达州市,罂粟壳,药品监督,民事公益诉讼,立案侦查

### 罂粟壳论文文献综述

宋建峰,陈军,刘德华[1]（2019）在《走歪路，火了生意却关了店铺》一文中研究指出四川省达州市通川区检察院在办理王俪桦生产、销售有毒、有害食品一案中，对“火锅底料添加罂粟壳”的犯罪行为坚决说不，综合发挥“立案监督、公益诉讼监督和审判监督”叁项检察监督职能，产生良好效应，有力维护了人民群众舌尖上的安全。吸引客源：火锅底料中添加罂(本文来源于《检察日报》期刊2019-11-28）

宁焕焱,黄秀丽,赖政炀,罗月珍,赵智锋[2]（2019）在《超高效液相色谱-串联质谱法快速测定调味料中5种罂粟壳生物碱残留量》一文中研究指出建立超高效液相色谱-串联质谱法(UPLC-MS/MS)测定调味料中吗啡、可待因、蒂巴因、罂粟碱、那可丁5种生物碱含量的分析方法。0.2%甲酸的乙腈提取样品,采用QuEChERS方法处理及净化,经乙酸乙酯-环己烷(2∶8,V/V)脱脂,Waters UPLC HSS T3色谱柱(1.7μm,2.1 mm×100 mm)分离,以含0.1%甲酸10 mmol/L甲酸铵溶液-乙腈为流动相梯度洗脱,电喷雾电离正离子(ESI+)、多反应监测(MRM)模式分析测定,外标法定量。结果表明,5种生物碱5 min内出峰完全,且分离度及各峰型良好。精密度试验结果相对标准偏差(RSD)为0.43%～1.85%,平均回收率为65.7%～108.2%,RSD为1.24%～8.71%。吗啡、可待因的检出限(LOD)和定量限(LOQ)分别为3.0μg/kg、10.0μg/kg;蒂巴因、罂粟碱和那可丁的LOD和LOQ分别为0.6μg/kg、2.0μg/kg。该方法简单、快捷、准确,可用于调味料等食品中罂粟壳生物碱的定性与定量分析。(本文来源于《中国酿造》期刊2019年11期）

卢森华,黎强,梁爽,陈宇,庞小莲[3]（2019）在《超高效液相色谱-串联质谱法同时测定强力枇杷露中5种罂粟壳生物碱含量》一文中研究指出目的建立强力枇杷露中罂粟碱、那可丁、蒂巴因、吗啡和可待因5种罂粟壳生物碱的多指标成分含量测定方法,为提高其质量标准提供参考。方法采用超高效液相色谱-串联质谱法。色谱条件:色谱柱为Acquity UPLC BEH HILIC(1.7μm,2.1 mm×100 mm),柱温40℃,流速0.3 mL/min,进样量1.0μL,流动相为含0.1%甲酸的乙腈溶液-含0.1%甲酸的10mmol/L甲酸铵水溶液,梯度洗脱;质谱条件:电喷雾离子源(ESI~+),多反应离子监测(MRM)。结果罂粟碱、那可丁、蒂巴因、吗啡和可待因分别在18.59～185.9 ng/mL(r=0.999 2)、23.26～232.6 ng/mL(r=0.999 1)、11.63～116.3 ng/mL(r=0.999 5)、802.26～8023 ng/mL(r=0.999 5)、149.8～1498 ng/mL(r=0.999 3)范围内线性关系良好,平均回收率分别为103.5%、101.4%、99.6%、98.9%、101.3%,RSD分别为1.9%、2.2%、1.6%、3.4%、1.8%。结论本研究建立的方法操作简便、结果准确、重复性好,可为强力枇杷露质量标准的提升提供参考依据。(本文来源于《中国中医药信息杂志》期刊2019年12期）

马凯,杨昌彪,黄永桥,曹俊杰,简银池[4]（2019）在《QuEChERS结合UHPLC-MS/MS测定火锅汤料中禁用染料及罂粟壳》一文中研究指出为建立同时测定火锅汤料中5种禁用染料(苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、罗丹明B)及罂粟壳生物碱(吗啡、可待因、蒂巴因、罂粟碱、那可丁)的QuEChERS-超高效液相色谱-串联质谱方法,样品采用乙腈提取,无水硫酸镁-无水乙酸钠盐析,乙二胺-N-丙基硅烷(PSA)进行净化处理。液相色谱以C18柱为分析柱,乙腈-10 mmol/L乙酸铵溶液作为流动相体系进行梯度洗脱。质谱分析采用电喷雾正离子、多反应监测扫描模式(MRM),基质匹配标准曲线,外标法定量。各目标物在各自浓度范围内线性良好,在叁个水平进行加标回收试验,回收率在71.6%～94.1%之间,相对标准偏差(RSD)在2.4%～8.9%之间,方法检出限为0.5～10μg/kg。该方法具有操作简单、准确、灵敏度高等优点,适合批量样品的快速测定。(本文来源于《食品工业》期刊2019年09期）

郑欢,陆家辉,苏晶,陈长毅,章文天[5]（2019）在《基于DBDI串联质谱法的罂粟壳生物碱筛查分析》一文中研究指出采用DBDI(介质阻挡放电离子源)与质谱联用技术,建立火锅底料中的罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因5种罂粟壳生物碱快速定性定量检测方法,该方法简单、快速、高效、灵敏,与标准方法相比,极大缩短样品分析时间,显着提高工作效率,降低检测成本,可用于快速、高通量的样品筛查。(本文来源于《现代商贸工业》期刊2019年27期）

阿不都克热木·阿不都热合曼,马丽,韩梦婷,斯拉甫·艾白,李治建[6]（2019）在《祖卡木颗粒和罂粟壳提取液对小鼠行为学的影响》一文中研究指出目的探讨祖卡木颗粒(ZKM)和罂粟壳提取液(YSK)对小鼠行为学的影响。方法 ZKM2.7、5.4、10.8 g/kg,YSK 0.22、0.44、0.89 g生药/kg,连续给予昆明小鼠14 d,采用转棒试验观察祖卡木颗粒对小鼠运动、协调能力的影响;采用戊巴比妥钠催眠协同作用和自发活动试验,观察其对中枢神经系统的影响。结果与对照组比较,ZKM叁组和YSK 0.22、0.44 g生药/kg组对小鼠睡眠持续时间无明显改变;给药组均对小鼠转棒试验动物潜伏期无明显改变;YSK 0.89 g生药/kg组小鼠睡眠持续时间明显降低(P <0.05),并可延长自主活动反应箱中心区域活动潜伏期(P <0.05);ZKM 10.8g/kg组自主活动反应箱四周活动持续时间明显降低(P <0.05)。结论临床等效剂量的祖卡木颗粒和罂粟壳提取液对小鼠运动、协调能力及中枢神经系统未见明显影响;高剂量祖卡木颗粒和罂粟壳提取液对小鼠自主活动有一定影响。(本文来源于《现代中药研究与实践》期刊2019年04期）

卫星,李小红,董曼曼,孙晓,张荻悦[7]（2019）在《LC-MS/MS法测定火锅食品中5种罂粟壳生物碱的不确定度评定》一文中研究指出依据JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》和CNAS—GL06—2019《化学分析中不确定度的评估指南》中不确定度评定的基本程序,通过建立数学模型,建立了高效液相色谱串联质谱法测定火锅食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因含量不确定度的分析方法。结果表明,罂粟碱、那可丁、蒂巴因、吗啡、可待因合成标准不确定度的最终结果分别为5.1×10-2,5.0×10-2,5.8×10-2,8.4×10-2,8.5×10-2;影响测量结果不确定度的主要因素是样品回收率,样品平行试验重复性,样品提取,校准曲线拟合,标准工作溶液的配置。从校准曲线拟合这一不确定度分量可以看出,采用内标法进行测定的吗啡和可待因明显优于外标法测量的其他3种物质,可通过内标法进行测定,以降低样品基质不同所引入的不确定度。(本文来源于《食品与机械》期刊2019年08期）

卢志坚,王金艳[8]（2019）在《尿检呈吗啡阳性，原是吃的鱿鱼包饼有问题》一文中研究指出本报讯（卢志坚 通讯员王金艳）“就加了点罂粟壳，我真的不知道会对人有这么大危害，因为我的无知，自己也付出了巨大的代价，我认罪!”近日，由江苏省苏州市相城区检察院提起公诉的一起刑事附带民事公益诉讼案在法院开庭审理，犯罪嫌疑人谢某当庭认罪，并对自己的行为(本文来源于《检察日报》期刊2019-05-07）

谭为,杨秀颖,张莉,杜冠华[9]（2019）在《中药罂粟壳毒的历史认识与现代研究》一文中研究指出罂粟壳为传统中药饮片,含有吗啡和可待因等生物碱,具有麻醉性、毒性和成瘾性。本文查阅历代本草及中外文献,结合罂粟壳毒的记载和现代毒性相关研究,从引起毒性反应的化学成分、分子机制以及临床对策和表现等不同方面,综合评价罂粟壳的毒性与药效之间的关系,以期为罂粟壳毒的科学认识及其临床合理应用提供参考。(本文来源于《中药药理与临床》期刊2019年02期）

陈丹丹,简龙海,茹歌,俞灵,王柯[10]（2019）在《QuEChERS-超高效液相色谱-串联质谱法测定食品中5种罂粟壳生物碱基质效应》一文中研究指出目的考察3种不同食品基质中罂粟碱、吗啡等5种生物碱类物质在超高效液相色谱-串联质谱法检测中的基质效应。方法用提取前与提取后空白溶液加标方法分析基质效应的影响,并配制不同浓度加标溶液,通过拟合标准曲线,比较斜率、截距等,评估5种生物碱成分测定的基质效应。结果固体、半固体基质样品基质效应较强,那可丁、蒂巴因、可待因易受基质效应影响,通过优化梯度洗脱程序、加入内标溶液、稀释样品等方法可有效降低或消除基质效应影响。结论基质效应与基质种类、化合物种类等有明显关系,本试验中基质效应的改进方法可为不同样品基质中罂粟壳生物碱的测定提供参考。(本文来源于《中国食品卫生杂志》期刊2019年02期）

### 罂粟壳论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

建立超高效液相色谱-串联质谱法(UPLC-MS/MS)测定调味料中吗啡、可待因、蒂巴因、罂粟碱、那可丁5种生物碱含量的分析方法。0.2%甲酸的乙腈提取样品,采用QuEChERS方法处理及净化,经乙酸乙酯-环己烷(2∶8,V/V)脱脂,Waters UPLC HSS T3色谱柱(1.7μm,2.1 mm×100 mm)分离,以含0.1%甲酸10 mmol/L甲酸铵溶液-乙腈为流动相梯度洗脱,电喷雾电离正离子(ESI+)、多反应监测(MRM)模式分析测定,外标法定量。结果表明,5种生物碱5 min内出峰完全,且分离度及各峰型良好。精密度试验结果相对标准偏差(RSD)为0.43%～1.85%,平均回收率为65.7%～108.2%,RSD为1.24%～8.71%。吗啡、可待因的检出限(LOD)和定量限(LOQ)分别为3.0μg/kg、10.0μg/kg;蒂巴因、罂粟碱和那可丁的LOD和LOQ分别为0.6μg/kg、2.0μg/kg。该方法简单、快捷、准确,可用于调味料等食品中罂粟壳生物碱的定性与定量分析。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 罂粟壳论文参考文献

[1].宋建峰,陈军,刘德华.走歪路，火了生意却关了店铺[N].检察日报.2019

[2].宁焕焱,黄秀丽,赖政炀,罗月珍,赵智锋.超高效液相色谱-串联质谱法快速测定调味料中5种罂粟壳生物碱残留量[J].中国酿造.2019

[3].卢森华,黎强,梁爽,陈宇,庞小莲.超高效液相色谱-串联质谱法同时测定强力枇杷露中5种罂粟壳生物碱含量[J].中国中医药信息杂志.2019

[4].马凯,杨昌彪,黄永桥,曹俊杰,简银池.QuEChERS结合UHPLC-MS/MS测定火锅汤料中禁用染料及罂粟壳[J].食品工业.2019

[5].郑欢,陆家辉,苏晶,陈长毅,章文天.基于DBDI串联质谱法的罂粟壳生物碱筛查分析[J].现代商贸工业.2019

[6].阿不都克热木·阿不都热合曼,马丽,韩梦婷,斯拉甫·艾白,李治建.祖卡木颗粒和罂粟壳提取液对小鼠行为学的影响[J].现代中药研究与实践.2019

[7].卫星,李小红,董曼曼,孙晓,张荻悦.LC-MS/MS法测定火锅食品中5种罂粟壳生物碱的不确定度评定[J].食品与机械.2019

[8].卢志坚,王金艳.尿检呈吗啡阳性，原是吃的鱿鱼包饼有问题[N].检察日报.2019

[9].谭为,杨秀颖,张莉,杜冠华.中药罂粟壳毒的历史认识与现代研究[J].中药药理与临床.2019

[10].陈丹丹,简龙海,茹歌,俞灵,王柯.QuEChERS-超高效液相色谱-串联质谱法测定食品中5种罂粟壳生物碱基质效应[J].中国食品卫生杂志.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6d81a5393cd6e365b6318a32.html