# 电力系统运行协同的经济调度唐怡

（国网辽宁省电力有限公司大连供电公司辽宁大连116021）

摘要：随着电力系统的不断发展和系统规模的扩大，电力系统的经济运行将会是一个备受关注的问题，做好这方面的工作，是一个电力企业自身发展的需要，也是国家经济发展的重要保证。相信随着有关部门和专家的重视，电力系统的运行一定会朝着更加完善的方面前进。

关键词：电力系统；经济运行；经济调度；电网

1电力系统经济运行的概念

电力系统运行是在确保安全的前提下稳定的运行，并保证电能的达标，最大程度的增加电能的生产效率，减小因原料消耗不充分和传输过程中损失的电量成本。在确保技术稳定的前提下，选用上等的设备，加以技术理论，选取较快速的运转模式、调整负荷、增强功率因数、调节变压器功率、改造电网等一系列技术手段，在传输的电量相同的情况下，来实现降低电力损耗，进而实现资源设备的充分利用，进而减少了因电力损耗带来的经济效益。大部分电力损耗在变压器和传输的电线，因此，国家电网可针对这一问题做出改进。为构建“安全经济型电网”做出巨大贡献。

2电力系统运行协同能力的概述

电力系统运行的协同能力与频率变化相关联，在一定的电网频率波动范围内，电力系统控制的协同能力，就是电力系统运行协同能力。依据自动发电控制技术与频率相关内容，将协同能力划分为三类：自动的协同能力、可控的协同能力以及再可控的协同能力。1、在规定频率变化范围内，提供或接受电能的源能自动的适应源平衡的能力就是我们所称的自动协同能力，当提供或接受电能源的性质不同时，自动协同能力也有着明显的差别。其中，提供或接受电能的源一般包括可参与频率一次调节的可再生能源发电、规机组、负荷等。2、电力系统运行可控的协同能力主要是指自动的适应源平衡的能力，其使用条件是在规定频率变化范围内，需要配合自动的协同能力，并且借助可调节的源电能进行调整。实质上这种可控的协同能力就是指电力系统运行中可控的源的再调整量的能力，在运行上包含基点、参与因子与自动发电控制等因素。3、再可控的协同能力：在规定频率变化范围内，不可调节的源电能的再调整达到适应源平衡的效果，这种能力就是电力系统运行再可控的协同能力，它实现的前提是在规定频率变化范围内。

3电力系统经济运行的必要性

电力系统有效运行的前提就是准确把握电力系统和经济调度的概念，只有这样才能制定更加准确的措施来维持电力系统的运行和调度，确保经济实现可持续的发展。与此同时，还要对电力系统中的众多方面内容进行分析，为制定运行和调度方案提供参考，促使更多经济增长点的出现，为电力行业生产效率的有效增长奠定基础。目前，已经有众多的电力企业采取了相应的措施提高企业的经济效益，所以，在进行电力系统运行和调度之间关系研究的同时，始终要坚持企业经济效益和可持续发展的理念。结合电力企业的实际状况，制定更加准确的计划和方案，实现的电力系统的稳定运行，充分发挥电力系统经济运行与经济调度的优势。

4电力系统运行协同的经济调度方法

4.1电力调度的科学方法论

电力传输网络中，为了减少因在电力传输过程中的电能损耗，需要有电网补偿方面的装置。为了提高电力系统传输能力，根据在电力传输中实际损失的电量，合理的做出补偿容量。因此，电力传输过程中，由于电力在传输时可能会出现电能损失，所以补偿装置在这时就显得尤为重要。

4.2电力经济调度具体内容

电力系统经济调度就是在安全和稳定发电量的前提下，在最大程度上减少在电力传输过程中损失的电能，通过对现有机器设备的改进，和对燃料的充分燃烧，从而达到经济效益的最大化。这就要求国家电网在理念上不断发展，在技术上不断创新。

增强电力系统的经济运行能力，是电力企业核心思想，也是我们调度管理的基本要求。随着今年来供电量的供不应求，电力系统出台了一些调度措施：

（1）根据电网传输需要，采取实施快速调度。

（2）根据电网供电状况，采取运转被用电调度。

（3）根据电网负荷情况，采取稳定约束调度。

（4）根据我国的污染状况，采取环境保护调度。

4.3经济调度的经典法

在以前人们普遍接受的是效率高的机组，别的机组有效率的高低逐渐分配荷载，这就是经济调度法中最基本的“基本负荷法”。牛顿法运用方程式的方法求解成功，但由于它的自身局限性，还需要对牛顿法不断地完善。就目前而言，牛顿法不是最合理的分配措施方法。基本负荷法主要是围绕着协调方程式的求解速度及解得收敛性问题展开研究。对于基本负荷法的研究，国内也有许多，并在一定领域获得了成功。

5电力系统运行协同的经济调度改进措施

5.1合理配置变压器

在电力传输网络中，变压器起着至关重要的作用，是保证电力传输的重中之重，它的好坏关系到整个电网的运行。所以，站在提高电力传输这一角度，我们就必须确保变压器这一设备的合理配置，尽可能的减少因变压器的安装不合理带来的电能损耗，确保变压器的安全运行，才能确保经济稳定运行，增强电力系统的经济效益。

5.2针对电力系统传输时的能耗的改进措施

电力系统的运行是离不开电力的传输，想要减少在电力传输时的能耗，就必须要对国家电网的传输系统做出改进，以最大程度上降低电流在传送过程中的损耗，做到提高电力传输的效率，满足电力系统的需要。从目前来看，实施了电力系统运行协同的经济调度这一理论后，效果已初步显现。

5.3构建电力系统运行协同的经济调度模型

电力系统运行协同的经济调度是对所有具有协同能力的源进行预先安排，在不同的应用场景下，包含的源的形式可以是多种多样的。例如：在大规模风电并网背景下，电力系统运行中自动的协同能力包括火电机组一次调频和负荷频率响应，可控的协同能力为自动发电控制机组二次动作，再可控的协同能力包括切负荷、弃风。在构建数学模型的时候，需要对目标函数、约束条件涉及的相关因素以及数据进行全面的把握，可以以频率为牵制线索，将一次、二次和三次调频问题有机结合在一起，实现协同性寓于调度之中，不再追求额定频率下的源平衡，而是在频率允许变化范围内，将源同时关联实际的频率静特性，频率允许变化范围就是调度的释放空间。

6结语

总之，利用科学合理的方法对电力系统进行调度，以最优方案措施缓解能源浪费问题，实现绿色能源的发展理念。通过对这一课题的研究，对我国电力事业的发展有着重要意义。

参考文献：

[1]陈莹.电力系统运行控制的自动化实现[J].信息技术与信息化，2015（07）.

[2]杨素琴.电力系统运行与控制改革探索[J].今日科苑，2010（20）.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6daaf70a29f732dda76885f6.html