# 建筑工程施工低压电气的安装

贾兵

（广东立信电力服务有限公司528500）

摘要：在经济发展的大力推动下，我国建筑行业发展速度也相当迅猛。在人们生活质量和生活水平不断提高的基础上，建筑施工质量也面对着全新的要求与挑战。建筑整体施工质量会受到多种潜在因素的影响，但是其中最为直观的表现就是低压电气安装工程的施工水平。这充分说明低压电气安装工程施工质量的重要性与必要性，在保证整体施工质量方面，低压电气安装工程施工技术所起到的作用至关重要。相关部门以及工作人员必须提高对该项技术的重视程度，并在作业过程中立足于实际，实现对该项技术的科学使用。本文主要针对建筑工程施工低压电器安装工作进行进一步分析，进而提升建筑工程整体质量以及效率。

关键词：建筑工程；低压电气；安装；施工技术

引言

电气安装是建筑安装工程设计工作不可缺少的组成部分，同时在其中占据相当重要的位置，建筑工程项目设计工作会对电气安装提出不同的要求，设计人员需要结合实际对其进行综合考虑。保障建筑质量和安全是电气安装工作必备的条件，在施工前需详细审核设计图纸。保障设计方案与施工项目之间一致性。预埋件、管道以及零配件等安装设备的准备是作业前进行的准备工作，可保障后续安装施工工作得以顺利开展，照明及弱电负荷在建筑安装工程中也承担着至关重要的作用。

一、建筑工程低压电气安装的实质与目标

（一）建筑工程低压电气安装的大概内容

建筑低压电器安装工作会涉及到很多内容，如：接地网、预埋底盒以及管件等工序操作都在上述范围涵盖之内，尤其是还要在这一过程中对各个部位进行充分的连接，并进行焊接与加固。在配合土建装修过程当中可实现对各个设备试运行工作的顺利完成，其中主要包括电箱、开关以及电器连接，其中的设备安装就位以及穿线等也是安装作业中的主要内容。需要在不断作业的过程当中对其进行科学调试，借助联动运行的方法实现对各种参数的进一步确定。在此种情况下所运行的电气设备主要是将参数作为主要依据。调试工作一直持续到相关指标满足设计要求。最后相关部门也要对其进行严格的监督与验收工作[1]。

（二）低压电气安装特点

电气安装工程的特征相对明显，可在多个方面进行直观体现。较多的工序以及相当长的施工周期都可对其进行真实反应，接地网作业是在施工中工作人员首先需要进行的内容，在保证顺利完成土建工程的基础上，及时开展调试工作。符合预期效果后就可以进行验收，验收主要对象为电气安装的质量。这部分内容存在多个细节与关键问题，因此，在开展过程当中需要得到大量的时间支撑。

通过对电气安装工程发展现状进行分析后可以发现，其中会涉及到相当多的干扰因素，尤其是电气安装工程对整体协调性所提出的要求相当高，在范围较广的特征影响之下，电气安装工程也会受到多种潜在因素的影响，应在提高重视程度的基础上，借助必要措施与手段进一步提升其协调性。

电气安装工程与各项内容之间的关系都相当密切，不能对其进行忽视。国家始终对电气工程安装工作保持着高度重视的态度，从工程质量检查方面着手，是有效改善电气安装工程安全隐患与问题的重要手段。并且可促使事故出现的概率在原有基础上得到较大幅度的降低，帮助电气工程实现顺利开展与运行的总目标[2]。

二、建筑工程低压电气安装施工技术的应用

（一）配电装置安装施工技术的使用与特征

配电装置安装是低电压安装施工中不可缺少的组成部分，也在其中占据重要位置，对电能进行合理的分配是在电气系统中安装配电装置的主要目标，如果低压配电装置在质量上存在问题，就会严重影响到电气装置的正常运行，其使用性能也会受到一定破坏，必须提高对配电装置安装工作的重视程度，并且选择合适的技术对其进行科学安装。通过调查与分析可以发现设计整定电流与开关实际动作电流之间不一致的现象普遍存在于配电装置当中。

开关跳闸以及停电等都是在使用过程中，出现设计整定电流太小而出现的一种问题，其正常使用也会受到破坏，但是太大的整定电流也会出现一系列的问题，电流过载以及短路等都可对其进行直观体现。保护装置的作用与价值在这一过程中不能得到充分发挥，严重时甚至会出现安全事故，威胁到人民群众的生命安全、配电箱安装以及电器元件的操作等，都是配电箱装置施工过程当中所必须充分考虑的内容。

配电箱内的线路在整体上呈现出一种较为复杂以及繁琐的状态，施工中需要将设计图纸作为主要依据，保障其整齐性。安装的顺序性也可在设计图纸的指导下得以保障，管线直径是配电箱开孔工作的重要依据，注意需要将塑胶垫安装在合适的位置，有效保护电线，防止出现被破坏问题，漏电以及安全性能的提升也是在上述背景下得以实现。

（二）防雷使用的技术与方法

处理接地模块是防雷工作中不可或缺的一项工作。绝对模块与地面之间呈现出的状态为垂直，尤其是必须实现原土层之间的连接。集中引线以及大于两处是接地模块在作业中需要遵循的主要原则。固定装置是接地模块在暗敷操作过程当中所使用的主要手段。抹灰层内的引下线要尽量保持不弯曲的状态，也就是说最大限度的提升其平整性。

油漆是在支架进行防腐工作中所使用的主要材料，接地干线与接地线连接是变电室与配电室在作业过程当中进行管线连接的主要内容。接地线会出现穿越墙壁以及楼板的问题，这些内容都需要在钢管套保护的情况下进行有效连接，这也是防止其出现破坏现象的重要手段，电流互感器以及电缆之间呈现出一种穿过与被穿过的状态。注意电缆头与电流互感器与之间必须应该维持相应的绝缘，有效保障其使用安全[3]。

（三）电气安装以及质量控制的手段

1、协调电气安装与给排水作业

详细的对比分析图纸是给排水作业保障自身协调性的途径之一，如果两个图纸之间有不一致的问题，就会导致施工协调性受到破坏。电线管道与给排水管道之间的不一致就是二者之间存在矛盾的一个主要形式，在此种情况下进行的管道安装工作必须严格遵守相关要求与标准，并且实现对安装顺序的进一步确定。一般情况下，电气管道需要在排水管道上方进行安装，在保障二者施工工序的基础上协调性可得到不断的强化。

2、保障电气安装于土建作业的协调性

当低压电气与土建协调作业时，毫无疑问，安装工程进度绝对受控于土建工程，因此两者协调作业时，必须分清主次，做到以土建进度为核心，全力配合土建工程。当然，必须明晰电气安装与土建工程两者必须相互合作的施工工序，在跟着土建节奏的同时，核对预埋管件的位置、数量、尺寸。预埋工作的成功与否关系着后期的安装进度以及材料的预算，在预埋工作顺利完成后，安全接地、防雷引下线的焊接也必须按土建节奏来进行有序安装。

结语

通过上述分析我们可以发现，施工周期较长，操作程序复杂以及涉及相当关的范围都是低压电气安装工作的明显特征。详细分析每一个步骤是实现顺利安装施工低压电器的基础与前提，其中主要涉及到施工细则以及施工要求等，在安装过程中需要实现对上述内容的综合考虑，这不仅可以保证安装工作的科学开展，同时也可促使其有效性在原有基础上得到真正意义上的提升。促使建筑工程实现对自身安装质量的最大限度保障，最终将最为舒适以及便利的居住环境提供给人民群众。

参考文献：

[1]尹龙，王昭丽，史晓敏，等.建筑低压电气安装工程的施工要求[J].工业c，2016（4）：214.

[2]王海丰.建筑电气的低压电气安装技术探讨[J].工程技术：引文版，2015（17）：190.

[3]姚仁波.浅谈建筑电气中的低压电气安装[J].祖国：建设版，2014（4）：507.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6de8d88fb7a3f931324ac89d.html