# 浅析房屋建筑结构设计中优化技术辛乐

新疆北疆建筑规划设计研究院有限公司新疆833200

摘要：为了满足人们日益增长的住房需求，提高建筑企业的经济效益，房屋建筑商越来越重视优化房屋建筑结构设计，力求在保证建筑质量的基础上，采用适当的优化技术对房屋建筑结构进行优化，以提高房屋建筑的经济价值，促进建筑企业的不断发展。本文主要针对房屋建筑结构设计中的优化技术进行探讨与分析。

关键词：房屋建筑；结构设计；优化技术；应用

1房建结构设计优化简述

1.1结构设计

不同类型的建筑在结构、类型和材料等上存在较大差异性，类型有单层、多层、高层之分；材料有混凝土结构、钢结构和木质结构之别。为确保建筑物功能充分发挥，在设计建筑结构的具体过程中，需要处理好建筑用途、建筑特征、建筑功能性三者间的关系。房屋建筑结构工程的整体优化和分部结构的优化是房屋建筑结构优化的主要内容。房屋整体设计要尽量减少房屋建筑刚度中心与质量中心的相关性差异，使房屋整体平面保持规则、对称，让房屋建筑基本功能得以实现。遵从相应的设计原则，理顺建筑结构的美观影响因素、环境影响因素以及建筑结构的影响因素，提升建筑结构设计的科学性和合理性。在进行房屋建筑结构设计优化时，首先站在宏观角度做好设计方案的分析，理清建筑物所应该满足的各项功能，确保结构预案设计的整体性；其次站在结构分析的角度对整体建筑结构的抗震性、稳定性进行明确分析，掌握要领；最后通过综合性的结构计算，选出最合适的建筑结构，绘制出最终图纸进行规范化工程施工。

1.2作用

房建结构设计优化对于房建施工来说既能提升施工和建筑的安全性，也能降低建设成本，为企业创造更大的利润空间。在房屋结构设计的过程中，要遵循并贯彻始终的原则是建筑的整体性和安全性。也就是说，房建结构设计很大一部分内容是建立在完整和安全的基础上的。除此之外，据调查优化后的设计方案相对能够节约20%左右的房建施工成本。由此可见，房建结构设计优化的重要作用。充分实现结构设计的优化，促进房建工程安全性能提升和企业利润空间的加大，促进企业更好的发展。

1.3意义

房建结构设计优化的意义是两方面的，一方面是对施工企业经济效益、施工效率的提升。因为一个更为优化的结构设计方案整体上来说是更为精准、科学、合理、可行性强的，在这样的方案的指导下施工过程也更加明确，避免由于结构设计不合理增加施工的难度和成本的问题。所以总的来说，房建结构设计的优化对房建施工来说是具有很大程度的积极意义的，实现房建设计的优化，才能促进整个工程质量和利润的提升。房建结构设计的优化另一方面的意义在于为使用者提供更加舒适的环境，使使用者在居住的过程中能够满足更多的诉求，切实保障生活品质。总的来说，房建结构设计的优化无论是在理论上还是实践上都具有很重大的意义。

2房屋建筑结构设计优化的特点

在建筑结构设计的过程中，设计人员要将建筑的安全性、经济性、美观性等特点包含在建筑结构设计当中。建筑结构设计优化有着一定的特点。第一，从审美的角度而言，建筑结构设计优化包含了审美学、设计学等多种学科，并且优化方法也具有一定的美观性。第二，设计人员应当根据建筑的特点来对建筑结构设计进行优化，从而能够更好的体现出房屋建筑的实用性，使使用者居住的环境更加舒适。这可以更好的体现出房屋建筑结构的环保性，使整个房屋建筑都能够体现出低碳环保的设计。这种设计不仅能够保护生态环境，还能够使城市建设得到改善。第三，房屋建筑结构设计更注重的是安全设计。这样能够保证使用者在规定的产权内居住的安全性。

3优化技术在房屋建筑中的实际应用

3.1应用于建筑前期设计

前期设计在整个建筑设计中起到主导作用，会直接影响到建筑单位的投资量。在设计房屋方案的过程中，建筑行业普遍存在结构设计方案落后的问题，如果不在建筑前期进行合理的结构设计，后期的房屋结构设计就有可能出现差错，从而导致建筑单位面临经济损失。因此，设计人员要充分利用优化技术设计建筑结构，在前期设计中选择合适的结构模型，制定合理的设计方案，从而为建筑施工奠定良好的基础。

3.2应用于建筑地基

房屋地基是建筑结构设计的第一个任务，也是建筑工程施工的关键，合理规划地基结构可以实现优化房屋结构的目标。在建筑行业不断发展的情况下，因为建筑产品各有特点，其功能也是不尽相同，所以在地基选择方面也会有所不同。因此，设计人员要从实际情况入手，制定出科学的地质勘测方案，并以确保工程经济效益为前提，对房屋结构进行优化设计。在设计地基方案之前，工作人员应该先分析一下房屋的受力情况，并考察地桩的材质，之后选出最合理的地基方案。

3.3应用于节能设计

对房屋建设进行优化就是以降低工程造价为前提，提升房屋的经济效益。为了能够提高经济效益，设计人员就要从能源利用的角度去选择建材，设计出技能系数较高的结构设计方案。房屋结构一般有三种形式：第一种是短肢剪力墙结构，这种结构具有良好的抗震性能，所以不需要太多材料；第二种是框架结构，结构的柱截面比较大，所以会影响到房屋的内部布局；第三种是框架和剪力墙的结合，这种结构具有较强的适应能力，抗震效果和抗侧力效果也比较好[3]。因此，在选择优化设计方案时，设计人员应综合考量三种结构的优劣，再结合建筑的工程造价，最终确定房屋结构设计方案。

3.4应用于抗震结构设计

安全性是检验房屋结构质量的一个重要标准，这也是住户首先需要考虑的问题。如果遇到不可抗的自然因素，房屋的安全性就会受到威胁，所以设计人员在设计方案时还要考虑到地震荷载作用，通过合理的设计和有效措施来增强房屋的抗震能力。大多数房屋都是采用结构对称的方式来规避地震风险，因为这样可以减少建筑物的危险截面积，使得地震荷载被均匀支撑，让每一根柱子都承担一部分的重力，这样就可以降低房屋被震塌的几率[4]。此外，设计人员还要对建筑的内部结构进行优化处理，完成整体设计以后，针对基础部分还要做加强处理，因为细节决定成败，在建筑工程中的细节工作也是不容忽视的，所以设计人员一定要重视精细设计。

结束语：

总之、建筑结构设计优化在房屋结构设计中有着重要的影响，对房屋结构的优化设计，可以使得建筑的功能与外形都得到一个科学的规划与提升。因此，相关设计人员在满足建筑使用要求与质量的前提下，需要不断精益求精的对房屋建筑结构进行优化设计，才能够满足人们对于住房的需要。

参考文献：

[1]田永超,孙艳伟.房屋建筑结构设计中优化技术应用探讨[J].住宅与房地产,2016,(3):72.

[2]胡必伟.房屋结构设计中建筑结构设计优化方法的应用[J].工程技术研究,2017,(7):212-213.

[3]薛颖.建筑结构设计中存在的问题与解决对策分析[J].工程技术研究,2017,(4):216-217.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6e1524b9974ee0ce0ed3f31f.html