# 有功控制论文-路朋,叶林,汤涌,张慈杭,仲悟之

导读:本文包含了有功控制论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:风电集群,动态分群,模型预测控制,多时间尺度

### 有功控制论文文献综述

路朋,叶林,汤涌,张慈杭,仲悟之[1]（2019）在《基于模型预测控制的风电集群多时间尺度有功功率优化调度策略研究》一文中研究指出风电集群有功功率多时间尺度优化调度是提高风电集群精细化调度水平,促进风电消纳的有效技术手段。为有效克服已有方法在风电集群有功功率控制效果差、跟踪调度计划误差较大的不足,基于模型预测控制理论,提出一种风电集群有功功率多时间尺度协调调度新方法。该方法基于方差–协方差变权重组合预测模型对日前风电功率进行预测,依据风电集群出力特性,考虑风电功率的上升、平稳、下降等主要变化趋势,建立有功功率动态变化优先次序集。在日前调度阶段,考虑风电集群预测值与调度值的偏差,建立以风电消纳最大化为目标的调度模型;在日内调度阶段,为减小风电集群日前预测误差带来的不利影响,采用模型预测控制技术实现风电集群有功功率有限时域滚动优化和实时反馈校正,其中,反馈校正环节以当前时刻风电集群输出状态为新一轮滚动优化调度的初始值。以某大规模风电基地实际数据为算例,结果表明,文中所提方法提高了风电集群有功功率调度精度和平稳性,可以有效协调风电集群有功功率日前调度、日内滚动及实时调度,进一步增加风电集群输出功率的平滑性。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2019年22期）

吴丽,郑昕,朱小红,胡昀,代海建[2]（2019）在《叁相四线制系统中计及零序电流特性的分布式电源逆变器有功和无功功率控制》一文中研究指出分布式电源逆变器广泛应用于叁相四线制系统,在发生接地故障时,逆变器应该实现低电压穿越的要求,另外,四线制系统下的故障零序特性不能忽略。提出一种能够同时实现以上两个目标的控制策略。基于对分布式电源逆变器控制和并网系统的故障零序电流特性分析,将逆变器的故障电流控制在最大限值内,并通过注入正负序电流消除对零序电流特性曲线产生的不利影响。最后通过实际工程算例分析,验证了所提控制策略的正确性和可行性。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2019年22期）

高建伟,马依文[3]（2019）在《桐柏抽水蓄能电站成组控制有功变化速率优化》一文中研究指出根据华东区域并网电厂"两个细则"的相关考核要求,对桐柏抽水蓄能电站成组控制逻辑进行优化。在原有的成组控制逻辑中新增机组有功变化速率计算逻辑,在96点发电计划中存在前后两个发电点负荷变化较小无需启停机组的情况下,精确控制机组有功出力,保证发电电量满足调度考核要求。(本文来源于《水电站机电技术》期刊2019年11期）

吴广禄,王姗姗,周孝信,赵兵,梁军[4]（2019）在《VSC接入弱电网时外环有功控制稳定性解析》一文中研究指出该文推导电压源换流器(voltage-sourced converter,VSC)接入弱电网时,考虑交流电网强度和锁相环(phaselocked loop,PLL)影响的外环控制多输入多输出(multi-input multi-output,MIMO)传递函数解析模型,提出将MIMO系统简化为单输入单输出(single input single output,SISO)系统分析的研究方法,将SISO传递函数解析模型中有功开环传递函数GPC0视为无穷大系统下的理想开环传递函数和一个调制函数的乘积,其中理想开环传递函数反映外环有功控制的影响,调制函数则反映电网强度、有功功率、PLL带宽、外环交流电压控制带宽的影响。分析调制函数对理想开环传递函数的影响即可揭示电网强度、有功功率、PLL、外环交流电压控制带宽等因素对弱电网下外环有功控制稳定性的影响机理。揭示弱电网下PLL和外环有功控制带宽相同或接近时易发生失稳现象的本质,总结电网强度、有功功率对外环有功控制稳定性影响规律。时域仿真结果验证了分析的正确性。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2019年21期）

聂雅楠,刘文颖,王贤,刘福潮,药炜[5]（2019）在《基于光伏电站有功出力DE求解的无功优化控制策略》一文中研究指出文章在分析光伏电站的有功出力对其无功电压和有功损耗影响的基础上,综合考虑光伏逆变器和SVG的无功调节能力,提出一种基于光伏电站有功出力的无功优化控制策略。以光伏电站内部电压偏差最小和有功损耗最小为优化目标建立多目标优化模型,运用模糊理论将其处理为单目标优化模型,最后采用差分进化算法进行求解。经算例仿真,验证了所提策略的可行性和优越性。(本文来源于《可再生能源》期刊2019年10期）

郭红林,刘文颖,朱丹丹,夏鹏,邵冲[6]（2019）在《基于交叉权重因子的高比例风电接入电网有功校正控制方法》一文中研究指出在重载线路输送功率约束下,充分挖掘轻载线路的输送能力,成为在现有网架结构下提高风电外送的重要途径。文章引用交叉权重思想,从潮流基本方程出发,利用线路潮流与注入有功功率灵敏度的关系,提出基于交叉权重因子的有功校正控制方法,根据交叉权重确定风电场调节顺序,使潮流分布均匀合理。该方法可充分发挥轻载线路功率输送能力,缓解在风电大发时部分线路重负荷问题,进而在电网结构不变的条件下有效提高风电送出功率。(本文来源于《可再生能源》期刊2019年10期）

尹建林[7]（2019）在《一种分布式光-储有功功率协调控制技术研究》一文中研究指出分布式光伏发电系统功率输出具有间歇性、随机性等特点,容易引起电网电压波动,采用在光伏发电系统并网侧增加大容量电池储能系统,对光伏发电系统和储能系统结合模型进行了分析,并设计了储能系统变流器的恒功率控制系统,通过工程应用,对所提策略在光伏发电和储能系统中控制进行有效验证。结果表明,该控制方法能够对光伏发电和储能系统中输出功率进行精确协调控制,具有可行性,有助于提高光伏发电和储能系统以及电网运行稳定。(本文来源于《电气应用》期刊2019年10期）

陈堂龙,汪马翔,王昊昊,徐泰山,朱燕芳[8]（2019）在《考虑长期电量公平与实时电力公平的新能源有功控制方法》一文中研究指出针对新能源电站的调度公平问题,文中提出了基于在线动态分群思路的"整体电量公平,群内电力公平"的新能源有功控制两阶段优化方法。第1阶段,基于新能源电站的电量执行进度、涉网性能等指标形成综合系数,考虑调峰、备用及电网安全约束,建立考虑综合系数的发电指令最大为目标的优化控制模型,实现整体的电量公平;第2阶段,采用分群优化及多方案优选的方法,修正各群新能源电站的有功指令下限,识别各群可行的电力公平优化方案,再通过对各群优化方案的组合优选,实现了电量公平基础上的电力公平。方法应用于多个省级电网,实际系统的运行结果验证了所提方法的有效性。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2019年21期）

李官军,陶以彬,刘钊[9]（2019）在《单相级联多电平混合储能有功/无功解耦控制》一文中研究指出级联多电平混合储能系统的关键技术在于不同链节单元之间的功率分配。针对由电池和电容组成的单相级联多电平混合储能系统,提出基于有功/无功解耦的控制方法,将H桥交流侧输出电压分解为与电网电流平行的有功分量和与电网电流垂直的无功分量。有功电压按需分配,一部分用于直流电容稳压,另一部分用于电池与电网的功率交换;无功电压按最大允许值分配,确保无功分量完全分配到每个模块且不出现过调制。所提控制方法实现了功率在链节间的分配,保证了系统的稳定运行,最后通过仿真和实验验证了方法的正确性和有效性。(本文来源于《电力电子技术》期刊2019年09期）

陈宇杰,王淳,王青,刘宽,伍惠铖[10]（2019）在《基于角频率偏差补偿的VSG有功控制》一文中研究指出传统的虚拟同步发电机(virtual synchronous generator,VSG)有功控制调节虚拟惯量和虚拟阻尼无法实现系统各动态性能指标的一致性改善,为此提出基于角频率偏差补偿的VSG有功控制。该控制策略是在原输出有功功率上迭加角频率的偏差补偿,加快VSG跟踪有功功率指令的速度,减小动态过程中有功功率的不平衡差额。通过调节角频率偏差补偿系数,在不改变原VSG有功控制稳态性能的同时,对系统动态性能的改善具有一致性,能同时满足有功和角频率最大超调量减小,系统响应时间和调整时间缩短的VSG控制器设计要求。最后通过Matlab/Simulink仿真算例验证了所提控制策略的有效性和优越性。(本文来源于《电网技术》期刊2019年09期）

### 有功控制论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

分布式电源逆变器广泛应用于叁相四线制系统,在发生接地故障时,逆变器应该实现低电压穿越的要求,另外,四线制系统下的故障零序特性不能忽略。提出一种能够同时实现以上两个目标的控制策略。基于对分布式电源逆变器控制和并网系统的故障零序电流特性分析,将逆变器的故障电流控制在最大限值内,并通过注入正负序电流消除对零序电流特性曲线产生的不利影响。最后通过实际工程算例分析,验证了所提控制策略的正确性和可行性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 有功控制论文参考文献

[1].路朋,叶林,汤涌,张慈杭,仲悟之.基于模型预测控制的风电集群多时间尺度有功功率优化调度策略研究[J].中国电机工程学报.2019

[2].吴丽,郑昕,朱小红,胡昀,代海建.叁相四线制系统中计及零序电流特性的分布式电源逆变器有功和无功功率控制[J].电力系统保护与控制.2019

[3].高建伟,马依文.桐柏抽水蓄能电站成组控制有功变化速率优化[J].水电站机电技术.2019

[4].吴广禄,王姗姗,周孝信,赵兵,梁军.VSC接入弱电网时外环有功控制稳定性解析[J].中国电机工程学报.2019

[5].聂雅楠,刘文颖,王贤,刘福潮,药炜.基于光伏电站有功出力DE求解的无功优化控制策略[J].可再生能源.2019

[6].郭红林,刘文颖,朱丹丹,夏鹏,邵冲.基于交叉权重因子的高比例风电接入电网有功校正控制方法[J].可再生能源.2019

[7].尹建林.一种分布式光-储有功功率协调控制技术研究[J].电气应用.2019

[8].陈堂龙,汪马翔,王昊昊,徐泰山,朱燕芳.考虑长期电量公平与实时电力公平的新能源有功控制方法[J].电力系统自动化.2019

[9].李官军,陶以彬,刘钊.单相级联多电平混合储能有功/无功解耦控制[J].电力电子技术.2019

[10].陈宇杰,王淳,王青,刘宽,伍惠铖.基于角频率偏差补偿的VSG有功控制[J].电网技术.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6e4aba7e9d992c74c882fa0d.html