# 高层民用建筑中绿色建筑设计应用

（江苏省邮电规划设计院有限责任公司，江苏南京210000）

摘要：高层民用建筑设计中应用绿色建筑设计的基本理念是减少建筑材料及能源的消耗，保证建筑工程的性能及功能性，提高使用者的舒适度。对此，本文重点对绿色建筑设计在高层民用建筑设计的应用进行了详细的阐释。

关键词：高层；民用建筑；绿色建筑；设计应用

前言

人们环保理念的增强及生活水平的提高，推动了绿色建筑设计理念的形成与发展，绿色建筑标准也逐渐确立与完善，绿色建筑设计成为建筑设计发展的必然趋势。

1高层民用建筑设计中绿色建筑设计的特点

高层民用建筑在设计的过程中，应该重视建筑和科技、环境、人文的统一，秉持以人为本重视环保、节约资源和能源的理念。在设计的过程中，应该对可再生资源进行充分利用，通过设计合理的围护结构避免空调和采暖的过度使用，结合高层民用建筑所在地的自然通风情况，对风冷系统进行设计，使高层民用建筑能够对夏季风向进行充分利用，选取和建筑所在地相适应的总体布局和平面形式。在选取建筑材料的过程中，应该对资源的处里情况和使用情况进行综合分析，避免对水资源的过度使用，多采用可再生资源，同时，应该设计完善的中水回收利用系统和排水系统。在高层民用建筑的外围，应该强调与周围环境的协调、融合，不仅使居民能够融人自然，还能够提高对生态环境的保护力度。在高层民用建筑的内部应该使用无害的装修材料和建筑材料，保证建筑内部空气温度、湿度适宜，提高使用者的舒适感和幸福感。

在设计高层民用建筑的过程中，应该对高层民用建筑的性能和成本进行综合考量，并结合气候、文化和经济等因素，对建筑进行综合分析，避免对绿色建筑理念照搬照抄，在经济水平不同、气候环境不同的地区应该使用不同的设计方式，满足高层建筑节能减排的需求。同时，在设计的过程中，应该秉持因地制宜的原则，具体来说，在不同的地区应该采用不同的设计方式口高层民用建筑由于受到功能复杂、成本较高等原因的影响，应该提高绿色建筑理念的针对性，降低因为采光、通风、供暖和空调等造成的能源消耗和污染，在较为寒冷的地区，应该重视在保温材料方面的投入，在较为温暖的地区，应该视设计遮阳板的方位和角度。在保证安全性的基础上，提高高层民用建筑的便利性、舒适性和经济性，在建设规划和设计等方面，充分利用地理条件和人文环境，通过建筑与自然的和谐相处，延长高层民用建筑使用期限。

2绿色建筑设计在高层民用建筑的应用

2.1建筑项目选址

在一般的建筑工程中，建筑的选址都是被开发商早就确定好的，因此，建筑设计人员在很多情况下都只能根据己经确定好的客观地理条件，对建筑进行设计。所以，建筑设计人员需要根据场地所具备的自然环境与地理条件，并结合当地的气候条件对建筑进行科学的绿色化设计。在对建筑进行设计过程中，还需要根据环境来确定施工的难易程度，很多设计方案都很有特点，但如果施工难度过大，便不具备可操作性。另外，对于高层建筑来说，建筑的规模、朝向以及内部设计都需要在施工之间进行科学合理的规划，尽可能的降低建筑对周围环境的影响。

2.2分析室外风环境

高层建筑在设计前，应该对室外风环境进行模拟分析，因为风环境会形成再生风，对人们的日常生活产生影响，同时，加强对风环境的利用，还能够提高高层建筑的节能水平、居住的舒适程度，避免对风流动产生阻碍，便于污染物的消散。高层建筑在设计的过程中，应该避免使用体积较大的玻璃幕墙，避免光污染对人们产生的影响，同时，应该避免在高层建筑周围形成风口和高压风带，以减少生命财产安全等潜在危害。

2.3建筑节能

2.3.1多角度向阳

大多数居民对房屋的朝向情况极为关注，建筑设计人员在设计高层民用建筑时，可以利用节能技术手段来实现了追逐阳光的目的，以满足住户的向阳要求。高层民用住宅具备较大的高低差异性及多样户型格局性，这就导致每个房间的日照具有明显区别。因此，设计人员在设计高层民用建筑时，要能够科学考虑各栋楼的间距，保障住宅室内阳光充足。此外，我国南北区域温差较大，建筑室内取暖极为重要，这就要求提高太阳能的开发利用率。太阳能具有易采集、无污染、无限循环利用的特点，白天能够为建筑提供光照并收集热量以供使用，例如热水器的使用，可以节约天然气、电能及煤炭等能源，与此同时还能减少环境污染。

2.3.2屋顶隔热设计

高层民用建筑或多或少受到太阳辐射的影响，特别是南方高温地区，受太阳辐射的影响较深，这就需要在建筑屋顶安装隔热设备。目前，空气层隔热技术在高层民用建筑中的应用范围最为广泛，该技术主要利用降低传热来达到隔热的目的。根据其具体应用来看，该技术具有较佳的隔热效果，能够在实现屋顶隔热的同时发挥保温功能，因而其应用效率较高。

2.3.3结构维护设计

高层民用建筑的墙体是构成建筑外围护结构的主要部分，其所使用的材料具有保温性能，对建筑的耗热量具有直接影响。根据主体结构的位置以及复合材料的差异，墙体保温分为内保温和外保温，建筑物围护结构细部的节能设计非常重要的：（1）建筑热桥应采取有效的保温措施；（2）外墙悬挑构件及附属构件均应采取保温措施；（3）门窗向口外侧四周墙面应进行保温处理；（4）墙体所有的缝隙，应采用高效保温材料填堵；（5）门、窗框四周与抹灰层之间的缝隙，应采用保温材料和嵌缝密封膏密封；（6）玻璃幕墙与隔墙、楼板或梁之间的间隙，应填充保温材料。

2.3.4门窗设计

门窗结构是高层民用建筑的重要结构部位，也是整个建筑工程能量消耗最大的部位。所以，在高层民用建筑施工中实施并推广节能门窗施工技术具有重要的现实意义。设计人员在设计建筑物的门窗时，应考虑建筑不同朝向窗地比，合理组织门窗通风换气，选择玻璃钢门窗导热系数较低的节能型建筑材料，在设计及制作门窗框时，要尽量选用焊接的方式，这样可以最大化降低传导及辐射而产生的热量消耗，提高房屋建筑的隔热性、隔声性及气密性。此外，门窗设计也有助于提高自然风资源的利用率，满足人们通风采光的需求。设计人员在实际设计过程中，要能够合理规划建筑物之间的间距，结合建筑物所在地的实际地理位置、气候条件及风向等实际情况，减少冬季风吹向建筑物、避免夏季自然风的阻挡，保障高层民用住宅内空气的正常流通。

2.3.5合理设计阳台及遮阳

在大多数绿色建筑设计中，设计人员通常都采用挑出式的阳台设计法，这种设计方式不但能够使高层民用建筑多了一个遮阳区，扩大建筑面积，更重要的是使建筑室内向室外延伸，实现建筑物内部和外部相互融合。设计人员在设计过程中，还可以通过设置遮阳来达到避免阳光直射的目的，遮阳不仅能够遮风挡雨，还能够优化建筑外观，具有实用性与美观性的特征。以上这几项绿色建筑设计在高层民用建筑中的应用率较广且受到人们的一致好评，因此大力推广绿色建筑设计在高层民用建筑设计中的应用是建筑行业的主要发展趋势。经过实践证明，绿色建筑设计在高层民用建筑工程中的应用是百利而无一害的，能够在降低环境污染、保护环境的同时，有效提高资源的利用率。

2.4可再生资源的利用

高层建筑在设计的过程中，应该采用具有较高耐久性的材料，如高强度钢和高性能混凝土等，在提高高层建筑使用面积的基础上，满足高层建筑安全性、稳固性需求。高层建筑中应该对可再生资源和材料进行充分利用，包括建筑材料的循环使用和高层建筑在拆除过程中产生材料的循环使用，对上述材料和资源的使用，能够避免在生产新材料的过程中，对环境造成的污染和对能源产生的消耗。同时，应该重视多使用可降解的材料进行施工，针对高层建筑的使用功能，对室内结构进行隔断，避免因为住户重新装修导致的能源浪费。

3结语

绿色建筑的浪潮当前已经在世界范围内普遍兴起，而我国在绿色建筑方面还处于初级阶段，想要绿色建筑得到大规模推广，不仅国家要加强政策扶持，相关的设计人员也要积极创新产品、更新技术，相信在不久的将来，绿色建筑理念将会在我国高层建筑领域广泛应用。

参考文献：

[1]王丹．绿色建筑设计在高层民用建筑设计的应用[J]．四川水泥，2014（11）

[2]李锐．解析高层民用建筑设计中绿色建筑设计的应用[J]．江西建材，2015（02）

[3]刘建．探究绿色建筑设计应用在高层民用建筑设计的对策[J]．现代装饰（理论），2015（05）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6e4bfeee76d459c082725cbd.html