# 电力系统配电自动化的应用研究对策

国网伊春供电公司黑龙江伊春153000

摘要：文章描述了配电自动化的基本内涵，同时介绍了自动化的主要功能和内容，进一步论述了配电自动化的应用现状，最后提出了相应的解决措施。

关键词：电力系统配电自动化；应用；研究对策

一、配电自动化的基本内容

（一）配电自动化的概念

配电自动化指：利用现代电子技术，通信技术，计算机及网络技术与电力设备结合，将配电网在正常及事故情况下的检测，保护，控制，计量和供电部门的工作管理有机融合在一起，改进供电质量与用户建立更密切的更负现的关系，以合理的价格满足用户要求的多样性，力求供电经济性最好，企业管理更为有效。

（二）配电自动化应用的意义

1.有利于提高工点质量实时配电自动化，降低了能源损耗和供电风险，提高了供电可靠性。

2.有利于提高县级供电企业管理水平，同时也是提高其经济效益的有效途径。

3.有利于不断提高供电能力，开拓电力市场实施配电自动化，大大提高了电网安全性和可靠性。

（三）配电自动化实施的目的

配电自动化实现的目标可以归结为：提高电网供电可靠性，切实提高电能质量，确保用户不间断优质供电，提高城乡电力网政提供点能力，实现配电管理自动化，对多项管理过程提供信息支持，发送服务，提高管理水平和劳动生产率，减少运行维护费用和各种损耗，实现配电网经济运行，提高劳动生产率及服务质量。

（四）配电自动化在供电企业中应用的作用

1、有利于提高供电质量，实现配电自动化，降低了能源损耗和供电风险，提高了供电可靠性，有利于发送供电质量。

2、有利于提高供电管理水平，同时也是提高其经济效益的有效途径。

（五）有利于不断提高供电能力。开拓电力市场，试试配电自动化，能正确判断故障位置，自动隔离故障，自动恢复供电，将故障损失减少到最小程度，大大提高了电网安全性和可靠性。

二、配电自动化及管理系统的主要功能

（一）配电自动化及管理系统的主站。其主要功能有实时功能和管理功能：实时功能：数据采集、数据传输、数据处理、控制功能、事件报告、人机联系、系统维护、故障处理等。管理功能：指标管理地理信息系统（OS）、运行管理设备管理（FM）、辅助设计（AM）、辅助工程管理、应用软件等。

（二）配电自动化及管理系统的中心站。在特大城市的配电自动化及管理系统中可设中心站，是下属主站经加工处理后的信息汇集、管理中心。主要负责全局重要信息的监事与管理，特大城市电力部门可根据各自实际情况确定本局配电自动化及管理系统中是否设置中心站。

（三）主站。配电自动化及管理系统的管理与监控的主体就是主站，配电自动化及管理系提供的主站的主要功能包括功能及实时功能，其中管理功能有包括应用软件、辅助设计、设备管理、指标管理、运行管理以及辅助工程管理等等。

（四）中压监控单元，为了优化信息的传输、分布主站功能并且是系统结构更加清晰而设置了配电自动化及管理系统中的中压监控单元，汇集信息、处理信息、监视通信以及处理故障是中压监控单元的主要工作内容。

三、配电自动化的具体内容

（1）用电管理：包括用户对电能的管理要求，管理意见等。

（2）判断系统的运行状况进行实时监控。

（3）安全可靠的供电网络。

（4）对故障的自动判断和隔离。

四、配电网及配电自动化应用现状

（一）地域发展水平不平衡

（1）我国电力事业起步晚，发展水平较低、建设较为落后、对配电网建设目的偏向高效率输出及变压方面，有些方面不能满足电力系统应用要求。

（2）我国人口密度不均匀，分布不平均，经济水平发展程度不一致，使得国内电力主干线较长，可线路分段点远远不足，导致线路联络程度较低，远远低于系统技术应用水平。

（二）配电自动化实用性不强

由于文化大革命等历史原因，国内现代化发展起步较晚，而且实用性也远不足，资源分配也很不合理，比如相当多的配电自动化设备处于闲置，也导致经济浪费，影响配电发展甚至滞后。

（三）系统结构设计中的顾此失彼。在功能设计中缺乏统筹兼顾，出现控制端与主站功能不匹配，通信通道容量不足，一次网架设备不适应，把先进的配电自动化系统安装在陈旧的配电网架上，其效果难以实现。

（四）技术管理不规范

我国电力系统自动化技术起步较晚，因此其安全管理工作还无法全面落实，逐渐导致自动化技术出现较多的电能故障。目前电力企业在进行自动化技术管理工作中，并没有一个标准和完善的责任落实制度。

（五）电力设备存在的问题

目前大部分电网中所使用的设备都较为老旧，没有按照对电力设备进行维护和保养工作，因此电力设备已经无法负荷社会所需的电量，更无法达成电力系统自动化技术的高需求和高标准，从而导致发生一些电力故障，甚至对电力设备造成损坏。

（六）其他配电管理问题

我国配电自动化程度低，配电生产管理水平差，对于配电自动化技术了解不全面，自动化设备没有投入使用到生产工作中。建设配电网时，还会出现配电网规格不达标的问题。相关人员在配电网自动运行时没有起到很好的监管作用，严重缺少专业技术人员，没有完善的管理制度与执行标准。

五、配电网自动化应用中存在的问题解决措施

（一）继续深入完善配电网的现代化管理制度与技术。

（二）加强配电网与自动化建设的配置。

（三）积极普及配电网自动化的应用率，加强维护，保持运维人员的相对稳定。

（四）提高相关技术人员的专业知识与技能

电力系统自动化技术的安全管理需要具备专业水平较高的信息化人才，这个安全管理的工作能够有效进行有密切联系，随着现代化社会的信息技术不断发展，信息化的技术人员也要不断对自身的专业知识进行扩充，才能更好地完成电力系统自动化技术的安全管理工作。

结束语

电力系统自动化技术在我国电网中越来越普及，因此做好自动化技术的安全管理对电网的正常运行有着重要的作用。因此，在平时的工作中，要不断完善和提高自动化技术的专业技能，优化自动化技术的管理策略，使电网能够安全有效地运行。

参考文献:

【1】张庶哲.电力系统中配电自动化及管理，中国科技博览，2014.23期

【2】陆机.配网自动化的基础建设与实践分析中国新技术新产品，2015（07）：176

【3】庞庆元.配电自动化的推广与应用分析，电力设备，2017.第33期，总第249期

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6f1e44c2d9a03e241e28122e.html