# 氢气测量论文-孙尚峰,李剑,李金强,孙广军,纪波峰

导读:本文包含了氢气测量论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:组分,流量测量,孔板流量计,ε补偿

### 氢气测量论文文献综述

孙尚峰,李剑,李金强,孙广军,纪波峰[1]（2019）在《富氢气流量的测量与纯氢流量的计算》一文中研究指出供需双方贸易交接计量以富氢气体中的纯氢量为准,由于测量的富氢气体中含有饱和水蒸气,随着温度的变化,其中的水蒸气与氢的体积分数均会发生变化,导致氢的平均相对分子质量不停变化,为测量带来困难。针对该问题,对比分析了涡街流量计方法、科氏力质量流量计方法、孔板流量计方法叁种测量方案,最后选取孔板流量计结合热导式氢分析仪测量氢的体积分数,通过在流量演算器中进行密度补偿、干气部分计算、纯氢流量计算,实现了准确测量、数据可信。(本文来源于《石油化工自动化》期刊2019年03期）

Frank,W.H.Dean,Mark,J.Stockdale,Andrew,D.Witty,Alex,C.Zanre[2]（2018）在《采用新型宽温通量测量探头的氢气采集多点流量监测（英文）》一文中研究指出氢收集技术被广泛用于石油加工工艺中氢通量测量。这一技术的优势在于测量无需插入、使用方便、测量快捷和动态范围宽广,可以用于不同的钢材温度和弯曲度。(本文来源于《第叁届（2018）石油化工腐蚀与安全学术交流会论文集》期刊2018-11-14）

马璐文,陈新亮,陈勇,纪波峰,纪纲[3]（2018）在《氢气与气态氨流量测量实例剖析》一文中研究指出涡街流量计用来测量氢气之类的低密度流体时,因推力小,需做密度验算。液氨等高饱和蒸汽压介质,在蒸发器得到热量后气化,变成蒸气,输送到下一道工序。如果环境温度低,沿途损失热量,会有部分蒸气冷凝成液体,积在差压变送器高低压室及叁阀组内,影响正常测量。采用偏心孔板;用球形阀代替针形叁阀组;并将差压变送器安装在差压装置上方,就能彻底解决问题。(本文来源于《化工与医药工程》期刊2018年03期）

谭小龙[4]（2018）在《气体超声波谱在氢气浓度测量中的应用》一文中研究指出氢气作为一种高效无污染、具有可持续发展潜力的新型清洁能源,有望成为解决目前能源危机的可行途径之一。但是,氢气本身容易泄露而且遇明火容易爆炸,因此对于氢气浓度的实时高精度检测具有重大意义。针对市场上的氢气传感器灵敏度低、成本高、存在接触式反应等问题,本文提出了一种基于超声波谱的纯声学方法。通过检测超声波在气体中传输的声速和声吸收来实现二元、叁元混合气体中氢气浓度的高精度检测。论文的主要工作包含以下几个方面:理论分析了氢气的声速谱和声吸收谱,结合Dain-Lueptow(D-L)理论从分子层面上对多元混合气体中的分子碰撞和能量转移模型做了细致分析,得出了二元和叁元混合气体中声速和声吸收系数与声波频率、以及各组分气体浓度之间的定性关系。定量分析了含有氢气的叁元混合气体中声速和声衰减与声频率以及各组分气体浓度之间的对应关系,并据此建立了叁元气体传感的理论模型。对于氢气中声吸收系数与声波频率对应关系的计算结果表明:声吸收系数存在吸收峰值;通过分析氢气的有效弛豫频率,可将其拓展用于四元混合气体中氢气浓度的检测。同时通过仿真计算研究了环境温度、湿度等因素对实验测量结果的影响,为后续误差分析提供了理论依据。其中,针对温度漂移问题本文提出的线性补偿算法,很好地消除了温度的影响,大大减小了测量的误差,有望将氢气浓度的测量精度提高至几十ppm量级。设计了二元、叁元混合气体中氢气浓度检测的实验方案,并据此搭建了实验平台。通过检测混合气体中的声速和声吸收系数,实现了对氢气浓度的检测。实验结果表明:二元混合气体中氢气浓度的测量精度为250 ppm,叁元混合气体中氢气浓度的测量精度为1100 ppm,与预期的100 ppm的测量精度尚存在差距。为此论文进一步讨论了整个系统的温度、湿度、压强和气密性等各种因素对实验结果的影响,并量化分析了误差影响。为了验证弛豫声吸收模型的频率特性,测量了氢气中的声吸收系数与频率压强比之间的关系,实验结果表明:实验测得的声吸收系数变化趋势与理论相符,略大于理论值,其误差主要是来自于经典声吸收对实验结果的影响。论文从叁元混合气体中声速和声吸收特性的理论建模与计算、实验测量和误差分析这几个方面,讨论了超声波谱检测氢气浓度的方法和可行性,为高精度氢气声学测量提供了参考。(本文来源于《武汉理工大学》期刊2018-03-01）

潘凌霄[5]（2017）在《中学阶段粗略测量氢气分子体积的一种新设想》一文中研究指出本文主要讨论在定压匀强磁场氢气室中由电子轨迹粗略测量氢气分子体积的一种方法设想。通过电子在氢气室中运动时可被氢分子捕获并跃迁发光现象,可较粗略的计算电子的被俘获概率,进而求出氢分子体积。通过这个方法,我们可以比较粗略的测量到氢分子的体积,同时也能理解量子力学和经典力学的结合,以及更加深入的理解原子结构及电磁学内容。这个方法目前在国内研究的人较少。(本文来源于《科学中国人》期刊2017年11期）

李建中,刘振清,雷江波,刘俊[6]（2016）在《可实现多点测量的波分复用光纤氢气传感系统》一文中研究指出随着实际应用的发展,核电站、飞行器发动机、气体燃料等领域均提出了进行大数量点数氢气监测的要求,但目前已有的光纤氢气传感系统仅能实现单点测量。为解决上述问题,将波分复用技术和光纤氢气传感技术相结合,设计了一种可实现多点测量的波分复用光纤氢气传感系统,阐述了该系统的基本原理、光路结构和技术优势,并从理论上分析了进行多点氢气监测的可行性。根据理论分析的结果,基于已有器材搭建了一套4通道的波分复用光纤氢气传感系统,同时设计了一套实验装置并利用该装置对传感系统进行了验证实验。通过对光纤链路各节点传输光光谱和传感头反射信号光功率的测试,验证了所提出的新型氢气传感系统不仅可以实现多点测量,而且各测点具有较好的独立性和性能,一小时内测量稳定性优于±1%,测量范围达到了0~4%,基本误差优于±2%。理论分析和实验结果对于研究大数量点数氢气测量技术及系统极具参考意义。(本文来源于《红外与激光工程》期刊2016年08期）

李峰,俞南嘉,戴健[7]（2016）在《气氢气氧同轴剪切喷注器燃烧流场的PLIF测量及仿真研究》一文中研究指出为探究同轴剪切气气喷注燃烧火焰结构及验证仿真方法的可行性,利用RANS方法对实验工况进行了计算,得到了燃烧室温度和OH分布,以及流场结构。并通过实验,利用平面激光诱导荧光(PLIF)技术测量了透明燃烧室内气氢气氧同轴剪切喷注燃烧火焰的激光诱导OH荧光,得到了火焰结构图像。实验结果表明,在燃烧室前端形成了回流区和结构稳定的剪切燃烧层,在剪切和回流的共同作用下形成了OH尖峰。随OH尖峰下游湍流涡的发展,火焰结构产生褶皱,使燃烧得到了加强。将仿真和实验结果进行对比发现,两者剪切燃烧层位置最大相差0.6mm,OH尖峰轴向位置相差2mm,径向尺寸均为7mm。仿真和实验结果吻合较好,利用该仿真模型对实际情况进行预测是可行的。(本文来源于《推进技术》期刊2016年07期）

刘静[8]（2014）在《核电厂事故后安全壳内氢气浓度测量方法分析》一文中研究指出对我国核电厂事故后安全壳内氢气浓度测量方面的技术水平和发展现状进行了全面调研,分析了事故后安全壳内氢气浓度测量的要求及关键技术难点,提出了3种相关的测量方案,并比较了方案的优缺点。经过比较分析,基于一种探头型分析装置的直接测量方案能够较为准确地实时反映核电厂安全壳内氢气浓度,其发展趋势是应用于未来的大型先进压水堆核电厂中。(本文来源于《核安全》期刊2014年02期）

李文鑫,陈士虹,田淑英[9]（2014）在《孔板在氢气测量中的应用》一文中研究指出在氯化氢工段中,采用S型弯管流量计测量氢气流量,但由于氢气质量低,故在流量小于800Nm3/h时无法监测到测量值,致使氯化氢工段正常生产受到严重安全影响。(本文来源于《电大理工》期刊2014年01期）

罗沙,王少波,覃亮,庞锋[10]（2013）在《核电站严重事故下氢气浓度测量装置》一文中研究指出福岛事故中氢气爆炸对全球核电厂安全提出了严峻挑战。因此,加强对安全壳内氢气浓度的监测变得非常重要。为了提高中国在役和在建核电厂的核安全水平,中国国家核安全局颁布了《福岛核事故后核电厂改进行动通用技术要求》。本文以通用技术要求为依据,具体分析了严重事故后氢气监测系统的功能和设备要求、存储和布置要求,同时对两种安全壳氢气浓度测量技术,即直接测量技术和抽出式测量技术进行了论述和比较。本文特别提出,中船重工第七一八研究所采用直接测量技术,成功研制出适用于严重事故下使用的CH-15型安全壳内氢气浓度测量装置。氢气传感器具有自主知识产权,采用催化原理,安装在安全壳内。装置特点是测量范围宽、测量精度高,可实现多点连续测量。该装置组成简单、体积小、能耗低,适用于国内外已运行和在建核电厂进行技术改进及加装。(本文来源于《舰船防化》期刊2013年04期）

### 氢气测量论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

氢收集技术被广泛用于石油加工工艺中氢通量测量。这一技术的优势在于测量无需插入、使用方便、测量快捷和动态范围宽广,可以用于不同的钢材温度和弯曲度。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 氢气测量论文参考文献

[1].孙尚峰,李剑,李金强,孙广军,纪波峰.富氢气流量的测量与纯氢流量的计算[J].石油化工自动化.2019

[2].Frank,W.H.Dean,Mark,J.Stockdale,Andrew,D.Witty,Alex,C.Zanre.采用新型宽温通量测量探头的氢气采集多点流量监测（英文）[C].第叁届（2018）石油化工腐蚀与安全学术交流会论文集.2018

[3].马璐文,陈新亮,陈勇,纪波峰,纪纲.氢气与气态氨流量测量实例剖析[J].化工与医药工程.2018

[4].谭小龙.气体超声波谱在氢气浓度测量中的应用[D].武汉理工大学.2018

[5].潘凌霄.中学阶段粗略测量氢气分子体积的一种新设想[J].科学中国人.2017

[6].李建中,刘振清,雷江波,刘俊.可实现多点测量的波分复用光纤氢气传感系统[J].红外与激光工程.2016

[7].李峰,俞南嘉,戴健.气氢气氧同轴剪切喷注器燃烧流场的PLIF测量及仿真研究[J].推进技术.2016

[8].刘静.核电厂事故后安全壳内氢气浓度测量方法分析[J].核安全.2014

[9].李文鑫,陈士虹,田淑英.孔板在氢气测量中的应用[J].电大理工.2014

[10].罗沙,王少波,覃亮,庞锋.核电站严重事故下氢气浓度测量装置[J].舰船防化.2013

本文来源: https://www.lw00.cn/article/6f4be3fa043755f54ad0a185.html