# 浅析变电运行的安全管理与事故的防范

（国网河南新密市供电公司河南新密452370）

摘要：随着时代的发展，电力企业不仅与我们的生活息息相关，更在我国的工业生产的发展中发挥着不可替代的作用。可以说，如果离开电力，我们的生活将会大乱，我们也很可能面临着寸步难行的局面。毕竟，国民经济的有效增长和社会的安全稳定都需要电力作为支持。变电运行不仅在电网发展中发挥着重要作用，更会关系到整个变电系统是否可以安全有效的运行，影响到变电系统的稳定性。从当下的社会状况来看，变电运行的故障发生率呈现出每年递增的趋势，如果不加以控制，甚至会国家的安全稳定造成威胁。所以，变电运行的安全管理正在成为电力企业的重要发展方向。本文从变电运行当中的安全隐患，变电运行常见事故因素以及加强变电运行中的安全管理和事故防范措施等方面进行研究，仅供参考。

关键词：变电运行；安全管理；事故；防范

1.变电运行中存在的安全隐患

1.1变电运行中的操作隐患

由于变电运行的各个环节都与操作人员有着密不可分的关系，所以对操作人员职业素质的要求越来越高。因为操作人员除了要对设备运行的程序了如指掌，还要在设备发生故障时，及时地做出相应的应对措施，直接影响到整个变电运行系统的稳定和安全。变电工作者在变电运行操作中如果没有很强的安全意识，认识不到一个小的失误会给整个电网、设备造成的损失，在工作中就会粗心大意，对一些细节没有足够的重视，导致事故的发生。在进行具体的工作中主要出现的是以下几个方面的问题：许多企业存在无证操作的现象，在变电运行操作中对某些环节和程序的遗漏造成操作事故，在操作的过程中对整个变电运行系统没有深入的了解，导致变电运行中的操作失误。

1.2变电运行中的设备故障隐患

在变电运行中使用最多的就是各种电气设备，变电运行中的设备故障隐患指的是在电气设备的使用中由于电气设备本身存在的问题或者在使用过程中由于操作和维护中存在的问题导致电气设备出现故障，从而引发变电运行中安全事故的发生。出现此类问题的原因是：在进行设备采购的时候没有对采购的设备进行严格的检查，对设备的各种性能和质量没有深入地了解，导致设备的各种功能不全面，在设备安装的过程中没有按照正确的安装程序进行安装，在安装完成之后没有进行严格的质量检查，没有做好验收工作，导致电气设备在以后的使用过程中存在安全隐患，还有就是在电气设备使用之后，由于没有定期进行设备的维修和保养，使设备在长期运转之后产生损坏，但是没有得到及时的维修，从而导致在运行过程中出现安全问题。

2.变电运行常见事故因素

电网运行过程中，总是会出现不同程度与不同类型的事故。长期的数据研究分析表明，容易引发变电运行事故的因素主要有以下几种：

2.1设备故障因素

设备故障是引发变电运行事故的主要原因。在整个电网运行过程中，变电设备在运输、安装、试验、操作、维护与使用时都有可能出现故障。比较常见的故障原因有设备部件质量不合格、设备安装工艺不过关、设备出厂试验不符合要求等。

2.2人为操作因素

在变电运行过程中，运行人员的操作失误也容易引发变电运行安全事故。虽然现代电网的五防闭锁条件正不断成熟和完善，人为操作因素引发的安全事故发生几率已大大降低，但仍不排除这种因素的存在。此外，变电运行涉及的设备数量繁多，操作维护量大，操作步骤复杂，操作危险点多，运行人员在操作过程中稍有疏忽，就会引发变电运行安全事故。

2.3运行环境因素

户外的变电设备容易受到周边环境的影响，恶劣、潮湿的环境条件容易造成设备绝缘下降、外力破坏及性能降低，大大缩短设备的运行寿命，造成设备异常和事故多发。

2.4管理失误因素

在变电运行过程中，有效的监管是保证电网安全运行的重要方面。而监管失误指的是在电网运行期间，变电站自身管理方法缺乏应有的科学性，缺乏规范化的管理标准，致使电网运行时容易出现各种异常，继而给变电运行带来安全隐患，引发变电运行安全事故。

3.加强变电运行中的安全管理和事故防范措施

3.1加强变电运行工作人员的素质

加强变电运行工作人员的素质要从两个方面进行，一方面企业要对变电运行工作人员进行严格的培训，使他们对电器设备，变电运行程序以及电气设备的维修知识都有一定的了解，在实际的操作过程中可以按照正确的操作程序进行，在设备发生故障的时候，可以对一些小故障进行及时的处理。另一方面变电运行工作人员要不断充实自己的知识，可以在工作中对设备运行中的一场情况进行发现和监督，对于出现的大问题要及时上报给有关部门，变电运行工作者还需要对自身的职业道德素质加强，在工作中要严格要求自己，管理好自己的工作，在工作中要有热情，不能产生厌烦的情绪，避免由于工作情绪低落导致工作中的失误，引发安全事故。

3.2制定完善的安全管理制度

制定完善的安全管理制度首先要制定安全生产管理里制度。对于变电运行中的工作人员的行为进行有效的约束，使他们在工作中按照规章制度办事，在进行变电设备操作的时候按照正确的操作方法进行，防止出现由于遗漏程序而导致的安全问题，其次要制定有效的监督机制，对变电运行中的各个环节进行监督，对出现的问题及时发现和解决，可以将工作者人员在操作中出现的比较严重的问题上报给领导，可以在下一次的安全生产会议上当作典型进行分析，从而教育其他的工作人员。还有建立相应的激励制度，对于变电运行过程中安全措施进行的好的小组或者是个人要给予一定的奖励，对于出现安全事故和安全问题的小组和个人给予相应的惩罚，这样奖罚分明就可以增强变电运行工作者的安全意识，避免工作中安全事故的发生。

3.3加强设备的管理

要避免变电运行中由于设备的问题而导致的安全问题的产生就需要从两个方面进行考虑加强设备的管理，一方面在设备的建设阶段，在设备的选择过程中要选择一些性能优良的电气设备，对于设备的质量进行严格的检查，在设备出场之前要对设备的各项功能进行严格的审查。另一方面，在设备的运行过程中要加强对设备的检查，在设备运行过程中要根据设备的声音和振动等特点对设备进行检查，对表计、信号等监控设备中出现的异常现象进行深入的分析，找出原因。在设备运行期间要加强对设备的巡视。

3.4建立变电运行中的安全管理应急措施

在变电运行过程中不仅要面对各项工作进行规范化管理，而且要建立应对突发事件的管理机制，在面对突发安全事件的时候可以有效应对，在开展一些高位作业的时候需要对现场的各种情况进行分析，对其中有可能出现安全问题的环节进行预先的处理。在平常的生产中要加强对突发事故饿应急处理训练，提高工作者对突发事故的应急能力，从而保证变电运行的安全。

4.结语

因为实施变电运行的各项技术都是复杂且繁琐的，所以实施变电运行中安全事故的发生率较高，因此，变电运行的安全管理与事故的防范得到了社会各界的广泛关注。想要保证变电的安全运行，不仅要保证操作者对设备的正确操作，更要提升操作人员的自身素质并且树立安全意识，除此之外还要严格制定变电运行设备的操作程序，定期对易出现安全事故的操作设备进行排查和检修，以此来确保变电运行的安全管理。

参考文献

[1]邢爱华，甄奇.变电运行安全管理及事故方法措施探析[J].黑龙江科技信息.2013(27)

[2]王志强.基于110kV变电运行事故的技术处理及防控措施的探讨[J].低碳世界.2017(02)

[3]周晨光.电力系统变电运行潜在问题及防范对策[J].中小企业管理与科技(下旬刊).2011(06)

[4]韩乃萍.浅谈基层班组“以人为本”的安全管理文化建设[J].中小企业管理与科技(上旬刊).2013(12)

本文来源: https://www.lw00.cn/article/70286bb401bc6d1d6eff50c1.html