# 马良栋：进出口水温对大温差洗浴废水热泵机组性能的影响论文

## 本文主要研究内容

作者马良栋,任体秀,甄先子,张吉礼（2019）在《进出口水温对大温差洗浴废水热泵机组性能的影响》一文中研究指出：洗浴废水中含有大量废热,为最大限度地回收洗浴废水热能,提出了双机串联大温差热泵机组。机组额定设计工况为:蒸发器侧洗浴废水进出口温度分别为30℃和6℃,冷凝器侧自来水进口温度为10℃,制取热水出口温度为45℃。通过实验研究了自来水进口温度、热水出口温度及洗浴废水入口温度对热泵机组制热性能(COP)的影响。实验结果表明,当自来水进口温度从5℃升高到15℃时,整体机组COP从5.0降低到3.85;当热水出口温度从40℃变化到50℃时,整体机组COP降低了7.5%;当洗浴废水进口温度从30℃升高到35℃时,整体机组COP提高了3.1%。在无辅助热源时,若洗浴废水温度从30℃降低到6℃,热水出水温度为45℃,自来水的温度必须要高于12℃;若洗浴废水入口温度达到35℃,即使自来水温度为6℃,热水出口温度也能达到45℃。

## Abstract

xi yu fei shui zhong han you da liang fei re ,wei zui da xian du de hui shou xi yu fei shui re neng ,di chu le shuang ji chuan lian da wen cha re beng ji zu 。ji zu e ding she ji gong kuang wei :zheng fa qi ce xi yu fei shui jin chu kou wen du fen bie wei 30℃he 6℃,leng ning qi ce zi lai shui jin kou wen du wei 10℃,zhi qu re shui chu kou wen du wei 45℃。tong guo shi yan yan jiu le zi lai shui jin kou wen du 、re shui chu kou wen du ji xi yu fei shui ru kou wen du dui re beng ji zu zhi re xing neng (COP)de ying xiang 。shi yan jie guo biao ming ,dang zi lai shui jin kou wen du cong 5℃sheng gao dao 15℃shi ,zheng ti ji zu COPcong 5.0jiang di dao 3.85;dang re shui chu kou wen du cong 40℃bian hua dao 50℃shi ,zheng ti ji zu COPjiang di le 7.5%;dang xi yu fei shui jin kou wen du cong 30℃sheng gao dao 35℃shi ,zheng ti ji zu COPdi gao le 3.1%。zai mo fu zhu re yuan shi ,re xi yu fei shui wen du cong 30℃jiang di dao 6℃,re shui chu shui wen du wei 45℃,zi lai shui de wen du bi xu yao gao yu 12℃;re xi yu fei shui ru kou wen du da dao 35℃,ji shi zi lai shui wen du wei 6℃,re shui chu kou wen du ye neng da dao 45℃。

## 论文参考文献

- [1].大型高温出水热泵机组的设计[J]. 狄春红.  建筑热能通风空调.2016(12)

- [2].集中式电驱动水-水热泵机组制热工况运行能效实测分析[J]. 吴忠隽,魏庆芃,邓杰文,张辉.  暖通空调.2017(07)

- [3].多功能热泵机组在医院建筑中的应用[J]. 颜亮,茹志鹏,刘开胜,单娇娇.  建筑热能通风空调.2017(07)

- [4].研华热泵机组物联网解决方案[J].   可编程控制器与工厂自动化.2015(01)

- [5].多功能热泵机组的能效评价指标研究[J]. 江明旒,吴静怡,王如竹,许煜雄.  制冷学报.2011(05)

- [6].大温差混水热泵机组系统研究[J]. 刘鹏刚.  节能.2018(04)

- [7].大温差热泵机组应用实例项目介绍[J]. 王健,雷春鸣.  区域供热.2015(02)

- [8].高校建筑负荷模拟及热泵机组性能分析[J]. 宋晓帆,吕建.  煤气与热力.2018(05)

- [9].珠海庆华国际大酒店水—水热泵机组应用分析[J]. 黄忠理,张小力,陈刚,李志国,陈定伟,杜锐.  制冷.2010(01)

- [10].基于 分析的联合运行热泵机组负荷优化分配研究[J]. 刘升男,赵蕾,闫秀英,范可新.  建筑科学.2018(12)

## 论文详细介绍

论文作者分别是来自土木与环境工程学报(中英文)的马良栋,任体秀,甄先子,张吉礼，发表于刊物土木与环境工程学报(中英文)2019年03期论文，是一篇关于洗浴废水论文,热泵机组论文,大温差论文,制热性能论文,试验研究论文,土木与环境工程学报(中英文)2019年03期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自土木与环境工程学报(中英文)2019年03期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/705785ed143a7fbbb0f94a01.html