# 微电网规划设计关键技术分析与展望吴建军

（国网安徽省电力有限公司六安市城郊供电公司）

摘要：现阶段，我国社会经济水平和科学技术水平显著提升，在这样的背景下，各种新事物在不断的衍生出来，极大的满足了人们的使用需求。其中微电网可以积极的促进新能源的消纳，有效的推动了低碳经济的发展，有着十分重要的意义。若想安全、可靠、经济的运行微电网，那么科学的规划设计是重要的基础保障。下面主要根据现在微电网规划设计的关键技术环节进行分析研究与展望，为日后其安全运行提供参考。

关键词：微电网；规划设计；关键技术

引言

电力产业在我国处于基础地位，不仅保障人们的生产生活，对于经济的增长和社会的进步也有不可替代的推动作用。现在随着经济的发展了，电力行业也面临着难得的机遇，拥有更为宽广的空间。在电力建设当中，规划处于非常重要的地位，提高规划的科学性和合理性不仅能够保证科学发展的要求，还能保证资源的优化配置。本文针对微电网规划当中的关键技术进行分析。

1微电网技术

微电网是以就地为主，大量使用逆变器；其电源距离用户近，建立电力、热能就地利用，无需长距离传输，动态的复合控制，能够实现源网核的快速互动；可以脱离主网，独立运行，且具有多种运行模式，并网、离网都是微电网可以调控利用的手段，传统电网不具备这些灵活的功能。微电网或与配电网互联运行，或孤立运行，当配电网出行故障而微电网与其解列时，仍能维持微电网自身的正常运行。微电网技术的关键技术由微网运行控制技术和微网保护技术组成；其中，微网运行控制技术的主要技术需求由选择合适的可控点、联网运行和独立运行两种运行模式的无缝切换、自动控制发电/频率、自动电压控制、快速稳定系统组成；微网保护技术主要有如何提取故障特征和不同故障点下给微网提供充分的保护两个方面问题。

2微电网规划设计关键技术

2.1电网规划阶段

在进行电网的规划时，直接影响到电网安全的关键因素就是对电压的选择，所以，在进行电压选择时必须要确保电压的等级，然后在进行科学、合理的选择。当前，实际运行的微电网电压过高或是较低的问题是极易产生的，一旦发生安全事故，那么必然会造成严重的损失。针对这种问题，我们在选择电压级时，必须充分考虑实际的情况，选择合适的等级，可以有效的防止安全事故的产生。在规划设计时，还要确保电网供电具有合法性，必须是符合国家规定标准的情况向进行内容规划及处理机制，严格遵循规定标准的具体规定。

2.2网架结构优化

网架结构优化是在对电网进行规划以及设计过程中非常重要的一项技术。在对电网进行规划过程中，对主网进行规划，可以采取不同的接线模式，比如双回辐射型接线和T型接线等。选择这两种接线模式的好处就是其结构相对简单一些，但是确定是在运行的过程中，不会特别的灵活。然而，电网的网架接线模式是有许多种的，由于接线模式具有需要将接线进行分段，目的是能够高效的利用线路的优点，而且还具有高自动化水平。因此，网架结构优化主要从优化其接线模式处着手。目前如果想要进一步地完善我国的电力系统，就需要对网架结构进行不断的优化，因而就需要做到不断调整接线方式，使得接线方式尽量简化。比如对于某些工业园区，网架结构优化时主要采用链式接线的模式。我国目前大部分工业园区在实际运营中都会要求供电系统做到高度的稳定性以及安全性，目的是为了能够进一步的确保工厂日常的正常运营，而采用链式接线模式就能够达到这个要求。网架结构优化作为电网规划设计的关键技术之一，最重要的标准是应该适用于当下我国各行各业的实际发展情况和经营状况。

2.3电网负荷预测

电网负荷预测工作的主要内容便是对电力负荷进行预测，从电力负荷的角度上来看，电力负荷预测的主要内容由功率、能量以及负荷曲线的预测组成，因此对电力负荷的时间以及空间分布进行研究，可以为以后电力系统的策划以及运行提供可靠的参考数据。

2.4综合能源系统

在能源互联网中综合能源互联系统是其重要的组成部分，它可以有效的互联、优化设计、协调运行电力网、天然气网、热力网、氢气网、交通网等，充分实现了多能互补和替代用能。在使用综合能源系统时需要因地制宜，结合实际地区的再生能源，充分利用当地光伏、风电、地热等，最终达到满足终端用户的冷、热、电、气等多种能源的使用需求，有效的提高了能源的使用效率，减少了对自然环境的污染，同时还有效的降低了用户的综合用能成本，使实能够满足安全、清洁的环境保护，最终实现可持续的发展战略。目前微电网还处于快速发展的阶段，微电网集成可利用用户端的综合能源来合成，从而达到综合能源的微电网。微电网在规划时对于光、风、储以及冷、热、电都会产生不同形式的能源，通过配置和调度达到理想的结果。社会的不断发展，科技得到了全面的推进，因此微电网在建设的过程中要做到多能互补、集中和分布式协同、多元融合、供需互动、高效配置的新型能源生产与消费体系。

3微电网运行控制

3.1集中优化控制

在集中优化控制方式中，考虑到微电网内电网运行的经济性与成本，电能质量与用户需求等情况，其需要迅速做出决策，同时，保证了微电网基本运行稳定的条件下，通过预先的目标建立并优化目标函数和约束条件，进而为微电网以及内部的分布式电源提供电压控制参考值。虽然如此，该种优化运行控制却存在着通信线路复杂，维护较为困难、中心控制器或链路的故障会导致策略无法实施、可靠性较差和系统扩展性、灵活性较差等弊端。尤其对于比较复杂的微电网系统，传统的集中式控制无法适应系统的分布式特性、海量的控制数据以及多变的控制方式等复杂情形，从而无法满足用户的需求。因此有必要提出更符合实际需求的控制策略。分层优化等非集中式优化控制策略应运而生。

3.2孤网运行控制

一是多主控制与单主控制。关于多主和单主控制主要是通过下垂进行控制的，其目的是用来对微电网进行控制，但是受到一些因素的影响导致变成了孤网运行，在这个时候一部分分布式电源就变成了下垂控制，不仅可以对微电网系统的频率和电压的计算提供帮助，并且还能够根据功率来对无功和有功进行平衡。二是多代理控制。所谓多代理控制就是指在整个微电网中，通过利用多代理的技术将PQ控制方式运用到其中，并且该体系具有智能化的特征，能够及时准确对四周环境的变化进行观察，还能够有效满足工作条件的需求，代理是其基本单位。

3.3分布式优化控制

分布式优化控制主要依托于多智能主体系统控制理论。目前，分布式优化控制对微电网进行控制的研究仅仅停留在理论上。该优化理论认为智能主体之间的通信能力对等，信息仅被局部智能主体获得。基于此，大规模复杂微电网优化控制的所面临的难题很好地被解决。

结语

综上所述，随着互联网不断的发展，微电网规划设计工作已经不再是一件简单的工作了，会受到多种因素的影响，所以必须要进行合理的规划设计，促进其持续发展，确保其稳定性能，大大提高用电的质量，积极的推动电网建设

参考文献：

[1]张建华，黄伟.微电网运行控制与保护技术[M].北京：中国电力出版社，2010.

[2]张新昌．微电网运行控制解决方案及应用[J]．电力系统保护与控制，2014，42（10）：141-146.

[3]杨波，姚旭明，邓树生.国内外微电网安全运行控制技术[J].科技视界，2016，11（14）：73-74.

[4]胥威汀，李婷，刘友波，等.考虑电力市场交易影响的中长期负荷预测方法[J].电测与仪表，2017，54（2）：100-104，108.

作者简介：

吴建军，国网安徽省电力有限公司六安市城郊供电公司，本科，工程师，19850910，电网规划

本文来源: https://www.lw00.cn/article/70aaded6f3068a50aeef974a.html