# 同步污泥减量论文-雒海潮,郭婉茜,樊星,赵琦,任南琪

导读:本文包含了同步污泥减量论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:分流式侧流,脱氮除磷,污泥减量,低温水处理

### 同步污泥减量论文文献综述

雒海潮,郭婉茜,樊星,赵琦,任南琪[1]（2019）在《低温条件下分流式侧流-AAO工艺污水处理及同步污泥减量效果研究》一文中研究指出当前剩余污泥产量巨大及低温条件下运行不稳定是城市污水处理厂活性污泥技术面临的主要挑战和制约.基于此,本文通过向厌氧-缺氧-好氧(AAO)系统中的污泥回流系统引入分流式侧流厌氧系统,以实现强化污水处理和同步污泥减量的目标.结果发现,当侧流分流比例为30%时,分流式侧流-AAO系统能够实现最好的污泥减量效果,污泥累计排放量减少18.43%,污泥表观产率下降19.70%;并且分流式侧流-AAO系统的COD、氨氮和总氮去除效率分别为88.56%、83.12%和71.60%,均略高于AAO系统.同时该条件下,分流式侧流-AAO系统能够在51 d后实现良好的总磷去除效率,并维持出水TP浓度稳定在0.50 mg·L,而AAO系统则需要93 d后才能实现稳定的总磷去除效果.在适当的分流比条件下,分流式侧流厌氧池内能够实现TN的有效去除,可以作为提升水处理系统脱氮能力的潜在手段.(本文来源于《环境科学学报》期刊2019年10期）

胡文斌[2]（2019）在《过氧化钙减量污泥同步回收磷试验研究及流程建立》一文中研究指出活性污泥法是世界上使用最广泛的、同时产生大量剩余活性污泥的城市污水处理方法,大量污泥处理处置费用巨大。磷矿在全球分布不均,且储量有限,据预测全球磷矿资源将在45~100年内枯竭。城市污水经强化生物除磷工艺处理后90%的磷转移至污泥中,因此污泥是非常有前景的磷回收原料。鉴于此,减少剩余污泥产量同时回收其中的磷势在必行。我国大部分城镇污水厂都采用化学除磷工艺,但是化学药剂的投加在除磷时无法兼顾污泥减量,甚至造成污泥产量增加。通常污泥消化之前进行预处理,但传统的预处理方法通常只关注污泥减量或提升污泥的脱水性能,很少同时关注磷回收。CaO_2作为一种环保无机氧化剂,一方面可以改善污泥的脱水及厌氧消化性能从而减量污泥,增强污泥的水解和酸化过程即抑制甲烷的产量,使短链脂肪酸(VFA)得以大量积累从而促进聚磷菌厌氧释磷,另一方面CaO_2溶于水造成碱性环境,Ca~(2+)与HPO_4~(2-)很容易形成钙磷结晶沉淀从而回收磷。利用CaO_2这一特性构建SBR-污泥减量及同步回收磷工艺,确定CaO_2的最佳投量、厌氧污泥龄、磷回收最佳运行条件,并长期连续运行该工艺流程在保证出水水质条件下考察污泥减量和磷回收效果。其主要研究内容及结果如下:污泥中磷回收率取决于污泥中磷的释放量,而释磷量又与VFA含量正相关。通过静态试验,考察CaO_2对污泥的减量及释磷效果。结果表明,随着CaO_2投药量的增加,VFA产量显着积累,同时明显抑制甲烷产量。当CaO_2投加量为0.1g/gVSS,厌氧消化泥龄为8d时,减量池的总固体(TS)削减率最大达到20%,此时污泥比阻值最低;减量池(Ⅰ)、释磷池(Ⅱ)接纳污泥比为4:6(40%:60%)时,Ⅱ池的释磷效果最佳,比对照组提高了72.5%。此外,将CaO_2应用于乳品废水污泥进行对比,结果表明,TS削减率约为10%,污泥比阻值增加,Ⅰ、Ⅱ池接纳污泥比为3:7时,Ⅱ池的释磷效果最佳,比对照组提高了60.9%。利用Design Expert V8.0软件,基于Box-Behnken原理对磷回收池的反应条件进行优化。以单因素试验为依据,选择初始pH值、Ca/P摩尔比、反应时间为变量,磷去除率为响应值,设计叁因素叁水平试验。结果表明,在初始pH值为9、Ca/P摩尔比为2.7、反应时间为65min时,磷去除率达到最佳为96%。经试验验证,优化结果可信。连续运行SBR-污泥减量及磷回收系统90d,出水水质满足我国《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18198-2002)》国家一级B排放标准,当污泥回流至SBR且回流比为20%时,总磷满足一级A标准。Ⅰ池污泥的TS减量率为20%,污泥比阻值从6×10~(12)m/kg下降到0.5×10~(12)m/kg,脱水性能改善,污泥中磷回收率达到95%,折合为进水总磷回收率为60%以上。对整个系统的成本进行概算,SBR-污泥减量及磷回收系统(新系统)比常规污泥处理系统(原系统)的基建成本降低了约14.5万元/t污泥,但是运行费用有所增加。此外由于系统在整体运行阶段当中同时实现了污泥减量和磷回收双重效果,减少了对环境的二次污染和水体的富营养化危险。(本文来源于《内蒙古工业大学》期刊2019-04-01）

周玲雪,刘宏远,徐灵慧,刘惠敏[3]（2014）在《热水解对缺氧/好氧膜生物反应器同步处理污水及污泥减量的影响研究》一文中研究指出研究了剩余污泥热水解后的回流对缺氧/好氧膜生物反应器(AOMBR)同步处理污水及污泥减量的影响。试验通过与常规AOMBR工艺对比,考察了污泥热水解回流量对系统污泥浓度、污泥产率、出水水质的影响。试验结果表明,当热水解污泥回流量分别为剩余污泥量的100%、75%、50%时,热水解会一定程度提高系统的污泥浓度,但污泥总量却分别削减了20.2%、21.2%和13.1%,系统污泥产率分别下降了46%、54%和33%,剩余污泥排放量分别削减了100%、75%、50%。两套工艺的平均出水COD、NH+4-N、TN分别在40、3、5mg/L以下,均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级A排放标准。因此,热水解污泥的回流并不会对系统的出水水质产生明显影响,同时能够显着削减污泥总量。(本文来源于《环境污染与防治》期刊2014年04期）

周玲雪[4]（2014）在《SBMBR热水解同步污泥减量及磷回收工艺研究》一文中研究指出污泥热水解技术作为污泥减量化的一种方法,能真正意义上使污泥达到稳定化、减量化和卫生化,是一种安全可靠、环保和清洁的污泥处理技术。本文采用污泥热水解及磷回收技术对剩余污泥进行处理,并考察其对SBMBR系统运行效能的影响。本研究对污泥热水解减量技术进行了理论分析,并考察了热水解温度、加热时间、污泥初始浓度对污泥热水解破解效果的影响,同时采用SAS响应曲面法确定不同污泥浓度下污泥的最佳热水解温度和时间,以及磷回收试验的最佳工艺条件。在此基础上,与常规SBMBR对比,考察SBMBR热水解同步污泥减量及磷回收工艺的污泥减量化效果和运行效能。研究结论如下：(1)热水解能很好溶解污泥细胞,释放大量氮、磷。随着热水解时间的延长,TN、TP、正磷、氨氮、有机氮先迅速增加后慢慢趋于稳定。释放的TP以P043--P为主。(2)污泥细胞的破解效果随热水解时间的延长、加热温度的升高、污泥初始浓度的增大而加强。(3)热水解导致污泥pH值、脱氢酶活性下降,沉降性能、脱水性能变差。(4)以污泥上清液中SCOD增长量为衡量指标,污泥初始浓度分别为6500(±300)mg/L、8500(±300)mg/L、10260(±300)mg/L时,最佳热水解温度分别是85.7℃、83.9℃、87.8℃,最佳热水解时间分别为97min、88min、105min。(5)采用磷酸钙沉淀法进行回收磷时,磷回收最佳工艺条件为搅拌时间14.46min、pH值为10.37、Ca/P摩尔比为3.82。(6)热水解污泥回流至SBMBR系统会明显降低系统污泥总量,当污泥浓度分别为6500(士300)mg/L、8500(±300)mg/L、10260(±300)mg/L,系统污泥总量较对比工艺分别削减了37.6%、38.3%、40.7%。(7)常规SBMBR工艺叁个阶段污泥表观产率系数分别为0.2067、0.2111、0.2056gMLSS/gCOD, SBMBR污泥减量及磷回收工艺污泥表观产率系数接近于零,污泥减量化效果达到100%。(8)回流热水解污泥不会对系统出水COD、NH4+-N和TN、TP产生明显影响；出水水质均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A排放标准。(本文来源于《浙江工业大学》期刊2014-04-01）

赵华,王海燕,杨金刚,周岳溪,苑泉[5]（2013）在《污泥减量同步脱氮除磷技术现状分析及研究进展》一文中研究指出针对现有各种污泥减量水处理工艺的优缺点及其存在的共性问题,讨论了污泥减量与氮磷去除之间的矛盾,并对污泥减量同步脱氮除磷水处理技术的研究进行了介绍和展望。(本文来源于《中国给水排水》期刊2013年06期）

唐玮,彭永臻,霍明昕,张良长,王淑莹[6]（2012）在《剩余污泥发酵同步反硝化系统污泥减量及反硝化性能》一文中研究指出引言城市污水生物处理系统反硝化的顺利进行通常需要足够的碳源保证[1],而我国大部分污水厂存在碳源不足的问题,许多工艺中外加碳源的投加[2-3]大大增加了运行成本及控制系统的复杂性。剩余污泥的处理处置是城市污水处理厂的另一重点和难点[4]。为了实现剩余污泥的减量化和资源化[5-6],(本文来源于《化工学报》期刊2012年04期）

徐灵慧[7]（2012）在《AOMBR热水解同步污泥减量及磷回收工艺研究》一文中研究指出本文研究了污泥热水解过程中胞内物质的释放规律以及污泥浓度和特性的变化，探讨了有效磷回收技术对污泥热水解过程中释放出的磷进行回收利用的运行条件，并考察了将磷回收后的污泥及人工废液返回至缺氧-好氧膜生物反应器（Anoxic-Aerobic Membrane Bioreactor，以下简称AOMBR）所组成的同步污泥减量及磷回收工艺的运行效能。通过静态试验的方法，系统考察了加热温度、热水解时间和初始污泥浓度对污泥破解效果的影响，并在寻求最佳的热水解试验参数的基础上探究污泥热水解过程中氮、磷的释放规律以及活性污泥特性的变化。通过单因素试验，对热水解处理过程中所释放的磷进行磷回收研究，取得磷酸钙沉淀法的最佳工艺条件。在上述研究的基础上，考察了100%、75%、50%剩余污泥经热水解破解及磷回收处理并回流至AOMBR的工艺二与工艺一（常规AOMBR）对比运行时的污泥浓度、污泥产率及出水水质。研究结论如下：（1）加热温度、热水解时间和污泥初始浓度对热水解破解污泥效果产生一定的影响。在本试验条件下，初步确定污泥初始浓度8500mg/L、加热80℃、热水解60min为热水解试验的最佳操作条件。（2）污泥破解的同时伴随着大量N、P的释放。其中释放的TP主要以PO_4~(3-)-P为主，这将更有利于磷的有效回收。（3）热水解使污泥的活性（SOUR）下降，pH值降低，污泥的沉降性能和脱水性能变差。（4）在磷酸钙沉淀法的最佳工艺条件下，即搅拌时间5min、初始pH9.0、Ca~(2+)/PO_4~(3-)-P3.0，污泥热水解破解上清液中PO_4~(3-)-P、TP回收率分别能达到93%和89%。（5）热水解污泥的回流会明显增加AOMBR工艺的污泥浓度。当100%、75%、50%剩余污泥经热水解破解及磷回收处理后并回流时，工艺二的MLSS相对对比工艺一分别提高了18.2%、9.3%和6.0%。热水解污泥回流量越大，工艺中污泥浓度增加幅度越大。（6）热水解污泥的回流可以明显降低AOMBR工艺的污泥产率。当100%、75%、50%剩余污泥分别经热水解破解及磷回收处理并回流至AOMBR工艺二时，工艺二的污泥产率相对对比工艺一分别下降了44%、53%和32%。（7）热水解污泥的回流会增大AOMBR工艺的COD、NH_4~-N和TN出水水质，但影响并不明显，且出水水质均能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，这充分体现了MBR系统的高效稳定性。(8)热水解污泥的回流对AOMBR工艺TP出水水质的影响比较大，且这种影响随着回流量的加大而增大。(本文来源于《浙江工业大学》期刊2012-04-01）

李伶艳[8]（2011）在《具有同步硝化反硝化能力的新型寡毛类蠕虫污泥减量反应器的研究》一文中研究指出污水生物处理具有诸多优点,但会产生大量剩余污泥,剩余污泥昂贵的处理和处置费用是制约污水处理厂运行操作的重要经济性因素。因此,污泥减量化获得越来越多的关注。其中污泥生物捕食技术因其高效的污泥减量效果和自然的生态属性,成为国内外专家学者研究的热点。本文旨在设计具有同步硝化反硝化功能的新型寡毛类蠕虫污泥减量反应器,实现污泥的稳定高效减量和对营养物质释放的有效控制;并深入研究反应器的优化运行参数、污泥减量效果、蠕虫的捕食作用对污泥性质及水质的影响,及反应器中发生的同步硝化反硝化过程,为具有同步硝化反硝化功能的新型寡毛类蠕虫污泥减量反应器的工程化应用提供基础。在对反应器的运行参数进行优化的研究中得出结果为:通过单因数分析分别获得最佳扰动强度和最佳污泥停留时间为12 times·d~(-1)和2 d。通过初始污泥浓度和溶解氧浓度对污泥减量效果和蠕虫附着状态的协同作用分析,获得最佳溶解氧浓度为:1.0~1.6 mg·L~(-1);最佳初始污泥浓度为:3000~4000 mg·L~(-1)。在通过对寡毛类蠕虫污泥减量反应器连续运行的研究中得到结论:这种新型的反应器具有明显污泥减量效果,平均污泥减量效果为43.71 g·d~(-1)。在对研究蠕虫作用对污泥性质的影响时发现通过蠕虫的作用可以改善污泥的沉降性能,并使污泥粘度降低、过滤性能变好;蠕虫在进行污泥减量的同时,还起到了稳定污泥性质的作用,经蠕虫作用后污泥中EPS的含量减少。在对蠕虫作用后的水质进行分析时发现蠕虫的捕食会导致COD、氨氮、P的释放。同时还发现在在寡毛类蠕虫污泥减量反应器中产生了强烈的反硝化作用,使污泥混合液中的硝酸盐氮浓度显着降低。对反应器中同步硝化反硝化作用进一步的研究中发现:在蠕虫捕食的过程中,在反应器内部存在着同步的硝化反硝化过程。反应器中成层污泥层的存在为同步硝化反硝化作用提供适宜的溶解氧条件。此过程的进行能使氮素得到很好的脱除,水相中的氮素基本被脱除;蠕虫捕食污泥释放的溶解性COD为反硝化作用提供了充足的外部碳源,这样便大大消耗由于蠕虫捕食而释放出的氨氮和溶解性COD,有利于捕食后污泥的回流或进一步处理。(本文来源于《辽宁大学》期刊2011-05-01）

吴声东,江水英,万金保,王嵘[9]（2009）在《膜生物反应器臭氧化同步污泥减量新工艺的研究》一文中研究指出提出将臭氧直接充入到MBR中的同步臭氧化污泥减量新工艺,考察了同步臭氧化对MBR污泥产率及出水水质的影响。结果表明臭氧投加量为0.025 gO3/gVSS时,同步臭氧化对MBR具有显着的污泥减量效果,污泥产率系数Yobs为0.0096 g(MLSS)/g(COD),而对比工艺污泥产率系数Yobs为0.1147 g(MLSS)/g(COD),同时对COD和NH4+-N的去除率分别维持在91%和95.7%以上。(本文来源于《现代化工》期刊2009年04期）

吴声东[10]（2008）在《臭氧化对污泥特性的影响及同步污泥减量工艺研究》一文中研究指出为实现水资源的可持续利用,必须加大污水处理率,保护水环境。就目前应用广泛的活性污泥法而言,在去除有机物的同时,也会产生大量的剩余污泥。目前传统的污泥处理处置方法成本较高,且传统的处理方法很难满足日益严格的环保法律法规。因此,剩余污泥的处理处置已经成为污水处理厂运行中的一大难题。为实现污水处理和污泥减量两大问题同时解决,结合MBR和臭氧各自的优点,开展了化学法和生物法相结合的污泥减量技术研究,对污泥臭氧化的特点及其对MBR运行效能的影响进行了考察。在不同臭氧浓度和不同作用时间下,系统地考察了臭氧化破解污泥对污泥混合液各项指标(MLSS、MLVSS、SCOD、TN、NH_3-N、TP、pH、SOUR)的变化,并根据各指标的变化规律对臭氧化污泥反应的机理进行了探讨。并选取臭氧浓度和作用时间为主要影响因素,以混合液中SCOD的溶出量(ΔSCOD)为衡量臭氧化破解污泥效率的指标进行了36组实验,利用统计学对实验结果进行二元线性回归分析,建立了臭氧化破解污泥反应的数学模型。在此基础上,考察了MBR臭氧化同步污泥减量工艺(臭氧投加量为0.025 gO_3/gSS)和对比工艺(MBR不加臭氧)相同条件下长期运行60 d的污泥产量和出水水质。研究结果表明:(1)臭氧具有很好的溶解细胞的作用,臭氧化后的污泥SCOD大大提高,重新作为底物供微生物生长,能实现污泥减量。在臭氧浓度为40.25 mg·L~(-1)的作用过程中,SCOD从开始的7 mg·L~(-1)增加到306.7 mg·L~(-1),增长了43倍。混合液中TN、TP也在臭氧化作用下产生升高的现象。(2)臭氧化使得污泥混合液pH和污泥活性(SOUR)均有下降的趋势,但在低臭氧浓度0.03 gO_3/gSS时,SOUR从9.92 mgO_2/gVSS·h下降为6.45mgO_2/gVSS·h,微生物活性仅下降了35%。(3)以臭氧浓度(C)和作用时间(t)为自变量,以ΔSCOD为因变量建立的反应数学模型为ΔSCOD= k_0×C~(4.106)×t~(1.276)。且影响臭氧化破解污泥反应效率的因素的大小顺序为:臭氧浓度>作用时间。(4)在运行的60 d内,两系统除取样外均未向外排泥,对比工艺污泥浓度从开始的6284 mg·L~(-1)增加到11410 mg·L~(-1),污泥浓度增长了5126 mg·L~(-1)。而臭氧化同步污泥减量工艺从开始的6223 mg·L~(-1)增加到6736 mg·L~(-1),污泥浓度只增长了513 mg·L~(-1)。对比工艺的污泥产率系数Y_(obs)为0.1147,臭氧化同步污泥减量工艺的污泥产率系数Y_(obs)为0.0096,均大大小于传统的活性污泥工艺的污泥产率系数。而臭氧化同步污泥减量工艺的污泥产率接近于污泥零排放。(5)臭氧化同步污泥减量工艺膜出水COD、NH_3-N、TP质量浓度均高于对比工艺。其中TP约高出一倍,但维持在3.5 mg·L~(-1)以下。臭氧化对COD和NH_3-N的去除效果影响不大,平均去除率分别为92.43%和95.7%。本文所采用的臭氧化同步污泥减量工艺不同于传统的臭氧溶胞技术中的污泥回流,臭氧直接加入到MBR中,不需要建臭氧反应池,节约占地面积和基建费用。MBR臭氧化同步污泥减量工艺的提出并实验证明其具有一定的可行性,这对该技术的工业推广具有重要的现实意义。(本文来源于《南昌大学》期刊2008-12-17）

### 同步污泥减量论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

活性污泥法是世界上使用最广泛的、同时产生大量剩余活性污泥的城市污水处理方法,大量污泥处理处置费用巨大。磷矿在全球分布不均,且储量有限,据预测全球磷矿资源将在45~100年内枯竭。城市污水经强化生物除磷工艺处理后90%的磷转移至污泥中,因此污泥是非常有前景的磷回收原料。鉴于此,减少剩余污泥产量同时回收其中的磷势在必行。我国大部分城镇污水厂都采用化学除磷工艺,但是化学药剂的投加在除磷时无法兼顾污泥减量,甚至造成污泥产量增加。通常污泥消化之前进行预处理,但传统的预处理方法通常只关注污泥减量或提升污泥的脱水性能,很少同时关注磷回收。CaO_2作为一种环保无机氧化剂,一方面可以改善污泥的脱水及厌氧消化性能从而减量污泥,增强污泥的水解和酸化过程即抑制甲烷的产量,使短链脂肪酸(VFA)得以大量积累从而促进聚磷菌厌氧释磷,另一方面CaO_2溶于水造成碱性环境,Ca~(2+)与HPO_4~(2-)很容易形成钙磷结晶沉淀从而回收磷。利用CaO_2这一特性构建SBR-污泥减量及同步回收磷工艺,确定CaO_2的最佳投量、厌氧污泥龄、磷回收最佳运行条件,并长期连续运行该工艺流程在保证出水水质条件下考察污泥减量和磷回收效果。其主要研究内容及结果如下:污泥中磷回收率取决于污泥中磷的释放量,而释磷量又与VFA含量正相关。通过静态试验,考察CaO_2对污泥的减量及释磷效果。结果表明,随着CaO_2投药量的增加,VFA产量显着积累,同时明显抑制甲烷产量。当CaO_2投加量为0.1g/gVSS,厌氧消化泥龄为8d时,减量池的总固体(TS)削减率最大达到20%,此时污泥比阻值最低;减量池(Ⅰ)、释磷池(Ⅱ)接纳污泥比为4:6(40%:60%)时,Ⅱ池的释磷效果最佳,比对照组提高了72.5%。此外,将CaO_2应用于乳品废水污泥进行对比,结果表明,TS削减率约为10%,污泥比阻值增加,Ⅰ、Ⅱ池接纳污泥比为3:7时,Ⅱ池的释磷效果最佳,比对照组提高了60.9%。利用Design Expert V8.0软件,基于Box-Behnken原理对磷回收池的反应条件进行优化。以单因素试验为依据,选择初始pH值、Ca/P摩尔比、反应时间为变量,磷去除率为响应值,设计叁因素叁水平试验。结果表明,在初始pH值为9、Ca/P摩尔比为2.7、反应时间为65min时,磷去除率达到最佳为96%。经试验验证,优化结果可信。连续运行SBR-污泥减量及磷回收系统90d,出水水质满足我国《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18198-2002)》国家一级B排放标准,当污泥回流至SBR且回流比为20%时,总磷满足一级A标准。Ⅰ池污泥的TS减量率为20%,污泥比阻值从6×10~(12)m/kg下降到0.5×10~(12)m/kg,脱水性能改善,污泥中磷回收率达到95%,折合为进水总磷回收率为60%以上。对整个系统的成本进行概算,SBR-污泥减量及磷回收系统(新系统)比常规污泥处理系统(原系统)的基建成本降低了约14.5万元/t污泥,但是运行费用有所增加。此外由于系统在整体运行阶段当中同时实现了污泥减量和磷回收双重效果,减少了对环境的二次污染和水体的富营养化危险。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 同步污泥减量论文参考文献

[1].雒海潮,郭婉茜,樊星,赵琦,任南琪.低温条件下分流式侧流-AAO工艺污水处理及同步污泥减量效果研究[J].环境科学学报.2019

[2].胡文斌.过氧化钙减量污泥同步回收磷试验研究及流程建立[D].内蒙古工业大学.2019

[3].周玲雪,刘宏远,徐灵慧,刘惠敏.热水解对缺氧/好氧膜生物反应器同步处理污水及污泥减量的影响研究[J].环境污染与防治.2014

[4].周玲雪.SBMBR热水解同步污泥减量及磷回收工艺研究[D].浙江工业大学.2014

[5].赵华,王海燕,杨金刚,周岳溪,苑泉.污泥减量同步脱氮除磷技术现状分析及研究进展[J].中国给水排水.2013

[6].唐玮,彭永臻,霍明昕,张良长,王淑莹.剩余污泥发酵同步反硝化系统污泥减量及反硝化性能[J].化工学报.2012

[7].徐灵慧.AOMBR热水解同步污泥减量及磷回收工艺研究[D].浙江工业大学.2012

[8].李伶艳.具有同步硝化反硝化能力的新型寡毛类蠕虫污泥减量反应器的研究[D].辽宁大学.2011

[9].吴声东,江水英,万金保,王嵘.膜生物反应器臭氧化同步污泥减量新工艺的研究[J].现代化工.2009

[10].吴声东.臭氧化对污泥特性的影响及同步污泥减量工艺研究[D].南昌大学.2008

本文来源: https://www.lw00.cn/article/70ebc7ce997db34e33f533cb.html