# 朱雯佳：水中氟离子的测量不确定度评定论文

## 本文主要研究内容

作者朱雯佳（2019）在《水中氟离子的测量不确定度评定》一文中研究指出：利用离子色谱法(IC)来定量水中氟离子含量的实验。依据标准要求,分析测量过程中的不确定度主要来源,建立数学模型,结合A类、B类不确定度评定的方法,分析标准工作溶液的不确定度:该不确定度又由标准储备液浓度值的不确定度以及将标准储备液稀释至标准工作液过程中的各步骤中分取体积和定容体积的不确定度及校准曲线拟合和重复测量样品的不确定度等分量组成。用具有电导检测器的离子色谱仪对其测量不确定度进行评定。评定结果为水中阴离子(以氟离子为例)的测量不确定度为:0.664±0.094 mg/L,k=2。

## Abstract

li yong li zi se pu fa (IC)lai ding liang shui zhong fu li zi han liang de shi yan 。yi ju biao zhun yao qiu ,fen xi ce liang guo cheng zhong de bu que ding du zhu yao lai yuan ,jian li shu xue mo xing ,jie ge Alei 、Blei bu que ding du ping ding de fang fa ,fen xi biao zhun gong zuo rong ye de bu que ding du :gai bu que ding du you you biao zhun chu bei ye nong du zhi de bu que ding du yi ji jiang biao zhun chu bei ye xi shi zhi biao zhun gong zuo ye guo cheng zhong de ge bu zhou zhong fen qu ti ji he ding rong ti ji de bu que ding du ji jiao zhun qu xian ni ge he chong fu ce liang yang pin de bu que ding du deng fen liang zu cheng 。yong ju you dian dao jian ce qi de li zi se pu yi dui ji ce liang bu que ding du jin hang ping ding 。ping ding jie guo wei shui zhong yin li zi (yi fu li zi wei li )de ce liang bu que ding du wei :0.664±0.094 mg/L,k=2。

## 论文参考文献

- [1].离子色谱法测定降水中部分阴离子含量的测量不确定度评定[J]. 王玲玲.  干旱环境监测.2008(01)

- [2].电感耦合等离子体质谱法测定土壤中镉的测量不确定度的评估[J]. 黄剑,池国兴.  江西化工.2018(02)

- [3].石墨炉原子吸收光谱法测定化妆品中铅含量的测量不确定度评定[J]. 包文雯,张艳.  现代食品.2016(17)

- [4].槟榔中对羟基苯甲酸乙酯含量测量不确定度的评估[J]. 徐文泱,廖燕芝,梁锋,张继红.  福建分析测试.2016(01)

- [5].石墨炉原子吸收法测定胶囊中铬含量的测量不确定度评定[J]. 郭小江.  工业计量.2013(02)

- [6].水中硫化物的测量不确定度评定[J]. 高夕恕.  今日科苑.2010(10)

- [7].火焰原子吸收分光光度计法测定水中铜的测量不确定度分析[J]. 孙丽萍,温霞.  河南预防医学杂志.2009(06)

- [8].二苯碳酰二肼分光光度法测定水中六价铬测量不确定度评定[J]. 金钰.  中国环境监测.2008(05)

- [9].测量不确定度评定在分析检测中的应用[J]. 冯力,刘勇利,蔡文君,贾兰珍,程英爽.  河北化工.2006(02)

- [10].原子吸收光谱法测量不确定度的评定与应用[J]. 薛平,宋欢,邬郅祁,杜利君.  理化检验(化学分册).2005(06)

## 论文详细介绍

论文作者分别是来自广东化工的朱雯佳，发表于刊物广东化工2019年15期论文，是一篇关于水质论文,离子色谱法论文,氟离子论文,测量不确定度论文,评定论文,广东化工2019年15期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自广东化工2019年15期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

本文来源: https://www.lw00.cn/article/70fe21baa23f227a94b098dd.html