# 频率锁定论文-于波

导读:本文包含了频率锁定论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:电光调制器,调制,解调,频率锁定

### 频率锁定论文文献综述

于波[1]（2019）在《基于电光调制器实现激光频率锁定》一文中研究指出稳频激光在引力波探测、传感检测、原子/分子光谱、量子保密通信等领域有重要的应用价值。将激光器锁定到光学参考频率可以改善激光的频率稳定性,但是当激光器与参考频率的频率失谐较大时,则不能锁定激光频率。因此,本文提出基于电光调制器通过相位调制激光产生边带信号,利用单光子调制技术实时锁定边带信号到光纤布拉格光栅,锁定后在100 s内激光频率起伏小于3.3 MHz。(本文来源于《安庆师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年03期）

童建平,杨建武[2]（2019）在《DDS在光泵磁力仪频率锁定中的应用》一文中研究指出光泵磁力仪测量微弱磁场的实验中,通常需要一个射频场作用于铷原子气室,当发生共振时,所加射频场的频率就等于拉莫尔进动频率,可以通过这个频率换算出待测磁场的值。当待测磁场的值发生变化时,共振频率也会发生变化,因此要求所加的射频场能够追踪共振频率的变化。直接数字频率合成器(DDS)具有频率分辨率高、输出频率稳定和控制方便等优点,因此提出并研制了一种基于DDS的频率锁定系统。DDS用的是AD9854芯片,用微控制器(MCU)读取锁相放大器的输出电压,然后进行比例运算并控制DDS的输出频率,从而达到频率锁定的目的。(本文来源于《浙江工业大学学报》期刊2019年04期）

宋丽军,张鹏飞,王鑫,王晨曦,李刚[3]（2019）在《光纤环形谐振腔的频率锁定及其特性》一文中研究指出基于可调分束比的光纤分束器,制作了光纤环形谐振腔并通过调节分束比实现了对光纤环形谐振腔的欠耦合、临界耦合和过耦合的状态控制.实验测量了腔最小反射率与腔损耗之间的关系,获得光纤环形谐振腔的腔内衰减率为κ_0=2π×(1.60±0.03) MHz ,品质因子为Q=(1.10±0.02)×10.8.在此基础上,结合了压电陶瓷拉伸光纤以控制腔长和Pound-Drever-Hall锁频两大技术优势,克服了之前温度反馈控制等方法的反馈带宽窄、噪声大和稳定性差等问题,实现了对光纤环形谐振腔共振频率的快速、灵敏的控制和锁定.结果表明,锁频过程中相位调制功率与相位调制引起腔反射光的强度调制之间的关系为线性关系,进而通过降低相位调制信号的功率以减小相位调制对腔反射光强度调制的影响.当调制功率设定最低为–9 dBm时,光纤环形谐振腔仍能被稳定锁定.该光纤环形谐振腔为其与原子、金刚石色心等发光粒子相互作用的腔量子电动力学实验研究奠定了坚实的基础.(本文来源于《物理学报》期刊2019年07期）

李琦,李勇兵,翟江辉,李海鸥,肖功利[4]（2018）在《一种低功耗快速锁定简易锁相式频率合成器》一文中研究指出采用0.5μm CMOS工艺,设计了一种简易锁相式频率合成器。采用"类锁相环"结构,在传统锁相环频率合成器的基础上,去除了电荷泵和低通滤波器。利用鉴频鉴相器的输出结果作为开关信号,控制压控振荡器的工作状态,使压控振荡器的输出信号在第N个周期返回鉴频鉴相器后立即被关断,直到下一个参考时钟周期来临。分析了电路的结构和工作原理,并对每个模块进行了理论分析。该频率合成器能够快速地产生固定的时钟频率,具有结构简单、功耗低、锁定时间短等优点。仿真结果表明,输入参考时钟为4 MHz时,该频率合成器的输出频率为15.96MHz,功耗为2.96mW,锁定时间小于1μs。(本文来源于《微电子学》期刊2018年06期）

吕正,丁徐锴,李宏生[5]（2018）在《一种高Q值硅微陀螺谐振频率快速锁定方法》一文中研究指出提出了一种高Q值微陀螺快速锁定谐振频率的方法,可以减小其锁相环的调节时间.。该方法基于高Q值微陀螺驱动模态受迫响应的瞬态分量包含谐振频率信息且持续时间长的特点,首先简要介绍了高Q值对锁相环锁定过程的影响,重点分析了其对锁频速度的影响;然后通过理论推导以及系统仿真验证了所提方法的可行性和有效性;最后基于FPGA设计了数字驱动电路,并对高Q值陀螺(Q值约为200000)进行驱动模态谐振频率锁定测试。试验结果表明,该方案可以有效控制压控振荡器(VCO)输出信号频率由初始频率迅速跳频至谐振频率附近,并由锁相环迅速锁定。(本文来源于《测控技术》期刊2018年10期）

陈肖含,师雪荣,贾玥,张临杰,李卫东[6]（2018）在《基于Rydberg原子EIT光谱的激光频率锁定》一文中研究指出本文利用Rydberg阶梯型叁能级系统的电磁诱导透明光谱实现了509nm倍频激光器的无调制频率锁定。我们在实验中使用852nm激光和509nm激光在铯原子蒸汽池中构成阶梯型叁能级体系,852nm激光器的频率锁定在铯原子6S1/2→6 P3/2共振跃迁线上,509nm激光在铯原子激发态6 P3/2→62 D5/2Rydberg态的跃迁频率附近扫描获得了Rydberg态的电磁诱导透明光谱。利用852nm半导体激光器的频率调制作为参考信号,对探测的电磁诱导透明光谱信号进行解调得到误差信号,实现了509nm激光器的频率锁定。通过分析误差信号的频谱,对伺服电路的低频和高频反馈参数进行优化,获得的最佳锁定线宽约为533kHz,最小阿伦方差达到1.5×10-11。(本文来源于《量子光学学报》期刊2018年04期）

张梦娇,李瑞歌,李辉,豆根生,郑宝周[7]（2018）在《基于399 nm激光调制转移谱的频率锁定及频移测量》一文中研究指出为了获得高信噪比的激光检测光谱,激光光源的频率必须实现锁定,本研究仿真了不同调制频率下的调制转移谱信号,并在实验上利用空心阴极灯中的调制转移光谱技术实现了399 nm激光稳频,同时测量了镱原子同位素~1S_0-~1P_1跃迁频移。结果表明,调制频率的最佳选择值是0.8Γ;闭环锁定后,399 nm激光器的激光线宽小于±1.3 MHz,可以得到很好的谱线信噪比;利用调制转移谱还可以获得精确的~1S_0-~1P_1跃迁的同位素频移。(本文来源于《河南农业大学学报》期刊2018年04期）

王进起,贺凌翔[8]（2018）在《用于镱原子光钟759nm光晶格激光的频率锁定》一文中研究指出本文报道了一种用于镱原子光钟的759nm光晶格激光频率锁定方法。759nm激光通过PoundDrever-Hall(PDH)技术锁定在一个腔长为10cm的超低膨胀系数(ULE)的高细度Fabry-Perot(FP)腔上。激光频率被锁定后的测量结果表明,759nm的光晶格激光线宽被压窄到小于200kHz;运用频率锁定的759nm激光和飞秒光梳拍频来监测超稳腔的长期漂移率,结果显示ULE超稳腔的漂移率为0.16 Hz/s。将锁定后的759nm光晶格激光用于镱原子光钟光晶格的装载,实现了镱原子在光晶格场中的稳定装载以及对光晶格场频率的精确控制,从而为镱原子光钟的闭环运转做了必要的技术准备。(本文来源于《量子光学学报》期刊2018年04期）

辛杨立,赵倬毅,王卓,程政,贾丽伟[9]（2018）在《一种基于锁相环的COT开关频率锁定技术》一文中研究指出提出了一种可以在宽频范围内控制恒定导通时间(COT)电流模环路开关频率的锁相环(PLL)电路。电路采用经典电荷泵锁相结构,针对传统COT锁频方案中瞬态频率锁定速度和频率锁定精度性能无法兼顾的问题,通过一个由叁极管构成的电流乘法计算单元引入PLL控制和输入电压前馈信息改变计时电容的充电电流,控制开关频率,保证了电路的锁频速度和精度。此外,锁相环的环路参数在宽电压变化范围内不发生变化,简化了频率补偿网络的设计。采用0.25μm 60 V双极型-CMOS-DMOS(BCD)工艺对电路进行了仿真和流片,芯片面积为2.83 mm~2。结果表明,该电路在200 kHz~1.8 MHz的开关频率内均可以实现良好的频率锁定功能,开关频率的波动幅度小于0.2 kHz,验证了设计的正确性。(本文来源于《半导体技术》期刊2018年07期）

陈刘浩[10]（2018）在《极微弱光电流检测系统设计及频率锁定误差校正方法》一文中研究指出光电流检测是对光电效应产生的微弱电流进行检测的技术,是一种重要的检测方法,其应用广泛,在电化学、天文学、空间科学等科研领域,及水质检测、大气检测等工业检测场景均有应用。在光电流检测中,微弱电流通常指10~(-6)A量级及其以下的电流,而pA级电流属于极微弱电流。由于极微弱光电流信号具有信噪比低,信号微弱的特点,因此微弱信号检测技术在光电流检测中被广泛应用。随着检测器件的发展和检测需求的增加,被检测的光电流信号越来越微弱,应用场景越来越多。但在应用中还有很多需求和问题需要满足和解决。第一,一般微弱光电流检测仪器价格昂贵,体积较大,不适用于工业现场检测环境,且无法批量生产和嵌入到工业检测系统;第二,对于基于锁定放大器的极微弱光电流检测系统,在一些检测场景中电流信号的调制频率会产生漂移,使锁定放大器产生频率锁定误差,对检测结果造成影响,限制了检测系统的应用。针对上述问题,本文对极微弱光电流检测系统进行设计和开发,使其可应用于室外或工业检测环境中;对于频率锁定误差问题,本文基于锁定放大器的工作原理,提出校正方法。本文的主要贡献和创新点包括:1.针对极微弱光电流检测系统小型化、工业应用化的问题。在极微弱光电流检测系统的设计中,将系统分为前端模拟部分和数字处理部分,在前端模拟部分中对光电流检测和调制驱动光源进行一体化设计,在检测部分中根据检测频率加入BPF提高信噪比,并利用电源隔离措施避免额外供电。在数字处理部分利用MCU实现锁定放大算法,减少系统复杂度。在实际测试中,该系统的检测灵敏度可达5fA,完全满足一般光电流检测的需要。2.针对频率锁定误差降低检测精度的问题,提出锁定放大器的改进方法。本文提出锁定频率跟踪法和平顶LPF法。锁定频率跟踪法是将锁定放大器的内部参考频率进行实时修正,使其与调制频率相等,从而对频率锁定误差进行校正,提高检测精度。平顶LPF法是将锁定放大器内部的LPF通带特性进行平顶化,来增加锁定放大器的检测带宽,使可接受的锁定频率误差范围增大。3.针对一般商用锁定放大仪器无法进行频率锁定误差校正的问题,本文基于锁定频率跟踪方法设计通用附件,使仪器增加频率锁定误差校正功能。该附件利用锁定放大仪器的RS-232通信接口,读取在检测过程中的测量参数,计算后对仪器的测量参数进行修正,可校正频率锁定误差,将检测精度提高到仪器的最大限度。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2018-06-01）

### 频率锁定论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

光泵磁力仪测量微弱磁场的实验中,通常需要一个射频场作用于铷原子气室,当发生共振时,所加射频场的频率就等于拉莫尔进动频率,可以通过这个频率换算出待测磁场的值。当待测磁场的值发生变化时,共振频率也会发生变化,因此要求所加的射频场能够追踪共振频率的变化。直接数字频率合成器(DDS)具有频率分辨率高、输出频率稳定和控制方便等优点,因此提出并研制了一种基于DDS的频率锁定系统。DDS用的是AD9854芯片,用微控制器(MCU)读取锁相放大器的输出电压,然后进行比例运算并控制DDS的输出频率,从而达到频率锁定的目的。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 频率锁定论文参考文献

[1].于波.基于电光调制器实现激光频率锁定[J].安庆师范大学学报(自然科学版).2019

[2].童建平,杨建武.DDS在光泵磁力仪频率锁定中的应用[J].浙江工业大学学报.2019

[3].宋丽军,张鹏飞,王鑫,王晨曦,李刚.光纤环形谐振腔的频率锁定及其特性[J].物理学报.2019

[4].李琦,李勇兵,翟江辉,李海鸥,肖功利.一种低功耗快速锁定简易锁相式频率合成器[J].微电子学.2018

[5].吕正,丁徐锴,李宏生.一种高Q值硅微陀螺谐振频率快速锁定方法[J].测控技术.2018

[6].陈肖含,师雪荣,贾玥,张临杰,李卫东.基于Rydberg原子EIT光谱的激光频率锁定[J].量子光学学报.2018

[7].张梦娇,李瑞歌,李辉,豆根生,郑宝周.基于399nm激光调制转移谱的频率锁定及频移测量[J].河南农业大学学报.2018

[8].王进起,贺凌翔.用于镱原子光钟759nm光晶格激光的频率锁定[J].量子光学学报.2018

[9].辛杨立,赵倬毅,王卓,程政,贾丽伟.一种基于锁相环的COT开关频率锁定技术[J].半导体技术.2018

[10].陈刘浩.极微弱光电流检测系统设计及频率锁定误差校正方法[D].西安电子科技大学.2018

本文来源: https://www.lw00.cn/article/72efe67388d6c242c9a9aeff.html