# 浅谈无功补偿技术在电气自动化中的应用彭仕伟

关键词：电气自动化；无功补偿技术；应用

引言

无功补偿对于电气自动化整个系统来讲具有至关重要的作用，可以有效改善供电环境，减少各类运行问题的产生。目前无功补偿技术已经被广泛的应用到电气自动化中，并取得了良好效果，实际建设中应根据需求确定应用方式，并做好各要点控制，确保将其具有的优势充分发挥出来。

1无功补偿技术的内容概述

电气自动化的发展是基于不断发展的发电业的，可以说电气自动化的正常运行离不开电力的行业。但是，电气自动化的但同时伴随着电力资源损耗严重的现象，无功补偿技术在这一背景下产生的。它是通过将诸如电容器等的无功电源中的电能转变为工业生产中所需要的机械的或者是热能的一种方式。无功补偿技术可以大大的提升发电电压的质量，并且还可以通过改变整个系统内的功率，来减少由于线路过多而带来的电力损耗。具体看来，无功补偿技术还具有以下几个性能。第一点是能够自动调控整个系统的电压，可以改变输出功率，从而保证了整个电路系统的稳定性以及可靠性。第2点是能够保护电容器等设备，避免由于高次谐波的作用而产生的过热现象，从而降低了对设备的损害作用。第3点是它可以大大的节约成本，降低能源的损耗。一般来说，无功补偿技术主要包含以下几个方面。第1个方面是电气负荷方面的功率因素分析内容，电气自动化的快速发展离不开电网以及变压器设备。大多数用电企业都希望通过降低传输的损耗功率，降低无功功率所占的比例，提升有功功率。通过这一项技术分析可以实现这一方面的内容。第2个方面是并联电容器补偿无功功率。这一个步骤主要发生在电网以及负荷端之间，在电容器安装工作完成之后，采用无功补偿低无功功率的比例。通过并联补偿技术，更是在极大的程度上提升了相关的功率因数。从而有助于电网企业的可持续性发展。其次，并联电容器的运用还能够改善变压器的电压调节的方式，从而有助于提升变压器的质量。

2电气自动化中无功补偿技术的应用

2.1提升电力补偿水平

无功补偿技术既能实现对无功电流的有效控制，同时又能减少电力行业中电能过度消耗的问题。我国人口基数大，近年来城市建设规模逐渐扩大，电力行业成为支撑各行各业发展的主要技术行业，但是电能的需求量大，也为电力行业造成了很大的负担。无功补偿技术可以合理地对电压进行配置，从而达到节约电能的目的，大大地提高了电力使用效率。电气行业在使用无功补偿技术时，应当综合实际用电情况，如电力配送的范围及用电量、用电时间等，保证无功补偿技术应用的科学性。

2.2对电力用户的无功补偿

无功补偿技术在电气设备中的应用可以对电气设备的用户进行无功补偿，补偿的方式分为个别补偿、分组补偿和集中补偿三种方式。个别补偿是指在对电气设备的补偿过程中，可以将电容器和用电设备串联起来实现补偿目的。个别补偿主要是应用与一些小型的异步电动机中的，对于小型异步电动机电压的补偿方式和控制方式都比较复杂，如果是应用与大型中型的异步电动机中，则可以达到非常好的补偿效果，这样就能够有效保证电动机和电容器的同时运行，进而进一步降低配电网络中的电能损耗。分组补偿方式的运用方法是，先将电容器分成不同的组，然后将不同组的电容器分别安装在配电母线中，这样就能够形成一种分散的补偿方式。集中补偿方式的运用方法是，在变压器的低压侧母线上集中的安装电容器，从而达到集中补偿方式的目的，这种方法可以有效的实现对变压器进行无功损耗补偿，降低变压器的无功功率。

2.3配电线路应用

针对配电线路来进行无功补偿技术的应用分析，应确定电容器在其中的重要作用，科学设计补偿点，保证补偿点数量设置的合理性。同时尽量选择复杂度较低的控制方式，尤其是避免应用分组投切的方式，避免因为补偿容量过大而出现过补偿问题。可选择线路补偿的方式进行设计，想线路与公用变提供必要无功，建设成本低，短期回收效益高，并且后期维护难度小，多适用于负荷大且功率因数低的较长线路。城镇供电用户基本上均为单相负荷，且系统内用户之间的负荷大小以及用电时间存在显著差异，这样就产生了不平衡电流，且无法有效预测，这样就造成电网系统长时间处于不平衡运行状态。并且受不平衡电流影响，系统变压器铁损以及铜损会增加，如果无法及时采取措施处理还会对电气设备的正常运行带来威胁，影响三相电压的平衡。因此将无功补偿技术应用到其中，不仅能够对线路进行补偿，同时还可以对有功电流进行调节，保证三相功率因数补偿到1，维持三相电流的平衡。

2.4无功补偿技术在固定滤波器当中的应用

固定滤波器的无功补偿是通过与其他期间的配合作用来实现的。比如说固定滤波器与可控饱和电抗器相互结合使用，通过磁饱和的程度，实现对于饱和电抗器的调节。并通过对于感性电流的调节，使得固定滤波器以及可控饱和电抗器二者达到无功功率平衡的状态，再加上利用相反电流互相抵消的原理，从而使得器件达到无功电流的要求。此外，期间还可以与由晶闸管进行调节的电抗器互相结合使用，通过二者的串联使得流经的电流达到平衡，从而使得功率因数负荷达到相关的要求。固定滤波器参与下的无功补偿技术相对来说具有高度的灵活性以及较长的使用寿命，但是存在着容易出现谐波，从而造成谐振现象的问题。

2.5无功补偿技术在变电站中的应用

变电站是供电系统中的重要组成部分，变电站主要发挥着电流的运输、分配和电压变换工作。变电站中使用无功补偿技术需要根据无功补偿技术的分级补偿原理来进行实施，如果用户使用的无功功率以及变电站的变电线路都处于良好的运行状态内，则无需为用户提供无功补偿。变压器是变电站中的重要使用设备，容性无功补偿设备主要应用于变压器中的补偿设备中，可以在确定变压器容量的条件下对容性无功补偿设备的容量进行确定，一般情况下，容性无功补偿设备的容量可以保持在变压器容量的10%到30%。但是如果容性无功补偿设备中的容量已经达到了变压器的最大的负荷量，那么就会导致电力系统无法顺利运行，对电力系统的运行构成安全风险，对于这种情况，可以将变电压的高压侧功率因数提升0.95。

结语

综上所述，无功补偿技术作为当下的新型技术手段，有效地提升了整个电气工程的稳定性，并减少了电能的过度消耗，带来了巨大的经济效益。因此，电气行业应当迎合时代的要求，积极使用与推广无功补偿技术，并对无功补偿技术存在的不足进行完善，使其更好地满足我国电力工程的实际需求，带动我国电气产业的进一步发展，为我国人民创造更好的福利。

参考文献

[1]陈可夫.基于电气自动化中无功补偿技术的应用[J].电子技术与软件工程,2019(09):129-130.

[2]祁迹.电气自动化中无功补偿技术的应用研究[J].科技经济市场,2019(03):22-23.

[3]张娜，苗颖超.电气自动化中无功补偿技术的应用[J].科技创新与应用,2019(12):157-158.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7351e3ca425cddba521239fb.html