# 建筑施工图设计要点及应避免的问题杨柳

江苏省都市建筑设计研究院有限公司

摘要：在施工工程施工过程中，施工图的设计具有十分重要的意义。因此，我们必须分析设计的关键点及其中的相关问题，才能找到最有效的。处理这种技术手段不仅能够有效提高建筑功能的使用效率，还能显着提高建筑工程的可靠性，经济性和安全性，从而为中国建筑业的发展作出贡献。本文简要介绍了施工图设计中的设计要点，并讨论了施工图设计中应避免的问题，以供参考。

关键词：建筑工程；施工图；设计要点；问题

建筑施工图设计是建筑工程施工中重要的组成部分，我们在对其进行设计处理的过程中，必须要对其设计要点和质量控制措施进行严格的要求，以确保建筑工程的施工质量。

一、建筑施工图设计要点

1，施工图设计应全面细致。目前，随着中国建筑业的不断发展，人们不仅要严格控制建设项目的建设质量和成本，而且要分析建筑风格，以便构建当代建筑的结构。设计功能可以满足当前人们的基本需求。但这也使施工难度加大，给施工图设计带来一定困难。

工程案例分析。在住宅建设项目建设过程中，人们主要将商品住宅体系结构进行整合，下层为商店，上层为居民住宅。这不仅给人们的生活带来便利，而且满足了当代建筑设计的相关要求，充分体现了现代建筑结构体系的设计特点。但是，这样的建筑结构也存在相关的问题。最重要的是建筑物的安全疏散。因此，在设计施工图时，我们必须对建筑进行全面分析。因此，我们必须考虑它在程序设计中的实用性和可操作性。设计施工图时一定要小心。例如，在工程建设，表演，体育建筑，纪念馆，文化建筑，服务，商业建筑的有关规定。园林绿化，校舍，中高层，高层住宅或公寓都需要无障碍设计。但是，有时在施工图设计中，有些方面往往被忽视。偶尔，业主认为他的单位没有残疾，不需要可以接近，而且设计师没有在这个区域设计或只在一个地方设计。作为设计师，我们必须提高认识，更加关注无障碍设计，以表明社会上所有人都在关心残疾人。

2.正确审查建筑计划，设计应符合国家规定。在设计施工图施工图时，施工单位必须严格按照国家有关施工规范对施工方案进行检查和处理。这有效地保护了建筑设计的质量。为了给人们提供相关的信息和数据，也避免了盲目施工现象，保证了项目的科学设计。

工程案例分析。在设计和建造建筑工程的过程中，人们主要通过相关的设计理念来处理它。但是，在设计过程中，我们无法立即设计施工图。我们应该首先审查建筑工程的建筑图纸，然后检查一些非法建筑计划并及时使用它们。处理的技术手段。在设计施工过程中，设计人员必须严格分析和分析我国相关施工规范，以便在工程设计方案中进行合理的设计处理，不仅能解决施工中的问题。规划设计中的问题也可以保证项目的施工质量。然而，在审查项目建设计划的过程中，设计人员在建设项目中存在很多问题。其中主要有以下几个方面：一是建筑照明问题的工程设计。在审查施工图时，设计人员发现建筑工程中大部分外窗的面积相对较窄，建筑外的窗户数量也相对较少，导致了照明效果建筑结构。未能满足人们的基本需求会影响人们的生活环境。其次，在高层建筑结构中，没有可直接进入室外空间的避难设施。这与中国相关的消防条例不一致。第三，在设计建筑结构的基础设施的过程中，有许多不规则的建筑设计。这使得人们很容易进行施工过程。施工具有非常不利的影响。因此，必须运用相关施工技术进行处理，才能有效提高建筑结构的质量，以满足建设项目的相关要求。

3，施工方案设计必须结合实际。根据国家对建筑玻璃的安全管理，如果面积大于1.5平方米的玻璃底或玻璃窗小于最终装饰面小于0.5米的落地窗，则必须使用安全玻璃。所谓的安全玻璃是指玻璃不会因强烈的振动或冲击而破裂，即使破碎也不易破裂。包括钢化玻璃，夹层玻璃等。其中，安全玻璃的成本远远高于普通玻璃的成本。如果大面积使用安全玻璃，则建筑物的成本将会增加。

在实践中，它经常发生。原因如下：（1）建筑规范的理解程度和掌握程度不同，建筑专业知识体系中尚未受过教育和培养的其他专业人员在建筑设计方面的专业知识有限。可以理解为一个绘图，而不是掌握整体设计能力；（2）一些建筑专业人员在市场经济的冲击下变得浮躁，而不是专注于设计创作和研究。他们无视设计以赶上。质量；（3）没有终身学习的概念，对现状的满意度以及对相关学科的了解不多。因此，设计师需要加强自身的综合训练，注意提高专业技能，同时也要学会掌握其他专业的基础知识。这样，建筑设计工作可以更好，更符合施工现场的实际需要。

二、建筑施工图设计中应避免的问题

1，缺乏总体规划问题。这类问题主要体现在建筑图纸施工期间出现的部分房地产项目设计中缺少总体规划或总体规划设计深度。这些问题导致了建设部的批准。但是，它们不能满足建设部的要求。“建筑工程文件设计规范”的部分规定和要求。大多数设计的总体平面图只是建筑物的平面定位，缺少建筑物间距，广场，道路布局，挡土墙和道路转弯半径，宽度，交叉点，坡度点，高程，坡度，坡长，坡度。设计内容，土地红线标识，建筑红线，道路红线，绿地保护线等也是一个容易忽视的问题。在许多项目中，总体规划设计中缺少坐标网格，缺少圆规（或风玫瑰图），缺少各种出入口的问题也更为普遍。

2，消防设计问题。在总体方案设计中，道路转弯半径，消防车道宽度，消防场地的宽度和深度不符合规范要求，消防场地的绿化不符合消防车的要求，也是市政道路用作消防场所的地区。不要种植影响火灾的树木。在具体的实施过程中，开发商和设计人员经常覆盖地下车库的屋顶，以满足绿化率要求。在许多地方，当车库顶盖深度达到一定深度时，绿地可以包含在绿地率中。因此，车库顶盖的深度通常较深，一般在0.6米以上。相反，当覆盖土的深度大于一定值时，该区域不能用作消防场所和防火道。当地下室，半地下室和上层楼共用楼梯时，应在地下室或半地下室的入口和出口处进行防火分隔。

3，节能设计问题。在中国，建筑节能设计是一个新的，相对系统的，独立的学科。一些设计师对它没有足够的重视，并且对它不够熟悉。在设计过程中，常常存在窗墙比不符合要求，外墙，屋顶等围护结构传热系数未调整的问题，在许多设计中，热工程不需要不同的壁和热量要求。节能材料等的计算和选择不当，以及节能设计过程也忽略了材料防火性能要求的问题。

结束语

在建设工程施工前，施工图设计具有非常重要的意义。不仅有利于控制施工成本，而且有利于保证施工项目的施工质量，有效提高施工项目的效率。另外，在施工图施工图设计过程中，应注意施工中存在的一些问题，并采取相关技术手段，避免这些问题出现在施工过程中。

参考文献：

[1]梁丽莉.浅析建筑施工图设计应注意的问题[J].黑龙江科技信息.2011（09）

[2]李丹，王红伟.建筑施工图设计研究[J].科技资讯.2011（10）

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7401921eaeb49b82a0e7e38e.html