# 农田水利工程灌溉规划设计要点

辽宁省北票市三宝营水利服务站122116

摘要：农田水利工程能够达到改善农田水分状况、调节地区水情等方面的作用，是农业生产的重要助力。由于农田水利工程较为复杂，涵盖了农业经济、水力学以及土木工程学等领域知识，技术性以及实用性要求相对较高，工程灌溉规划设计难度相对较大。

关键词：农田水利工程灌溉要点

1.灌溉规划设计

1.1使用安全原则

工程安全是工程规划设计重点，设计人员要尽量避免在高危位置进行施工，对地形展开科学勘察，以选择出最佳的工程施工位置[3]。如果施工地条件不理想，可通过挖掘渠道的方式，提高工程安全系数。同时还要做好防洪泄洪规划，要将自然灾害以及人为灾害等不利因素都考虑到，保证灌溉成果可靠性。

1.2综合利用原则

所谓综合利用原则指的是，在对灌溉以及水电等农业种植功能需求进行明确的基础上，按照实际需要对规划技术实施统一规划与整理，以实现对水资源的多元化利用，从而切实提升水资源整体利用率。

1.3因地制宜原则

在进行工程规划设计之前，为保证工程实用性与适用性，有关部门要对灌溉区农业发展战略以及水资源实际情况等内容展开调查，按照因地制宜原则对工程展开科学设计，并适当提升规划设计标准，以保证工程灌溉效果。

2.农田水利工程灌溉规划设计要点

2.1科学设置取水方案

（1）若设计人员需要引入自流水作为水源进行灌溉，并运用无坝方式进行取水，需要先对渠首部分展开设计。通常渠首设计主要分为不建闸与建闸两种，设计人员要按照当地是否存在洪水发生隐患等因素，对具体渠首设计方式进行选择。由于在洪水期间，不建闸渠首在引水口流量控制方面存在问题，很容易被冲毁，因此在实际进行设计时，多建议使用建闸设计方式。在进行建闸方案制定时，通常建议将引水角设置为30～45°，以保证引水量，确保水流平稳程度，并减轻水流对引水口下部的冲蚀程度。（2）若灌溉区河流水资源较为丰富，但却存在着水位较低的问题时，此时无法通过自流水满足其引水灌溉要求，可通过有坝取水的方式，对引水质量进行保证。在具体进行灌溉时，会通过在河道上进行壅水建筑物修建的方式，完成相应引水任务。虽然此种方式需要投入一定量的工程成本，但因为其引水口位置与灌溉区距离较短，所用引水渠道长度较短，可有效减少对土石方工程与交叉建筑物的使用数量，优势也较为突出，设计人员要在充分分析利弊之后，再确定是否运用该种取水方式。

2.2合理布置灌溉渠

为达到相应灌溉目标，实现理想化农田水利工程运行模式，在实施灌溉渠系统规划过程中，需要与当地国土以及山林规划等紧密结合，并要对航运、民众生活用水以及发电等因素都考虑到其中，以实现全面安排、统筹兼顾的灌溉渠布置模式。（1）对当地地形条件进行合理运用，按照高处布置原则，尽量将灌溉渠布置在高处，并将配套的排水沟道放置在较低的位置，通过自流灌溉、排水的方式，构建起较为独立的灌水系统与排水系统。如果灌溉地区存在洼地或只有局部是高地，此时可通过实施小片提灌的方式，利用局部处理的方式，完成相应灌溉渠布置任务，但要注意，防止因为照顾局部而对全局造成影响的情况（2）根据灌溉规划设计原则，设计人员要对工程安全系数进行保证，在进行渠道布置之前，先做好地质以及其他勘察工作，尽量减少在难工险段以及高填方等地进行施工，且在进行山丘区渠道设计时，避免在溪、河边进行设置，防止出现山洪，通过人工手段降低自然灾害对于渠道所产生的影响。同时，因为各地区地形、气候以及降水量等情况并不相同，所以在进行灌溉渠道设计时，按照自然资源以及地理条件，合理对灌溉渠道系统展开规划。如果灌溉区存在较多山丘，通过对山丘起落差势能的运用，对落差实施集中处理，为灌溉作业开展提供更多便利；如果是灌溉区地势较为平坦，且水资源较为丰富，通过对各种水资源的合理运用，实施综合灌溉模式，合理运用区域内水资源，保证可以达到最佳的农田灌溉效果，对水资源价值进行深度挖掘与运用。在进行干支渠布置时，也要按照实事求是原则，根据具体情况进行设计预案规划。

2.3完善规划设计

为确保规划设计方案落实效果，在完成规划设计之后，有关部门要从技术、资金以及政策三方面入手，对设计方案实现质量进行保障。（1）技术保障。由于水利工程规划技术性较强，为保证工程运行质量，有关部门要不断加大对工程灌溉相关技术的研究力度，对现有技术进行强化的同时，加大新型技术的引进与研发力度，保障工程灌溉成果；三是政策保障。项目实施与相应政策保障有极大关联，相关部门要按照政策要求，先进行专业审批，再对工程进行使用，保证规划合理性与可操作性。（2）资金保障。各地可按照“谁投资、谁受益”的模式，通过宣传水利工程优势，吸引更多民众参与到水利工程建设之中，形成“自筹为主、国家为辅”的资金筹措方式，保证建设资金投入充足性。

3.综上所述，鉴于农田水利工程的重要作用，有关部门应进一步加大对水利工程灌溉规划设计的研究力度，在遵循安全性、因地制宜以及综合利用等设计原则的基础上，按照工程所在地实际情况与农业灌溉具体需要，制定出与之相符的灌溉规划设计方案，并在资金、政策以及技术等方面予以大力支持，保证工程灌溉效果，从而实现科学化农业种植与水资源利用模式。

参考文献：

[1]翟卫锦农田水利工程灌溉规划设计的探究

[2]朱成冬基于农田水利工程灌溉渠道设计分析

本文来源: https://www.lw00.cn/article/751c9cbf96433e8f5d1d2426.html