# 连续监测法论文-郑丹妮,缪林彬,刘建锋,江学民,王素芳

导读:本文包含了连续监测法论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:泥蚶,血红蛋白,过氧化物酶,酶活力

### 连续监测法论文文献综述

郑丹妮,缪林彬,刘建锋,江学民,王素芳[1]（2015）在《连续监测法测定泥蚶血红蛋白过氧化物酶活性的研究》一文中研究指出研究了泥蚶血红蛋白过氧化物酶活性测定的连续监测法。通过对两种Tg-Hb的催化底物、底物浓度、p H及温度的优化选择,确定泥蚶血红蛋白过氧化物酶活性的连续监测方法为:用p H 7.0,50 mmol/L的磷酸盐缓冲液作为测定缓冲液,底物愈创木酚和双氧水的浓度为4 mmol/L和2 mmol/L,在25℃用分光光度计在动力学模式下检测470 nm波长下连续监测10~40 sec间的吸光度变化,根据△A470/min计算酶活力。与常规检测方法相比,该方法不仅简便易行,且有较高的准确度。(本文来源于《药物生物技术》期刊2015年02期）

于洋[2]（2014）在《丙氨酸氨基转移酶(ALT)连续监测法测定及其临床意义》一文中研究指出ALT在肝细胞中较多,当肝脏受损时,此酶人血致使含量增加,往往作为诊断肝细胞损伤的重要指标之一,但其它疾病也会引起ALT不同程度的增高。ALT活性增高可见于下列疾病。(本文来源于《中国卫生标准管理》期刊2014年22期）

嵇鸣,姚莉韵,张建华[3]（2013）在《连续监测法测定血清亮氨酸氨基肽酶的活性及临床应用》一文中研究指出目的应用亮氨酰对硝基苯胺(Leu-pNA)为底物建立测定血清亮氨酸氨基肽酶(LAP)活性的连续监测法,并探讨其在肝病诊断中的临床意义。方法基于LAP催化水解Leu-pNA生成有色对硝基苯胺的原理,对pH值、底物浓度、反应时间等条件进行研究,并用该法检测临床各种肝病血清LAP活性。结果酶促反应最适pH为7.20,最适底物浓度为4.8 mmol/L,批内、批间平均变异(CV%)分别为3.68%、5.91%。临床检验表明,肝硬化、活动性肝炎患者的血清LAP活性均高于正常组,呈现显着性差异(P<0.05)。结论本法灵敏度高,结果准确,且操作简便,在肝脏疾病诊断中具有临床意义。(本文来源于《中国医药指南》期刊2013年07期）

徐坚强,谢服役[4]（2013）在《尿液N-乙酰--D-氨基葡萄糖苷酶连续监测法测定》一文中研究指出目的探讨2-氯-4-硝基苯-N-乙酰--D-氨基葡萄糖苷(CNP-NAG)为底物用连续监测法测定尿液NAG,并对其方法学进行评价。方法尿液中NAG作用于底物CNP-NAG水解游离出显色团对硝基酚(CNP),其生成速率与酶活力在一定范围内成正比,在405nm监测每分钟吸光度的变化,通过微摩尔吸光系数计算出NAG活力。结果本法最适PH为5.0,线性范围0～150u/L。批内CV3.86%(n25)批间CV4.67%(n25)平均回收率94%。与终点法对比测定结果相关性良好,Y(本法)=0.8492×(终点法)+0.6742=0.9834。结论用CNP-NAG为底物测定尿液NAG,反应后生成色源CNP,PKa为5.5,与酶的最适PH5.0接近,反应后即显色,通过连续监测△A/min,用微摩尔吸光系数计算出NAG活力,无需设样本空白,可进行自动化分析,使用方便。(本文来源于《现代实用医学》期刊2013年01期）

朱晓强,史咏梅,杨泽,谭华,刘军卫[5]（2012）在《双试剂连续监测法测定血清丙氨酸氨基转移酶测量不确定度评定方法的研究》一文中研究指出目的探讨临床检验中连续监测法测定中血清丙氨酸氨基转移酶(ALT)测量不确定度的评定方法。方法采用连续监测法在全自动生化分析仪上测定血清样本ALT的含量,据此原理建立数学模型,进行速率法测定血清中ALT的不确定度分析。结果血清中ALT的扩展不确定度U=4.8 U/L,k=2。结论本研究中分析了仪器本身和检测过程的几个不确定度分量,为进一步分析提供了一些思路。(本文来源于《中国国境卫生检疫杂志》期刊2012年06期）

王祖莲[6]（2011）在《单一试剂连续监测法测定α-L-岩藻糖苷酶》一文中研究指出AFU是1种溶酶体酸性水解酶,分类名为α-L-岩藻糖苷水解酶(EC 3.2.1.51)[1]。自从1980年法国学者Deugnier等报道原发性肝癌(PHC)的病人血清AFU活性升高,并经国内外研究证实,已确认AFU是PHC高灵敏的特异性标记物。建立1种方便适用的AFU检测方法尤为重要。用于AFU测定的方法主要有2类:(1)以4-甲基伞型酮-α-L-岩藻吡喃糖苷为底物的荧[2](本文来源于《云南医药》期刊2011年06期）

李光煜,陈东[7]（2011）在《桩身轴向应变的连续监测法》一文中研究指出静力试桩中桩身轴向应变是分析荷载传递机理的基础。滑动测微计可连续地测定桩身每米内的平均应变,通过荷载-应变关系曲线可较准确地计算轴向力、摩阻力、端阻力、负摩阻力;水平试桩时安装二条测管可准确地推算挠度曲线、最大弯矩点,临界荷载、极限荷载等桩基设计的主要参数,还可全面地评价桩身质量。该仪器不仅可用于各类试桩,还可用于各类岩土工程的现场位移监测。(本文来源于《西北地震学报》期刊2011年S1期）

曹鉴萍,丁晓琴,王玲,魏殿军[8]（2009）在《以对乙酰基苯基磷酸二钠盐为底物的碱性磷酸酶连续监测法》一文中研究指出目的合成对乙酰基苯基磷酸二钠盐(PAP-PNa2),并建立以PAP-PNa2为底物的碱性磷酸酶(ALP)测定方法。方法在半自动生化分析仪上采用连续监测法,建立实验参数。结果本法测定对乙酰基酚(PAP)最大吸收峰为325nm;ALP的Km=0.376mmol/L;340nm时PAP的ε为23390L·mol-1·cm-1,AMP缓冲液浓度为0.438mol/L时,最适底物浓度5.0mmol/L,最适pH值为10.4,延迟期60s,线性反应期15min;线性范围为0～1110U/L。Hb<115.62mg/L及胆红素浓度达171.0μmol/L对测定结果无影响。本法总ALP的参考范围为:男63.1～118.3U/L,女52.5～89.0U/L。结论该方法重复性好,线性反应期长,干扰因素少,适用于自动生化分析。(本文来源于《临床检验杂志》期刊2009年05期）

杨寿旺,李睿,黄建可[9]（2009）在《连续监测法检测血清中ALT结果的测量不确定度评定》一文中研究指出通过对连续监测法检测血清中ALT测量过程的分析,确定并简化测量不确定度的来源;采用不确定度A类评定和不确定度B类评定方法,量化各不确定度分量;计算合成不确定度与扩展不确定度。当ALT=66.5 U/L时,连续监测法检测血清中ALT的扩展不确定度为U=3.81U/L(K=2,置信水平95%);在各不确定度分量中,由标准品所引入的测量不确定度分量所占比重最大。依据JJF1059-1999《测量不确定度评定与表示》可对连续监测法检测血清中ALT的测量不确定度进行合理评定。(本文来源于《检验检疫学刊》期刊2009年04期）

王成河[10]（2009）在《TMS-1024i生化仪连续监测法异常监控曲线解析》一文中研究指出目的正确解析异常监控曲线,确保检测结果可靠。方法以丙氨酸氨基转移酶(ALT)和乳酸脱氢酶(LDH)为例,列举各类异常监控曲线,重点分析其形成的原因,以及如何从监控曲线上判断检测结果是否可靠。结果正常监控曲线多提示测定结果可靠;异常监控曲线多提示测定结果不可靠,可能为极高值样品或试剂有发生变质的可能;脂浊血可造成吸光度的假性增高,引起假报警或漏报。结论必须能熟练解读各类异常监控曲线,不能一味地依赖数据标志(如脂浊血引起的假报警或漏报)。(本文来源于《实验与检验医学》期刊2009年03期）

### 连续监测法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

ALT在肝细胞中较多,当肝脏受损时,此酶人血致使含量增加,往往作为诊断肝细胞损伤的重要指标之一,但其它疾病也会引起ALT不同程度的增高。ALT活性增高可见于下列疾病。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 连续监测法论文参考文献

[1].郑丹妮,缪林彬,刘建锋,江学民,王素芳.连续监测法测定泥蚶血红蛋白过氧化物酶活性的研究[J].药物生物技术.2015

[2].于洋.丙氨酸氨基转移酶(ALT)连续监测法测定及其临床意义[J].中国卫生标准管理.2014

[3].嵇鸣,姚莉韵,张建华.连续监测法测定血清亮氨酸氨基肽酶的活性及临床应用[J].中国医药指南.2013

[4].徐坚强,谢服役.尿液N-乙酰--D-氨基葡萄糖苷酶连续监测法测定[J].现代实用医学.2013

[5].朱晓强,史咏梅,杨泽,谭华,刘军卫.双试剂连续监测法测定血清丙氨酸氨基转移酶测量不确定度评定方法的研究[J].中国国境卫生检疫杂志.2012

[6].王祖莲.单一试剂连续监测法测定α-L-岩藻糖苷酶[J].云南医药.2011

[7].李光煜,陈东.桩身轴向应变的连续监测法[J].西北地震学报.2011

[8].曹鉴萍,丁晓琴,王玲,魏殿军.以对乙酰基苯基磷酸二钠盐为底物的碱性磷酸酶连续监测法[J].临床检验杂志.2009

[9].杨寿旺,李睿,黄建可.连续监测法检测血清中ALT结果的测量不确定度评定[J].检验检疫学刊.2009

[10].王成河.TMS-1024i生化仪连续监测法异常监控曲线解析[J].实验与检验医学.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/76b5ad83a8feb9301db32e79.html