# 浅析如何提升农村配网的供电可靠性

（国网四川省电力公司达州市蒲城供电分公司四川达州635000）

摘要：伴随我国社会经济不断发展，人们的用电需求也不断增加，在农村配网供电指标中，配网供电可靠性属于一个重要的指标。因此，本文对如何提升农村配网的供电可靠性进行分析，希望能够起到一定积极的作用。

关键词：农村配网；供电；可靠性；分析

1、影响农村配电网可靠性的相关因素

现今，伴随我国社会经济不断发展，对于供电的可靠性提出了更加严格的要求，在电力系统发电、输送以及供电的过程中，配电网属于一个主要的系统，电力通过配电网实现销售，并给广大的农村电力用户提供电能。因此，应该对配电网的可靠性影响因素给予重视，使用有效的合理的方法，提高农村配网的供电可靠性。

1.1、线路故障

配电网的可靠性指的是配电网对于用电客户提供电能能力的保证，在很大程度上影响了供电质量与供电效益。通常来讲，供电可靠性影响因素中最为明显的是线路故障因素。在线路运行的时候，由于发生自然灾害，一些设备线路出现故障，出现这种问题的原因一般是因为雷电灾害、雪灾、地震等，导致线路出现中断的问题，在很大程度上降低了农村配网供电的可靠性。因此，应该做好相应的防护措施，避免故障问题。出现线路故障问题还可能是由于受到外力因素的影响。包含外力的撞击、树枝砸落、人为破坏等，这类线路故障属于意料之外、不定期的，因此，处理难度比较大，需要对这类型问题给予重视，尽量避免故障的发生。

1.2、软硬件缺陷

由于农村电网的设备使用时间比较长，设备出现老化的情况，并且技术落后，设备出现事故问题，无法进行有效的维修，影响了用户正常的电能使用。还没有建立一个完善的配电网自动化系统，导致事故处理的效率比较低下。没有跟上现代化的模式，运行维护水平和管理水平有待提升、电力线路的管理人员的综合素质有待完善，不利于农村配电网的供电可靠性。

1.3、作业停运

在农村配网运行使用的过程中，可能出现作业停运的情况，作业停运指的是因为新建工程、检修工程、改造工程等，有计划性导致的停运。并且倘若由于作业停运，停电一般都使用片停的方式，影响范围比较大，在一定程度上降低了农村配网的供电可靠性。

2、提高农村配电网供电可靠性的方法

2.1、加强临时停电和计划施工管理

在农村配电网中，应该加强计划、临时停电、施工的管理。倘若进行电力生产与检修时，没有一个完善的计划，那么会导致电力供应和停电检修之间的矛盾，因此，应该加强临时停电和计划施工的管理，才可以提高供电的可靠性。在配网检修时，应该对停电范围进行严格的控制，尽量不要由于一段的停电工作而导致整条馈线停电。在停电范围内需要对缺陷进行处理，避免出现重复停电的情况。在计划性停电时，应该做好转供电工作，确保人们日常的生产生活不受到影响。加强对于临时停电、故障事故的管理。有效控制停电的时间，落实各项措施，提高有关人员的技术能力和综合素质，配置配网抢修的车辆、临时发电车以及通讯装备，提高抢修的效率，减少处理的时间。加强对于停送电的管理。在检修施工时，检修人员需要提前到施工现场，并且开工前，需要落实各项准备措施。在检修送电执行预汇报的制度，有利于操作人员到达施工现场，等待恢复送电的操作。

2.2、对以往的施工方式进行改进

在新线路的工程施工中，确保安全的情况下，应该在线路停电前进行放线和立杆的工作，在线路停电后，做好紧线和搭接工作。配变接好线路，等到准备工作就绪后，才能够进行停电，接入跌保具，留有充足距离的电缆后，线路就能够恢复送电，剩下的工作根据预贸接电装置进行作业。对要彻底改造的旧线路，通常不使用旧通道。在进行新线路的设计时，新线路和带电线路连接位置应该设计耐线杆，减少停电的工作量。改变以往的停电操作顺序，对操作环节进行不断优化，压缩操作时间。在确保安全生产条件下，严格控制停电的时间，并每个月通报施工的用时情况，对于施工超时，并且没有理由的责任单位，应该进行通报批评，并纳进月度的绩效考核中。

2.3、加强生产的管理

2.3.1、采用目标管理方式

进行目标管理，是提高农村配网可靠性的一个重要措施。在每年，职能部门应该提出本年度和分季度的供电可靠性目标值，并且一一分解，下达到各个生产部门中，使各个生产单位能够明确自身的指标，有针对性的进行研究和分析，制定具有可行性的、操作性的控制措施，有效使用事前的计划指标和事后统计分析进行控制工作。通过落实目标管理，各个生产部门能够提高自身的约束能力，不断提升管理意识，确保全局的可靠性指标，从而提高农村配网的供电可靠性。

2.3.2、对停电记录进行细化

为了有效控制停电的次数，落实各个部门的责任，提高配网供电的可靠性，在落实目标管理情况下，需要记录停电事件和有关责任，应该进行分段输入与管理的要求，对停电的全过程进行分解。通过细化停电事件的各项记录，提高停电单位约束意识，能够在一定程度上减少停电的次数和停电的时间，与此同时，也给管理考核提供有效的支持。

2.3.3、提高人员的综合素质

伴随科学技术不断发展，配网技术性也变得越来越高，对于人员的综合素质提出了更加严格的要求。要求工作人员不但应该掌握运行、检修、设计、规划等，还要了解计算机技术、配电网自动化维护、运行等。因此，为了确保农村配网供电的可靠性，应该提高专业人员的工作能力和综合素质，定期对人员进行教育培训，在培训后，应该进行相应的考核，确保人员对培训内容有一个良好的掌握。提高人员的综合素质，确保人员能够满足岗位的要求。定期组织考核活动，确保理论知识在实际中可以得到应用，确保农村配网的供电可靠性。

2.4、加大防止配电网的外力破坏力度

在农村配网运行的过程中，应该建立相应的责任制度，做好盯防工作，对于一些重要的线路段，应该加强巡视保护工作，并且落实人员的责任。其次，在施工现场，使用探沟查验措施，从而保证入地电缆等线路设备的安全性。在基建的范围内，应该设置警示的标牌。在开挖的位置使用醒目的手段，做好电缆实际路径的标示工作。编写电力设施的保护宣传手册，做好电力设施保护宣传工作，增加人们的保护意识。还应该清除安全距离不足和跨路线路隐患，减少外力造成的破坏，确保农村配网的供电可靠性。

2.5、采用先进设备，实现配电网自动化

使用先进的有效的设备，通过通信网络，实时监测配电网，随时掌握网络中各个元件的运行情况，在故障还没有发生的时候，就及时消除隐患。配电网络应该不断朝着自动化的方向发展，自动隔离故障段，恢复非故障段的供电，选择合理的科学的自动化系统方案，在落实监控措施的同时，不断加强对于电网实时状态、开关动作次数、设备、潮流动向、负荷管理情况的采集工作，落实网络管理，做好优化方案拟定，从而提高农村配电网的供电可靠性，提升供电可靠率。还有，切换开关和联络开关应该相互联系，使由故障导致的部分失电负荷转移至其它的系统，从而恢复供电，减少非故障线路停电时间，提高农村配网的供电可靠性。

3、结束语

伴随电力体制不断改革和发展，农村配网供电的可靠性起到越来越重要的作用，本文分析了农村配电网供电可靠性的影响因素，并提出了一些提高农村配电网供电可靠性的措施，有关人员只有在工作的过程中不断进行学习和总结，进行科学有效的管理，通过这样的方式，才可以满足人们日益增长的用电需求，提高农村配网供电可靠性，促进农村配网的发展。

参考文献：

[1]林雪萍.提高10KV配网供电可靠性的方法探讨[J].企业技术开发，2013（12）.69-71.

[2]郭晓燕.提高供电可靠性的措施探讨[J].通信电源技术，2013（09）.122-123.

[3]周洪彬.提高10KV配电网供电可靠性的方法[J].农村电工，2013（10）.45-46.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/76ce8d9753573554369fc680.html