# 直流光学电流互感器论文-叶木生

导读:本文包含了直流光学电流互感器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:直流光学电流互感器,信号检测与处理,调制解调,单光路补偿

### 直流光学电流互感器论文文献综述

叶木生[1]（2014）在《直流光学电流互感器信号检测与处理关键技术的研究》一文中研究指出高压直流输电技术的飞速发展，使得直流参量的测量日渐重要。传统的直流测量方法一般都基于电磁感应原理，存在体积庞大、结构复杂、绝缘要求高等缺点。光学电流互感器（Optical Current Transformer，简称OCT）有着体积小重量轻、绝缘结构简单、不存在磁饱和问题等优点，对直流OCT展开研究，推动其产品化、实用化，对于高压直流输电技术的发展有着重要的意义。在信号检测与处理上，直流OCT存在两个主要问题：一是信噪比低、噪声与信号频段相重迭，使得有用信号很难从干扰噪声中提取、恢复出来；二是其待测电流和数据处理过程中的固有常量都是直流，无法进行分离，使得一般的信号检测方法应用于直流OCT时，无法得到较好的测量精度。针对这两个问题，本文对直流OCT信号检测与处理的关键技术展开研究。针对直流OCT信噪比低、信噪频段重迭的问题，对其进行了信噪特性分析，提出采用调制解调法，实现信噪频带分离和信号的提取，并对调制解调法的原理进行了探讨。对包络检波法和同步解调法两种解调方法的抗噪性能进行了理论推导和仿真分析，结果表明，如果仅对直流量进行测量，两种解调方法有着基本一致的抗噪性能，如果除了直流量还要对谐波电流进行检测，则同步解调法的抗噪性能更好。在本文中，采用了总体性能更好的同步解调法。针对直流OCT待测电流和固有常量无法分离的问题，对信号检测方法进行了分析，指出单光路法和双光路法等一般的信号检测方法应用于直流OCT时无法获得良好的测量精度。在此基础上，对直流OCT的信号检测方法进行了优化，提出了单光路补偿法。理论和仿真分析的结果表明，该方法弥补了单光路法和双光路法的缺点，有着较高的测量精度。设计了直流OCT实验系统，完成了电路的焊接与调试，并进行了实验研究。对调制光源的光强稳定性进行了理论分析和实验，指出温度是主要的影响因素，并提出了降低其影响的实验手段。在用调制解调法实现信号提取的基础上，测定了实验系统的特性曲线，完成了实验系统的校正，验证了本文所提出的直流OCT信号检测与处理方法的优越性，并进行了直流电流测量的误差实验。实验结果表明，本文所设计的直流OCT系统能达到±0.6%测量精度。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2014-06-01）

马大千[2]（2008）在《直流光学电流互感器信号检测技术的研究》一文中研究指出基于法拉第磁光效应的直流光学电流互感器具有广阔的发展前景,但在实用化道路上还存在一些问题,本文针对提高直流光学电流互感器的信号检测性能展开研究。本文首先设计了直流光学电流互感器的结构,对其在测量过程中引入的内部噪声及其信噪特性进行理论分析和试验,验证了其存在噪声与信号频带相重迭的问题。其次,分析和比较了微弱信号检测的各种方法,针对直流输电系统电流测量的要求,确定采用调制解调方法对直流输电线路上的直流电流进行测量,采用相关检测方法测量直流输电线路的谐波电流。再次,设计了直流光学电流互感器的直流电流测量系统,在LabVIEW环境下进行了仿真验证,并设计了直流检测实验电路和信号检测结构,仿真和试验结果表明本文所设计的直流测量系统能够满足测量要求。最后,应用相关检测法设计了特征谐波测量系统,在LabVIEW环境下进行了仿真验证,结果满足谐波检测的精度要求。(本文来源于《华北电力大学（北京）》期刊2008-12-18）

马大千,刘君,王倩,李岩松,刘娜娜[3]（2008）在《提高直流光学电流互感器信噪比的方法研究》一文中研究指出本论文针对提高直流光学电流互感器的输出信噪比展开研究,介绍了基于法拉第磁光效应原理的直流光学电流互感器,分析了它的信噪特性,在此基础上进行了基于调制解调的方法在提高OCT测量精度中的研究,给出了系统框图和推导过程,并用Labview对其进行了仿真。仿真结果证明这种方法能有效提高直流光电互感器的信噪比。(本文来源于《中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十四届学术年会论文集（上册）》期刊2008-10-01）

### 直流光学电流互感器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

基于法拉第磁光效应的直流光学电流互感器具有广阔的发展前景,但在实用化道路上还存在一些问题,本文针对提高直流光学电流互感器的信号检测性能展开研究。本文首先设计了直流光学电流互感器的结构,对其在测量过程中引入的内部噪声及其信噪特性进行理论分析和试验,验证了其存在噪声与信号频带相重迭的问题。其次,分析和比较了微弱信号检测的各种方法,针对直流输电系统电流测量的要求,确定采用调制解调方法对直流输电线路上的直流电流进行测量,采用相关检测方法测量直流输电线路的谐波电流。再次,设计了直流光学电流互感器的直流电流测量系统,在LabVIEW环境下进行了仿真验证,并设计了直流检测实验电路和信号检测结构,仿真和试验结果表明本文所设计的直流测量系统能够满足测量要求。最后,应用相关检测法设计了特征谐波测量系统,在LabVIEW环境下进行了仿真验证,结果满足谐波检测的精度要求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 直流光学电流互感器论文参考文献

[1].叶木生.直流光学电流互感器信号检测与处理关键技术的研究[D].哈尔滨工业大学.2014

[2].马大千.直流光学电流互感器信号检测技术的研究[D].华北电力大学（北京）.2008

[3].马大千,刘君,王倩,李岩松,刘娜娜.提高直流光学电流互感器信噪比的方法研究[C].中国高等学校电力系统及其自动化专业第二十四届学术年会论文集（上册）.2008

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7717abe179d6cca33670879f.html