# 电压检测型有源滤波器论文-沈虹,石宇龙,江百乾,郭小强

导读:本文包含了电压检测型有源滤波器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:有源电力滤波器,公共耦合点,谐波补偿

### 电压检测型有源滤波器论文文献综述

沈虹,石宇龙,江百乾,郭小强[1]（2015）在《基于PCC电压检测的有源电力滤波器研究》一文中研究指出传统有源电力滤波器(APF)实现谐波补偿功能时采用较多的是基于负载电流检测的方法,且使用比例积分(PI)控制器。由于PI控制器无法实现对交流量的无静差跟踪,所以补偿效果有限;且检测负载电流需额外的电流传感器,当谐波源距离较远时,检测负载电流并将其信号远距离传送就很困难。因此这里采用一种无电流传感器的谐波补偿控制方式。该方法检测的是滤波器与电网所连接的公共耦合点(PCC)电压。通过归纳电压与电流之间的关系,将电压信号转换为补偿谐波的指令电流信号,经比例复数积分(PCI)算法,实现无静差控制,完成系统谐波补偿。仿真与实验结果验证了该方案的正确性与可行性。(本文来源于《电力电子技术》期刊2015年02期）

王璐,唐杰,耿运涛[2]（2014）在《非理想电网电压情况下有源电力滤波器补偿电流检测技术研究》一文中研究指出有源电力滤波器(Active Power Filter,APF)补偿电流检测环节对其补偿性能有着重要的影响。叁相电网电压不对称且畸变时,传统的p-q法和ip-iq法无法准确实现对负荷综合补偿。采用基于同步旋转坐标系法实现对基波正序有功分量的提取,在电网电压畸变时,增设一种基于低通滤波器的基波正序电压提取电路,该检测方法避免了传统锁相环对检测相位的误差,能够准确实现负载的综合补偿。同步旋转坐标系法即为将负荷电流合成矢量投影到电网电压合成矢量上,与其同频同相的电流即为基波正序有功电流分量,从而得到谐波、负序和无功分量,实现对负荷的综合补偿。最后给出了基于Fdatool(Filter Design&Analysis Tool)工具箱低通滤波器详细的设计方法。理论分析和仿真结果证明所提检测方法的正确性和有效性。(本文来源于《仪表技术》期刊2014年12期）

戴小祥,李俊,刘小宁,苗涛[3]（2013）在《并联有源电力滤波器谐波检测及直流侧电压控制方法分析》一文中研究指出简述了并联型有源电力滤波器的基本工作原理和系统构成。为了快速、有效地检测出电力系统中的谐波、负序和零序电流,提出了一种基于Fryze Buchholz Dpenbrock(FBD)算法的电流实时检测方法。为保证补偿效果,直流侧电压Ucdc必须维持在一定数值,并尽量减小波动。Ucdc稳态控制采用了直接电流控制方法来完成。最后采用(本文来源于《电气应用》期刊2013年13期）

尚羽佳[4]（2011）在《并联型有源电力滤波器谐波检测与电压预测控制的研究》一文中研究指出随着电力电子技术的不断发展,各种电力变换器件的应用越来越广泛,这严重影响了现代电网的电能质量。并联型有源电力滤波器因其较好的谐波补偿性能成为治理电网电能质量的有效工具。本文旨在对有源滤波器运行时存在的电磁干扰及数字控制延时问题进行研究,以提高有源滤波器的谐波补偿性能。首先,在详细分析和对比了现在比较流行的各种谐波检测方法的基础上,本文采用自适应谐波检测法。由于实际运行情况下的电磁干扰会严重影响谐波检测的精度,为此本文提出了一种改进的自适应谐波检测算法。通过输出误差的自相关平均估计代替输出误差值,从而能计算出参考电流值中的有效部分,同时可以准确的提取负载电流中的基波分量,并减小自适应滤波器的稳态误差。其次,针对数字控制系统中的控制延时问题,本课题提出了一种电压空间矢量预测控制方法进行电流控制;同时考虑到逆变器叁桥臂的关联性,采用空间矢量调制(SVPWM)技术生成PWM控制信号。为了得到SVPWM所需的参考电压空间矢量,本文首先建立了有源滤波器的离散模型,通过系统的离散模型得到了下一拍输出参考电压的计算公式。对公式中的参考电流及电网电压采用拉格朗日插值法计算,采用预测参考电流及周期平均误差得到下一拍输出电流,通过对上述叁个量的预测可以得到下一拍预测参考电压矢量。最后,在原有实验的基础上,构建了以DSP-TMS320F2812为主控制芯片的实验系统,并且将上述算法进行C语言编程实现。对比实验结果表明,通过软件抗干扰对谐波电流检测算法的影响,同时电压矢量预测算法减小了数字控制系统延时,有源滤波器样机有了更好的补偿效果。(本文来源于《天津大学》期刊2011-12-01）

缑新科,尹发根,郭永忠,肖玺[5]（2010）在《Park变换在有源电力滤波器电压谐波检测中的应用》一文中研究指出谐波检测的准确与快速决定了有源电力滤波器的补偿效果,阐述了Park变换的基本思想与运算规律。以电压谐波为研究对象,采用了基于Park变化的检测方法,设计了谐波检测过程中的低通滤波器。用Multisim仿真软件对这种检测方法进行了仿真,仿真结果表明该方法的准确性、快速性能够满足要求,具有一定的合理性。(本文来源于《工业仪表与自动化装置》期刊2010年05期）

钱伟杰[6]（2008）在《基于电压检测型级联H桥有源滤波器的研究》一文中研究指出近年来,随着大量非线性负荷在工业现场的应用,电网中出现了大量的谐波,配电网中的谐波扩散问题也随之越来越严重,由于有源滤波器作为新型可应用的重要的抑制谐波手段,如何更加合理有效地利用它来对谐波进行抑制是界内重要研究方向之一,本文研究的对象是一种基于电压检测型级联H桥有源滤波器,内容包含这种有源滤波器的相关原理分析,配置方案的确定以及级联H桥直流侧电压问题的解决,软硬件开发。为了更好地抑制谐波扩散现象,学者们提出了这种新型的基于电压检测型并联有源滤波器,这种有源滤波器对于各次谐波的作用等效于并联电阻。为了更好地对谐波扩散现象进行分析,本文声明了一个名叫谐波等效负荷参数的变量,用来描述谐波电压分布和谐波等效负荷之间的关系,并在此基础上更加明确了谐波在电网上的传输规律以及电压检测型有源滤波器能对谐波扩散进行抑制作用的原因,并提出了这种有源滤波器在电网中的一种配置方案来抑制谐波的扩散现象。大功率电力电子开关器件和高速控制芯片的发展为高功率大容量的有源滤波器的进一步深入研究提供了条件,应用级联H桥有源滤波器就是其中重要的方法之一。级联H桥有源滤波器是由多个低压模块单元组成,每一个单元都是一个带有独立的直流侧电容的单相全桥变换器。级联H桥有源滤波器具有很多优点,例如简单的易于模块化的拓扑结构,仅通过电容支撑的灵活的直流侧电压的实现。但是级联H桥有源滤波器的主要缺点也正是由于大量的隔离的直流侧电容的存在而引起的装置的不稳定。本文针对直流侧电压波动的降低和直流侧电压之间的平衡控制提出了一些方法,并用仿真结果证明了方法的正确性。对于级联H桥有源滤波器,载波相移脉宽(Carrier Phase Shift PWM CPS-PWM)调制技术是非常优秀的实用的调制策略,因为它能协调有源滤波器存在的功率等级的提高和开关频率的提高之间的矛盾。本文在DSP-LF2407的开发环境下,针对级联H桥有源滤波器的载波相移控制调制方法设计了单相五电平级联H桥有源滤波器实验装置(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2008-06-01）

陈维荣,唐蕾[7]（2006）在《非理想电压下有源电力滤波器的电流检测》一文中研究指出分析了有源电力滤波器(APF)电流(ip-iq)检测法中影响检测精度的因素,包括低通滤波器和锁相环的频率及相位检测误差.为消除电流检测中非理想电压带来的锁相环检测误差,提出改进的电流(ipi-q)检测法.在该方法中,将APF直流侧电压的调整部分单独考虑,调整量加入到经过低通滤波器滤波并经反变换环节得到的基波电流信息中.这样,未经过反变换的直流侧电压调整值不受锁相环误差的影响.仿真验证了改进方案能有效降低非理想电压对电流检测精度的影响,提高APF性能.(本文来源于《西南交通大学学报》期刊2006年01期）

陆秀令,周腊吾[8]（2005）在《串联型有源电力滤波器的谐波电压检测方法》一文中研究指出根据串联型有源电力滤波器的工作原理,基于瞬时无功功率理论,提出了一种谐波电压的瞬时检测方法。该方法具有快速、准确的特点,实验结果证明了所提出方法的正确性和可靠性,为有效抑制谐波提供了可靠的保证。(本文来源于《华东电力》期刊2005年07期）

顾建军,刘汉奎,公茂忠,徐殿国[9]（2003）在《基于电源电压瞬时相位检测的并联型有源滤波器研究》一文中研究指出文章通过对并联型有源滤波器的系统结构和工作原理的简要分析 ,提出了一种基于电源电压瞬时相位检测以获取系统控制回路补偿参考电流的检测控制方法。在此基础上 ,研制了采用该控制方式的实验样机 ,并进行了实验研究。实验结果证明了文章提出的滤波器控制系统是正确和有效的。(本文来源于《电气传动》期刊2003年02期）

肖国春,裴云庆,姜桂宾,王兆安[10]（2001）在《稳定电源用直流有源滤波器的检测纹波电压控制方法》一文中研究指出对一种特殊的高精度、低纹波大功率直流稳定电源的直流有源滤波器的主电路结构和抑制纹波的原理进行了分析 ,提出了检测纹波电压的直流有源滤波器控制方法 .该方法通过检测负载的纹波电压来控制有源滤波器的输出 ,从而降低了负载电流纹波 .这种方法的显着优点是 :在对传感器和电路元件精度要求不高的情况下 ,非常容易实现大功率直流稳定电源的低纹波要求 .对一台实际应用的工业装置的测试表明 ,其电流纹波系数达到了 1× 10 - 5.(本文来源于《西安交通大学学报》期刊2001年12期）

### 电压检测型有源滤波器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

有源电力滤波器(Active Power Filter,APF)补偿电流检测环节对其补偿性能有着重要的影响。叁相电网电压不对称且畸变时,传统的p-q法和ip-iq法无法准确实现对负荷综合补偿。采用基于同步旋转坐标系法实现对基波正序有功分量的提取,在电网电压畸变时,增设一种基于低通滤波器的基波正序电压提取电路,该检测方法避免了传统锁相环对检测相位的误差,能够准确实现负载的综合补偿。同步旋转坐标系法即为将负荷电流合成矢量投影到电网电压合成矢量上,与其同频同相的电流即为基波正序有功电流分量,从而得到谐波、负序和无功分量,实现对负荷的综合补偿。最后给出了基于Fdatool(Filter Design&Analysis Tool)工具箱低通滤波器详细的设计方法。理论分析和仿真结果证明所提检测方法的正确性和有效性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电压检测型有源滤波器论文参考文献

[1].沈虹,石宇龙,江百乾,郭小强.基于PCC电压检测的有源电力滤波器研究[J].电力电子技术.2015

[2].王璐,唐杰,耿运涛.非理想电网电压情况下有源电力滤波器补偿电流检测技术研究[J].仪表技术.2014

[3].戴小祥,李俊,刘小宁,苗涛.并联有源电力滤波器谐波检测及直流侧电压控制方法分析[J].电气应用.2013

[4].尚羽佳.并联型有源电力滤波器谐波检测与电压预测控制的研究[D].天津大学.2011

[5].缑新科,尹发根,郭永忠,肖玺.Park变换在有源电力滤波器电压谐波检测中的应用[J].工业仪表与自动化装置.2010

[6].钱伟杰.基于电压检测型级联H桥有源滤波器的研究[D].哈尔滨工业大学.2008

[7].陈维荣,唐蕾.非理想电压下有源电力滤波器的电流检测[J].西南交通大学学报.2006

[8].陆秀令,周腊吾.串联型有源电力滤波器的谐波电压检测方法[J].华东电力.2005

[9].顾建军,刘汉奎,公茂忠,徐殿国.基于电源电压瞬时相位检测的并联型有源滤波器研究[J].电气传动.2003

[10].肖国春,裴云庆,姜桂宾,王兆安.稳定电源用直流有源滤波器的检测纹波电压控制方法[J].西安交通大学学报.2001

本文来源: https://www.lw00.cn/article/771bd2d703e09cda63af9548.html