# 关于火电厂集控运行的危险点预控探讨张龙

(身份证号码：34040319770609xxxx安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电厂安徽淮南232007)

摘要：近年来，我国的火电厂发展迅速。但是在火电厂集控运行过程中存在着许多危险点，通过对这些危险点的预控能够有效地提高火电厂的安全性，因而具备极强的现实意义。下文就火电厂危险点预控的有效手段进行简单的探讨分析，仅为火电厂相关管理人员的工作提供参考。

关键词：火电厂集控运行；危险点；预控；风险意识；对策

引言

改革开放以来，我国的各项事业都取得了快速的发展和进步，这一方面促进了经济社会的发展，但同时也对包括电能在内的能源供应提出了更高的要求。在我国，火电厂是最主要的电能生产单位，其能否实现安全稳定运行对确保电能的安全供应至关重要，必须得到充分的重视。然而现实却是火电厂在进行电力生产的过程中存在着诸多不安全因素，这些因素严重地就可能导致安全生产事故，由此带来的经济和人员损伤可能会十分巨大。而作为火电厂开展电力生产的核心环节，集控运行更是需要加强对各种潜在不安全因素的重视，通过对各种危险点进行深入分析并加强预控，从而为火电厂的正常生产运行提供可靠保障。

1火电厂集控运行的危险点分析

对于火电厂来说，其集控运行包括了以下三个体系:汽轮机、发电机、锅炉及其附属设备。因为集控运行具有结构复杂、包含设备种类和数量繁多、操作量大等方面的特性，所以就难免不会产生一些危险点。导致这些危险点的原因既有客观方面的成因，也有主观方面的一些管理缺失，总体具有复杂性、潜伏性和可控性的特点。例如部分设备在安装施工阶段没有达到相关质量要求，进而就可能给设备的正常工作带来潜在隐患;一些设备长期工作，老化情况严重，没有及时对设备进行升级更新和改造也会造成危险点;还有就是随着科技的进步，集控系统中的设备种类和技术先进性都较过去有了明显提升，但一些操作人员的技术水平却没有同步提升，不能正确操作设备也会产生安全隐患;最后，部分火电厂没有形成完善的集控运行管理制度，对集控运行中发现的问题也不能做到提高重视，从而使得对危险点的预控工作开展困难。

2集控站运行中所存在的危险点及产生原因

2.1管理原因

管理者是整个团队运行的核心，他掌握着团队运行的方向。而在火电厂的集控运行过程中，经常会因为生产技术管理工作的不到位对施工过程产生影响。具体表现为，设备出现故障时不能采取合理的措施及时制止;对工作人员的日常安全教育不到位，没有组织全体范围的员工安全教育工作;对个人出现的违章现象处理不到位，不严肃处理的后果就是工作人员不会产生畏惧心理，不能及时认识到施工过程中的错误给整个工程带来的损失;安全设施的不规范也是管理者在管理过程中出现的较大漏洞，危险标志以及其他标识的不规范，对于安全进出的提醒不醒目，都出对施工过程的安全造成影响。

2.2设备因素

火电厂集控运行涉及众多设备，而这些设备本身的工作可靠性对集控运行的安全性影响巨大。一些设备本身就存在安装方面或性能方面的缺陷，而这些缺陷就可能会逐渐发展成为危险点。此外，设备因为缺乏及时的更新或检修维护，造成设备的工作可靠性降低也是滋生安全隐患的危险点之一。

2.3人为因素

火电厂集控运行操作要求高，操控复杂，工作人员的技术水平高低直接影响对危险点预控工作的质量。工作人员在危险预控方面往往存在侥幸心理，在操作过程中无意甚至故意违章，对企业生产造成一定影响。人为因素是火电厂发生危险的主要因素，因此必须培养工作人员树立正确的工作心态，且加强日常的安全技术培训，减少因人为因素造成的危险事故。

3火电厂集控运行过程中存在的主要危险点

火电厂集控运行过程中危险点众多，总的来说可以归纳为8类:(1)常规设备作业中客观存在的危险点;(2)由于天气原因，比如暴雨、雷电、大风、暴风雪等恶劣天气带来的危险点:(3)现场操作人员习惯性违章作业带来的危险点:(4)火电厂设备本身存在一些缺陷，设备安装过程中没有严格按照相关要求进行，存在着安装质量不达标的不良现象，或者因场地环境原因导致的危险点;(5)日常的维护管理过程中，维修人员修理调试不到位，设备日常保养不及时等导致的危险点;(6)火电厂集控运行过程中临时增加工作或者更改设计方案可能会引导一些突发的危险点:(7)火电厂管理系统信息不全面，为预控运行过程中系统运行状态、故障原因分析等工作带来麻烦，导致工作人员判断错误，引发危险点:(8)技术人员专业素质有待加强，对于整个电网及相关的设备不够熟悉，设计运行计划等工作中考虑不够周全，可能会引发危险点。

4火电厂集控运行危险点的预控防范措施

4.1落实安全责任制

首先，可以将对集控运行危险点的管理职责落实到一个个具体的集控运行岗位上去;其次，对集控运行岗位上的员工执行基于安全职责的绩效考核制度，促使他们严格按照规章制度进行作业;最后，对所有员工加强规范要求，对集控运行岗位尤其是重要岗位坚持持证上岗，通过实施可操作性较强的现场管理规程来预防各种安全隐患。

4.2加强集控站运行人员参与电网管理的力度

集控站设备检修过程中，运行人员并不会参与到该工作之中，但是实际的工作过程中仍然需要对整个检修计划的内容有详细的了解，确保相应的操作计划安排的科学合理。如果是因为设备检修或者修试的原因导致电网出现无序重复停电现象，需要做好相关记录工作。由于设备自身存在缺陷导致操作过程中出现各种故障，要及时的了解故障原因，并与专业技术人员进行交流沟通，采取合适的解决手段，避免出现擅自打开网门强行作业的不良现象。

4.3提高操作人员技能

提高操作人员技能主要体现在专业技能培训以及安全知识教育两个方面。了解设备的安全运行模式，学习有关安全的规章制度。例如电气设备的安全制度中规定，四项组织措施和技术措施相互结合又相互独立，是一个即相互制约又相互配合的有机整体。如果操作人员能够充分熟悉这些制度规范，做到严格遵守，不做与之相悖的行为，就能在很大程度上提高安全作业的质量;火电厂的集控运行是主管火电厂主管机、电、炉三大主机以及相关设备的重要生产单位，它拥有着复杂的运行体制。因此，工作人员严格按照规范执行操作，是保证安全非常重要的措施。

4.4借助科技手段对设备加强监控

对于包含众多设备的集控运行系统，可以构建基于信息网络技术的监控系统，通过形成智能化的监控网络，可以使设备异常问题在第一时间就能被及时发现，从而给危险点的发现和预控工作提供依据。此外，在对设备实施动态实时监控的基础上，还可以开展设备的状态检修工作，从而提升设备管理维护工作的质量。

4.5结合站内大修或者技改工作采取针对性的预控措施，避免习惯性违章

相关管理人员需要针对大修或者技改工作的实际情况，提前做好作业准备，明确具体操作过程中可能会出现的各种危险点，及时处理电网结构中存在的各种问题。为了防止站内工作人员因长时间疲劳作业引发不安全事故，必须要合理的安排个工作组的作业时间，要能够保证所有工作人员有比较充足的休息时间。日常管理过程重要加强巡视检查，相关人员要对电网的运行情况以及修试工作有详细的了解，严格按照有关的操作规范进行工作，变电站管理要切实按照“两票三制”、“操作五制”进行，设备验收时始终遵循相关的验收标准进行，避免出现习惯性违章问题，为站内设备留下安全隐患。

结语

综上所述，加强对火电厂集控运行危险点的预控工作，可以避免安全事故的发生，而对危险点的预控工作则要从设备、人员和管理三方面入手，通过提升设备工作可靠性、加强人员安全意识和严格落实安全管理制度，进而为火电厂的正常电力生产提供一个安全、稳定的工作环境。

参考文献:

［1］刘彦麟．火电厂集控运行的危险点预控研究［J］．科技创新与应用，2016，(35):137．

［2］袁国庆．火电厂集控运行的危险点预控措施［J］．工业，2016，(12):293．

［3］陈国武．浅析火电厂集控运行的危险点预控［J］．工程技术(全文版)，2016，(12):136．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7736f0625ba3fdb49886b31c.html