# 程控点火论文-杨吉明,刘玲

导读:本文包含了程控点火论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:智能,电点火,控制系统

### 程控点火论文文献综述

杨吉明,刘玲[1]（2013）在《一种智能程控点火控制系统》一文中研究指出本文介绍一种智能程控电点火控制系统。该系统由硬件部分和软件部分组成,可根据不同的点火序列要求进行预先设计和编排,利用电点火头将火工产品与点火控制系统进行链接,通过无线电或其他程控技术,控制点火主机按照程序设定对指定地址通道按时间序列智能点火,可同步控制多台主机。该系统在大型焰火燃放中已得到应用。(本文来源于《现代电影技术》期刊2013年03期）

熊健,王启松,赵永平,李木天[2]（2010）在《用于汽车点火线圈失火检测的程控扫频信号源设计》一文中研究指出针对原有终检设备无法有效识别汽车点火线圈偶发失火与故障隐患的问题,设计了一种新的程控扫频信号源。该信号源可工作于扫频、定频两种方式下,具有两路互锁的点火信号,可同时激励线圈在4个气缸产生高压信号,覆盖680～6400r/min的发动机转速范围,扫频步长可精确到1r/min,线圈储能时间可在3～20ms内任意设定。实际运行结果表明,该信号源在恶劣电磁环境下工作稳定,具有操作灵活、成本低等优点,有效实现了对潜在故障线圈的筛选。(本文来源于《汽车技术》期刊2010年06期）

张继军[3]（2010）在《锅炉灭火保护及程控点火系统改造》一文中研究指出FSSS系统出现设备严重老化,备品不足等缺陷,严重影响了锅炉安全运行。对其进行改造,在DCS中重新设计组态逻辑,形成一套全新的锅炉灭火保护及程控点火系统。(本文来源于《新疆电力技术》期刊2010年01期）

孙立勇[4]（2009）在《循环流化床锅炉油点火程控优化》一文中研究指出循环流化床锅炉点火系统,是由PLC软件编程方式来实现控制,它通过DCS的通信总线,实现CRT显示器、打印、声光报警等功能。(本文来源于《黑龙江造纸》期刊2009年03期）

刘怀英[5]（2009）在《特色 程控电子点火 花色多样新颖》一文中研究指出本报讯 ( 刘怀英) 元宵焰火晚会准备情况怎样?有何特色?昨日下午，赶到现场进行了采访。 在滨河路看到，由市规划和建设局负责的字幕架已搭建完毕，水上公园的观礼台正在搭建之中。凤台宾馆东边的空地上堆放着高空燃放器材，安装炮筒、(本文来源于《广元日报》期刊2009-02-08）

李铁华[6]（2008）在《200MW机组FSSS监控系统及程控点火研究与应用》一文中研究指出随着科学的进步,发电厂机组自动化程度越来越高,对大容量、高参数机组安全运行的要求也随之提高,先进的机组保护系统和装置得到了广泛应用,其中锅炉炉膛安全监控系统(FSSS)成为了大型火力发电机组锅炉必须具备的一种监控系统。应用FSSS监控系统,必须先解决程控点火问题。本文首先研究了锅炉程控点火的实施途径,并结合油田热电厂燃烧渣油的实际,提出了“叁级点火”方案,在确定了点火油枪的和主油枪出力后,经过理论计算,设计了点火油枪和主油枪的几何尺寸,并设计了点火程控程序,通过试验对上述设计结果进行了验证。其次,程控点火试验验证可行后,对FSSS监控系统PLC控制方案进行了初步设计,并针对监控系统的各项功能进行了逻辑设计。根据机组DCS系统现状,选择了DCS系统与FSSS监控系统之间的通讯方式。最后,对设备安装完毕调试中暴露出问题提出了解决方法并进行实施,总结了FSSS监控系统及程控点火实施后的优点,进一步提高了机组自动化操作水平,减轻了运行人员的劳动强度,随后计算出经济效益,对运行工作提出了中肯的建议。(本文来源于《天津大学》期刊2008-11-01）

程永生,代明荣,管望,李大曼[7]（2008）在《200MW机组锅炉FSSS监控系统及渣油程控点火研究与应用》一文中研究指出阐述了200MW机组锅炉FSSS控制系统功能及组成,以及渣油程控点火的原理和实现方案,对采用渣油点火的锅炉具有一定推广价值。(本文来源于《黑龙江电力》期刊2008年03期）

刘小俊,涂春霞[8]（2006）在《单片机汽车点火线圈测试程控信号源设计》一文中研究指出本文介绍了一种利用8031单片机实现程控信号源的方法。该信号源电路经济、实用,实际应用于汽车点火线圈生产线测试系统中,工作稳定可靠。(本文来源于《可编程控制器与工厂自动化》期刊2006年11期）

涂春霞,刘小俊[9]（2006）在《基于单片机程控信号源设计——在汽车点火线圈测试系统中的应用》一文中研究指出本文介绍了一种利用8031单片机实现程控信号源的方法。该信号源电路经济、实用,实际应用于汽车点火线圈生产线测试系统中,工作稳定可靠。(本文来源于《电子质量》期刊2006年07期）

孙继国,崔学霖[10]（1999）在《YTL程控点火系统在200MW机组上的应用》一文中研究指出吉林热电厂２００ＭＷ机组锅炉是哈尔滨锅炉厂生产的ＨＧ６７０－９型锅炉，锅炉点火时燃用渣油。自投产以来，锅炉点火和快速投油是一直困扰着我们的一大难题，不仅锅炉点火时增加了人员的劳动强度，降低了点火成功率，并且当锅炉燃烧不稳时，不能及时投油，多次发生锅炉灭火(本文来源于《吉林电力技术》期刊1999年04期）

### 程控点火论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对原有终检设备无法有效识别汽车点火线圈偶发失火与故障隐患的问题,设计了一种新的程控扫频信号源。该信号源可工作于扫频、定频两种方式下,具有两路互锁的点火信号,可同时激励线圈在4个气缸产生高压信号,覆盖680～6400r/min的发动机转速范围,扫频步长可精确到1r/min,线圈储能时间可在3～20ms内任意设定。实际运行结果表明,该信号源在恶劣电磁环境下工作稳定,具有操作灵活、成本低等优点,有效实现了对潜在故障线圈的筛选。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 程控点火论文参考文献

[1].杨吉明,刘玲.一种智能程控点火控制系统[J].现代电影技术.2013

[2].熊健,王启松,赵永平,李木天.用于汽车点火线圈失火检测的程控扫频信号源设计[J].汽车技术.2010

[3].张继军.锅炉灭火保护及程控点火系统改造[J].新疆电力技术.2010

[4].孙立勇.循环流化床锅炉油点火程控优化[J].黑龙江造纸.2009

[5].刘怀英.特色程控电子点火花色多样新颖[N].广元日报.2009

[6].李铁华.200MW机组FSSS监控系统及程控点火研究与应用[D].天津大学.2008

[7].程永生,代明荣,管望,李大曼.200MW机组锅炉FSSS监控系统及渣油程控点火研究与应用[J].黑龙江电力.2008

[8].刘小俊,涂春霞.单片机汽车点火线圈测试程控信号源设计[J].可编程控制器与工厂自动化.2006

[9].涂春霞,刘小俊.基于单片机程控信号源设计——在汽车点火线圈测试系统中的应用[J].电子质量.2006

[10].孙继国,崔学霖.YTL程控点火系统在200MW机组上的应用[J].吉林电力技术.1999

本文来源: https://www.lw00.cn/article/775efcf52a4b2142de490399.html