# 环境参数测试系统论文-杜洪亮,张伟

导读:本文包含了环境参数测试系统论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:冰风洞,虚拟仪器,数据采集,压力落差法

### 环境参数测试系统论文文献综述

杜洪亮,张伟[1]（2016）在《冰风洞虚拟仪器环境参数测试系统设计实现》一文中研究指出为获取结冰环境下风洞内各状态参数,在PXI总线平台上应用LabVIEW开发了冰风洞流场环境参数测试系统。通过部署在冰风洞各部件段的传感器测得了总压、静压、总温、静温、湿度等重要参数,应用一阶RC滤波和均值滤波对频域噪声进行了滤除,在PXI系统平台上进行了多通道同步实时数据采集,采用压力落差法对气流参数进行测试计算。实验结果表明,系统对低速及亚声速状态流场环境参数测试全面,通过FSSP、OAP和J-W热线仪测得了液滴平均体积直径(MVD)和液态水含量(LWC),获得了适宜结冰测试的流场特性参数,为翼型部件的结冰性能分析提供了依据。(本文来源于《测控技术》期刊2016年03期）

邓彬,黄春霞,韦苗苗,赵伟,张媛媛[2]（2015）在《基于嵌入式操作系统的环境参数测试系统的研究》一文中研究指出一、引言在恶劣环境条件下,操作人员无法对环境测试设备的温湿度、压力、风速参数进行长期现场测试,需要依靠无线网络测试系统对测试设备的温湿度、压力、风速参数进行数据采集与监控,迫切要求基于嵌入式操作系统的环境参数测试系统应用的研究。PDA(Personal Digital Assistant,个人数字助理),顾名思义,PDA是将个人平常所需的资料数字化,使之能被广泛利用与传输。(本文来源于《中国计量》期刊2015年09期）

张福生,于峰,张欢[3]（2014）在《基于微处理器的载人航天器地面测试设备环境参数监视系统设计》一文中研究指出环境参数监测对载人航天器地面测试设备的有效运行具有重要反馈作用。为提高温湿度等环境参数监测的自动化水平和测点分布的灵活性,提出了一种基于单片机微处理器的远程环境参数监视系统设计方法。该系统具有体积小、传感器可配置的特点,可以实现8路温湿度、烟雾浓度环境参数的同步实时测量,用户可以根据需要配置测点并设置参数越限阈值。系统向用户实时发布采集的数据和预警信息,其中预警信息也可通过GSM消息形式发送以实现远程监控。该系统的应用可以实现环境参数变化趋势判读,掌握各测试工况下的地面设备实际工作状态,从而对环境控制进行有效反馈。(本文来源于《航天器环境工程》期刊2014年04期）

郑文强[4]（2013）在《环境参数测试系统的数据传输技术研究》一文中研究指出随着新型武器、航天科技的高速发展，地面测试在新型武器装备、航天设备的研制过程中发挥着重要作用。如何有效地获取地面试验过程中的各种环境参数，为研制过程和改进方案提供可靠、有效地实验数据，成为地面试验成败的关键。在一些地面试验中数据传输速率要求较高，需要采集上百路的传感器数据，同时被测设备内部体积有限，EMC环境恶劣，对数据传输的可靠性要求也较为苛刻。因此，设计一种新型的可扩展通信总线，实现高速可靠的数据传输，能够方便有效地连接地面测试计算机与多个环境参数测试记录仪进行数据通信。本文对分布式环境参数测试记录仪的数据传输技术展开了研究。针对设计任务要求，分析设计了测试仪间的网络拓扑结构，数据综合器、数据中转器的硬件电路及叁者之间的通信协议；详细论述了USB、LVDS、FIFO、控制逻辑电路及电源等模块的设计原理和设计方法；对数据传输技术中的关键技术通信协议的设计与可靠性设计进行了深入的研究，从链路层、应用层以及LVDS冗余设计、差错编码控制、电源冗余等方面开展了数据传输的可靠性设计。最后对设计的样机针进行了测试，测试结果表明在3台测试记录器之间通过25m双绞线连接的情况下，样机的传输速率可达15MB/s，数据传输无误码。(本文来源于《中北大学》期刊2013-04-25）

李立峰,武佩,麻硕士,鲁珊珊,于明珠[5]（2011）在《基于PLC和KingView的猪舍环境参数测试系统的研究》一文中研究指出本文设计了1种以工业组态King View为开发平台,利用可编程序逻辑控制器(PLC)实时监测猪舍温度、相对湿度和氨气浓度参数的测试系统,并详细介绍了该系统的结构组成和设计原理。通过在内蒙古农牧业科技园区的猪舍进行监测试验,结果表明该系统稳定可靠、操作界面简单美观,方便工作人员管理和控制,具有一定的实用价值。(本文来源于《内蒙古农业大学学报(自然科学版)》期刊2011年01期）

周文妹[6]（2009）在《煤矿井下环境参数虚拟仪器测试系统研究》一文中研究指出近年来我国煤矿事故频繁发生,造成重大经济损失和人员伤亡,现今的国内煤矿环境参数测试系统主要存在叁大问题:一是传输速率低、实时性差;二是现有的传感器不同程度的存在精度差、可靠性不高、抗干扰能力差的缺陷;叁是信息处理手段落后,不能综合处理各种环境参数,对矿井环境的实时监测数据不准确,造成失误。为了解决以上问题,在传统的矿井监测手段基础上,利用更加先进、更有优势的技术来构造井下安全测试系统[0]是必然的发展趋势。本文提出了采用下位机现场监控、CAN现场总线通信、上位机集中管理的环境参数测试系统的设计。该系统将现代化的微机测试技术和传统的测试理论相结合,采用LabVIEW图形化编程语言,模块化方法设计开发,增强了系统的实时性、可靠性、稳定性。该测试系统通过对瓦斯浓度和温度数据的采集与处理、数据库管理和报表生成等功能子模块实现了这两者的实时显示、分析、存储、查询等功能。上位机设计了六大模块:(1)参数设置模块;(2)数据采集处理模块;(3)曲线显示模块;(4)超限报警模块;(5)数据存储查询模块;(6)报表打印生成模块。各模块均采用LabVIEW语言编写,设计出操作简单、可靠性高、可维护性好、具有交互式的图形界面的测试系统。该系统主要功能如下:(1)进行程序控制;(2)监视测试过程;(3)记录、整理并分析测试结果;(4)在测试过程中,通过相关界面显示测试信息,了解系统运行状态。经实验验证,煤矿井下环境参数虚拟仪器测试系统满足了所要求的各种性能指标,该系统为其它测试系统的开发提供了应用方案,在工程中可以直接使用。(本文来源于《西安科技大学》期刊2009-04-26）

### 环境参数测试系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

一、引言在恶劣环境条件下,操作人员无法对环境测试设备的温湿度、压力、风速参数进行长期现场测试,需要依靠无线网络测试系统对测试设备的温湿度、压力、风速参数进行数据采集与监控,迫切要求基于嵌入式操作系统的环境参数测试系统应用的研究。PDA(Personal Digital Assistant,个人数字助理),顾名思义,PDA是将个人平常所需的资料数字化,使之能被广泛利用与传输。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 环境参数测试系统论文参考文献

[1].杜洪亮,张伟.冰风洞虚拟仪器环境参数测试系统设计实现[J].测控技术.2016

[2].邓彬,黄春霞,韦苗苗,赵伟,张媛媛.基于嵌入式操作系统的环境参数测试系统的研究[J].中国计量.2015

[3].张福生,于峰,张欢.基于微处理器的载人航天器地面测试设备环境参数监视系统设计[J].航天器环境工程.2014

[4].郑文强.环境参数测试系统的数据传输技术研究[D].中北大学.2013

[5].李立峰,武佩,麻硕士,鲁珊珊,于明珠.基于PLC和KingView的猪舍环境参数测试系统的研究[J].内蒙古农业大学学报(自然科学版).2011

[6].周文妹.煤矿井下环境参数虚拟仪器测试系统研究[D].西安科技大学.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/77756d2ae9a52c095b5e58ef.html