# 综合负荷特性论文-吴宏宇,陈祖力,李成,张兴,杜士平

导读:本文包含了综合负荷特性论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:综合能源,负荷特性,电动汽车,光伏发电

### 综合负荷特性论文文献综述

吴宏宇,陈祖力,李成,张兴,杜士平[1]（2019）在《综合能源服务对居民小区负荷特性的影响研究》一文中研究指出随着综合能源服务业务的深入开展,未来将有大量的分布式能源接入电网,电动汽车、储能、微电网等柔性负荷与电网的互动也会越来越频繁,这些综合能源服务对电网负荷特性的影响越来越大。首先分析了一居民小区常规负荷特性;其次利用蒙特卡洛模拟方法得到电动汽车充电负荷特性曲线,并给出光伏发电功率曲线及用于削峰填谷的储能容量配置;最后分析了电动汽车、光伏发电、储能系统的接入对电网负荷特性的影响。这对于指导新形势下的负荷预测、电网规划和建设具有一定的指导意义。(本文来源于《能源与节能》期刊2019年10期）

王守相,邓欣宇,陈海文,郭陆阳,支亚薇[2]（2019）在《采用可拓展交互式设计的负荷特性综合分析平台》一文中研究指出基于多源数据的负荷特性分析可以提高配用电的智能化水平,为开展用户属性辨识、负荷监测、需求响应分析等提供指导。为了增加上述功能开发的便捷性,提高配用电综合分析能力,搭建了以负荷特性分析功能为核心,能够拓展高级功能的交互式负荷特性综合分析平台。该平台采用Brower/Server架构,能够跨平台、适配多类终端,实现"一次设计,全局使用";利用Django框架实现可拓展设计,并集成多种算法与数据,为负荷特性分析提供便利;基于HTML5技术实现交互式设计,并通过Canvas渲染方案提升大数据背景下平台的可视化效果。通过日前负荷预测实例验证了所提负荷特性综合分析平台的有效性和优越性。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2019年20期）

李媛,杨秀,凌梓,李莉华,张美霞[3]（2018）在《区域综合能源系统中考虑季节负荷特性的多能流耦合运行研究》一文中研究指出为了深入研究区域综合能源系统中电、热以及天然气叁种能量流的耦合情况,文中基于能源集线器理论,提出一种适用于冬夏两季不同负荷类型的通用能源集线器模型,建立了该模型下的耦合矩阵及运行模式,结合与之相连的天然气管网与配电网稳态计算,得到能源集线器的能量分配计划。以MATLAB及其simulink为平台实现对该系统的仿真计算,计算结果表明,所提出的模型及计算方法可用于分析能源集线器中不同能流的耦合程度,算法能够合理的反映区域综合能源系统的稳态特性。通过运行模式的对比与检验,进一步证明了考虑负荷特性的冬夏运行方式的合理性。(本文来源于《电测与仪表》期刊2018年22期）

张涌新,沈弘,马静[4]（2018）在《综合能源系统负荷特性分析及应用研究》一文中研究指出综合能源系统能实现能源高效利用,在应对资源紧缺、环境污染等问题上具有重要意义。综合能源系统负荷特性分析及应用研究是综合能源系统设计、规划、运行的重要环节与工作基础。首先,针对所提综合能源系统负荷特性分析及应用关键问题,建立相应研究框架;随后,提出负荷坏数据辨识修正自动化实现方法;最后,基于研究框架探究实际综合能源系统负荷形态规律、不同类型用能数据增强多元负荷可预测性的可行性及进行电、冷综合需求响应的潜力。结果表明:所提框架及方法能较全面挖掘综合能源系统负荷特性,在提升负荷可预测性、充分发挥综合需求响应潜力等方面起到积极作用。(本文来源于《电力建设》期刊2018年09期）

李春宾[5]（2018）在《分布式风力发电对综合负荷特性的影响分析》一文中研究指出在国家对能源重视程度日趋提高背景下,人们积极探索了新能源,风能作为新能源的一种形式,开发风能并利用风能发展已经成为当前社会背景下解决能源紧缺问题的重要手段之一。发展风能不仅能够节约非可再生能源,同时也能够促进低碳环保经济发展,为此,风力发电已经成为世界上增长速度最快的一种新能源。本文就重点分析了分布式风力发电对综合负荷特性的影响。(本文来源于《科技风》期刊2018年10期）

张健,袁森,张国强,张德亮,黄红伟[6]（2017）在《考虑时段负荷特性差异的日前综合负荷预测方法研究与应用》一文中研究指出综合预测模型可以整合不同预测方法优势,从而大大提升负荷预测准确率。然而不同时段负荷特性不同,简单的以1天为单位构建综合预测模型,难以充分发挥综合预测模型的优势。为此,首先深入研究了当前电力系统中不同类型短期负荷方法的优势,充分考虑时段间负荷特性差异,科学划分负荷差异时段,在此基础上提出了日前负荷综合预测方法,最后介绍了本成果在烟台电网的实际应用效果。(本文来源于《机械与电子》期刊2017年12期）

王燕[7]（2016）在《综合负荷特性的数理统计判别》一文中研究指出对于负荷模型实现实用化和有效性而言,对电力系统变电站进行综合用电负荷的判别分析具有着重要的实际性意义。目前我国电网规模在不断的发展和扩大,新增的变电站数量越来越多,电力系统的用电负荷越来越高,用电负荷的组成结构也越来越复杂。为了保证电网的稳定性和输电的质量,必须对变电站的综合负荷特性进行数理统计和判别归类分析,从而通过电网的仿真系统实现电网的动态调整。针对不断新增和用户改变的变电站的负荷特征数据,提出了基于数理统计的变电站综合负荷特性的判别方法,采用基于马氏距离的判别准则。(本文来源于《普洱学院学报》期刊2016年03期）

周光耀[8]（2016）在《负荷建模中的负荷特性分类与综合方法的研究》一文中研究指出数字仿真作为电网规划、设计、分析和控制的重要方式,而模型的精确程度对仿真的结果有重要影响。随着我国电力系统复杂程度越来越高,精确的负荷模型对提高电力系统数字仿真精度尤为重要。同时,电力系统中的负荷成分也不断地发生着改变,各种非线性负荷占比与日俱增,大量的分布式电源并入配电网,传统的经典负荷模型很难刻画这些完全不同的负荷特性,增加了描述负荷特性的复杂程度。因此,加强对负荷动态特性的研究,建立能够描述实际负荷动特性的精确负荷模型具有重要的理论价值和现实意义。本文对负荷动特性分类与综合进行了深入研究。具体内容如下：(1)对含有分布式电源的负荷分类进行研究。对负荷扰动数据利用提升小波包进行处理,分析能量矩及其在各频段上的分布,通过聚类算法进行负荷分类；仿真采用基于提升小波包的负荷聚类算法分析了带有主动负荷的典型IEEE-14节点配网,验证了方法的有效性。(2)在负荷动特性特征提取的基础上,提出了基于马尔柯夫-蒙特卡罗的负荷特性分类与综合方法。该方法先验证负荷序列在负荷类别间的变化具有马氏性；将所有负荷特征数据按时间平均分段,对每段数据基于最大似然建立马尔柯夫链的概率转移矩阵,依据矩阵相应的数字特征对时间段的负荷特征数据进行聚类,对聚类后的各类时间段负荷特征序列再建立总的概率矩阵；在全时段上利用序贯蒙特卡洛方法生成完整的负荷特征数据序列,采用隐马尔柯夫模型得到更为精确的负荷类别变化数据序列,进行分类与综合。(3)算例针对主动配网的负荷动特性的不同影响因素,设置了对比测试,并在一段时间内设置了负荷动特性的时变情况。算例对负荷动特性数据进行了特征提取与分类,结果表明聚类结果与各样本动特性的相似性趋势基本一致,验证了基于提升小波包能量分析的负荷聚类算法在负荷特性特征提取方面的有效性。仿真验证了基于马尔柯夫-蒙特卡罗的方法对负荷动态特性进行分类与综合的有效性。(本文来源于《山东大学》期刊2016-05-11）

郝博渊[9]（2015）在《不同风速下的建筑综合热惰性与采暖负荷特性研究》一文中研究指出建筑节能已经成为当前能源领域人类面临的重大问题之一,有效利用建筑综合热惰性是实现建筑节能的重要手段。通过对建筑综合热惰性的研究与利用,能够使供暖、通风和空调系统的负荷设计更加科学,系统的运行调节更为合理,达到节能减排的目的,同时提升室内的热舒适性。本文主要通过理论研究与实验研究两种方式,考察某建筑模型的综合热惰性,评估风速因素在温度响应中的影响效果,建立风速与综合热惰性对应的数学函数模型,并对不同形式的采暖调控策略进行了对比分析。本项研究中,首先在熟悉非稳态传热理论和建筑热工特性指标的基础之上,结合建筑综合热惰性的影响因素(室外气象条件、蓄热体形式、室内热源),提出了构建模型实验来研究建筑综合热惰性的方法。随后根据相似理论计算出建筑模型的各项相似关系,以0.5的几何相似比建造建筑模型,开展了多个工况的模型实验,并选取时间峰谷延迟、温度衰减比率、蓄热热流密度、逐时温度作为表征参数,研究了不同初始条件下、不同风速对建筑综合热惰性的影响;根据表征参数与风速的关系进行了线性回归,以函数斜率和修正系数描述了风速和初始条件的影响程度;最后对比了叁种采暖调节方式(恒定、削峰填谷、阶跃)下的热负荷特性,并提出了改进优化的采暖逐时调节方案。研究结果表明:建筑综合热惰性是一个与建筑蓄热体形式、室外气象、室内热源等多种因素相关的综合参数;建筑模型内外壁之间的温度变化存在明显的时间延迟与温度衰减;室外风速的增加能够显着降低建筑模型的总蓄热量和各部分蓄热体的逐时温度,但是对各个蓄热体的温度变化趋势影响没有固定规律;不同的初始条件会使风速对表征参数的影响程度出现一定差异。阶跃式采暖能够有效节能,而削峰填谷式采暖能够提升室内热舒适性。综上所述,应当将建筑综合热惰性模型实验的研究结论逐步推广应用至实际建筑中,并进一步地扩展与深化。(本文来源于《天津大学》期刊2015-05-01）

沈志伟[10]（2013）在《综合考虑静态负荷特性和风力发电特性的静态电压稳定分析》一文中研究指出计及静态负荷特性和风力发电特性的电压稳定问题是现代电力系统研究的焦点和难点问题,其关键在于负荷模型、风速及风机模型的复杂性。本文利用基于连续潮流的静态电压稳定分析方法,对比研究了恒功率负荷模型和多项式负荷模型下的静态电压稳定差异,推导了普通异步风力发电机连续潮流模型。文中以New England 39节点系统进行了仿真分析,结果表明,负荷模型的差异可以影响到仿真系统的静态稳定过程,采用更切合实际的负荷模型对于精确分析含风电场的电力系统静态电压稳定性具有重要意义。(本文来源于《现代电力》期刊2013年03期）

### 综合负荷特性论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

基于多源数据的负荷特性分析可以提高配用电的智能化水平,为开展用户属性辨识、负荷监测、需求响应分析等提供指导。为了增加上述功能开发的便捷性,提高配用电综合分析能力,搭建了以负荷特性分析功能为核心,能够拓展高级功能的交互式负荷特性综合分析平台。该平台采用Brower/Server架构,能够跨平台、适配多类终端,实现"一次设计,全局使用";利用Django框架实现可拓展设计,并集成多种算法与数据,为负荷特性分析提供便利;基于HTML5技术实现交互式设计,并通过Canvas渲染方案提升大数据背景下平台的可视化效果。通过日前负荷预测实例验证了所提负荷特性综合分析平台的有效性和优越性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 综合负荷特性论文参考文献

[1].吴宏宇,陈祖力,李成,张兴,杜士平.综合能源服务对居民小区负荷特性的影响研究[J].能源与节能.2019

[2].王守相,邓欣宇,陈海文,郭陆阳,支亚薇.采用可拓展交互式设计的负荷特性综合分析平台[J].电力系统自动化.2019

[3].李媛,杨秀,凌梓,李莉华,张美霞.区域综合能源系统中考虑季节负荷特性的多能流耦合运行研究[J].电测与仪表.2018

[4].张涌新,沈弘,马静.综合能源系统负荷特性分析及应用研究[J].电力建设.2018

[5].李春宾.分布式风力发电对综合负荷特性的影响分析[J].科技风.2018

[6].张健,袁森,张国强,张德亮,黄红伟.考虑时段负荷特性差异的日前综合负荷预测方法研究与应用[J].机械与电子.2017

[7].王燕.综合负荷特性的数理统计判别[J].普洱学院学报.2016

[8].周光耀.负荷建模中的负荷特性分类与综合方法的研究[D].山东大学.2016

[9].郝博渊.不同风速下的建筑综合热惰性与采暖负荷特性研究[D].天津大学.2015

[10].沈志伟.综合考虑静态负荷特性和风力发电特性的静态电压稳定分析[J].现代电力.2013

本文来源: https://www.lw00.cn/article/78c3d826ba442596e880f8c4.html