# 钢结构施工管理要点及全过程质量控制臧清

身份证号码：21010319730701XXXX

摘要：随着社会的发展，国家经济的稳步提升，建筑业逐渐的成为了国家经济发展的重要组成部分之一，而在建筑行业中钢结构在不断的被推广以及应用。钢结构不管是在现实生活中还是建筑业方面都具备强度高、自重轻和整体刚性好的优势，在很大程度上满足了现代化的建筑要求，其起着决定性的作用。本文主要针对钢结构施工管理要点以及全过程质量控制进行讨论分析。

关键词：钢结构；施工管理要点；质量控制

钢结构（Steelstructure）主要是由钢制材料组成的结构，结构是通过型钢以及钢板等制作，形成钢梁、钢柱、钢桁架等构件，同时利用硅烷化、纯锰磷化、水洗烘干、镀锌等实施除锈、防锈的处理工作，是目前的主要建筑结构类型之一[1]。随着社会的进步，越来越重视建筑业的发展，因此要加强钢结构施工管理以及全过程质量控制，提高整体工程的施工效率以及施工效果。

1.钢结构施工管理要点

1.1材料种类繁多、数量大

在工程施工中，使用到的施工材料种类繁多、数量庞大，而不同的施工项目所采用的板材以及型材各有不同，其要充分的考虑到钢结构建筑工程的特殊性，会出现不同规格的焊接材料，从而给钢结构建筑工程的质量控制上带来一定程度的难度[2]。

1.2钢结构构件零配件多

在钢结构施工中，不但施工材料种类繁多、数量庞大，构件的零配件的种类也是多种多样，数目也多，同时在实际的施工过程中，这些零配件的尺寸在进行检验和控制时，是一件艰巨、繁重的工作，而零件的质量与钢结构建筑的整体施工质量息息相关，因此要保证零配件的质量，从而提高工程质量[3]。

1.3钢结构建筑施工中高要求的精准度

通常情况下，是采取焊接进行钢结构施工的，挺尸还采用螺栓连接的方式，进行各个构件、零配件的组合安装成一个完整体，所以在钢结构建筑施工过程中需要严格的把控精准度，甚至是部分的构建连接中的精准度，要空载在mm（毫米）的等级，因此需要实施严格的精细化管理工作。

1.4焊接施工质量要求高

焊接施工在钢结构件组施工中是最主要的环节，特别是承力构件对焊接施工的质量要更严格的要求，所以在进行焊接施工的过程中不出现任何事物，保证质量管理的有效实施[4]。

1.5隐蔽项目多

钢结构建筑施工的隐蔽工程主要包括除锈、焊缝等细节上的处理工作，每日一个项目都与钢结构建筑的整体施工工程紧密相关，因此，要求在隐蔽项目施工时也要严格的进行智联管理控制，确保工程的效率和效果[5]。

1.6防腐处理工作要求高

因施工中各个项目都需要大量的型钢、钢配件以及零配件，而在恶劣天气中难免会出现雨水冲刷材料的现象，导致部分材料表面发生生锈，因此要进行除锈处理，与此同时可以进行涂刷防锈漆预防材料生锈，提高材料的抗腐蚀性。

2.钢结构施工全过程质量控制

2.1钢结构施工基础管理控制

首先要施工人员要熟悉施工设计图纸，对出现的错误、遗漏、不解等方面的问题进行标注，要在进行施工前与施工图纸会审的过程中将所有问题进行解决，避免是公共成中出现失误，保障工程的整体质量。其次，在工程开工之前，做好钢结构施工单位的审查工作，确保该单位具备营业执照、企业等级证书、专项设计资质证书以及岗位证书等相关的具有法律效应的条件。然后，对施工方案进行严格的审查，保证施工单位没有强制性的施工规定和条件。最后，了解清楚施工单位各个技术负责人的专业技术，在特定情况下，可直接参加施工单位的技术交底。

2.2加强原材料质量的控制

在实施钢结构施工前，需提前做好充分的准备工作，同时需按照建筑业的施工标准和要求，检查施工原材料的质量，确保在施工的过程中所引用的材料符合要求，避免原材料质量不达标而阴性整个工程的施工等问题的出现[6]。还需对钢结构下料加工的余量、缩余量的控制进行强化，严格管理控制原材料的采购、运输以及储存等每一个项目，并严格查看胎架、设施装备以及组装构建，使得钢结构工程的组装工作顺利进行，提高精度控制质量

2.3加强焊接施工质量控制

焊接施工时钢结构施工工程质量的核心影响因素，合理性、科学性的钢结构焊接能够有效的增强后期构件的承重能力。在进行焊接施工之前，需要对钝边、间隙尾度以及坡口形式进行仔细的检查工作，并及时的清理实施焊接的场地，避免一些杂质影响焊接的效果[7]。与此同时，还要增强焊接施工的施工顺序、温度、规范参数设置的意识，必须按照工程施工操作工艺的标准实施，对有误差的现象要及时的进行处理，巧妙运用多种检测方式，消除应力热处理，同时要严格遵守很结实共的要求以及施工步骤，提高很结实共的质量，保证钢结构工程的质量。

2.4加强涂装施工质量控制

要进行涂装施工之前必须先进行防锈处理，采取喷砂的形式，增强钢结构哦的抗腐蚀性以及抗锈性，全面的对施工构件、零配件的表面产生的杂物以及氧化物进行处理，并在此进行核查，以免有遗漏的没有进行处理。在防锈、除锈处理达到施工的标准后可以进行下一步的涂装施工，这样的钢结构外表在色泽方面不会有很大的差异，同时要合理的控制涂层的厚度，使得在进行下一个项目的施工能够顺利的完成[8]。

2.5加强安装工程质量工程

钢结构施工的特点是构件规格大，也是全工程质量管理控制的重点之一，在施工的过程中会受到一些不利因素的影响，从而造成焊接处理不到位、安装不合理、测量不精准等问题的出现，因此，在施工的全过程管理的过程中因参考钢结构的他行，采用构建平面控制网或者竖向控制网的方式，以此加强安装的精准度[9]。而在进行安装工程的施工过程中要进行分层，首先要保证钢结构标高的竖向传递是否准确，然后检查安装的位置、尺寸的大小、链接处理的准确性，对实时性的管理和监督安装工程的实施，避免一切质量问题影响整体工程的施工。

2.6加强钢结构建筑工程的质量控制

要加强钢结构建筑工程的质量控制就要考虑钢结构建筑工程的性质以及特点，并于目前该建筑业的标准规范，同时要掌握钢结构工程的施工状况，建立全面的钢结构工程质量管理控制体系，给钢结构施工的顺利开展提供指引和制度规范[10]。除此之外，还要增强现场施工人员的质量管理控制的意识以及责任，使得材料检测室、实验室检测、质监部门的作用得到充分的发挥，层次分明、井然有序的实施钢结构施工质量管理工作。将工程质量管理体系实施的过程中，可以从多个角度入手，比如钢结构外观、涂装、连接、焊接安装、加工等，对钢结构材料质量管理、施工人员质量管理等工作进行整体的调控，提高钢结构施工工程的效率和效果。

3.结束语

随着社会的发展、国家经济往现代化、科学化、先进化的趋势进步，建筑业是经济发展的重要保证，也证明了人们的生活质量，而构机构逐渐的被推广和应用在建筑业中，很大程度的满足了现代化的需求，因此加强钢结构施工管理以及全过程质量控制，能有效的提高是公共成的整体提施工效率以及施工效果。

参考文献：

[1]尹克兵.钢结构施工管理要点及全过程质量控制研究[J].建材发展导向：下，2017，15（9）：294-294.

[2]李贞.钢结构工程的全过程管理控制实施要点概述[J].四川建材，2017，43（9）：195-196.

[3]张慧.轻钢结构建筑施工管理质量控制要点解析[J].建材发展导向，2016，14（15）：80-81.

[4]许洋洋，费城.分析钢结构桥梁施工管理中安全及质量控制[J].四川建材，2016，42（7）：170-172.

[5]尹秀娟，陈晓鹏.钢结构桥梁施工管理中安全施工及质量控制[J].黑龙江交通科技，2017，40（6）：118-119.

[6]余刚.浅述钢结构工程施工质量的控制措施[J].技术与市场，2016，23（3）：103-103.

[7]苏权科，谢红兵.港珠澳大桥钢结构桥梁建设综述[J].中国公路学报，2016，29（12）：1-9.

[8]曹道亮.钢结构厂房工程施工质量控制的要点和措施[J].建材发展导向，2016，14（11）：47-48.

[9]白阳.钢结构工程施工质量控制技术[J].建材发展导向：上，2017，15（9）：72-72.

[10]杨浩，李昕林.浅谈钢结构工程施工质量控制要点[J].建材发展导向：下，2017，15（22）：167-167.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7a6a9681050919935025169a.html