# 试论建筑电气防雷接地系统简述

东莞市江畔新城房地产开发有限公司

摘要：基础设施建设在系统设计、防雷接地系统设计中发挥着非常重要的作用，在很大程度上保证了建筑的质量和人们的生活和财产安全。在现实生活中，雷电引起的安全事故很多，主要是通过强大的电力系统对建筑物和电力系统造成巨大的破坏。在电力系统的设计中，监管部门必须认真执行工作，特别是防雷接地系统的设计，如果技术人员安装过程中针对一些问题没有足够的重视或者粗心大意，消失在建设，会给施工带来更多潜在的安全隐患。因此，防雷接地系统的安装和监督是非常重要的，必须认真执行，以保证建筑物的质量、使用寿命和人们的生命财产安全。

关键词：避雷装置；引下线；接地装置；等电位联结

引言

随着现代社会的快速发展，电力设施和设备已经与现代人类的工作和生活密不可分。但是由于种种原因，电气设备给人们带来了工作和生活的便利，由此带来的问题也带来了人类的生产和生活中的许多麻烦和损失，甚至造成了不可挽回的后果。电气安全，因此，不仅已成为电气操作和维护人员，消除安全隐患，防止伤亡事故，保护工人健康，以及电气专业人士第一，努力解决问题，电气安全工作将朝着更科学、更实用，深入、系统的方向发展。电气安全最重要的部分是防雷接地系统。

一、防雷装置

避雷装置一般分为避雷针和避雷器。防雷网应被用于安装防雷网（带）或避雷针或避雷针的组合。防雷网络（）应该规范中规定，屋顶，屋顶和屋檐的角落角铺设容易受到雷击等，应该在整个屋顶不超过10mx10米或12米x8m（由建筑类别定义网格密度）网格。所有避雷针都应通过避雷针相互连接。避雷器的作用是保护电力系统中的电气设备免受雷电过电压、操作过电压和瞬态过电压冲击。避雷器的类型主要包括保护间隙、阀式避雷器和氧化锌避雷器。保护间隙主要用于限制大气过电压，一般用于配电系统、线路和变电站的保护。阀式避雷器采用氧化锌避雷器保护变电站和电厂，系统主要用于500kv及以下，限制超高压系统的过电压，用于限制过电压和内过电压的后备保护。在民用建筑中，使用防雷网作为闪光装置，在电网线路和变电站的建设中使用避雷器作为闪光装置。

在防雷网的施工中，应符合设计要求，位置正确，固定可靠，防腐性能好。网格和弯曲半径是正确的，补偿措施是在建筑物的变形缝中进行的，支撑件的间距是均匀的。栏杆杨防雷网络应Ω弯曲角度，为了避免保护的角度不到位。同时应注意，避雷器的弯曲半径不得小于90度，弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。

二、引下线

连接在接地装置上的金属导体。防雷装置的导线应满足机械强度、耐腐蚀性和热稳定性的要求。下线不应小于2，应均匀或对称地布置在建筑物周围。间距不应大于18m（图的间距由建筑类型决定）。当用钢柱或柱加固在建筑物周围作为引线时，可以根据跨度来设定下线，但铅条的平均间距不应大于18m。使用主要强化（直径不少于“p16mm）领导，都满足设计要求，找出主要的钢筋，油漆标记，焊接测试点，根据设计要求与钢铁串联焊接焊接一定长度的顶层，搭接长度不应小于6d，完成后请相关人员检查该隐，做好检验记录。

三、接地装置

（1）仔细审核设计图纸。我不仅要熟悉电气图，还要仔细分析建筑设计中的结构和设备布局，以便充分了解设计中的相关说明，并找出设计中的问题。目前，许多有关专业设计图纸的设计都不能清晰地衔接，协调与合作的问题也不常见，容易导致施工失误。如果施工单位没有足够的经验，很容易由于协调不当而造成错误。最常见的是接地钢网的连接点误差、漏焊和外部接地连接的内嵌部分或检测点的泄漏。结构转换层，特别是由于减少（墙）调整，防雷降低了纳斯胡钢的错误焊接条件更有可能发生。而随着各大管道的相互碰撞，相互矛盾的问题已成为施工中经常发生的疾病。

（2）对于某些特殊的施工项目系统，监理应注意设计中的说明，并进行彻底的设计。如情报工程、弱电信息通信系统、计算机、显示器等，因为这些网站和设置在平面设计中一般没有明确的标记，是嵌入式预留施工标准所要求的规范。如果施工技术力量不足，极易忽略，完成设计应注重对监理的澄清，并容易忽视和特别重要的施工问题应写在审批意见上，以提醒施工单位进行。

（3）对于建筑物内设备的接地，必须注意控制强制性标准和施工验收规范，以检查施工图纸。如发现不符合现行施工规范的要求或不满意，接地材料的选择不当时，应该及时向老板报告，并确定，设计文档和设计单位谈判形式，为了按照实现和备案。

由于腐蚀，接地装置不能满足地面短路电流的热稳定性要求。接地装置中容易腐蚀的主要部分是:设备的接地线和连接螺丝；焊接头；电缆沟内的压力带；水平地面的身体。设备接地线应采用热镀锌钢，应用于采购，不合格的产品不得用于工程。连接螺丝应该用质量好的镀锌螺丝进行采购，并且应该每年检查一次，如果有任何腐蚀需要及时更换。接地体连接应采用焊接，焊缝应充分且有足够的机械强度，不能有渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔、焊接处涂在网上，用沥青进行防腐处理。如果有缺失的部分，应该加两个银粉。为了消除电化学腐蚀的影响，在电缆沟中应减少相对湿度。所有压力带都采用热镀锌材料。在人工接地系统中，水平接地腐蚀是常见的，例如增加的地极，以及在建筑物外环上铺设的扁铁压力带。由于目前的防腐涂层材料（包括热镀锌材料的使用），其寿命不长。通常的做法是考虑减少防腐剂；更换接地材料（如铜）；使用无腐蚀性或腐蚀性较低的土壤，避免建筑垃圾回填，以减少腐蚀。

四、加强防雷关键部件和工艺的质量控制

（1）地面接地焊接是接地施工的第一步。焊接或打桩基础加固、环梁基础、柱钢筋焊接基础加固，应按基本图形和地基一项进行检查，特别是在地基加固的伸缩缝中是否要逐次确认。整个接地网焊接完成后，采用电阻表测试接地电阻值，确定是否满足设计要求。

（2）在网络上接地线列钢筋，施工人员要求每一层根据明确的轴线位置每个支柱建设和钢焊根数，防止泄漏或错误的焊接部位，焊接焊缝的长度和质量不符合设计和规范的要求，等。主管应该仔细检查的质量分和钢筋的焊接质量，并要求对焊丝进行位置识别，以防止焊接错误的主杆到上层的接地故障。特别是对于结构转换层，由于柱加固的调整，利用柱的内部主筋容易造成焊接和漏电，需要进行二次检查。

（3）对于等电位焊接以及设计注明要进行重复接地的部位，如进户钢管的接地、卫生间等电位插座、等电位楼层部位都要认真核查。符合设计要求后，才允许工程进入下道工序。

（4）对于避雷针和防雷网来说，它们是在防雷系统中唯一暴露在建筑物屋顶的。其施工质量从一侧反映了电气施工水平，也直接影响了防雷接地的可靠性。增加监测强度:一是要注意其规格必须符合设计要求，安装要牢固可靠。二是各种避雷针的进口，必须有证书、使用说明和各种技术资料。三是防雷网的屋顶，避雷针和金属物体的屋顶应该焊接成一个整体。四从接地到顶部的导线和防雷网做明显的标志。

结束语

综上所述，我们认识到建筑物中防雷接地系统的重要性，在建筑中起着非常重要的作用。无论是设计系统还是在施工中，设计师和技术人员都应不断引进先进技术，完善防雷接地系统的各种问题和不足。中国地区比较复杂，所以应根据地区和天气的不同要求，设计和安装防雷接地系统。

参考文献

[1]李华仁.建筑电气系统的接地与防雷.建筑安全.2010.8.

[2]刘洁.综合防雷系统应用.安装.2007.12.

[3]陵崇熙.建筑工程技术(密装工程部分),2008.2.

[4]赵超.防雷设施在城市建筑中的应用.黑龙江科技信息,2009.6.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7a9ae2b1baa55fae7e2a3c91.html