# 产沼反应器论文-肖磊,万艳雷,邹俊波,魏元芹

导读:本文包含了产沼反应器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:养猪废水,厌氧产沼反应器,氨氮

### 产沼反应器论文文献综述

肖磊,万艳雷,邹俊波,魏元芹[1]（2014）在《养猪废水厌氧产沼反应器产气性能的研究》一文中研究指出厌氧反应器中接种高效厌氧颗粒污泥并保持启动后平稳运行。在运行过程中对负荷、pH、氨氮对产气性能的影响进行研究。研究表明气体产量在一定范围内与进水负荷相关,进水负荷越高,产气量越大;在产甲烷菌的最适pH范围内产气量稳定上升;氨氮浓度升高使废水pH发生变化,破坏厌氧微生物的最佳生存环境,氨氮浓度在1 500 mg/L以下时对产甲烷菌没有明显不利影响;氨氮浓度超过1500 mg/L时抑制产甲烷菌的活性,产气量降低,反应器性能下降。(本文来源于《广州化工》期刊2014年18期）

李莹[2]（2009）在《养猪废水厌氧产沼反应器的启动及产气性能研究》一文中研究指出养猪废水有机物、氮磷、悬浮物含量高,臭味大,属于高浓度有机废水,处理不当将会对环境造成严重的污染。厌氧生物处理技术不仅可以有效处理高浓度有机废水,而且可以产生沼气、回收能源,被广泛应用于高浓度有机废水的处理中。本文采用接种高效厌氧颗粒污泥、添加生物膜载体的方法提高厌氧产沼反应器的启动速率。通过对厌氧反应器启动特性的研究,分析反应器启动阶段各参数的变化情况,提出解决当前国内厌氧反应器污泥颗粒化程度不高、启动慢、负荷低等问题的方法。通过对厌氧反应器产气特性的分析,研究提高反应器产气量的方法,提高该厌氧反应器的经济效益,为解决目前能源短缺问题提供一条可行的方法。实验结果表明,厌氧反应器内接种厌氧颗粒污泥比接种浓缩池絮状污泥启动时间短,运行稳定;启动不宜采用高负荷,负荷不宜增长过快,COD在5000mg/L,有机负荷在0.75kgCOD/(m3·d)时启动良好。启动负荷由0.75kgCOD/(m3·d)提升到4.0kgCOD/(m3·d)的过程中,COD去除率达到50%~55%;pH为6.4~7.2,比较适宜产甲烷菌的生长;VFA随负荷增加呈增长趋势,含量基本为10~25mmol/L;氨氮含量随实验进行逐渐升高,其去除率不高;总磷去除率较高,厌氧处理对磷有一定去除效果。气体产量在一定范围内与进水负荷相关,进水负荷越高,产气量越大;在产甲烷菌的最适pH范围内产气量稳定上升;氨氮浓度升高使废水pH、碱度、VFA含量发生变化,破坏厌氧微生物的最佳生存环境;氨氮浓度在1500mg/L以下时对产甲烷菌没有明显不利影响;氨氮浓度超过1500mg/L时抑制产甲烷菌的活性,产气量降低。(本文来源于《华中科技大学》期刊2009-05-01）

### 产沼反应器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

养猪废水有机物、氮磷、悬浮物含量高,臭味大,属于高浓度有机废水,处理不当将会对环境造成严重的污染。厌氧生物处理技术不仅可以有效处理高浓度有机废水,而且可以产生沼气、回收能源,被广泛应用于高浓度有机废水的处理中。本文采用接种高效厌氧颗粒污泥、添加生物膜载体的方法提高厌氧产沼反应器的启动速率。通过对厌氧反应器启动特性的研究,分析反应器启动阶段各参数的变化情况,提出解决当前国内厌氧反应器污泥颗粒化程度不高、启动慢、负荷低等问题的方法。通过对厌氧反应器产气特性的分析,研究提高反应器产气量的方法,提高该厌氧反应器的经济效益,为解决目前能源短缺问题提供一条可行的方法。实验结果表明,厌氧反应器内接种厌氧颗粒污泥比接种浓缩池絮状污泥启动时间短,运行稳定;启动不宜采用高负荷,负荷不宜增长过快,COD在5000mg/L,有机负荷在0.75kgCOD/(m3·d)时启动良好。启动负荷由0.75kgCOD/(m3·d)提升到4.0kgCOD/(m3·d)的过程中,COD去除率达到50%~55%;pH为6.4~7.2,比较适宜产甲烷菌的生长;VFA随负荷增加呈增长趋势,含量基本为10~25mmol/L;氨氮含量随实验进行逐渐升高,其去除率不高;总磷去除率较高,厌氧处理对磷有一定去除效果。气体产量在一定范围内与进水负荷相关,进水负荷越高,产气量越大;在产甲烷菌的最适pH范围内产气量稳定上升;氨氮浓度升高使废水pH、碱度、VFA含量发生变化,破坏厌氧微生物的最佳生存环境;氨氮浓度在1500mg/L以下时对产甲烷菌没有明显不利影响;氨氮浓度超过1500mg/L时抑制产甲烷菌的活性,产气量降低。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 产沼反应器论文参考文献

[1].肖磊,万艳雷,邹俊波,魏元芹.养猪废水厌氧产沼反应器产气性能的研究[J].广州化工.2014

[2].李莹.养猪废水厌氧产沼反应器的启动及产气性能研究[D].华中科技大学.2009

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7ac7304657b03bfe18d77daa.html