# 植入器件论文-陈曦,焦德芳,焦全颖

导读:本文包含了植入器件论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:器件,涂层,免疫,多功能蛋白,防雾,生物相容性,医疗设备,化学通讯,排异现象,涂覆

### 植入器件论文文献综述

陈曦,焦德芳,焦全颖[1]（2019）在《“超级涂层”诞生 可克服植入器件的免疫排异》一文中研究指出近日，天津大学张雷、齐海山团队成功合成“贻贝仿生多功能蛋白材料”，该材料同时具备高黏附、抗菌污、防雾等多项功能，成为应用于医疗设备和体内植入器件的“超级涂层”。目前，该“超级涂层”已经获国家专利授权，相关成果发表于国际权威期刊《化学通讯》和《应用材料和界(本文来源于《科技日报》期刊2019-10-28）

杨燕,李秋,袁观娜[2]（2019）在《感应电能传输在生物体内植入器件供电中的可行性研究》一文中研究指出在生物技术发展领域,生物体内植入器件技术已经逐渐取代传统便携式医疗器械成为全球医疗研发热点。相比于传统便携式医疗电子设备,植入式医疗在外型或使用上更为灵巧,方便,能够实时监测健康状况,甚至能预知疾病。植入式医疗只需将芯片植入体内,无论是监测各种健康数据,还是修复人体机能,植入式芯片更为方便,快捷,准确性更高,而且可节约成本。(本文来源于《电子世界》期刊2019年11期）

李惠钰[3]（2019）在《可降解植入电子医疗器件有望告别“二次手术”》一文中研究指出小型化可植入的生物全可吸收电容器，为微型化、可降解和可植入的能源器件提供了新的解决方案，具有向未来可降解植入电子医疗器件发展的重要潜力。从心脏起搏器、人工耳蜗、脊髓刺激器，到各种植入性电极，形形色色的植入性电子医疗器件已成为医疗器械的重要分支。(本文来源于《中国科学报》期刊2019-03-18）

赵军,李乃良,王磊,辛建波,刘超群[4]（2018）在《电动汽车无线充电系统对人体及体内植入器件电磁安全研究》一文中研究指出无线电能传输技术被广泛应用于电动汽车无线充电领域。该文建立了无线电能传输系统、人体及体内植入器件的仿真模型,完成了电动汽车无线充电系统对人体及体内植入器件的电磁安全研究。研究表明,人体在位于电动汽车无线充电系统叁种不同位置处的人体平均比吸收率分别为1.7×10-3W·kg-1、0.067×10-3W·kg-1和6.2×10-3W·kg-1,均满足国际非电离辐射防护委员会导则的安全指标。人体器官与植入器件由于电磁热效应所导致的温升均低于人体正常自我调节阈值,说明人体在电动汽车无线充电过程中是安全的。(本文来源于《电工技术学报》期刊2018年S1期）

宣冬冬[5]（2018）在《植入式器件无线供电传输效率优化研究》一文中研究指出植入式器件在医疗健康领域扮演着重要的角色,它的出现给众多的患者带来了福音,但是植入式器件中起到供电作用的通常是传统的锂离子电池,一旦电池耗尽就需要更替,这不仅给病患带来了一定程度上的痛苦,而且增加了时间和经济成本。采用无线供电可以有效解决植入式器件的这些问题。本文基于植入式器件的无线供电应用场景,以提高无线能量传输效率为目标展开研究。首先从二线圈、叁线圈和四线圈结构的多线圈无线能量传输系统出发,建立电路模型,从电路模型中推导出在不同工作频率下多线圈传输系统的效率表达式。接着,分别研究了线圈尺寸优化、频率选择、以及利用磁芯辅助等叁个提高能量传输效率的方法。针对由单匝圆形PCB线圈组成的无线能量传输系统,在植入的接收线圈和传输距离一定时,给出了最优的发送线圈半径值,并通过仿真和实验进行了验证。针对由圆形绕制线圈组成的无线能量传输系统,通过计算铜线线圈的互感、自感、寄生电阻和寄生电容得到线圈的解析模型,并基于此模型计算能量传输效率,从而得到效率最大时对应的工作频率及相应外加的串联谐振电容。从磁介质的退磁因子出发,研究了在接收端的螺旋线圈中加入磁芯的方式以提高效率,给出了管状磁芯的有效相对磁导率的计算公式,将其用于建立带管状磁芯的螺旋接收线圈的解析模型,该模型得到了仿真和实验的验证。(本文来源于《杭州电子科技大学》期刊2018-03-01）

史钊,李丽珠,赵钰,付汝兴,盛兴[6]（2018）在《植入式生物医疗光电子器件与系统》一文中研究指出植入式电子信息设备已成为生物科学研究及医疗临床应用不可缺少的工具。以植入式光电子器件与系统为主题,介绍了面向生物医疗的各种植入式无源器件和有源器件的材料制备、工艺集成和可植入化策略,分类介绍了植入式光电子器件的能量信息传输方式;并从生物医学的研究和应用入手,介绍了具有代表性的植入式光电子系统。较为全面地阐述了现有的方法和技术,并结合实际应用和生物相容等需求,分析总结了各种技术方案的特点及其未来的发展趋势和面临的挑战。(本文来源于《中国激光》期刊2018年02期）

王茂昌[7]（2017）在《生物植入器件中Al_2O_3陶瓷和金属Ti的封接工艺及力学性能研究》一文中研究指出Al_2O_3陶瓷和金属Ti由于其优良的生物相容性能使其在生物植入材料领域具有重要的应用前景。本课题采用具有生物相容性的磁控溅射表面金属化方式对Al_2O_3陶瓷和金属Ti表面改性,采用Au钎料实现表面改性后的Al_2O_3陶瓷和金属Ti的连接。本文对连接接头进行表征,并对接头力学性能进行了评估。磁控溅射的参数对溅射沉积金属薄膜的厚度和均匀性有较大的影响。通过控制变量法进行实验,实验结果表明薄膜厚度与时间成线性关系,与功率成指数关系;其它参数如溅射气压、溅射气流和靶基距主要影响薄膜的均匀性。结合实验和设备参数,确定磁控溅射的溅射气压为3Pa,溅射气体流量为30sccm,靶基距为12cm。对溅射沉积的薄膜进行XRD和表面轮廓的表征测试。结果表明,溅射沉积的金属薄膜是非晶态的,且表面较粗糙,影响了Au在溅射沉积金属薄膜表面的润湿性。对纯金属Ti、Nb、Mo进行连接,并在Al_2O_3陶瓷表面溅射金属Ti、Nb、Mo薄膜与其自身和金属Ti连接,试验结果表明,需要同时向Al_2O_3陶瓷和金属Ti表面溅射金属Mo薄膜,方可以实现Al_2O_3陶瓷和金属Ti的连接。在Al_2O_3陶瓷和金属Ti表面溅射金属Mo薄膜层后,使用Au钎料对其进行了连接,当连接温度为1080℃保温时间为3min时,连接接头的界面组织为(Ti,Mo)ss/Au2Ti+Au+(Au,Mo)ss+Au+(Au,Mo)ss,当温度增加到1100℃,保温时间增加到5min时界面组织为(Ti,Mo)ss/Au2Ti+(Au,Mo)ss+Au+(Au,Mo)ss。在Al_2O_3陶瓷表面溅射Ti/Mo薄膜层后与表面溅射有金属Mo薄膜的Ti连接后,连接接头的界面结构与低温时溅射Mo的Al_2O_3/Ti接头一致,只是在Ti和Al_2O_3的连接界面处形成了TiO2/TiAl/Ti3Al化合物。Al_2O_3陶瓷和金属Ti表面溅射金属Mo薄膜在1100℃/5min下接头的抗剪切强度可达到206.54MPa,溅射Mo时,增加基体的温度或者增加偏压至20V以下,可以增加接头的抗剪切强度;在Al_2O_3陶瓷表面溅射Ti/Mo薄膜层后与表面溅射有金属Mo薄膜的接头由于生成Ti3Al和TiO2的脆性相使接头在剪切试验时在Al_2O_3陶瓷处发生断裂。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2017-06-01）

王宇辰[8]（2017）在《无源植入式电子器件射频前端研究与设计》一文中研究指出无源植入式装置是利用无线能量传输至人体内驱动特定电路与人体进行信息交互的装置,无源植入装置在日常生活中有诸多应用方向,同时无线能量传输在工业场景中也有很大的应用需求。根据距离、介质、频率等不同,无线能量传输技术间具有很大区别。本文主要针对近场下超高频的无源器件中射频前端电路进行研究。本文中针对无源植入式人体神经刺激器这一具体应用,在TSMC 0.35μm BCD40V工艺完成了一款基于超高频无线能量传输的无源植入式装置中射频前端电路的设计。本文中首先对目前无源植入式装置的发展和现状进行分析,提出目前植入式无源装置存在的问题。第二,对电磁场理论和生物组织模型进行研究,针对能量传输中影响效率的因素进行了分析,并提出使用超高频进行能量传输的理论依据。第叁,对无源植入式器件的系统架构进行了研究,对射频前端模块中的关键技术进行了分析。接收天线根据应用需求应选用半波长偶极子天线,并对天线的性能进行了分析。总结了植入式装置的设计流程。第四,分析射频前端主要电路模块的工作原理,提出设计难点,并给出设计方法。整流电路,提出一种新型晶体管连接方法,减小阈值损失和漏电流,提高整流器整流效率。预降压电路,利用负反馈将整流电路输出高电压整流为低电压为稳压器提供合理电压输入范围,简化电路结构的同时提高能量转化效率。解调电路采用有源检波和峰值跟踪电路对低调制系数的ASK载波信号进行解调。调制电路采用反向散射ASK调制技术。过压保护电路通过检测电压对泄流管进行控制,进而实现整流电路输出端过压保护。电源管理电路利用叁极管电压差的温度特性产生一个稳定的基准电压,并通过低压差线性稳压器提供稳定的3.3V左右的电源电压。上电复位电路利用阈值电压检测电源电压的上电情况,给出一个固定宽度的复位信号。时钟产生电路利用电阻阵列控制环形振荡器的输入电流实现稳定输出振荡频率1.92MHz。整个射频前端总体功耗为0.05mW。最后,对版图设计和射频前端的布局布线进行了论述,并给出芯片版图。射频前端电路版图面积0.56mm~2。介绍了测试平台和测试情况。测试结果显示,芯片性能满足设计指标,适用于无源植入式器件前端的应用需求。(本文来源于《北京工业大学》期刊2017-05-01）

李舟[9]（2017）在《植入式纳米发电机与自驱动电子医疗器件（英文）》一文中研究指出Recently,triboelectric nanogenerator(TENG)has attracted much attention and been considered as another potential solution for harvesting mechanical energy.With its high output performance,outstanding biocompatibility and low cost,TENG has been studied for powering implantable medical electronic devices.Here,we demonstrated an in vivo biomechanical-energy harvesting using a TENG.An(本文来源于《中国生物工程学会第二届青年科技论坛暨首届青年工作委员会学术年会摘要集》期刊2017-04-08）

李舟[10]（2017）在《植入式纳米发电机与自驱动电子医疗器件》一文中研究指出Recently,triboelectric nanogenerator(TENG)has attracted much attention and been considered as another potential solution for harvesting mechanical energy.With its high output performance,outstanding biocompatibility and low cost,TENG has been studied for powering implantable medical electronic devices.(本文来源于《中国生物工程学会第二届青年科技论坛暨首届青年工作委员会学术年会论文集》期刊2017-04-08）

### 植入器件论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在生物技术发展领域,生物体内植入器件技术已经逐渐取代传统便携式医疗器械成为全球医疗研发热点。相比于传统便携式医疗电子设备,植入式医疗在外型或使用上更为灵巧,方便,能够实时监测健康状况,甚至能预知疾病。植入式医疗只需将芯片植入体内,无论是监测各种健康数据,还是修复人体机能,植入式芯片更为方便,快捷,准确性更高,而且可节约成本。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 植入器件论文参考文献

[1].陈曦,焦德芳,焦全颖.“超级涂层”诞生可克服植入器件的免疫排异[N].科技日报.2019

[2].杨燕,李秋,袁观娜.感应电能传输在生物体内植入器件供电中的可行性研究[J].电子世界.2019

[3].李惠钰.可降解植入电子医疗器件有望告别“二次手术”[N].中国科学报.2019

[4].赵军,李乃良,王磊,辛建波,刘超群.电动汽车无线充电系统对人体及体内植入器件电磁安全研究[J].电工技术学报.2018

[5].宣冬冬.植入式器件无线供电传输效率优化研究[D].杭州电子科技大学.2018

[6].史钊,李丽珠,赵钰,付汝兴,盛兴.植入式生物医疗光电子器件与系统[J].中国激光.2018

[7].王茂昌.生物植入器件中Al_2O_3陶瓷和金属Ti的封接工艺及力学性能研究[D].哈尔滨工业大学.2017

[8].王宇辰.无源植入式电子器件射频前端研究与设计[D].北京工业大学.2017

[9].李舟.植入式纳米发电机与自驱动电子医疗器件（英文）[C].中国生物工程学会第二届青年科技论坛暨首届青年工作委员会学术年会摘要集.2017

[10].李舟.植入式纳米发电机与自驱动电子医疗器件[C].中国生物工程学会第二届青年科技论坛暨首届青年工作委员会学术年会论文集.2017

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7ae851c7f16dc5505b654d5c.html