# 高层民用建筑设计在绿色建筑设计中的应用李莉

安徽星辰规划建筑设计有限公司安徽芜湖241000

摘要：近年来，随着社会经济不断的迅猛发展，人们对生活和建筑质量越来越重视，而受环保节能理念的影响，大部分设计师均将绿色理念融入到了高层民用建筑的设计中，即展开了绿色建筑设计。本文笔者结合自身工作实践，就绿色建筑设计在高层民用建筑设计的应用展开了探讨，以供大家参考。

关键词：高层民用建筑设计；绿色建筑设计；应用

1绿色建筑设计理念发展的必要性

现阶段，全球变暖日益严重，而我国资源能源已经濒临枯竭。并且由于以往对环境管理的相关法律还未像现在这样健全，因此我国的环境也在逐渐恶化。由此可见，建设绿色建筑这一理念已经势在必行。在很大程度上人类对居住环境的选择是对资源开采和环境破坏的重要因素，尤其是在建设一些大规模建筑时，不仅严重污染了环境，还极大程度的消耗资源。而将绿色建筑设计理念引入高层民用建筑，可以最大限度地保护环境，通过对建材的改变，应用新型能源，再生资源进行建筑可以减少对资源能源的消耗。同时对建筑体结构的改变，增加能源的二次利用措施，可以使得高层民用建筑的使用更加环保。

2高层民用建筑设计在绿色建筑设计中的应用

2.1前期建筑建设选址

一个优秀的高层民用建筑项目通常是离不开建筑建设环境的，一个合适的建筑环境也往往决定了建筑完工后的价值，因此在建筑选址时要综合考虑地理位置，气候状况，民生情况以及绿色环保。首先从地理位置来看，我国当下可用的建筑土地少之又少，为了使得建筑选址的地理位置更加符合民众要求，可以选择一些老旧建筑的建造地点作为选址对象，因为老旧建筑之所以还能出现在今天，除了建筑本身比较坚固以外，从侧方面角度来看，这些老旧建筑的建造地点是很符合当下群众对建筑环境要求的。其次，在选址时要考虑气候环境对建筑造成的影响，在选择建筑地点好，要在未来一段时间内对建筑地点的气候变化进行监测，分析所选建筑地点是否符合人们居住。最后，为了达到绿色建筑所倡导的建筑理念，建筑选址时一定要保证不会破坏生态自然平衡，破坏土地，伐树取地，填砂造地都是不符合绿色建筑理念的，同时，为了高层民用建筑完工后的安全性，选址时也尽量避开干涸的古河道等环境。

2.2建筑材料

以往高层民用建筑最明显的缺陷就是对环境的不友好，如建筑产生的不可再利用废弃物和前期设计时造成的资源浪费。为了避免类似问题的发生高层民用建筑需要遵循绿色建筑设计理念，应充分考虑建筑材料的选用，如尽量使用可回收利用的建筑材料；尽量选用本地建材以减少运输成本和能耗；对于大型公建应秉承与装修一体化的设计以减少装修过程中重复使用材料造成的浪费。

2.3做好高层民用建筑光照通风设计

首先，在设计高层民用建筑光照时，设计人员需对高层建筑物布局进行优化，让建筑主体的光照率得到保证，促进照射率的提升，使节能环保的目标顺利实现。而这就要求设计人员需对建筑之间的距离进行设计，使居民对光照的基本要求得到满足。比如，在将建筑朝向确定好后，就可设计南北通透的户型。其次，在设计高层民用建筑通风时，设计人员必须要把使用自然风的原则落到实处，对高层建筑户型予以优化，让冬暖夏凉的效果成功达到。将当地气候条件结合起来，使不同季节对建筑内部通风的要求得到满足，利用窗户引导建筑内部自然风对流，让建筑损耗尽可能减少。立足于实际情况，设计人员可将节能窗相应增加，在将窗户抗风性能提升的基础上，把能耗降低，以免光污染的问题出现，促进实际通风效果的提升。所以，设计人员需将高层民用建筑光照通风设计纳入重点工作内容，从传统设计理念中走出，使高层建筑节能降耗的基本要求得到满足。

2.4围护结构

考虑到高层民用建筑的能耗较大，在合理的平面设计的同时也应考虑到充分利用围护结构。如高层民用建筑的保温层设计。设计人员需要结合本地区的气候特征对保温层进行合理布设，如尽量选择轻、传热效率低的环保材料铺设维护填充墙；再如选择寿命长、耐用、防火性能好的材料作为热桥部位保温层的建筑材料以实现节能减碳的目的。

2.5节水设计方面的应用

绿色建筑设计在高层民用建筑设计中的应用，不仅应体现在采光设计方面，而且还应体现在节水设计方面。其中，在对高层民用建筑进行节水设计时，就应充分的重视绿色建筑设计理念，并根据相应的设计理念，来有效的充实整个民用建筑节水设计的内容，这样就能实现对水资源的有效节约，从而促进资源的可持续发展。在建筑的施工过程中，需要运用大量的水资源。而为了避免造成水资源的浪费，就应注重绿色建筑设计的高效应用，选用性价比较好且节能效果显著的混凝土施工材料，并合理的控制建筑工程的施工用水量，这样就能有效的提高民用建筑的节水设计水平。

2.6节能设计

一方面，建筑朝阳角度的设计，房屋的朝向是人们选择居住环境的重要关注点，因此，在设计过程中，应该充分运用节能技术，只有阳光的照射量增加，才能更好地满足住户的需求，对于高层民用建筑而言，户型格局都是具有差异性的，而不一样的房屋，阳光照射的时间也同样具有差异性，因此设计者在设计时，需要重点关注楼间的距离，计算阳光照射时间和角度，以此确保室内光源充足，同时，在角度设计时，需要考虑太阳方位角的变化。另外根据季节的不同，日照的时间也是不一样的，由于冬天太阳方位角的变化范围偏小，朝向不同，日照时间具有很大差异，因此，在节能设计上应该综合多个方面进行设计。另一方面，屋顶保温隔热设计，由于高层民用建筑的屋顶以及外表面积较大，太阳的辐射会导致室内环境产生影响，针对于此，可以采用空气层隔热技术，它能够避免热量流失，降低室内空间能耗，在基于不损失保温作用的条件下，采用降低传热发挥出隔热的效果。

2.7提升建筑资源利用率

设计人员坚持要坚持可持续发展的理念，制定完善的节能减排目标，优化现场资源配置，提升建筑资源的利用率。首先，设计人员要认真计算高层民用建筑工程量，整合各种施工资源，提升设计人员的节约意识，整合各方面的建筑资源，制定完善的施工资源管理机制，结合高层民用建筑工程的特点，强化统筹协调，满足节能建筑的基本需求。其次，需要不断引进先进的施工技术，采用节能环保新技术、新工艺以及新设备，促进建筑节能市场健康有序发展。随着当前建筑工程行业的迅速发展，出现出现新的绿色节能技术，设计人员要针对实际情况，不断采用针对性的节能技术。最后，设计人员需要做好高层民用建筑给排水管道，做好雨水搜集工作，提升雨水的利用率，实现水资源的循环利用。同时，设计人员要引进先进太阳能技术，然后转化成热能和电能，不断提升建筑资源和建筑能源的利用率，满足建筑节能的基本需求，创造更多的经济价值和环境效益。

结语

总之，将绿色建筑设计应用于高层民用建筑设计中，能够进一步提升高层民用建筑的节能性与环保性。设计师需将多方面的因素和建筑的实际情况结合起来，展开综合分析，以增强设计的合理性，让绿色建筑设计的优势在高层民用建筑设计中充分发挥出来，为人们创设更加环保、绿色、健康的生活环境。

参考文献

[1]赵彬.绿色建筑设计理念在高层民用建筑设计的应用[J].科技创新导报,2017(33):145+147.

[2]俞颖形.高层民用住宅设计中绿色建筑设计理念的应用[J].住宅与房地产,2018(5):90+103.

[3]李明哲.高层民用建筑设计在绿色建筑设计中的应用[J].住宅与房地产,2018(19):96~97.

[4]黄文平.论述高层民用建筑设计中绿色建筑设计的应用[J].建材与装饰,2018(42):127~128.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7b58841b79d2b37979027e15.html