# 变电站巡检系统论文-尚春虎,田立国,高豪钒,任星侠,杨国春

导读:本文包含了变电站巡检系统论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:QT,数据监测,远程监控,磁循迹

### 变电站巡检系统论文文献综述

尚春虎,田立国,高豪钒,任星侠,杨国春[1]（2019）在《变电站巡检系统》一文中研究指出变电站智能巡检机器人系统用于替代人工进行变电站巡检,能够实现变电站强电磁环境下的全自主,全方位和全天候巡检,将巡检人员从危险、恶劣的作业环境和繁重的作业任务中解放出来,智能读表、图像识别等核心技术为一体,对输变电站设备进行全天候巡检、数据采集、视频监控、温湿度检测等提高输变电站内设备的安全运行程度,开创了一种全新的变电站巡检作业模式。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2019年32期）

仲泽坤,张川,刘建宏[2]（2019）在《一种配合变电站巡检机器人工作的智能照明系统设计》一文中研究指出目前国内重要的变电站都配置了巡检机器人,巡检机器人的运用减少了运行人员巡检工作量,也为对巡检结果的分析提供了更好的量化标准。另外一方面,变电站以往的照明系统不适合现有巡检机器人的工作方式,例如当机器人进入保护小室巡检时必须人为把保护小室灯具开启。基于此问题,本文介绍了一种基于LEDIM系统设计的变电站智能照明系统,在对原有照明系统改动不大的情况下实现了集中控制、自动控制、状态监控等功能,并满足了巡检机器人的工作方式。(本文来源于《科技风》期刊2019年31期）

洪丽,李倩玉,陈锴,罗骏杰,郭世晓[3]（2019）在《变电站智能巡检管控系统》一文中研究指出变电设备巡检及缺陷管理是变电站运维工作的重要工作内容。目前,人工巡检仍采用纸质作业卡进行各类设备巡检及状态、数据记录,工作效率低,设备管控水平也难以提升。变电站智能巡检管控系统实现设备巡检作业卡的电子化、对巡检数据的准确性智能判别,并对各类设备信息进行存储、分析,形成了设备缺陷发展趋势,实现了设备状态全方位掌控。巡检过程中遇有疑问时,可通过APP申请专家支持,对问题进行指导,提高了设备运维水平。(本文来源于《通信电源技术》期刊2019年10期）

孙鹏,宋坤,徐刚,丁扬,张广飞[4]（2019）在《基于增强现实技术的变电站巡检管理系统研究与应用》一文中研究指出为进一步提升变电站运维作业效率,开展基于增强现实的变电设备巡维高效监督管理研究。本文将增强现实技术应用于变电站巡检作业流程中,设计开发了基于智能交互终端的变电巡检管理系统,对系统的现场作业安全监督管理、远程在线会诊和指挥管理、多媒体信息增强显示和运维信息管理功能做了详细介绍,并将其应用于实际巡检管理工作中。以济宁供电公司在某220kV变电站应用为例,与传统的运维方式进行了比较,系统应用效果良好。(本文来源于《电气技术》期刊2019年10期）

张岩,沙立成,陈茜,田宇晨,管树威[5]（2019）在《基于变电站巡检机器人的视频监控系统平台开发及应用研究》一文中研究指出变电站是电力系统当中的核心系统,一旦变电站出现运行质量问题,那么必然会导致整体电力系统的运行稳定性出现下滑,引发质量甚至安全问题,因此为了避免变电站出现质量问题,管理单位需要通过巡检工作来对变电站内的仪表、温度等参数进行检查,而现代大部分变电站巡检工作多数依靠人工,在此模式之下,人工必然存在的不稳定性以及能力上的限制,这些问题会使得巡检的效率低下、出错率上涨,不利于变电站的运行质量,为了能够对此进行改善,提出一种基于变电站巡检机器人的视频监控系统平台,在该系统平台基础上,采用巡检机器人来代替人工实操工作部分,同时将人工转化为监控者,降低人工工作负担。(本文来源于《自动化与仪器仪表》期刊2019年09期）

任磊,章其星,李静茹,黄贵朋[6]（2019）在《智能变电站远方智能巡检生产系统的研究及应用》一文中研究指出通过对智能变电站目前发展现状的分析,发现其在实际应用过程中,还有很多不能满足电力运维需求的地方。针对这些需求,提出了通过完善数据采集手段,优化运维策略优化技术,数据智能预警技术,顺控操作和故障告警的远方验证技术等技术手段完善智能变电站的运维需求,使智能变电站的安全生产管控,提高运维工作的效率和质量。(本文来源于《科技风》期刊2019年23期）

翟岭江,袁林,张冰,冯凯翔[7]（2019）在《变电站智能巡检系统的研究》一文中研究指出这些年我国科技飞速发展,对传统变电站巡检中存在的问题进行了反复思考与研究,如将现今信息技术、智能化技术应用到变电站巡检系统当中,这样能够极大地节省人力投入,提高巡检效率。变电站的应用主要以信息技术为基础,对变电设备进行智能化改革,其中包括前端设备、服务器和客户端。文章针对变电站智能巡检系统研究与应用等内容进行具体分析和论述,希望能够给人们带来一些帮助和启发。(本文来源于《企业科技与发展》期刊2019年08期）

沈治国[8]（2019）在《变电站智能巡检机器人视觉导航系统设计》一文中研究指出在电网领域中变电站属于重要的枢纽,定期对其进行巡视处理,有助于确保变电站相关电气设备的合理运行与正常使用,近几年,我国在电力技术发展的过程中,变电站巡检技术已经从传统的人工巡检转变成为机器人的巡检形式,在此过程中,应根据机器人巡检工作特点、需求等合理进行视觉导航系统的设计,通过正确的方式方法提升变电站的巡检工作效果,满足当前的时代发展需求,为后续工作的正确落实提供帮助。(本文来源于《科技风》期刊2019年20期）

刘介玮,周向斌,许宜昉,符茂[9]（2019）在《面向变电站设备运行状态监测的智能巡检机器人系统设计》一文中研究指出为提高变电站设备运行健康状态评估的自动化水平,本文提出一种变电站设备智能巡检机器人控制系统的设计。该系统主要包括实时操作系统框架、主辅控制器、传感器和执行器。为了满足变电站巡检工作对机器人绝缘性能和安全性能要求,所提出的设计将采用分体式多控制箱结构,同时采用多传感器融合安全保护系统,因此具有安全可靠、操作便捷的优势。(本文来源于《自动化与仪器仪表》期刊2019年06期）

严智敏,朱大昌,徐顺建[10]（2019）在《面向变电站多机器人智能协同巡检系统的研究分析》一文中研究指出变电站巡检机器人长期面临高温、高电压、强风雷电等外部环境,严重影响巡检机器人的工作质量。为提高变电站巡检机器人系统的稳定性、可靠性及精度,对多机器人智能巡检系统的构建及关键技术进行分析,基于ROS系统的多机器人创新开发平台对巡检机器人模型构建、巡检路径动态规划、避障控制算法、环境建模、人-机-环境交互感知等进行实验分析,形成一套面向变电站多机器人智能协同巡检系统的研究方法,为变电站巡检机器人后续的研究提供一定的参考。(本文来源于《机电工程技术》期刊2019年05期）

### 变电站巡检系统论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

目前国内重要的变电站都配置了巡检机器人,巡检机器人的运用减少了运行人员巡检工作量,也为对巡检结果的分析提供了更好的量化标准。另外一方面,变电站以往的照明系统不适合现有巡检机器人的工作方式,例如当机器人进入保护小室巡检时必须人为把保护小室灯具开启。基于此问题,本文介绍了一种基于LEDIM系统设计的变电站智能照明系统,在对原有照明系统改动不大的情况下实现了集中控制、自动控制、状态监控等功能,并满足了巡检机器人的工作方式。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 变电站巡检系统论文参考文献

[1].尚春虎,田立国,高豪钒,任星侠,杨国春.变电站巡检系统[J].科技创新与应用.2019

[2].仲泽坤,张川,刘建宏.一种配合变电站巡检机器人工作的智能照明系统设计[J].科技风.2019

[3].洪丽,李倩玉,陈锴,罗骏杰,郭世晓.变电站智能巡检管控系统[J].通信电源技术.2019

[4].孙鹏,宋坤,徐刚,丁扬,张广飞.基于增强现实技术的变电站巡检管理系统研究与应用[J].电气技术.2019

[5].张岩,沙立成,陈茜,田宇晨,管树威.基于变电站巡检机器人的视频监控系统平台开发及应用研究[J].自动化与仪器仪表.2019

[6].任磊,章其星,李静茹,黄贵朋.智能变电站远方智能巡检生产系统的研究及应用[J].科技风.2019

[7].翟岭江,袁林,张冰,冯凯翔.变电站智能巡检系统的研究[J].企业科技与发展.2019

[8].沈治国.变电站智能巡检机器人视觉导航系统设计[J].科技风.2019

[9].刘介玮,周向斌,许宜昉,符茂.面向变电站设备运行状态监测的智能巡检机器人系统设计[J].自动化与仪器仪表.2019

[10].严智敏,朱大昌,徐顺建.面向变电站多机器人智能协同巡检系统的研究分析[J].机电工程技术.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7b9f2e4249d63bab1e4f7601.html