# 二阶微扰论文-陈新岗,李昌鑫,冯煜轩,赵唐,余兵

导读:本文包含了二阶微扰论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:变压器,特征气体,二阶微扰理论,拉曼光谱

### 二阶微扰论文文献综述

陈新岗,李昌鑫,冯煜轩,赵唐,余兵[1]（2018）在《基于二阶微扰理论的油中溶解气体拉曼检测数据分析研究》一文中研究指出为了实现变压器油中特征气体拉曼光谱数据的定量分析,文中基于二阶微扰理论(MP2)在6-31G(d)的基组上针对油中溶解的7种特征气体分子进行了结构优化,建立了分子拉曼简振模型,并得到了7种气体分子优化后的键长、键角和谱峰归属信息;通过拉曼光谱实验平台,在同一条件下对相同浓度的7种特征气体样本和不同浓度的多组CH4气体样本完成拉曼检测,得到H_2、C0、CO_2、CH_4、C_2H_2、C_2H_4和C_2H_6的实测光谱数据;结合分子拉曼仿真结果,确定了7种气体的实验参考拉曼频移并提出了基于多原子分子不同频移处多个拉曼谱峰数据在定量分析中应用的方法;通过多参数回归方式得到了CH_4在2 878 cm~(-1)和2 982 cm~(-1)频移处谱峰面积同气体体积分数之间的关系方程式,结果验证了分子理论模型仿真以及多参数回归方式的可靠性,为变压器故障诊断中拉曼光谱数据定量分析方法提供了新思路。(本文来源于《高压电器》期刊2018年09期）

陶智勇,陆振球,谭春虎[2]（2000）在《Rytov二阶微扰近似超声衍射重建算法及其数值模拟》一文中研究指出在20世纪70年代末和80年代初,一些人开始使用Born和Rytov近似研究以旋转角为补偿参数的超声衍射层析成像.在弱散射情况下,Born和Rytov-阶微扰近似重建算法给出的层析图具有较好的分辨率,但是当散射加强时,这种近似算法就不再适用了,高阶项的贡献就必须予以考虑.广义散射概念的引入和普遍声逆散射微扰论的提出,使高阶微扰重建算法的实现成为可能,在此基础上的Born二阶近似重建在一定范围内也取得了相当的成功.本文研究Rytov二阶近似重建算法及其与其他算法的比较.以二维空间中的单频波激发的声衍射层析成像为例,其数学模型为(本文来源于《2000年中国地球物理学会年刊——中国地球物理学会第十六届年会论文集》期刊2000-10-01）

王薇,佘守宪,王照明,林铁生[3]（2000）在《金属包层渐变折射率平板介质波导导模的二阶微扰分析》一文中研究指出本文由微扰理论和多层分析法得到了金属包层渐变折射率介质波导导模的传播常数的一级和二级近似结果 ,同时直接求得了复本征方程的解 ,将两者进行分析比较 ,结果表明微扰法是相当好的近似方法 ,它们给出了与精确值符合相当好的数值结果 .分析结果还表明微扰法的二级近似结果对一级近似结果的修正很小 ,一级近似已可以给出足够精确的结果 .(本文来源于《首都师范大学学报(自然科学版)》期刊2000年02期）

徐秀玮,史丰堂,柳盛典,董永绵[4]（1996）在《简并部分解除情况下的二阶微扰修正》一文中研究指出通过对一般情况下简并态的二阶微扰修正，澄清目前在简并微扰论中尚存的一些模糊认识．(本文来源于《大学物理》期刊1996年04期）

### 二阶微扰论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在20世纪70年代末和80年代初,一些人开始使用Born和Rytov近似研究以旋转角为补偿参数的超声衍射层析成像.在弱散射情况下,Born和Rytov-阶微扰近似重建算法给出的层析图具有较好的分辨率,但是当散射加强时,这种近似算法就不再适用了,高阶项的贡献就必须予以考虑.广义散射概念的引入和普遍声逆散射微扰论的提出,使高阶微扰重建算法的实现成为可能,在此基础上的Born二阶近似重建在一定范围内也取得了相当的成功.本文研究Rytov二阶近似重建算法及其与其他算法的比较.以二维空间中的单频波激发的声衍射层析成像为例,其数学模型为

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 二阶微扰论文参考文献

[1].陈新岗,李昌鑫,冯煜轩,赵唐,余兵.基于二阶微扰理论的油中溶解气体拉曼检测数据分析研究[J].高压电器.2018

[2].陶智勇,陆振球,谭春虎.Rytov二阶微扰近似超声衍射重建算法及其数值模拟[C].2000年中国地球物理学会年刊——中国地球物理学会第十六届年会论文集.2000

[3].王薇,佘守宪,王照明,林铁生.金属包层渐变折射率平板介质波导导模的二阶微扰分析[J].首都师范大学学报(自然科学版).2000

[4].徐秀玮,史丰堂,柳盛典,董永绵.简并部分解除情况下的二阶微扰修正[J].大学物理.1996

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7d62a2da0f597cbd1baabd40.html