# 电厂热工自动化系统检修常见问题分析及处理姚磊

（大唐彬长发电有限责任公司陕西长武县713600）

摘要：随着社会的发展，电厂自动化技术的发展也有了很大的创新。在火力发电中引入自动化技术后，在应用过程中会出现一些小问题。本文基于电厂热工自动化技术水平提升的角度进行探讨和分析，希望对读者提供有益参考。

关键词：电厂热工自动化；系统检修；常见问题分析；处理

引言

概述电厂热工自动化系统的优点，分析在检修电厂热工自动化系统时出现的问题，详细阐述针对热工自动化系统各种问题的具体处理措施，希望可以为相关单位和个人提供有用的参考。

1电厂热工自动化系统的优点

将热工自动化系统应用在电厂之中，有着很大的优势。第一，在电厂中应用热工自动化系统可以有效的降低人力成本，还可以根据因负荷的变化，自动对供应的电量进行合理的调整，这样不仅可以提升电力的质量，还可以有效的提升劳动生产效率，使电厂的经济效益大幅提升。第二，热工自动化系统能够保证电厂生产活动的稳定性，还可以自动化的控制各个生产环节，这样就可以最大限度的减少对能源的消耗，不仅更加的绿色环保，还可以减少电厂生产成本的支出。最后，由于热工自动化系统主要应用在过程控制领域，这就使得其对网络型控制系统有着很高的要求，然而随着现代科学技术的发展，网络型控制系统可以更好的提升和完善热工自动化系统，可以有效地完成比较复杂的控制工序，增强电厂的工作效率。

2我国电厂热工自动化技术水平现状

我国对电力技术的不断研究和发展，电厂热工自动化技术水平也有了较大的提高，近年来火电机组的容量也在不断增大，热工参数不断提高，热工自动化设备也随之更新，由此电厂热工自动化技术进入高速发展的阶段。火力发电机组主要采用的是分散控制系统，通过分散控制系统，能在机组调试和运行、发电机组生产和控制中，都发挥着良好的作用。随着分散控制系统在各电厂的普及，工作人员已经逐渐适应没有常规仪表和控制设备的工作方式，他们通过分散控制系统就能够对发电机组进行监控和操作，极大提高了电厂工作人员的工作效率和工作质量。电机炉的统一控制操作具有可行性，同时分散控制系统让我国电力行业摆脱从国外进口电气设备的依赖，在电厂中利用我国自主生产的分散控制系统设备，能够降低在电气设备采购的成本，确保电力企业的经济效益。但是，我国的分散控制系统还存在着设备匹配不完善、编程缺陷以及参数整定不足等方面的问题。为了完善分散控制系统的技术缺陷，也为了提高电厂热工自动化水平，加大分散控制系统的研究力度具有现实意义。

3电厂热工自动化水平的提升措施

3.1规范测试操作

现代电厂需要重视对热工自动化系统开展规范化的操作检修，从而有效保证系统的正常工作，避免出现任何安全事故，影响电厂的正常生产经营活动。首先，在测试阀门关闭时间的过程中，要细致严谨的进行测试工作，不可以仅仅是为了便捷省事，而采用不恰当的方法对阀门关闭时间进行测试，才能够有效地避免其对整个系统造成不良影响，导致“因小失大”。其次，在检测SOE系统时间分辨率的过程中，同样也是要细致严谨的进行测试工作，一旦在测试过程中，出现结果不合格的问题，就需要马上敦促设备的制造厂家进行维修。最后，在检修DEH系统汽机跳闸保护装置的过程中，可以将DHE系统的加速度保护进行限制，使DEH系统的加速度可以处在一个合理的阈值之内，这样一旦出现任何故障问题，其都可以自动将回路动作打开，从而有效避免由于其信号的原因，对系统造成干扰，产生错误动作。在对I/O通道开展抗干扰能力测试的过程中，相关维修人员需要严格按照相关的操作规范进行检修工作，这样就可以得出真实有效的结果。这就需要电厂可以积极主动的开展相关的专题讲座活动，使电厂的维修人员可以根据操作规范开展相关工作，还要建立严密的监督管理体制，定期对维修人员的操作流程进行检查，并将其与维修人员的工资相挂钩，切实保证相关工作可以按流程进行，使热工自动化系统的安全性与稳定性可以进一步的提升。

3.2自律分布式系统

自律分布式系统可以实现电厂在运行过程中任一环节出现问题时，能够根据系统自身的工作情况进行调节，避免影响到其他环节的设备或系统，从而保障电厂的正常运行。我国目前主要采用的是分散控制系统，与自律分布式系统相比还有较大的提升空间。分散控制系统有两种分布形式，水平分布式系统和层次分布式系统。其中水平分布式系统与各个子系统中之间保持着相对独立的状态，使得部分子系统出现故障时不会影响到其他子系统，能够保持继续工作的状态。但是水平分布式系统的缺点也很明显，主要是指子系统保持太高的独立性，不能对子系统进行相互控制和信息相互交换。层次分布式系统相比于水平分布式系统，前者能够在子系统发生故障时进行有效控制，但是却不能进行有效调节。另外层次分布式系统具有自律控制性的优点，但缺乏协调性。

3.3采用各种新仪器、新设备

在对电厂的热工自动化系统进行检测时，有很多的问题都是与缺乏相关设备有关。因此，电厂只要将各种新仪器、新设备投入到检修工作之中，就可以有效的解决这些问题。而且，随着现代科学技术的突飞猛进，各种先进的技术也被应用在热工自动化系统的检修之中，特别是全自动继电器检验仪的出现，有效的提升了电厂检修热工自动化系统的效率，这一种专门的检修设备，可以对各种型号以及不同电压等级的继电器进行检测，还可以得出十分准确的测试结果，还可以将测试结果及时的进行保存。同时，应用全自动继电器检验仪对电厂的热工自动化系统进行检测，相比传统的检测方法所消耗的时间相差无几，而准确度却有了很大的提升，可以有效地避免重复检测，这就可以极大的提升检测效率。在应用全自动继电器检验仪时，可以设定具体的检测程序，能够使检测工作更加的方便。因此电厂要极大对检修设备的投入，积极引进各种高新设备，提升电厂的检修水平，从而有效保障电厂的正常工作。

3.4提升电厂热工自动化的可靠性

电厂管理软件与硬件互相冲突、互不兼容，使得系统自动化水平出现逻辑缺陷，致使热工自动化系统在运行过程故障频频。另外，热工自动化系统的检修和维护需要工作人员具有较高的专业水平，但是电厂大部分的工作人员专业水平没有达标，不能满足其检修和维护需求，使得系统在后续运行中出现许多安全问题。为了确保电厂热工自动化系统的运行稳定，首先要解决电厂管理软件和硬件不兼容的情况，此外还要提高电厂工作人员的专业水平，定期展开技能培训，使他们的技术能力能够满足热工自动化系统的需求。

结语

在电厂引入热工自动化系统是保障电力运行稳定的关键。因此提升热工自动化系统水平，需要完善自动化运行保障措施，利用先进技术和设备实现单元机组监控智能化，解决电厂管理软件和硬件的冲突和不兼容情况，最后要对电力企业员工进行培训，使他们具有对系统检修和维护的专业技能。

参考文献：

[1]罗云.电厂热工自动化系统检修常见问题分析及处理[J].科技与创新，2016（3）：147-148.

[2]王允航.论电厂热工自动化系统检修常见问题分析及处理[J].科研，2017（3）：171.

[3]李洪亮.电厂热工自动化系统检修常见问题分析及处理[J].工程技术（文摘版），2016（4）：130-131.

[4]刘文军.电厂热工自动化系统检修常见问题分析及处理[J].工c，2016（6）：235.

[5]刘和奎.电厂热工自动化系统检修常见问题及处理[J].山东工业技术，2017（15）：117.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7dd04a581688957381df3469.html