# 节能量论文-王巍巍,张炳学,陈静,侯中兰

导读:本文包含了节能量论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:节能量审核,合同能源管理,应用分析

### 节能量论文文献综述

王巍巍,张炳学,陈静,侯中兰[1]（2019）在《节能量审核在合同能源管理项目中的应用分析》一文中研究指出某学院以合同能源管理方式对其照明系统、热水系统、空调系统等进行了节能技术改造。介绍该项目的节能技改措施的原理、工艺特点、节能量审核实施过程及审核结果,并对审核结果得出的问题进行了分析。(本文来源于《节能》期刊2019年11期）

杨洁,陈海红,李鹏程[2]（2019）在《节能措施节能量前评估分析》一文中研究指出本文以节能量前评估方法为研究对象,比对分析了节能量前评估和我国现行节能量评估方法,并对节能量前评估计算流程和方法进行了分析,为选择或确定节能措施的机构或企业提供参考,也为我国制定节能量前评估相关标准提供支持。(本文来源于《标准科学》期刊2019年11期）

昂超[3]（2019）在《生活热水系统节能改造的一种节能量计算方法》一文中研究指出阐述了《公共建筑节能改造技术规范》中节能改造效果检测与评估方法。节能改造在缺少改造前的能耗、天气、运行负荷、运行时间等数据情况下,很难用《公共建筑节能改造技术规范》和IPMVP中的方法计算出节能量。然而在实际的节能改造工程中,会经常遇到缺少历史数据或者历史数据不完整的情况。提出了一种改进的节能改造节能量计算方法,解决了在缺少历史数据或历史数据不完整情况下无法准确计算节能量的问题。结合上海某酒店生活热水系统改造的实测数据,验证了此方法的合理性。(本文来源于《建筑节能》期刊2019年09期）

徐欣,雒秦光,杨文杰,艾为学[4]（2019）在《重庆市某办公建筑节能改造方案与节能量分析》一文中研究指出以重庆市某办公建筑为例,计算了分项能耗值,通过对照明系统、空调系统、动力系统及其他系统的节能诊断,设计了节能改造方案,并计算了节能量。通过计算得出,该项目的改造节能率为21.45%。经济性分析结果表明,静态投资回收期为6.28 a,考虑政府补贴后,投资回收期为3.3 a。测试结果表明,节能膜+节能外窗的改造方式节能效果显着,并且施工影响较小。(本文来源于《暖通空调》期刊2019年09期）

安文卓,裴凤[5]（2019）在《建筑能耗模拟分析技术在节能量审核项目中的应用研究》一文中研究指出通过分析传统节能量计算方法在建筑冷热源和外围护结构改造项目运用中存在的问题,提出建筑能耗模拟分析技术的重要性,并通过实际案例详细介绍了此类节能改造项目的能耗模拟过程及节能量计算方法。相比传统节能量计算方法,采用能耗模拟和现场实测相结合的方式,既满足了建筑负荷的动态特性,又可以通过实际测试使能效系数更具时效性,保证节能量计算结果更加科学合理。(本文来源于《工程质量》期刊2019年09期）

曹稳,陈丽华,张琴义,吴伟东[6]（2019）在《建筑模型不同材料外遮阳节能量对比研究》一文中研究指出运用建筑节能软件PKPM对理想化建筑模型的各类型外遮阳进行全年能耗值计算。对比无外遮阳的全年能耗值,发现不同材料外遮阳均有利于建筑的节能。对比不同材料外遮阳的节能量,发现不同材料外遮阳的节能效果不同,钢筋混凝土外遮阳节能效果最优,玻璃外遮阳节能效果最差。对比各遮阳形式间不同材料的节能量最大差值,发现不同形式外遮阳节能效果对材料的敏感性不同,挡板式外遮阳对材料最敏感,垂直式外遮阳对材料最不敏感。(本文来源于《安庆师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年03期）

韩建春,王润,孟南,沈昕[7]（2019）在《热电联产机组节能量的蒸汽回归算法分析》一文中研究指出针对热电联产机组节能量计算采用传统的统计方法存在偏差大等问题,提出一种蒸汽回归计算法:在保持汽轮机进汽流量、压力、温度等参数不变的情况下,将机组回归至纯凝运行方式,获得机组回归后的电功率、发电热耗率,据此计算热电联产机组节能量。经计算分析,该算法充分考虑机组缸效率及蒸汽参数对机组整体发电热耗率的影响,使计算所得节能量更接近实际。(本文来源于《内蒙古电力技术》期刊2019年04期）

李井会,杨敏,王建奎[8]（2019）在《公共建筑节能改造节能量核定方法研究》一文中研究指出节能量核定作为公共建筑改造验收的主要考核点,也是采用合同能源管理等市场机制模式开展的核心问题。介绍国内外节能量核定的主要方法,针对公共建筑围护结构改造情况,给出建筑节能核定思路,通过计算,修正结果获得系统改造节能效益。(本文来源于《节能》期刊2019年07期）

王春磊,李念平,李雪,王蒙,魏小清[9]（2019）在《广西太阳能热水应用项目能效测评与节能量分析》一文中研究指出对广西地区6个城市的62个应用太阳能热水系统的项目进行了能效测评,分析了不同城市、不同建筑类型、不同系统形式、不同集热器类型热水系统的节能减排量与经济效益,得出了节能量与集热器面积之间的关系。结果表明:广西地区应用太阳能热水系统有良好的节能减排效果,并且集热器面积越大,节能效果越明显,集中式太阳能热水系统节能效果最好。(本文来源于《暖通空调》期刊2019年07期）

陈静[10]（2019）在《新建项目合同能源管理模式应用的可行性及节能量认定》一文中研究指出阐述了合同能源管理模式的基本特征及其应用于新建项目的可行性,在改造项目节能量认定方法的基础上提出了新建项目节能量的计算以及节能效益认定的方法,并分析了新建项目对于改造项目"合同能源管理"模式的优势。合同能源管理模式在新建项目中应用是具备可行性及可操作性的,并且相比于改造项目的节能效果更为显着。(本文来源于《中国工程咨询》期刊2019年07期）

### 节能量论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文以节能量前评估方法为研究对象,比对分析了节能量前评估和我国现行节能量评估方法,并对节能量前评估计算流程和方法进行了分析,为选择或确定节能措施的机构或企业提供参考,也为我国制定节能量前评估相关标准提供支持。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 节能量论文参考文献

[1].王巍巍,张炳学,陈静,侯中兰.节能量审核在合同能源管理项目中的应用分析[J].节能.2019

[2].杨洁,陈海红,李鹏程.节能措施节能量前评估分析[J].标准科学.2019

[3].昂超.生活热水系统节能改造的一种节能量计算方法[J].建筑节能.2019

[4].徐欣,雒秦光,杨文杰,艾为学.重庆市某办公建筑节能改造方案与节能量分析[J].暖通空调.2019

[5].安文卓,裴凤.建筑能耗模拟分析技术在节能量审核项目中的应用研究[J].工程质量.2019

[6].曹稳,陈丽华,张琴义,吴伟东.建筑模型不同材料外遮阳节能量对比研究[J].安庆师范大学学报(自然科学版).2019

[7].韩建春,王润,孟南,沈昕.热电联产机组节能量的蒸汽回归算法分析[J].内蒙古电力技术.2019

[8].李井会,杨敏,王建奎.公共建筑节能改造节能量核定方法研究[J].节能.2019

[9].王春磊,李念平,李雪,王蒙,魏小清.广西太阳能热水应用项目能效测评与节能量分析[J].暖通空调.2019

[10].陈静.新建项目合同能源管理模式应用的可行性及节能量认定[J].中国工程咨询.2019

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7f074064ed23221826de9f6a.html