# 核能发电现状与核电安全探讨

（阳江核电有限公司529941）

摘要：鉴于现阶段核能发电局势比较严峻，存在一定危险的情况，本文将着重分析核能发电现状，进而探讨如何提高核能发电的安全性，并提出可行性意见，希望能够起到一定的参考作用。

关键词：核能发电；现状；安全性；

近些年我国核电运行存在一些安全隐患，比如热污染、辐射等等，导致核电的安全建设和利用备受争议。此种情况下，应当正确认识到核电运行的重要意义，积极探究行之有效措施来提高核电运行的安全性。

一、核能发电现状的分析

参考相关资料并对近些年我国核能发电发展实际情况加以了解，核能发电具有诸多优势，比如能量巨大、污染低、资源丰富、运输方便、成本低等等，也正因如此全球积极运行核电机组。

当然，核能发电也并不是毫无弊端的，比如核废料处理需要严谨对待，否则极有可能发生核事故。因为工作人员未能有效的处理核废料，那么核废料的放射性可能显现出来，而一般的物理、化学及生物方法无法消除，只能靠放射性核素衰变而减少，所以会给环境及生物带来严重的危害。存在热污染，这是因为核能发电热效率较低，会比一般化石燃料电厂排放的废热较多，故而给环境带来一定的热污染。核能发电还存在一定的风险。这是因为核裂变的负面影响较大，如若相关工作人员不能合理、有效的运用装置来控制核裂变，那么核裂变不仅不能用于发电，还可能诱发灾害。

总体来说，很能发电既有优势又有弊端，我们应当正确看待核能发电，而不是谈核色变，积极且深入的研究核能发电相关技术，不断优化核能发电，并且对核能发电流程予以严格的控制，对核废料予以有效的、严谨的处理，如此方能改变此种局面，为促进核能发电良好发展创造条件。

二、核能发电安全性的研究

基于以上内容的分析，核能发电存在一定的危险性，如若不能对其危险性加以控制，那么很可能诱发核事故，造成严重生命财产损失、生态环境污染。为了尽可能的避免此种情况的发生，不断提高核能发电安全性是非常必要的。

（一）核能与其他能源安全对比分析

核电反应堆的安全指标用“堆•年”来表示，即一座反应堆运行一年叫做一个“堆•年”。回顾核电反应的发展历程，从1954年到今天，全世界约有500多坐核电反应堆，合计运行超过了10000堆•年，这其中发生的堆芯熔化的严重事故仅3起。可以说，事故率为万分之三，这种高安全的运行记录在能源发展史上是绝无仅有。

我们也可以换一个角度，通过对比分析核能发电和煤炭发电的相关数据来说明核能是否安全。也就对整个发电的燃烧链加以考虑，每吉瓦（109W）发电装机容量每年的急性事故死亡人数，其中煤炭发电燃烧链为37人/（GW•a），而核能发电燃烧链为0.6人/（GW•a）；对公众的辐射照射方面，煤炭发电燃烧链为420人Sv/（GW•a），核能发电燃烧链为8.45人Sv/（GW•a）；对工作人员的辐射照射方面，煤炭发电燃烧链为90人Sv/（GW•a），核能发电燃烧链为8.12人Sv/（GW•a）；在感染尘肺的患者方面，煤炭发电燃烧链为20例/（GW•a），核能发电燃烧链为5例/（GW•a）。由此可以充分说明，核能发电燃烧链比煤炭发电燃烧链更加安全、可靠。

（二）提高核能发电安全性的正确做法

的确，相对于其他能源来说核能的安全性更高，但实际核能发电依旧存在一些危险，导致其安全性不高。为了改变此种局面，最好探究行之有效措施来改变现状，提高核能发电的安全性。那么，如何做到这一点呢？笔者参考相关资料并总结自身工作经验，提出的建议是：

1.树立核电生产安全意识

回顾实际情况尤其是核电实际情况，尤其是核电机组运行实际情况，运行环境、基本设备以及工作人员对核电机组运行的影响极大。而从某种意义来说，运行环境和运行设备属于人为控制，所以工作人员整体水平的高低对核能发电安全与否有极大的影响。基于此，在提高核能发电安全性之际树立核电生产安全意识，对相关工作人员展开一系列的培训活动，一方面是进行专业知识、专业技能、职业素质等方面的培训；另一方面是进行安全教育，使工作人员能够正确认识到核电生产安全的重要性，在具体执行工作的过程当中能够灵活且有效运用专业知识、专业技能等展开操作，提高核电生产的安全性。

2.强化核电设备的运行管理

核电机组运行的过程当中，若出现漏气，外形改、变振动等现象，那么很可能引发事故，产生严重的负面影响。为了能够真正提高核能发电的安全性，还应注意强化核电设备的运行管理，也就是遵循预防为主的原则，分析核电机组运行过程当中核电设备使用可能出现的故障，进而有针对性的落实核电设备的运行管理。也就是一方面加强对核电机组设备的现场巡查，保证工作人员能够规范操作核电机组设备；另一方面加强对核电机组设备的检查维护，以便及时发现故障隐患，并要求检修人员及时维修处理，消除故障隐患，从而避免核电设备运行之中出现高压管道爆裂等事故。

3.加强人员培训，提高核电设备管理效率

对以往核电设备管理实际情况加以分析，核电设备使用过程当中之所以容易出现故障与职工技术素质不高、思想观念陈旧有直接的关系。基于此，为了改变现状有效的落实核电设备管理，提高该项管理工作质量及效率，应当注意加强对相关管理人员的培训。也就是企业相关部门应当对核电设备管理人才需求情况有一定的了解，对比分析管理人员是否达到核电设备管理人才标准，进而明确管理人员存在的不足，通过于相关协会、企业、地区培训机构合作交流，制定针对性的培训活动对核电设备管理人员展开培训，提高其整体水平，以便其能够更加专业化、有效化、合理化的落实核电设备管理。

4.强化应急体系的建设与落实

建立并且有效的落实应急体系，能够在可能发电出现应急情况时第一时间采取针对性的措施加以处理，尽可能的避免危险事故的发生。当然要想良好的构建与落实应急体系，应当注意做好以下工作。其一，构建优秀的核安全管控团队也就是对现阶段核能发电实际情况加以了解和分析，同时积极了解国外发达国家核能发电的相关技术及经验，科学合理的制定管理措施并且积极引进先进的技术，以便提高核能发电水平的同时，加强对整个核能发电过程的监管。其二，构建安全应急管理组织，最好是由工程技术专家、科学院士及核电生产专家组成，以便其能够围绕核能发电现状而深入的研究核事故发生的可能性，以及诱发和事故发生的根本原因，并以此为依据制定可行性的解决措施，加强对核事故的防范。

结束语：

客观来讲，核能发电是非常正确的举措，能够切实有效的解决我国石化能源日渐枯竭的问题，同时满足广大人民群众的用电需求，推动我国可持续发展。但经过本文一系列分析，现阶段核能发电有利有弊，这使得整个核能发电过程中可能受到某些因素影响而产生事故，造成严重的生命财产损失、环境污染。所以，笔者建议通过树立核电生产安全意识、强化核电设备的运行管理、加强人员培训，提高核电设备管理效率、强化应急体系的建设与落实等做法来提高核能发电的安全性。

参考文献：

[1]徐春辉.试叙述核能发电的现状以及面临的挑战和前景[J].建筑工程技术与设计，2015（20）：2274.

[2]张世杰，曹骞.核能发电现状与核电安全分析[J].企业技术开发（下半月），2011，30（5）：115-116，119

[3]臧亚琴，柯惟力.全球的核能发电现状[J].硅谷，2009，（15）：198.

[4]]柏镇，杨科科，李艳华.我国能源结构现状与加快利用核能发电的探讨[J].科技资讯，2012（20）：21-22.

[5]谷雨.关注核电安全，倡导绿色核电[J].企业文化（下旬刊），2018，（7）：237.

[6]吴锦坤，宋琛修.严格把关确保核电厂安全[J].环境，2018，（8）：58-59.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7f18149a5936ffe51b9befbf.html