# 谐波总畸变率论文-陈伟,吴建虎,裴喜平

导读:本文包含了谐波总畸变率论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:谐波畸变率,机会约束规划,粒子群优化算法,概率谐波潮流

### 谐波总畸变率论文文献综述

陈伟,吴建虎,裴喜平[1]（2019）在《基于谐波电压畸变率机会约束的光伏极限接入容量计算方法》一文中研究指出在考虑光伏电源注入谐波幅值随机性的基础之上,采用机会约束规划来计算分布式光伏电源的极限接入容量。以接入光伏容量最大化为目标函数,节点电压偏差和单次谐波电压畸变率为确定性约束条件,电压总谐波畸变率为机会约束条件,建立光伏极限接入容量计算模型。运用粒子群优化算法对模型进行求解,基于拉丁超立方采样的谐波概率潮流计算结果检验机会约束条件,最后在IEEE 34节点系统通过与确定性规划作比较,验证了所提方法的有效性,为光伏电源接入规划提供了理论依据。(本文来源于《电气应用》期刊2019年07期）

李彦,陈平,姜晓东[2]（2016）在《主动频率偏移法中减小总谐波畸变率的方法》一文中研究指出在光伏并网发电系统中孤岛检测对电网安全起着重要作用,而各种常见的主动式和被动式孤岛检测方法也是种类繁多,各有优点和缺点。其中衡量孤岛检测方法优劣的一个重要的指标就是总谐波畸变率(THD),为了降低总谐波畸变率对电网造成的危害,此文对主动式孤岛检测方法进行分析研究和仿真验证,提出了几种减小总谐波畸变率的方法,并通过对仿真结果的对比,证明改进方法降低了总谐波畸变率,从而对并网电流质量的提高和居民用电安全性的改善提供了可靠的依据和途径。(本文来源于《国网技术学院学报》期刊2016年05期）

温惠,王同勋,毛涛,乐健,刘开培[3]（2015）在《基于谐波畸变率和负载率的变压器损耗及寿命损失分析》一文中研究指出文中对变压器谐波条件下的损耗及寿命损失进行了量化研究。首先建立了谐波条件下油浸式变压器的有功功率损耗的分解模型,得出了功率损耗相对谐波电流畸变率和变压器负载率的表达式,结合变压器最热点温升与有功功率损耗的关系以及变压器寿命损失与最热点温升的关系,建立了油浸式变压器寿命损失与谐波电流畸变率和变压器负载率关系的模型。分析了不同谐波畸变率和负载率下变压器谐波损耗和寿命损失的变化规律,以某型变压器为例进行了谐波条件下损耗和寿命损失的计算。文中对制定针对性措施以提高变压器谐波条件下的运行经济性具有参考价值。(本文来源于《电测与仪表》期刊2015年22期）

陆青[4]（2015）在《如何改善小型凸极式同步发电机总谐波畸变率》一文中研究指出研究了改善小型凸极式同步发电机总谐波失真率(THD)的措施,给出了正弦波发电机的设计要点,探讨了影响TH D的各种因素,并提供了相关的实验结果。(本文来源于《电机技术》期刊2015年05期）

陈元毅,陈伟,田疆[5]（2015）在《基于最小二乘法对煤矿谐波畸变率的影响因素分析》一文中研究指出随着煤矿企业的节能减排,变频设备的大量应用,造成了煤矿企业的谐波畸变率的恶化,威胁电气设备的安全运行,对煤矿安全生产存在巨大的安全隐患。由于谐波源的多样性和多变性以及谐波源变化随工况的变化而变化,使得谐波的测量结果带有随机性、分散性和波动性。单独测量某一点或者某一时刻的值,不具有代表性。根据这一特点,本文采用最小二乘法对数据进行回归分析,从而得出谐波畸变率的影响因素。(本文来源于《变频器世界》期刊2015年10期）

郭凤仪,王喜利,王智勇,王丹,王宝巍[6]（2015）在《弓网离线接触电流总谐波畸变率的实验研究》一文中研究指出受电弓与接触网(弓网)是电气化铁路中牵引供电系统的重要组成部分,弓网系统在运行过程中会发生离线现象,弓网离线会带来严重的电磁噪声问题。利用弓网电弧电磁噪声实验平台开展了不同条件下的弓网离线实验,分析了弓网离线状态下接触电流的频域特性。采用接触电流总谐波畸变率来表征弓网离线的传导电磁噪声特性,获得了接触电流总谐波畸变率与回流电流、接触压力和滑动速度之间的变化关系,建立了有效的接触电流总谐波畸变率数学模型,为深入研究弓网离线传导电磁噪声提供了实验依据和理论基础。(本文来源于《电工技术学报》期刊2015年12期）

董婷婷,王久和,马先芹[7]（2014）在《叁电平钳位型整流器的电流谐波畸变率改进策略》一文中研究指出为了实现对叁相叁电平双负载中点钳位型(NPC)电压整流器(VSR)的控制,分别从基尔霍夫电路定律和能量交换两种角度建立了具有统一形式的由坐标系欧拉-拉格朗日(EL)数学模型,然后分析了整流器主电路在由坐标系下能量元件的等效值,设计了带有中点电位平衡策略的无源混合控制器。Matlab/Simulink仿真结果给出了无源混合控制系统与双闭环PI控制系统的性能对比,证明无源混合控制策略在改善交流侧总电流谐波畸变率(THD)及功率因数(PF)方面的性能更为优越。(本文来源于《电气传动》期刊2014年08期）

韦文[8]（2013）在《关于烟厂配电系统谐波畸变率大的治理措施探讨》一文中研究指出在我国烟厂的配电系统中,谐波畸变率过大问题已经是一个长期以来的话题。配电系统中谐波的产生会造成很多危害,会影响到仪器和设备的正常工作及使用,会对整个电力系统,甚至配电系统中的继电保护装置等都造成危害,有时还会引起变压器局部温度过高,造成严重的后果。当配电系统中,谐波畸变率增大到一定程度时,烟厂整个电力系统的危险性会更高,对其它设施的干扰和影响会更大。通过对配电系统谐波畸变率的定义以及谐波产生的危害进行阐述,从而提出一些治理烟厂配电系统谐波畸变率大的有效策略及方法。(本文来源于《轻工科技》期刊2013年08期）

杨火炎[9]（2013）在《降低变电站10kV电压谐波畸变率》一文中研究指出1选题理由根据国家标准GB/T 14549–93《电能质量–公用电网谐波》规定,电网10 kV电压谐波畸变率不能超过4%。而通过对连城县供电有限公司各变电站检测数据显示:2011年1～3月,35 kV北团变电站10 kV电压谐波畸变率平均值达4.56%,超过国家标准规定小于4%的要求,所以选定"降低北团变电站10kV电压谐波畸变率"作为活动课题。(本文来源于《农村电气化》期刊2013年01期）

赵飞燕,赵先堃[10]（2012）在《减小电网非线性负载谐波畸变率的方法》一文中研究指出本文主要介绍在工业控制电网中由非线性负载所造成的谐波电流畸变问题所采用的4种技术,给出了相应的检测系统框图,做了电力系统电能质量监测系统测试的数据进行建模仿真实验,这种方法具有较高精度和较好的实时性,在电气化铁道供电系统中推荐使用。(本文来源于《价值工程》期刊2012年12期）

### 谐波总畸变率论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在光伏并网发电系统中孤岛检测对电网安全起着重要作用,而各种常见的主动式和被动式孤岛检测方法也是种类繁多,各有优点和缺点。其中衡量孤岛检测方法优劣的一个重要的指标就是总谐波畸变率(THD),为了降低总谐波畸变率对电网造成的危害,此文对主动式孤岛检测方法进行分析研究和仿真验证,提出了几种减小总谐波畸变率的方法,并通过对仿真结果的对比,证明改进方法降低了总谐波畸变率,从而对并网电流质量的提高和居民用电安全性的改善提供了可靠的依据和途径。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 谐波总畸变率论文参考文献

[1].陈伟,吴建虎,裴喜平.基于谐波电压畸变率机会约束的光伏极限接入容量计算方法[J].电气应用.2019

[2].李彦,陈平,姜晓东.主动频率偏移法中减小总谐波畸变率的方法[J].国网技术学院学报.2016

[3].温惠,王同勋,毛涛,乐健,刘开培.基于谐波畸变率和负载率的变压器损耗及寿命损失分析[J].电测与仪表.2015

[4].陆青.如何改善小型凸极式同步发电机总谐波畸变率[J].电机技术.2015

[5].陈元毅,陈伟,田疆.基于最小二乘法对煤矿谐波畸变率的影响因素分析[J].变频器世界.2015

[6].郭凤仪,王喜利,王智勇,王丹,王宝巍.弓网离线接触电流总谐波畸变率的实验研究[J].电工技术学报.2015

[7].董婷婷,王久和,马先芹.叁电平钳位型整流器的电流谐波畸变率改进策略[J].电气传动.2014

[8].韦文.关于烟厂配电系统谐波畸变率大的治理措施探讨[J].轻工科技.2013

[9].杨火炎.降低变电站10kV电压谐波畸变率[J].农村电气化.2013

[10].赵飞燕,赵先堃.减小电网非线性负载谐波畸变率的方法[J].价值工程.2012

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7f4b8969f43874912950daa2.html