# 房屋建筑结构设计中存在的问题分析

楼宇剑

东阳市规划建筑设计院浙江省东阳市322100

摘要：结构设计是个全面、系统的工作，从事所需要扎实的理论知识功底，灵活创新的思维和严肃认真负责的工作态度。设计人员要从一个个基本的构件算起，做到知其所以然，深刻理解规范和规程的含义，并密切配合其它专业来进行设计。提高民用建筑结构设计水平，确保建筑设计质量不断提升，努力做到民用建筑的结构设计工作更安全、更合理。本文对房屋建筑结构设计中存在的问题进行分析。

关键词：房屋建筑；结构设计；问题；分析

随着经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，城市的发展也是日新月异，新建筑的建设如雨后春。房屋建筑功能不断完善，造型上新颖别致，众多因素导致工程设计也变得复杂起来。高房价和选择面的拓展使得百姓在购房时更是对房屋的外观、性能、质量等方面抱有较高的期待。房屋建筑结构设计的理论朝着先进水平不断发展，将先进的术不断的应用于实际，在实际中不断加强完善。研究强度高、材质轻、绿色环保的新型建筑材料，应用于房屋建筑的结构设计中去，提高屋建筑的安全性、适用性，使得房屋建筑结构设计朝着可靠、实用、经济的高性价比方向发展。

1房屋建筑设计的重要性分析

一般建筑设计完成之后，就要进行结构的设计。因此，可以说，建筑结构的设计对于建筑设计的实现具有决定性的作用，与此同时，建筑结构设计的专业性比较强，程序复杂，因此，建筑结构设计的重要性就不言而喻了。建筑结构设计对于建筑的总体质量具有决定性的作用，其设计的主要目的是为了能够给人们提供更加安全舒适的居住环境，所以，在当代进行建筑结构设计的时候，必须创新设计理念，与时俱进。良好的具有创新性的结构设计是确保建筑质量的关键，同时也是满足不同人们需求的关键，对于建筑企业的发展是十分有利的。

2结构设计中要遵循的基本原则

结构设计的目的是使建筑物安全并能够适应使用的要求，因此我们在结构设计中要保证和遵循这样四个基本原则：第一，抓大放小。第二，多道防线。第三，刚柔相济。第四，打通关节。打通关节保持平衡的目的其实就是使其永远处于原始的静态，当力量不能畅通时，构件与构件之间的静态平衡被破坏，结构就会发生变化。可见设计者是协调者，其任务是让所有互不相关的静态构件相聚之后依然处于静态（也就是使其保持常态），或者是处在相对的静态之中。

3房屋建筑结构设计中存在的问题分析

3.1房屋建筑结构设计图纸中布局分布不合理

房屋建筑结构设计图纸对房屋建筑工程的建设有很重要的作用，只有房屋建筑的结构设计与规范相近时，房屋建筑在实际建设过程中才能够实现合理的布局。对房屋建筑结构设计进行合理的布局就是要对房屋建筑的外形构造、最大承载力等进行充分的考虑并进行合理的布局，由于影响房屋建筑结构布局的因素比较多，设计人员更要进行充分的考虑。正是因为房屋建筑结构设计人员在设计之前对房屋建筑结构布局思考不足，对房屋建筑条件的认识不充分，才导致房屋建筑结构设计图纸中布局分布不合理。

3.2地基与基础结构设计重视程度不够

在进行地基设计时，设计人员仅仅依靠建设单位提供的数据，根本没有进行实地考察。这样就导致地基与基础的设计缺乏有针对性，可能会对建筑物的质量产生一定的影响。与此同时，一些设计人员在进行基础设计的取舍时没有把握好度，荷载值不合适，进而影响到基础拉梁的设计。现阶段房屋建筑的主体框架多为多层框架结构，钢筋混凝土结构一般使用柱下独立基础。如果荷载取值不恰当，就会影响建筑物的性能。不仅如此，基础拉梁设计取值不合理也是当前房屋建筑结构设计中普遍存在的问题，往往导致整体的建筑结构设计方案。

3.3结构设置不合理

很多房屋建筑的结构设计不合理，很多房屋设计机构在对房屋结构进行设计时，千篇一律，不注意分析房屋建筑的特殊性，也不考虑施工条件以及房屋建筑的自然地理条件和房屋建筑的周边环境。房屋的结构关乎一个房屋的坚固程度，是房屋建筑质量的核心所在，我国在房屋的结构设计方面有过这样的先例，在汶川地震、玉树地震中结构较好的房屋虽然遭到了严重破坏，但能保持基本骨架，不会对房屋中的人造成致命伤害，而且好的房屋结构设计质量轻，也在一定程度上减少了对人的伤害。房屋的结构设计如果仅仅遵照理论，而不考虑实际情况，不严格遵守房屋建筑的相关法律法规，就会出现安全事故。房屋结构的不合理性还表现在房屋的变形和错位。

4房屋建筑结构设计措施

4.1房屋建筑按照规范、程序设计

作为设计工作者，我们应该以科学、严谨的态度对建设房屋进行科学的设计。一般情况，为了防止常识性的错误，房屋设计都有一定的规程和作业规范，我们只有严格把握这些规则，才不会犯工程大忌，发生因为设计原因而造成的工程质量损失与经济损失。对于设计人员来说，为了更好的避免发生设计问题，我们首先应该做的是认真学习领会规范、规程规定，并将这些规则，并在具体的作业中实施，在工程设计中杜绝随意性行为，保证设计的合符规范要求，提高房屋建筑的质量保障。

4.2设计时保障房屋建筑结构的安全性、功能性与经济性

地基与基础设计是房屋建筑的基础，只有地基与基础设计的质量得到保障，才能提高房屋建筑的整体质量。在进行设计时，一方面要求设计人员充分考虑房屋结构设计的安全性，另一方面还应该兼顾房屋的功能性与经济性。这就要求合计人员在设计之前就应该对施工区域进行实地考察，要掌握第一手资料。设计人员还应该精确计算荷载值，确保设计的精确性。为此，设计人员应该尽量避免单纯的依靠套公式的计算方式，而应该根据设计规范、标准并综合考虑地基的实际情况进行适当的修改。持力层的承载力也不是凭空得来的，而是根据施工地点土的性质决定的，不同性质的土层其承载力也不一样。为了保证数据的准确性，计算后还应该根据标准进行验算。需要注意的是，如果计算时使用的是电子计算机，则应该选择恰当的模型，并仔细校对数据。

4.3选择最优质房屋建筑结构方案

一般情况下，建筑设计师为了更好的服务于施工方和承包商，在具体工程项目的设计时，通常都会设计两套或者两套以上的房屋结构方案，要从经济性和实用性的角度考虑，选择出最合适、最实用的建筑方案。如果在建筑结构设计中建筑物的荷载程度相同，建筑师和设计人员对优化设计分析的指标内容就要合理的选择，然后进行结构方案的分析。这个分析活动就是设计师必修的概念优化设计，所以，建筑企业选择设计师的时候必须考虑他们的经验和技术，经验越丰富，优化设计分析能力越强。

结束语：

房屋建筑的结构设计是一项复杂而又全面系统的工作，受到人们的广泛关注，对房屋建筑的结构设计人员的要求也比较高。房屋建筑的结构设计人员应该具备一定的专业性理论与技术知识，良好的工作态度，比较灵活的逻辑思维。房屋建筑的结构设计人员应该要加强对房屋建筑结构设计的谨慎意识，在全方位了解影响所建造的建筑质量安全的全部因素之后，做好相应的细节准备工作，再设计出安全合理的房屋建筑结构。

参考文献：

[1]汤燕波，邹矜.探讨房屋建筑结构设计中的常见问题[J].中华民居（下旬刊），2014（03）.

[2]朱煜.浅析房屋建筑结构设计中常见问题[J].江西建材，2014（03）.

[3]朱葛明.房屋建筑结构设计中常见问题及对策分析[J].科技传播，2014（06）.

[4]颜正卿,庄杰.论房屋建筑的抗震设计及加固措施[J].中华民居(下旬刊),2014,07:261.

本文来源: https://www.lw00.cn/article/7f700ae824df27c891201889.html