# 智能配电网建设中的继电保护问题研究马海燕

(国网山西省电力公司岢岚县供电公司山西忻州034000)

摘要：伴随着我国科技的不断发展，我国城市配网建设也得到了飞速的发展，同时还存在着一些发展的问题，在城市配网建设及规划过程中，就需要城市建设及发展过程中配网建设的问题进行全面的学习认识，并保证其质量控制能够能够有效得到解决。想要实现城市配网建设及规划存在问题的解决，就需要保证在对配网建设及规划的各个问题，与此同时还需要对智能配电网建设中的继电保护问题进行有效解决。

关键词：智能配电网；继电保护；问题

引言

随着低碳环保、节能减排、实现可持续发政策的不断深入，我国电网建设逐渐走上智能化、现代化、节能环保的道路，其中配电网的智能化是推动我国电网朝着科技化发展的重要力量。在智能配电网建设中，继电保护是保障其运行可靠性和稳定性的重要工作。所以，应当分析智能配电网建设中继电保护的现存问题，并针对问题采取相应的措施，完善继电保护工作，进而保障智能配电网建设的质量和发展。

1智能电网概述

随着我国经济的发展，带动了科技的极大进步，我国电网也逐渐走向了智能化。对于智能电网来说，其主要的功能特点就是保证了能源的使用时间得到了增长，同时能够实现对能源消耗的降低。智能电网在实际的应用过程中所应用到的是智能科技技术，智能科技技术的应用能够有效实现传统能源与现代科技的有效结合，这样就能够按照国家节能环保的要求进行工作，进而实现了对能源利用率的提高。继电保护指的是电力系统中电力元件或电力系统自身所发生的故障危机及电力系统安全运行，例如发电机及线路发生的问题，保证当故障发生时，能够快速的向当值人员进行警报的发送，或者能够直接向所控制的断路器发生跳闸命令以终止这些时间发展的一种自动化措施及设备。实现这种自动化措施的成套设备，统称为继电保护装置。

2智能配电网建设中继电保护的现存问题

2.1配电线路规划不合理

配电网的配电线路上存在的问题对继电保护有着很大影响，包括电网线路规划不科学，电源点与负荷中心相隔太远，电能输送距离远、供电效率低;配电线破损、老化，降低配电线的绝缘性、线路阻值变大，严重情况下还会导致电能外泄。除此之外，还有线路横截面与实际输送电能不匹配，致使线路处于不良运行状态;线路电能耗损过高，降低配电效率和质量等等问题。在配电设备上，还存在配电变压器和负荷中心距离过大，配电电压器耗能高、容量和负荷不陪配等问题。

2.2用电负荷增大

在我国社会和经济的快速发展下，城市化进程不断加速，城市人口的数量与日俱增，生活和生产用电量也越来越多，导致城市用电负荷持续增大。这就显著加大了供电企业的运营压力，为了满足社会需求，供电流程数量不断提升。而供电流程数越多，供电系统的负荷量将会更大，在此情况下，电网中配电设备和电表出现故障的概率也在不断提高。除此之外，城市配电网管理力度不够大也是导致用电负荷增大的一大原因，包括对偷电、违规用电的用户没有给予适当的管理和处罚等，都使得配电网的用电负荷增大。

2.3线路故障配

电网的规划建设是一项涉及多个领域知识和技术的工程，因此配电网的规划建设质量在很大程度上取决于当地的实际环境和技术条件。无法统一配电网规划建设的质量，使得很多配电网建设中线路故障问题越来越频繁，导致配电网的运行过程中可靠性和安全性得不到保障。一旦配电网运行过程中外界出现恶劣天气，将会在很大概率上导致线路的故障。其中主要原因是我国配电网线路的建设普遍采用架空形式，在正常环境中架空的构造拥有很大的安全性，可是一旦暴雨、冰雹、飓风等气候出现，极有可能引发线路故障，导致电能的输送不稳定、不安全。不仅如此，线路故障后也很难进行修复，进一步对线路运行的安全性和稳定性造成不良影响。

3智能配电网建设中继电保护问题的对应措施

3.1借助智能配电网的信息化，提升继电保护性能

继电保护的性能在很大程度上取决于互感器的传输性能，因此，保障互感器的运行可靠性，提升互感器的传输性能，对于保障继电保护工作的质量有着重要意义。随着配电网的智能化，继电保护工作已经完全不同于以往，在信息技术下，继电保护工作可以更加大胆，不用担心互感器过饱和、二次回路短路等问题。不仅如此，配电网的智能化还可以实时、精准地监测配电网电能的传输量，为继电保护的提供重要参数。

3.2积极应用新技术和新思想，保障高继电保护质量

在智能配电网建设过程中，积极应用风能、太阳能等新技术对于提高继电保护质量也有着重要意义。在智能配电网下，各项新技术的能够被灵活应用，配电网的智能化改变了以往线路出现故障会停止运行的弊端，且为各项新技术的应用提供了重要基础。除了新技术的应用，新思想的应用也必不可少。例如目前在继电保护中应用越来越广泛的自适应保护思想，这种思想在以往的配电网中，只能分析和调控线路的运行情况，作用单调且适应范围小、灵活度不够高。由于传统配电网没有智能化，整个配电网的信息和状态得不到实时的精准监测，获取到的信息存在延迟且精准度不够高，不能为继电保护的自适应思想提供重要的参考依据。而智能配电网下，借助其信息化、数字化的优势，自适应保护能够充分发挥其作用和价值。通过信息化技术，整个配电网的信息和状态都可以被精准、实时监控，为继电保护自适应思想优势的充分展现提供了重要的数据基础，从而实现通过网络对线路的运行状况进行分析和调控，保障高继电保护质量。

3.3配置文件

继电保护功能想要得到实现就需要二次回路的保护，在此过程中，二次回路的正确性及完整性对继电保护装置具有非常明显的影响。智能变电站以光纤代替电缆后，就能够实现信息的高度完整及分享，二次回路的信息流向、连接关系可以全部有相关的配置文件解决，配置文件一般为SCD，所以，SCD文件的完整性及正确性就需要进行有效的控制及把握。当前，对于SCD文件的控制把握手段就需要试验验证和离线可视化审查。

结束语

智能配电网建设是我国电网全面实现智能化、科技化和可持续发展的重要工作。而在智能配电网建设过程中，做好继电保护工作是必要条件，但是当前我国智能配电网建设继电保护中还存在配电线路规划不合理、用电负荷增大以及线路故障的问题。对此，应当借助智能配电网的信息化，提升继电保护性能;并积极应用新技术和新思想，保障高继电保护质量。充分发挥出智能配电网的优势，提高配电质量和效率，促进我国电力的可持续发展。

参考文献:

［1］谢邦鹏，沈光敏，孙阳盛．智能配电网中的继电保护工作展望［J］．上海电力，2010，2303:199-204．

［2］徐丙垠，李天友，薛永端．智能配电网建设中的继电保护问题讲座一配电网继电保护的特点与发展趋势［J］．供用电，2012，2901:12-17．

［3］陈琛，徐志根．青岛智能配电网建设中继电保护的配置及整定计算［J］．供用电，2012，2901:26-28．

［4］徐丙垠，李天友，薛永端．智能配电网建设中的继电保护问题讲座四配电网保护新技术［J］．供用电，2012，2904:17-25．

［5］喻圣放．智能配电网建设中的继电保护方法及应用［J］．硅谷，2012，520:130-131．

本文来源: https://www.lw00.cn/article/80604754cc004deefee54a09.html